|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1288 |
|  | от 29.05.1998 |
|  | на бланке № _______ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 марта 2025 года

производственной лаборатории Любанского филиала

открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, д. 2, 223812, г. Любань, Любанский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014, п.4.2 ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ ISO 707-2013, р.9 |
| 1.2* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, р.3 |
| 1.3* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85, р. 2 |
| 1.4* |  | 01.41/11.116 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, р.2 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, р.2 ГОСТ 5867-2023, р.6 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006, прил. Б |
| 1.8* |  | 01.41/ 08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73, р.3 ГОСТ Р 54668-2011, п.8 |
| 1.9* |  | 01.41/ 08.043 | Количество соматических клеток в 1 см3 |  | ГОСТ 23453-2014, р.6 |
| 1.10* | Молоко коровье сырое | 01.41/ 01.086 | Определение ингибирующих веществ | СТБ 1598-2006 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013 г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23454-2016, р.8 |
| 2.1 *** | Масло из коровьего молока | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1890-2017 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.2 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ ISO 707-2013, р.14 |
| 2.2 * |  | 10.41/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и запах, консистенция |  | СТБ 1890-2017 |
| 2.3 * |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, р.2 ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.5 |
| 2.4* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73, р.6 ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.7 |
| 2.5* |  | 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2.22 |
| 2.6* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, р.3 ГОСТ Р 55361-2012, п. 7.15, п. 7.16 |
| 2.7* |  | 10.41/29.145 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017, п.7.5 |
| 3.1 *** | Сыры твердые и полутвердые Сыры твердые и полутвердые Сыры твердые и полутвердые | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1373-2016 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1373-2016 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1373-2016 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014, п.5.3 СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ ISO 707-2013, р.16 |
| 3.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, р.2 |
| 3.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, р.5 |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, р.2 ГОСТ Р 55063-2012 р.7.9, р. 7.10 |
| 3.5* 3.5* |  | 10.51/11.116 10.51/11.116 | Вкус и запах, внешний вид, консистенция цвет теста, рисунок Вкус и запах, внешний вид, консистенция цвет теста, рисунок |  | СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3 ТУ BY 190513389.301-2016 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.257-2014 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.230-2014 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.021-2018 п. 2.1.3 ТУ BY 691312046.002-2011 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.295-2015 п. 2.1.3 ТУ BY 690253379.049-2010 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.010-2009 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.007-2008 п. 2.1.3 ТУ BY 691312046.001-2011 п. 2.1.3 ТУ BY 101497290.013-2006 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.008-2008 п. 2.1.3 ТУ BY 101497290.007-2005 п. 2.1.3 ТУ BY 190513389.095-2013 п. 2.1.3 ТУ BY 1000988697.187-2005 п. 2.1.2 ТУ BY 190513389.018-2010 п. 2.1.3 ТУ BY 100377914.587-2010 п. 1.1.3 ТУ BY 192762412.064-2022 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.069-2022 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.068-2022 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.070-2022 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.071-2023 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.072-2023 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.073-2023 п. 2.1.3 ТУ BY 193237342.071-2023 п. 2.1.3 ТУ BY 193237342.072-2023 п. 2.1.3 ТУ BY 192762412.091-2024 п. 2.1.3 ТУ BY 600119098.102-2022 п. 2.1.3 ТУ BY 600119098.104-2022 п. 2.1.3 ТУ 10.51.40-001-11391669-2024 п. 2.1.3 ТУ BY 600119098.107-2022 п. 2.1.3 |
| 4.1 *** | Сыворотка молочная сухая Сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2219-2017 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТУ BY 100098867.219-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.9 ГОСТ ISO 707-2013,р.13 |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29245-91, р.3 |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, р.3, 2 |
| 4.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, р.5 |
| 4.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, р.4 |
| 4.6* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, р.7 |
| 4.7* |  | 10.51/ 29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 ТУ ВY 100098867.219-2007 п.4.9 |
| 5.1 *** | Молоко сухое, продукты молочные сухие | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2022 СаНиП, ГН № 52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.9 ГОСТ ISO 707-2013, р.13 |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, запах и вкус |  | ГОСТ 29245-91, р.3 |
| 5.3* |  | 10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, р.3, 2 |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, р.5 |
| 5.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, р.4 |
| 5.6* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, р.7 |
| 5.7* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 6.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ № 11-10-1-2002, р.3 |
| 7.1 *** | Молоко и молочные продукты. | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 | СТБ 1051-2012 |
| 7.2* |  | 10.51/04.125 10.41/04.125 01.41/04.125 | Удельная/объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева