|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5243 |
|  | от 13.11.2020 |
|  | на бланке № ___________ на 11 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 марта 2025 года

испытательного центра

Закрытого акционерного общества «Струнные технологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| район ул. Зорный Шлях, 35, ЭкоТехноПарк, 222838 г. Марьина Горка, Новосёлковский с/с, Пуховичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| - * | - Транспортные средства струнных транспортных систем - Транспортные средства струнных транспортных систем | - 30.99/ - 35.067 | - Внешний шум - (на с корости - 50 км/ч) | - ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний МИ ИЦ 02.004-2019 «Определение внешнего шума» |
| - * |  | - 30.99/ - 35.067 | - Внутрениий шум - (на скорости - 50 км/ч) | - ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний МИ ИЦ 02.005-2019 «Определение шума в пассажирском салоне» |
| - * |  | - 30.99/ - 29.061 | - Наружные - размеры | - ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний МИ ИЦ 02.012-2019 «Определение внешних (габаритных) размеров» |
| - * |  | - 30.99/ - 29.040 | - Показатели масс | - ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний МИ ИЦ 02.014-2019 «Определение массы транспортных средств» |
| - * |  | 30.99/ 23.000 30.99/ 35.060 30.99/ 35.062 30.99/ 35.065 30.99/ 39.000 30.99/ 40.000 | - Эффективность систем - вентиляции - (в неподвижном состоянии) | ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний МИ ИЦ 02.001-2019 «Оценка эффективности вентиляции пассажирского салона» валидирована ИЦ ЗАО «Струнные технологии» |
| - * |  |  | - Эффективность систем отопления (в неподвижном состоянии) | - ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний - МИ ИЦ 02.003-2019 «Оценка эффективности отопления пассажирского салона» |
| - * |  |  | - Эффективность систем кондиционирования - (в неподвижном состоянии) | - ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний МИ ИЦ 02.002-2019 «Оценка эффективности кондиционирования пассажирского салона» |
| - * |  | - 30.99/ - 24.000 | Напряженность поля радиопомех (пиковое значение) | ГОСТ 33436.2-2016 п. 4.1 ГОСТ 33436.3-1-2015 п.4.2 ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | ГОСТ 33436.2-2016 р.5 ГОСТ 33436.3-1-2015 р. 5 |
| - * |  | - 30.99/ - 35.063 | - Освещенность - пассажирского салона | - ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний МИ ИЦ 02.006-2019 «Оценка эффективности освещения пассажирского салона» |
| - * |  | - 30.99/ - 35.059 | - Оценка воздействия общей вибрации на здоровье и степень комфорта и чувствительности к вибрации. - Оценка воздействия локальной вибрации. - (максимальная скорость до - 80 км/ч) | - ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31191.4-2006 Методика испытаний МИ ИЦ 02.007-2019 «Определение вибрации в пассажирском салоне» |
| - * |  | - 30.99/ - 35.059 30.99/ - 39.000 | - Плавность хода - (максимальная скорость до - 80 км/ч) | - ГОСТ 8802-78 п.2.5.1 ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | Методика испытаний МИ ИЦ 02.008-2019 «Оценка плавности хода» |
| ул. Селицкого, 35А, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| ** | Металлоконструкции стальные | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуально оптический метод; - внешний осмотр и измерения (сварные соединения) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 |
| ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - эхо-метод (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - эхо-метод (сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1712-2004 метод 1 СТБ ЕН 1713-2005 ГОСТ ЕН 1714-2006 СТБ ЕН 1714-2002 |
| ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения и основной металл |  | МВИ.МН 6273-2020 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 22761-77 |
| - ** | Металлические строительные конструкции и изделия | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод, (сварные соединения) | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37(в редакции Постановления МЧС Республики Беларусь от 15.05.2015 №23) ГОСТ ISO 5817-2019 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 №145 Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утв. Постановление МЧС РБ от 29.05.2017 № 19 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 ГОСТ ЕН 1714-2006 СТБ ЕН 1714-2002 |
| - ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия, (сварные соединения и основной металл) |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| - ** | Металлические строительные конструкции и изделия | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения (сварные соединения) |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| - ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения и основной металл |  | МВИ.МН 6273-2020 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 22761-77 |
| - ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с | СанПиН и ГН от 30.04.2013 №33 СанПиН и ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.9,15-19 |
| - ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПин и ГН от 28.06.2013 №59 СН 2.04.03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| - ** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003–83 СанПиН от 16.11.2011 №115 СанПиН и ГН от 28.06.2013 № 59 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 №47, п.п. 20-22 |
| - ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН и ГН от 26.12.2013 №132 СанПиН и ГН от 28.06.2013 №59 СанПиН от 05.07.2017 № 73 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 20, 23, 24 |
| - ** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПин и ГН от 26.12.2013 №132 СанПиН от 05.07.2017 № 73 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПин, утв. пост. Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п. 20, 23, 25 |
| ** | Помещения жилых, общественных зданий, территория жилой застройки | 100.13/ 35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА | СанПиН и ГН от 16.11.2011 №115 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 |
| ** | Транспортные потоки | 71.20/ 26.030 | Измерение шумовой характеристики | СН 2.04.01-2020 | ГОСТ 20444-2014 |
| - * | Детали и узлы механизмов машин | 25.99/ 29.061 | Геометрические размеры, отклонения формы и расположения поверхностей | ТНПА на конкретный вид продукции, в том числе конструкторская документация | МВИ.МН 6246-2020 |
| 13.4* | Резина, резиновые изделия, шины, прорезиненная ткань | 22.19/ 29.121 | Относительная остаточная деформация после разрыва | ГОСТ 13298-90 СТБ 1622-2006 ГОСТ 269-66 ГОСТ 7338-90 ГОСТ 18698-79 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 270-75 ГОСТ 269-66 |
| 13.5* |  | 22.19/ 29.121 | Условное напряжение при заданном удлинении |  | ГОСТ 270-75 ГОСТ 269-66 |
| 13.6* |  | 22.19/ 29.121 | Условная прочность при растяжении |  | ГОСТ 270-75 ГОСТ 269-66 |
| 13.7* |  | 22.19/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 270-75 ГОСТ 269-66 |
| 14.1* | Проволока | 24.10/ 29.061 | Диаметр | ГОСТ 26366-84 ГОСТ 9389-75 ГОСТ 3282-74 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2246-70 п.4.3 ГОСТ 9389-75 п.4 ГОСТ 3282-74 п.4.2 |
| 14.2* |  | 24.10/ 29.061 | Овальность |  | ГОСТ 2246-70 п.4.3 ГОСТ 9389-75 п.4 ГОСТ 3282-74 п.4.2 |
| 14.3* |  | 24.10/ 29.121 | Временное сопротив-ление разрыву (для проволки диаметром свыше 3 мм) |  | ГОСТ10446-80 ГОСТ 1497-84 п.4.7 |
| 15.1* | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.21/ 29.121 | Разрушающее напряжение при сжатии; напряжение при 10%-ной деформации сжатия; относительная деформация сжатия при разрушении | СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23206-2017 |
| 15.2* | Пластмассы ячеистые жесткие и эластичные | 22.21/ 29.121 | Максимальное напряжение при растяжении образца, разрушающее напряжение в момент разрыва образца, отно-сительное удлинение при максимальном напряжении и разрыве образца | СТБ 1338-2002 СТБ 1437-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15873-2017 ГОСТ 17370-2017 |
| 15.3* |  | 22.21/ 29.121 | Испытания на статический изгиб |  | ГОСТ 4648-2014 |
| 16.1* | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 СТБ 2251-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1264-2001 8.4 СТБ 2251-2012 п. 7.3 ГОСТ 18599-2001 п. 8.2 |
| 16.2* |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, овальность, перекос) и отклонения |  | СТБ 1264-2001 п. 8.2 СТБ 1293-2001 п. 7.2 СТБ 1451-2004 п. 7.2 СТБ 1548-2005 п.п. 7.2,7.6 ГОСТ 9639-71 п. 4.4 ГОСТ 10174-90 п. 3.1 ГОСТ 18599-2001 п. 8.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 29325-92 |
| 16.3* |  | 22.23/ 29.121 | Испытания на статический изгиб |  | ГОСТ 4648-2014 |
| 16.4* |  | 22.23/ 29.121 | Прочность, предел текучести и модуль упругости при растяжении; прочность при разрыве; условный предел текучести; относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести |  | СТБ 1264-2001 пп.8.7, 8.8 СТБ 1293-2001 п. 7.3 СТБ 1451-2004 п. 7.8 СТБ 1548-2005 п. 7.12 СТБ 2251-2012 п. 7.6 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 9639-71 п. 4.5 ГОСТ 11262-2017 |
| 16.5* | Пластмассы, изделия погонажные профильные ПВХ, профили ПВХ, трубы полимерные | 22.23/ 29.121 | Разрушающее напряжение; напряжение сжатия при пределе текучести | СТБ 1108-2017 СТБ 1264-2001 СТБ 1293-2001 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 СТБ 1720-2007 СТБ 2244-2012 СТБ 2200-2011 СТБ 2251-2012 СТБ 2270-2012 ГОСТ 9590-76 ГОСТ 9639-71 ГОСТ 10174-90 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ Р 51613-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4651-2014 |
| 17.1* | Материалы и изделия из стекла, стеклоткани и стеклопластика | 23.19/ 29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 111-2014 СТБ 1103-98 СТБ 1240-2000 СТБ 1703-2006 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30779-2014 ГОСТ 32487-2015 ГОСТ 30733-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1103-98 п. 7.4 п. 7.6 ГОСТ 32656-2017 |
| 17.2* |  | 23.19/ 29.061 | Номинальный диаметр |  | СТБ 1103-98 п. 7.1 |
| 18.1* | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.33/ 29.121 | Статические испытания на растяжение (предел пропорциональности, предел текучести, модуль упругости, временное сопротивление, относительное (равномерное) удлинение после разрыва) | ГОСТ 13726-97 ГОСТ 21631-76 ГОСТ 21631-2019 ГОСТ 22233-2018 ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 13726-97 п. 8.7 |
| 18.2* |  | 24.33/ 29.121 | Механические свойства при растяжении, сжатии (испытания под нагрузкой) |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 22233-2018 п. 7.4 |
| 19.1* | Прокат сортовой Прокат горячекатаный Прокат арматурный Катанка стальная | 24.31/ 11.116 24.31/ 29.061 | Геометрические параметры арматуры Внешний вид | ГОСТ 535-2005 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14959-2016 СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п.п.7.1-7.9 ГОСТ 10922-2012, п.п.7.1-7.8 |
| 19.2* |  | 24.10/ 29.121 | Предел текучести (физический, верхний, нижний, условный (условный с допуском на величину пластической деформации при нагружении)) |  | ГОСТ 1497-84, п.п. 4.4, 4.5, 4.12, 4.13 ГОСТ 12004-81 |
| 19.3* |  | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление (временное сопротивление разрыву) |  | ГОСТ 1497-84, п.п. 4.7, 4.12, 4.13 ГОСТ 10922-2012, п.7.10 |
| 19.4* |  | 24.10/ 29.121 | Относительное удлинение после разрыва (относительное удлинение) |  | ГОСТ 1497-84, п.п. 4.9, 4.10, 4.12, 4.13 ГОСТ 10922-2012, п.7.10 ГОСТ 12004-81 |
| 19.5* |  | 24.31/ 29.121 | Модуль упругости |  | ГОСТ 10922-2012, п.7.10 ГОСТ 12004-81 |
| 19.6* |  | 24.10/ 29.121 | Относительное сужение после разрыва (относительное сужение, относительное сужение поперечного сечения после разрыва) |  | ГОСТ 1497-84 п.п. 4.11, 4.13 ГОСТ 12004-81 |
| 20.1* | Клеи | 20.52/ 29.121 | Прочность при сдвиге (при нормальной температуре) | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14759-69 |
| 20.2* |  | 20.52/ 29.121 | Прочность при отрыве |  | ГОСТ 14760-69 |
| 21.1* | Элементы электрооборудо-вания (максимальный размер образцов, испытываемых в климатической камере не более 390х370х300 мм) | 26.30/ 26.080 26.30/ 39.000 26.40/ 26.080 26.40/ 39.000 27.40/ 26.080 27.40/ 39.000 27.90/ 26.080 27.90/ 39.000 29.31/ 26.080 29.31/ 39.000 | Испытания на воздействие повышенной температуры: диапазон температур от +30 °С до +150 °С | ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 30630.0.0 -99 ГОСТ 20.57.406 -81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30630.2.1-2013 п.п.4, 8.3 ГОСТ 16019 -2001 п.5.5.3 ГОСТ 11478-88 п.2.9 ГОСТ 20.57.406-81 п.п.2.16, 2.17 ГОСТ 3940-2004 п.6.5 ГОСТ 28200-89 п.п.7, 18, 29 (за исключением п.п. 29.1.1), 38 ГОСТ 28236-89 ГОСТ 12997-84 п.5.3 |
| 21.2* |  |  | Испытания на воздействие пониженной температуры: диапазон температур от -10 °С до -60 °С |  | ГОСТ 16019 -2001 п.5.5.2 ГОСТ 11478-88 п.2.10 ГОСТ 20.57.406-81 п.п. 2.18, 2.19 ГОСТ 3940-2004 п.6.6 ГОСТ 12997-84 п.5.3 ГОСТ 30630.2.1 -2013 п.6 ГОСТ 28236-89 |
| 21.3* |  |  | Испытания на воздействие повышенной влажности: относительная влажность от 80 % до 98 %, при температуре от 40 °С до 50 °С |  | ГОСТ 16019 -2001 п.5.5.6 ГОСТ 11478-88 п.2.12 ГОСТ 20.57.406 -81 п.2.22 (кроме п. 2.22.5.15), 2.23 ГОСТ 3940 -2004 п.6.7 ГОСТ 28216 - 89 п.6 ГОСТ 12997 -84 п.5.4 ГОСТ 28201 -89 п.3 ГОСТ 28214-89 п. 8.3 |
| 21.4* |  |  | Испытание Db и руководство: влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл) (без измерения электрических параметров) |  | ГОСТ 28216-89 |
| 21.5* | Элементы электрооборудо-вания (максимальный размер образцов, испытываемых в климатической камере не более 390х370х300 мм) | 26.30/ 26.080 26.30/ 39.000 26.40/ 26.080 26.40/ 39.000 27.40/ 26.080 27.40/ 39.000 27.90/ 26.080 27.90/ 39.000 29.31/ 26.080 29.31/ 39.000 | Испытание на теплоустойчивость при эксплуатации, на теплоустойчивость при температуре транспортирования и хранения, на холодоустойчивость при эксплуатации, на холодоустойчивость при температуре транспортирования и хранения, на воздействие смены температур, на воздействие инея с последующим его оттаиванием, на влагоустойчивость, длительное или ускоренное, на влагоустойчивость кратковременное | ГОСТ 15543.1-89 ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 16019-2001 ГОСТ 11478-88 ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 30630.0.0 -99 ГОСТ 20.57.406 -81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16962.1-89 п.п.2.1, 2.2, 2.3 ГОСТ 20.57.406-81 п.п.2.16 (кроме п.2.16.5.3), 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 (кроме п.п. 2.2.4, 2.20.6), 2.21, 2.22 (кроме п. 2.22.5.15), 2.23 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева