|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2947 от 29.12.2006 на бланке № ____ на 17 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2025 года

центральной химической лаборатории

Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению

нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центральная химическая лаборатория: 213134, РБ, Могилевская область, Могилевский район, Буйничский с/с. |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Бензины автомобильные Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 1.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 1.4* |  | 19.20/25.041 | Октановое число, определяемое по: - исследовательскому методу; |  | ГОСТ 32339-2013 ГОСТ 8226-2015 |
|  |  |  | - моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 ГОСТ 511-2015 |
| 1.5* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 1.6* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 1.7* |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2013 ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 1.8* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 СТБ 1656-2016 п.9 табл.1 |
| 1.9.1* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 1.9.2* |  | 19.20/08.130 |  |  | СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 2.1*** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 2.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ 2177-99 |
| 2.4* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3ч. При 50 °С) |  | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 2.5* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |
| 2.6* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 2.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 2.8* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ ISO 6245-2016 |
| 2.9* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 2.10* |  | 19.20/29.049 | Вязкость при 40 °С |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 2.11* |  | 19.20/08.156 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.12* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 2.13* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 2.14* |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 3.1*** | Топливо печное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.6* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
| 3.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 3.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 3.9* |  | 19.20/11.116 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч при 50 °С |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 3.10* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 °С |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 3.11 * |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | ТУ BY 400091131.004-2009 п.4.4 |
| 3.12* |  | 19.20/08.052 | Содержание золы |  | ГОСТ 1461-2023 ГОСТ ISO 6245-2016 |
| 3.13* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 3.14* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 4.1*** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 4.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3900-85 |
| 4.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 с доп. по ГОСТ 10227-86 п. 4.2 |
| 4.5* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 с доп. по ГОСТ 10227-86 п. 4.9 |
| 4.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 |
| 4.7* |  | 19.20/11.116 | Испытание на мед ной пластинке при 100 °С в течение 3 ч |  | ГОСТ 6321-92 с доп. по ГОСТ 10227-86 п. 4.4 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 4.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 п. 4.5 |
| 4.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.10* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при температуре 200 С | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 |
| 4.11* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-2023 |
| 4.12* |  | 19.20/29.061 | Высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 4338-91 |
| 5.1*** | Керосин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 5.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 ºС | ТУ ВY 300042199.087-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 3675-2014 ГОСТ 31072-2002 |
| 5.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 5.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 5.5* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) СТБ ЕН 23015-2002 |
| 5.6* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
| 5.7* |  | 19.20/11.116 | Испытание на медной пластинке |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 5.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 5.9* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-2023 ГОСТ ISO 6245-2016 |
| 5.10* |  | 19.20/29.061 | Максимальная высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 4338-91 |
| 5.11* |  | 19.20/08.156 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 5.12* |  | 19.20/11.116 | Наличие свободной воды и механических примесей |  | ГОСТ 33196-2014 метод 1 |
| 6.1*** | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 6.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 10541-78 ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 10541-78 ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 6.3* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 6.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 в т.ч. с доп. по ГОСТ 8581-2021 п. 8.2 ГОСТ 10541-78 п. 4.2 ГОСТ 10541-2020 п.8.2 |
| 6.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 6.6* |  | 19.20/08.082 | Цвет на колориметре ЦНТ |  | ГОСТ 20284-74 |
| 6.7* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 6.8* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 6.9* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 ºС |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 6.10* |  | 19.20/08.169 | Щелочное число |  | ГОСТ 11362-96 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10541-78 п. 4.7 и ГОСТ 10541-2020 п. 8.4 |
| 7.1*** | Масла специального назначения (трансмиссионные, компрессорные, индустриальные, авиационные, для гидрообъёмных передач, масла для холодильных машин) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 7.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 23652-79 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ГОСТ 21743-2021 ГОСТ 5546-2021 ТУ BY 300042199.089-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 |
| 7.3* |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 11362-96 |
|  |  | 19.20/08.169 |  |  |  |
| 7.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание золы |  | ГОСТ 1461-2023 с доп. по ГОСТ 23652-79 п. 5.3 |
| 7.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 7.6* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 7.7* |  | 19.20/08.031 | Плотность при температуре при: - 20 ºС; - 15 °С |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 7.8* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 7.9* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 7.10* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 7.11* |  | 19.20/08.082 | Цвет на колориметре ЦНТ |  | ГОСТ 20284-74 |
| 7.12* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 8.1*** | Нефтепродукты отработанные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 8.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2477-2014 |
| 8.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 26378.2-2015 |
| 8.4* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 8.5* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 8.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 ГОСТ 4333-2021 |
| 8.7* |  | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 9.1*** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 9.2* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50)мг/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 10.1*** | Уголь древесный | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5445-2020 | ГОСТ 5445-2020 |
| 10.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 7657-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12596-67 ГОСТ 7657-84 п. 4.7 |
| 10.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 16399-70 разд. 2 |
| 10.4* |  | 19.20/08.052 | Масса 1 дм³ угля |  | ГОСТ 7657-84 п. 4.11 |
| 11.1*** | Жидкость охлаждающая | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 11.2* |  | 19.20/29.145 | Температура начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28084-89 п.4.3 |
| Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории: 213815, РБ, Могилевская область, г. Бобруйск,ул. Чапаева, 65. |  |  |  |  |  |
| 12.1*** | Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 12.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 12.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 12.4* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 12.5* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 12.6* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 СТБ 1656-2016 п.9 табл.1 |
| 12.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 13.1*** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 13.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 13.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ 2177-99 |
| 13.4* |  | 19.20/11.116 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) |  | ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 13.5* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |
| 13.6* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 13.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 13.8* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 13.9* |  | 19.20/29.049 | Вязкость при 40 °С |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 13.10* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 13.11* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 14.1*** | Топливо печное | 19.20 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 14.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность - при 20 °С - при 15 °С | ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 14.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 14.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 14.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 14.6* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
| 14.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 14.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 14.9* |  | 19.20/11.116 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч при 50 °С |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 14.10* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 °С |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 14.11* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | ТУ BY 400091131.004-2009 п.4.4 |
| 14.12* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 14.13* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 15.1*** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 15.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3900-85 |
| 15.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 15.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 с доп. по ГОСТ 10227-86 п. 4.2 |
| 15.5* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2, с доп.по ГОСТ 10227-86 п. 4.9 |
| 15.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 |
| 15.7* |  | 19.20/11.116 | Испытание на медной пластинке при 100 °С в течение 3 ч |  | ГОСТ 6321-92 с доп. по ГОСТ 10227-86 п. 4.4 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 15.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 п. 4.5 |
| 15.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 15.10* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при температуре 20 °С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 16.1*** | Керосин Керосин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 16.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 ºС | ТУ ВY 300042199.087-2023 ТНПА и другая документация на продукцию ТУ ВY 300042199.087-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 3675-2014 ГОСТ 31072-2002 |
| 16.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 16.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 16.5* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) СТБ ЕН 23015-2002 |
| 16.6* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
| 16.7* |  | 19.20/11.116 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3 ч при 50 °С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 16.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 16.9* |  | 19.20/11.116 | Наличие свободной воды и механических примесей |  | ГОСТ 33196-2014 метод 1 |
| 17.1*** | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 17.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 10541-78 ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 17.3* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 17.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 в т.ч с доп. По ГОСТ 10541-78 п. 4.2 ГОСТ 8581-2021 п.8.2 ГОСТ 10541-2020 п.8.2 |
| 17.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 17.6* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 17.7* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 17.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 ºС |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 18.1*** | Масла специального назначения (трансмиссионные, компрессорные, индустриальные, авиационные, для гидрообъёмных передач, масла для холодильных машин) Масла специального назначения (трансмиссионные, компрессорные, индустриальные, авиационные, для гидрообъёмных передач, масла для холодильных машин) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 18.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 23652-79 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ГОСТ 21743-2021 ГОСТ 5546-2021 ТУ BY 300042199.089-2024 ТНПА и другая документация на продукцию ГОСТ 23652-79 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ГОСТ 21743-2021 ГОСТ 5546-2021 ТУ BY 300042199.089-2024 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 |
| 18.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 18.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 18.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность при температуре при: - 20 ºС; - 15 °С |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 18.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 18.7* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 18.8* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 18.9* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 19.1*** | Нефтепродукты отработанные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 19.2 |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2477-2014 |
| 19.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 26378.2-2015 |
| 19.4* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 19.5* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 19.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 ГОСТ 4333-2021 |
| 19.7* |  | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 20.1*** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| Кричевское испытательное подразделение центральной химической лаборатории: 213500, РБ, Могилевская область, Кричевский район, г. Кричев, 1А, 0,4 км северо-западнее г. Кричев. |  |  |  |  |  |
| 21.1*** | Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 21.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 21.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 21.4* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 31077-2002 п.7.3 СТБ 1656-2016 п.9 табл.1 |
| 21.5* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 22.1*** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 22.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С | СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 22.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ 2177-99 |
| 22.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |
| 22.5* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 22.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 22.7* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-2002 |
| 22.8* |  | 19.20/29.049 | Вязкость при 40 °С |  | СТБ ИСО 3104-2003 |
| 22.9* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 22.10* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |
| 23.1*** | Топливо печное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 232* |  | 19.20/08.031 | Плотность - при 20 °С - при 15 °С | ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 23.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 23.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 23.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 23.6* | Топливо печное | 19.20/08.149 | Кислотность | ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5985-79 |
| 23.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 23.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 23.9* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 23.10* |  | 19.20/11.116 | Цвет |  | ТУ BY 400091131.004-2009 п.4.4 |
| 23.11* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 23.12* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 24.1*** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 24.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | ГОСТ 10227-86 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3900-85 |
| 24.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 24.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 10227-86 п. 4.2 |
| 24.5* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 с доп. по ГОСТ 10227-86 п. 4.9 |
| 24.6* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-86 п. 4.5 |
| 24.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 24.8* |  | 19.20/29.049 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.2023 дата принятия решения Кинематическая вязкость при температуре 20 ° |  | ГОСТ 33-2016 |
| 25.1*** | Керосин | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 25.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 ºС | ТУ ВY 300042199.087-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 3675-2014 ГОСТ 31072-2002 |
| 25.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 25.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 25.5* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) СТБ ЕН 23015-2002 |
| 25.6* |  | 19.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5985-79 |
| 25.7* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 25.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 33196-2014 метод 1 |
| 26.1*** | Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 26.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 10541-78 ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 10541-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 26.3* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 26.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 в т.ч. с доп. по ГОСТ 10541-78 п. 4.2 ГОСТ 8581-2021п.8.2 ГОСТ 10541-2020 п.8.2 |
| 26.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 26.6* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 26.7* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 26.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 ºС |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 27.1*** | Масла специального назначения (трансмиссионные, компрессорные, индустриальные, авиационные, для гидро-объёмных передач, масла для холодильных машин) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 27.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 23652-79 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 20799-2022 ГОСТ 21743-2021 ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 |
| 27.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 27.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 27.5* |  | 19.20/08.031 | Плотность при температуре при: - 20 ºС; - 15 °С |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 27.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 27.7* |  | 19.20/11.116 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 |
| 27.8* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 |
| 27.9* |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 28.1*** | Нефтепродукты отработанные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 28.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 21046-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2477-2014 |
| 28.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 26378.2-2015 |
| 28.4* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 3900-2022 |
| 28.5* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С |  | ГОСТ 33-2016 |
| 28.6* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 ГОСТ 4333-2021 |
| 28.7* |  | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 29.1*** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева