|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1174 |
| --- | --- |
|  | от 30.01.1998 |
|  | на бланке № ___________ на 9 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 марта 2023 года

промышленно-санитарной лаборатории

Открытого акционерного общества

«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фабричная,7, 225410, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (0,6-6,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5914-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа ДИ: (0,15-20,0) мг/м3 | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | МВИ. МН 5910-2017 |
| 1.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: (2,5-25) мг/м3 |  | МВИ. БР 356-2019 |
| 1.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений ДИ: (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-3,125) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 1.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.042 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлорметила (эпихлоргидрина) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 |  | МВИ. БР 362-2019 |
| 2.2** 28.03.2025 | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 | Освещенность ДИ: (10-200000) лк | СН 2.04.03-2020 Строительные нормы РБ . Естественное и искусственное освещение от 24.03.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.2** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 № 69 | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 3.3** 28.03.2025 |  | 100.12/35.063 | Освещенность ДИ: (10-200000) лк | СН 2.04.03-2020 Строительные нормы РБ . Естественное и искусственное освещение от 24.03.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 4.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение № 19 от 12.05.2017 выданное Брестским обл. комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Решение Барановичского горисполкома №1167 от 11.04.2017 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.6* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012 года) |
| 4.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 года) |
| 4.15* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «БПХО» Комплексное природоохранное разрешение от 12.05.2017 № 19 Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «БПХО» Комплексное природоохранное разрешение от 12.05.2017 № 19 | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.3** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.4** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц ДИ: (15-20000) мг/м3 ДИ: св. 50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 5.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 5.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (II) ДИ:(1,34-4000) мг/м3 оксида азота (IV) ДИ:(2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св.1,5 мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 6.1*** | Вода питьевая Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 п.3 | СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 |
| 6.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.3* |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 6.4* |  | 100.09/11.116 | Привкус ДИ: (0-5) балл |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 6.5* |  | 100.09/11.156 | Цветность ДИ: (1-50) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 6.6* |  | 100.09/11.156 | Мутность ДИ: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 6.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 6.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая ДИ: св. 0,1˚Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 6.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,010-0,10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 6.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 6.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия ДИ: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |
| 6.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 6.13* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: св.1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 6.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов ДИ: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |
| 6.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 6.16* |  | 100.09/08.150 100.09/08.052 | Концентрация сульфатов ДИ: (2,0-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |
| 6.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца ДИ: (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А вариант 3 |
| 6.18* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 6.19* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) ДИ: св.1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 6.20* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный ДИ: св. 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 6.21* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 6.22* |  | 100.09/08.156 | Хром(VI) ДИ: (0,005-0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 Метод В |
| 6.23* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества анионоактивные (АПАВ) ДИ: (0,025-10) мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 п.3 |
| 6.24* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) |
| 6.25* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число КОЕ в 100 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 6.26* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число КОЕ в 100 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.3 |
| 6.27* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число КОЕ в 1 см3 |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 7.1*** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 7.2* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение № 19 от 12.05.2017 выданное Брестским обл. комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 4362-2012 |
| 7.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 7.4* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 года) |
| 7.10* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Комплексное природоохранное разрешение № 19 от 12.05.2017 выданное Брестским обл. комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | СТБ ISO 10523-2009 |

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ − диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			_____________			Е.В.Бережных

## (подпись)                                                                              (инициалы, фамилия)

## М.П.