|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.4261 |  |  |
|  | от 20.02.2012 |  |  |
|  | на бланке № __________ |  |  |
|  | на 10 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года

центральной производственной лаборатории электросвязи

гомельского филиала Республиканского унитарного предприятия

электросвязи «Белтелеком»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-т Ленина, 1, 246712, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.2.13 | МВИ.ГМ.346-2015 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.346-2015 АМИ.ГР 0053-2022 |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.ГМ.347-2016 АМИ.ГМ 0302-2024 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ГМ.344-2016 АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ГМ.344-2016 АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.347-2016 АМИ.ГМ 0302-2024 |
| 4.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 | МВИ.ГМ.344-2016 АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1477-2015 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1477-2015 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 ** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | МВИ.ГМ.1477-2015 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 7.1 * | Штанги электроизолирующие до 35 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 8.1 * | Клещи электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 9.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 10.1 * | Перчатки электро-изолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 11.1 * | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 12.1 * | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 13.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 13.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 13.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ.0244-2023 |
| 14.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки, на этаже или дверном проеме |  |  |
|  |  |  | Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |
|  |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |
| 15.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением воздушного потока) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха, давление, расход воздуха, температура | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 16.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 23.000 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видео- дисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Микро-климатические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 |
| 16.2 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ, ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля в диапазонах частот: 5 Гц - 2 кГц (с режекцией 45-55 Гц); (2 - 400) кГц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля в диапазонах частот: 5 Гц - 2 кГц (с режекцией 45-55 Гц); (2 - 400) кГц | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0265-2024 |
| 16.3 ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 16.4 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные по энергии уровни звука; -максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 16.5 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 16.6 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: -средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; -корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 16.7 ** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность электростатического поля | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0266-2024 АМИ.ГМ 0266-2024 |
| 16.8 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2010 №69 | АМИ.ГМ 0266-2024 |
| 17.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 п. А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 2023-2012 |
| 17.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая ёмкость электрических цепей | ТКП 206-2009 п.А.1.4, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 2023-2012 |
| 17.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009 п.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 2023-2012 |
| 17.4 *** |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 п.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 2023-2012 |
| 18.1 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 п.А.2.1, таблица А.2 п.5 | МВИ.МН 2023-2012 |
| 18.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 п.А.1.2, Б.2, Б.8 | МВИ.МН 2081-2015 МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 п.А.1.4, Б.3 | МВИ.МН 2081-2015 МВИ.МН 4821-2013 МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON, общее затухание в оптическом линейном тракте) | ТКП 212-2010 п.А.1.3, Б.6, Б.9 ТКП 300-2011 п.12.1 ТКП 301-2011 п. 7.4.4 | МВИ.МН 2037-2015 МВИ.МН 4821-2013 МВИ.МН 2081-2015 МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.5 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 п.А.1.5 | МВИ.МН 2081-2015 МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.6 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 2081-2015 МВИ.МН 6110-2019 |
| 18.7 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание отражения в оптоволокне | ТКП 301-2011 п. 7.4.5 | МВИ.МН 4821-2013 МВИ.МН 2081-2015 МВИ.МН 6110-2019 |
| 19.1 * | Пояса предохранительные | 13.96/ 39.000 | Статическая нагрузка | ГОСТ 12.4.089-86 п.6.3 ТКП 290-2023 п.13.8, таблица Е1 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | АМИ.ГМ 0231-2023 |
| 20.1 * | Лестницы приставные и стремянки | 25.11/ 39.000 | Статическая нагрузка | ТКП 290-2023 п. 10.9 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями Утв. Первым заместителем Министра топлива и энергетики Республики Беларусь 12.02.1996, п.5.2 Правила охраны труда при работе на высоте, утв. постановлением Минтруда Республики Беларусь №52 от 28.04.2001 гл.5 п.172 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | АМИ.ГМ 0231-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева