|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1786 |
|  | от 20.05.2002 |
|  | на бланке № __________ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» октября 2023 года

| лаборатории металлов и сварки филиала «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: Паровые котлы, Водогрейные котлы, Трубопроводы в пределах котла, Сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.429-18 СТП 34.17.101 (РТМ-1С-89) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4113-2011 ГОСТ ЕN 14127-2015 Метод 1 |
| 1.3* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ МН 4142-2011 |

| 1.5* | Оборудование, работающее под избыточным давлением: Паровые котлы, Водогрейные котлы, Трубопроводы в пределах котла, Сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.1* | Технологическое оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.400-15 СТП 34.17.427-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4113-2011 ГОСТ ЕN 14127-2015 Метод 1 |
| 2.3* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ МН 4142-2011 |
| 2.5* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.1* | Технологические трубопроводы, трубопроводы питательной воды, мазутопроводы, маслопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 3.05-166-2009 ТКП 3.05-167-2009 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |

| 3.2* | Технологические трубопроводы, трубопроводы питательной воды, мазутопроводы, маслопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл | СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 34.17.101 (РТМ-1С-89) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 ТНПА и другая документация | МВИ. МН 4113-2011 ГОСТ ЕN 14127-2015 Метод 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ МН 4142-2011 |
| 3.5* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.6* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.1* | Резервуары (емкости) для хранения жидкого топлива и горячей воды, нефти, нефтепродуктов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.23.511-08 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 4.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4113-2011 ГОСТ ЕN 14127-2015 Метод 1 |
| 4.3* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ МН 4142-2011 |
| 4.5* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.6* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.1* | Тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 СТП 09110.17.309-10 СТП 34.17.101 (РТМ-1С-89) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 5.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4113-2011 ГОСТ ЕN 14127-2015 Метод 1 |
| 5.3* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.4* |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения - основной металл |  | МВИ МН 4142-2011 |
| 5.5* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.6* |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»						                   Е.В. Бережных