|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5207 |
|  | от 24.04.2020 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 апреля 2025 года

| Производственная лаборатория (BY/112 2.5207 от 24.04.2020) Открытое акционерное общество "Слуцкий мясокомбинат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Тутаринова, 18, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо парное, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты охлажденные и замороженные, субпродукты охлажденные и замороженные, кровь и продукты ее переработки | 10.11/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Глава 3, Статья 7,20. Приложение 1, Приложение 2 Табл.1 п.1.1, Приложение 3 Раздел 1 (приложение для всех разделов) Приложение 4; ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII. Приложение 1 Раздел I п.п.1-6 Раздел II п.7-9 Раздел III, Раздел IV, Раздел VIII | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008 |
| 1.2* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.3* |  |  | Патогенные, в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.5* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.8* |  |  | Бактерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п. 1-10.6, п. 11-13 |
| 1.9* |  | 10.11/03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.10* |  | 10.11/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия -137, Бк/кг |  | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, Глава 3 Статья 20, Приложения 2 таблица 1 п.1.12, Приложение 1 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008 |
| 2.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.1 |
| 2.3* |  |  | Патогенные, в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.3 |
| 2.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.2 |
| 2.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.6 |
| 2.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.8* |  |  | Бактерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п. 1-10.6, п. 11-13 |
| 2.9* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.5 |
| 3.1* | Колбасные изделия и мясные полуфабрикаты для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ТР ТС 034/2013 Статья II, V, Приложение 4 таблица 5 п.1-3, таблица 6 п.1-3, таблица 5 п. 4-5 | ГОСТ 9957-2015 п. 1-7, п. 9-10 |
| 3.2* |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п. 1-6, п. 8, 9 |
| 3.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п. 1-6, п. 8-10 |
| 3.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п. 1-7, п. 9, 10 |
| 3.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 4.1* | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие), продукты из мяса мясные (мясосодержащие), колбасные изделия из термически-обработанных ингредиентов | 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Глава 3 Статья 20, Приложение 1, Приложение 2, Приложение 4 таблица 1 п.1.1, п.1.6; ТР ТС 034/2013 Раздел XII Приложение 1, Раздел III, Раздел IV, Раздел VIII | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008 |
| 4.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.1 |
| 4.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.2 |
| 4.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.6 |
| 4.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.5 |
| 4.7* |  |  | Патогенные, в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п. 1-4, п. 4.3 |
| 4.8* |  |  | Бактерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п. 1-10.6, п. 11-13 |
| 4.9* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия -137, Бк/кг |  | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1* | Консервы мясные, мясорастительные и прочие | 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 ; ТР ТС 034/2013 Приложение 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 п 7.7; СТБ 1050-2008 |
| 5.2* |  | 10.13/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 1-7.9, п. 7.11-8.8 |
| 5.3* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия -137, Бк/кг |  | МВИ 179-95; МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |