|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.5163 от 22.11.2019 на бланке _____________ на 2 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

грунтовой лаборатории отдела инженерных изысканий

Открытого акционерного общества

«Институт комплексного проектирования объектов строительства» г. Брест

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пушкинская, 16/1 224005, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грунты, кроме грунтов, содержащих частицы крупнее 10 мм более 25 % по массе | 100.06/ 29.137 | Удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда | СН 1.02.01-2019 ГОСТ 30672-2019 СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 19912-2012 п. 5 |
| 1.2 *** |  | 100.06/ 29.137 | Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  | ГОСТ 19912-2012 п. 5 |
| 1.3 *** | Грунты нескальных пород | 100.06/ 29.137 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.4 *** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор образцов, упаковка, транспортировка и хранение образцов всех видов грунтов нарушенного и ненарушенного сложения |  | ГОСТ 12071-2014 |
| 2.1 * | Грунты без жестких структурных связей, за исключением крупнообломочных Грунты без жестких структурных связей, за исключением крупнообломочных | 100.06/ 29.040 | Влажность (за исключением загипсованных грунтов) | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 2.2 * |  | 100.06/ 29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 2.3 * |  | 100.06/ 29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 2.4 * |  | 100.06/ 29.040 | Показатель пластичности (число пластичности) |  | СП 5.01.04-2025 табл. Г.2 ГОСТ 5180-2015 пп.7, 8 приложение В |
| 2.5 * |  | 100.06/ 29.040 | Показатель текучести (число текучести) |  | СП 5.01.04-2025 табл. Г.2; ГОСТ 5180-2015, пп. 5, 7, 8, приложение В |
| 2.6 * |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 2.7 * |  | 100.06/ 29.040 | Плотность сухого грунта |  | ГОСТ 5180-2015, п.12 |
| 2.8 * |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент пористости |  | СП 5.01.04-2025 табл. Г.2; ГОСТ 5180-2015, пп. 5, 9, 12, 13 |
| 2.9 * |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент водонасыщения (степень влажности) |  | СП 5.01.04-2025 табл. Г.2., п. 3.33; ГОСТ 5180-2015, пп. 5, 9, 12, 13 |
| 2.10 * |  | 100.06/ 29.151 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |
| 2.11 * |  | 100.06/ 29.137 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного среза): - сопротивление срезу; - угол внутреннего трения; - удельное сцепление |  | ГОСТ 12248.1-2020, |
| 2.12 * |  | 100.06/ 26.095 | Характеристики деформируемости (метод компрессионного сжатия): - коэффициент сжимаемости - модуль деформации |  | ГОСТ 12248.4-2020 |
| 2.13 * |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п. 4.2.3.2 |
| 2.14 * |  | 100.06/ 08.164 | Подготовка водной вытяжки грунтов |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п.9 |
| 2.15* |  | 100.06/ 08.149 | Содержание хлор-иона в водной вытяжке | СН 2.01.07-2020 | ГОСТ 26425-85 п. 1 |
| 2.16 * |  | 100.06/ 08.052 | Содержание сульфатов в водной вытяжке | СН 2.01.07-2020 | СТБ 2432-2015, п. 8 |
| 3.1 * | Вода подземная | 100.04/ 08.169 | рН | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева