|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 9.0044 |
| от 12.04.2024 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 3 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 12 апреля 2024 года

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЛельПрофЭлектро»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования  к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний)  и измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ул. Коммунальная, 16, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети,  вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением  до 1000 В | 27.12/ 22.000  27.32/ 22.000  27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 333-2019 |
| 1.2\*\*\* | 27.12/ 22.000  27.32/ 22.000  27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных  сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3  ТКП 339-2022, п.4.4.26.3  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 335-2019 |
| 2.1\*\*\* | Силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 333-2019 |
| 3.1\*\*\* | Заземляющие устройства  Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 334-2019 |
| 3.2\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 334-2019 |
| 3.3\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи  «фаза-нуль» в электроустановках  до 1000 В с глухим заземлением  нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8  ТКП 339-2022, п.4.4.28.5  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 335-2019 |
| 4.1\*\*\* | Устройство защитного отключения (УЗО-Д)  Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции  защищаемой линии | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 333-2019 |
| 4.2\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009,  В.4.61.4  ТКП 339-2022, п.4.4.26.7  СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4  СН 4.04.01-2019 п.16.3.8  ГОСТ 30339-95,  п. 4.2.9  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 336-2019 |
| 4.3\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4  ТКП 339-2022, п.4.4.26.7д)  СТБ ГОСТ Р 50807-2003  п. 5.14  ТНПА и другая нормативная документация | МВИ.КЛ 336-2019 |
| 4.4\*\*\* | 27.90/ 22.000 | Токи утечки защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4  СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.КЛ 336-2019 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных