|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5387 от 15 апреля 2022 года на 3 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «06» ноября 2024 года

лаборатории анализа, оценки и криоконсервации племенной продукции (спермы) Барановичского филиала республиканского сельскохозяйственного унитарного предприятия "Брестплемпредприятие"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 225331, 1 км южнее д. Новая Мышь, Барановичский р-н, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Сперма быков свежеполученная | 01.42/08.156 | Концентрация сперматозоидов | ГОСТ 23745-2014 | АМИ.МН 0166-2024 |
| 1.2* |  | 01.42/16.036 01.42/18.154 | Концентрация сперматозоидов | ГОСТ 23745-2014 | АМИ.МН 0136-2024 |
| 1.3* |  | 01.42/16.036 01.42/18.154 | Количество сперматозоидов с прямолинейнопоступательным движением (ППД) | ГОСТ 23745-2014 | АМИ.МН 0136-2024 |
| 1.4* |  | 01.42/16.036 01.42/18.154 | Количество сперматозоидов с аномальной морфологией | ГОСТ 23745-2014 | Количество (число) сперматозоидов с аномальной морфологией в сперме свежеполученной разбавленной и замороженной с применением автоматизированной системы ANDROVISION. Методика измерений, утв. директором Барановичского ф-ла «Брестплемпредприятие» 11.04.2022 |

| 1.5* | Сперма быков свежеполученная | 01.42/16.036 01.42/18.154 | Количество сперматозоидов с интактной акросомой | ГОСТ 23745-2014 | Количество (число) сперматозоидов с интактной акросомой в сперме свежеполученной разбавленной и замороженной с применением автоматизированной системы ANDROVISION. Методика измерений, утв. директором Барановичского ф-ла «Брестплемпредприятие» 11.04.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Сперма быков замороженная | 01.42/16.036 01.42/18.154 | Число сперматозоидов с прямолинейнопоступательным движением (ППД) в дозе | ГОСТ 26030-2015 | Число сперматозоидов с прямолинейно-поступательным движением в дозе спермы замороженной с применением автоматизированной системы ANDROVISION. Методика измерений, утв. директором Барановичского ф-ла «Брестплемпредприятие» 11.04.2022 |
| 2.2* |  | 01.42/16.036 01.42/18.115 | Выживаемости сперматозоидов при температуре 38°С после оттаивания спермы | ГОСТ 26030-2015 | АМИ.МН 0197-2025 02.05.2025 дата принятия решения |
| 2.3* |  | 01.42/16.036 01.42/18.154 | Число сперматозоидов с аномальной морфологией | ГОСТ 26030-2015 | Количество (число) сперматозоидов с аномальной морфологией в сперме свежеполученной разбавленной и замороженной с применением автоматизированной системы ANDROVISION. Методика измерений, утв. директором Барановичского ф-ла «Брестплемпредприятие» 11.04.2022 |

| 2.4* | Сперма быков замороженная | 01.42/16.036 01.42/18.154 | Число сперматозоидов с интактной акросомой | ГОСТ 26030-2015 | Количество (число) сперматозоидов с интактной акросомой в сперме свежеполученной разбавленной и замороженной с применением автоматизированной системы ANDROVISION. Методика измерений, утв. директором Барановичского ф-ла «Брестплемпредприятие» 11.04.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			_____________		Е.В.Бережных

## (подпись)                                                       (инициалы, фамилия)

## М.П.