|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1857 от 31.01.2000 на бланке № на 5 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

электротехнической лаборатории

Унитарного предприятия Мингорисполкома «МИНГОРСВЕТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гурского, 38, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2023 п.5.5.42, п.Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.МС 0015-2022 |
| 2.1** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2023 п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 АМИ.МС 0015-2022 |
| 2.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2023 п.Б.29.8, Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.2** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.3** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.4** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустанов ки | ТКП 181-2023 п.В.4.65; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 6.1* | Клещи электроизолирующие и электроизмери тельные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и электроизолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и электроизолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка напряжения индикации по схеме согласного и встречного включения | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 10.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 11.1* | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 12.1* | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 13.1* | Предохранительные монтерские пояса, когти, лазы монтерские | 13.96/ 29.121 13.94/ 29.121 13.99/ 29.121 | Механические испытания предохранительных монтерских поясов, когтей | Правила охраны труда при работе на высоте утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 ГОСТ 12.4.089-86 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1853-2011 |
| 14.1** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Постановление СМ РБ 37 от 25.01.2021 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» | ГОСТ 24940-2016 |
| 15.1** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Постановление СМ РБ 37 от 25.01.2021 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» | ГОСТ 24940-2016 |
| 16.1** | Наружное освещение городских и сельских поселений | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Постановление СМ РБ 37 от 25.01.2021 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Т.А. Николаева