|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2335 |
|  | от 30.12.2002 |
|  | на бланке № ____ на 7 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

| центральной испытательной лаборатории Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть - Брестоблнефтепродукт» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пролетарская, 187, 225305, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область ( Отделение №2 ЦИЛ СХН Кобрин ) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 5.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 за искл. п.п.4.5-4.9; ГОСТ ISO 3170-2022 за искл. п.п. 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4.8.2.2 |
| 6.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 6.2* |  | 19.20/08.034 |  |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 6.3* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ 29040-2018 |
| 6.4* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу Д - (40-100) RON |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015; ГОСТ 8226-2022 |
| 6.5* |  |  | Октановое число по моторному методу Д - (40-100) MON |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015; ГОСТ 511-2022 |
| 6.6* |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) за исключением раздела 10-16 |
| 7.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 7.2* |  | 19.20/08.034 |  |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 7.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |
| 7.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 7.5* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 8.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 Приложение 5 | ГОСТ 10227-2013 пункт. 7.3; ГОСТ 10227-86 пункт 4.5 |
| 8.2* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 8.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |
| 8.4* |  | 19.20/08.052 | Концентрация (содержание) фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 8.5* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 8.6* |  | 19.20/08.034 |  |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 16.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 за искл. п.п.4.5-4.9; ГОСТ ISO 3170-2022 за искл. п.п. 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4.8.2.2 |
| 17.1* | Масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п. 11 |
| 17.2* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 17.3* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 18.1* | Нефтепродукты отработанные группы СНО, ММО, МИО | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 ˚С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |
| 18.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п. 11 |
| 18.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015; ГОСТ 6370-2018 |
| 18.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 22.1* | Газы углеводородные сжиженные топливные | 35.21/08.157 | Давление насыщенных паров | ТР ЕАЭС 036/2016 | ГОСТ 28656-2019 п.5 |
| 22.2* |  |  | Массовая доля суммы непредельных углеводородов |  | ГОСТ 10679-2019; ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) |
| 22.3* |  |  | Октановое число |  | ГОСТ EN 589-2014 Приложение В |
| 22.4* |  | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 22.5* |  | 35.21/11.116 | Содержание свободной воды в жидком остатке |  |  |
| 22.6* |  |  | Содержание щелочи в жидком остатке |  |  |
| 22.7*** |  | 35.21/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 14921-2018 |
| ул. Базовая, 18, 225710, г. Пинск, Брестская область ( Отделение №3 ЦИЛ СХН Пинск) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 9.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 за искл. п.п.4.5-4.9; ГОСТ ISO 3170-2022 за искл. п.п. 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4.8.2.2 |
| 10.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 11.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 11.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |
| 11.3* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 11.4* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 12.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 Приложение 5 | ГОСТ 10227-2013 пункт. 7.3; ГОСТ 10227-86 пункт 4.5 |
| 12.2* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 12.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |
| 12.4* |  | 19.20/08.052 | Концентрация (содержание) фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 12.5* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 19.1* | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 за искл. п.п.4.5-4.9; ГОСТ ISO 3170-2022 за искл. п.п. 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4.8.2.2 |
| 20.1* | Масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п. 11 |
| 20.2* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 20.3* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 21.1* | Нефтепродукты отработанные группы СНО, ММО, МИО | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 ˚С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |
| 21.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п. 11 |
| 21.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015; ГОСТ 6370-2018 |
| 21.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1,3 км северо-восточнее н.п. Прилуки, 224019, с/с Страдичский 20, Брестский район, Брестская область (отделение №1 ЦИЛ СХН Бернады) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 за искл. п.п.4.5-4.9; ГОСТ ISO 3170-2022 за искл. п.п. 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4.8.2.2 |
| 2.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.2* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ 29040-2018 |
| 2.3* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу Д - (40-100) RON |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015; ГОСТ 8226-2022 |
| 2.4* |  |  | Октановое число по моторному методу Д - (40-100) MON |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015; ГОСТ 511-2022 |
| 2.5* |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) за исключением раздела 10-16; ГОСТ EN 13016-1-2013; ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 3.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 3.2* |  | 19.20/08.034 |  |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 3.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |
| 3.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 3.5* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.6* |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012; ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 4.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 Приложение 5 | ГОСТ 10227-2013 пункт. 7.3; ГОСТ 10227-86 пункт 4.5 |
| 4.2* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 4.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Концентрация (содержание) фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 4.5* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 4.6* |  | 19.20/08.034 |  |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 13.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 за искл. п.п.4.5-4.9; ГОСТ ISO 3170-2022 за искл. п.п. 7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2.4, 7.4.8.2.2 |
| 14.1* | Масла | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п. 11 |
| 14.2* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 14.3* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 15.1* | Нефтепродукты отработанные группы СНО, ММО, МИО | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 ˚С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |
| 15.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п. 11 |
| 15.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015; ГОСТ 6370-2018 |
| 15.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |