|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5170 от 13.12.2019 на бланке _____________ на 2 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «БЕЛВЕНТИЛЯЦИЯ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. П. Глебки, д.80, пом. 1Н, 220104, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 СП 4.02.07-2024 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) |  |  |
| 2.1 *** | Здания и сооружения | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | ТКП 629-2018 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.05-2019 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (дымовые и вентиляционные каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 *** | Здания и сооружения (дымовые и вентиляционные каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА и другая проектная или эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева