|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0087 от 03 ноября 1997 года на бланке № ___________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 апреля 2022 года

центральной измерительной лаборатории

открытого акционерного общества «МНИПИ»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Я. Коласа, 73, 220113, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания | (0 - 1000) В (0 - 10) А | ± 0,1 % ± 0,2 % |
| 13.2* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы универсальные | (0,02∙10-3 - 1∙103) В (0,03∙10-6 - 50) А (3∙10-4 - 750) В F = (20 - 1∙105) Гц (1∙10-6 - 50) А F: (20 - 5∙103) Гц (1 - 19∙106) Ом (1∙10-9 - 1∙10-6) Ф F: (10 - 1∙105) Гц | ± 0,008 % ± 0,01 % ± 0,08 % ± 0,03 % ± 0,02 % ± 0,5 % ± 0,01 % |
| 13.3* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы измерительные многоканальные | (1∙10-5 - 10) В (1∙10-3 - 20) мА (0 - 2000) Ом | ± 0,05 % ± 0, 2% ± 0,1% |
| 13.4* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (1∙10-2 - 1∙103) В | кл. т. 0,2; 0,5 |
| 13.5* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | (0,5∙10-6 - 6∙103) В | ± 0,001% |
| 13.6* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (0,5 - 1∙103) В F = 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 13.7* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | (1∙10-3 - 3∙103) В F = (5 - 5∙107) Гц | ± 0,05 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.8* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (1∙10-2 - 10) А | кл. т. 1,0; 4,0 |
| 13.9* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (1∙10-5 - 10) A | кл. т. 0,2; 0,5 |
| 13.10* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | (1∙10-14 - 50) А | ± 0,015 % |
| 13.11* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | (15∙10-3 - 2) А F = 50 Гц | кл. т. 0,5; 1,0 |
| 13.12* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры цифровые переменного тока | (1∙10-10 - 50) А (5 - 2∙104) Гц | ± 0,08 % |
| 13.13* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Омметры Омметры цифровые | (1∙10-2 - 1∙1012) Ом (1∙10-3 – 0,21∙1011) Ом | кл.т. 1,0 ± 0,003 % |
| 13.14* | 1;2 | 26.51/ 99.013 | Измерители иммитанса Анализаторы иммитанса Измерители иммитанса-миллиомметры | (1·10-11 - 100) См (1·10-6 - 1∙109) Ом (1∙10-15 - 1) Ф (1·10-12 - 64·104) Гн 1∙10-5 - 1∙105 10 Гц - 15 МГц | ± 0,05 % ± 0,05 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,0001 ± 0,02 % |
| 15.1* | 1;2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронно-счетные | (5·10-3 - 3,75∙1010) Гц (1·10-9 - 1·104) с (2·10-8 - 1·104) с 5 МГц; 10 МГц | ± (¦δ0¦+K/fx·τсч) ± (¦δ0¦+¦δзап¦+T0/nTx) ± (¦δ0¦tx+T0) ± 1·10-9 |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы сигналов Генераторы звуковые Генераторы сигналов сложной формы | (1·10-6 - 3,75∙1010) Гц | ± 1∙10-8 |
| 16.1* | 1;2 | 26.51/ 99.016 | Измерители параметров полупроводниковых приборов | (1∙10-6 - 2∙103) В (1∙10-9 - 10) А | ± 0,2 % ± 0,2 % |
| 16.2* | 1;2 | 26.51/ 99.016 | Антенны измерительные | (5-35) дБ F = (26 - 1000) МГц (150 - 700) см2 F = (0,85 – 8,50) ГГц (110 - 150) см2 F = (8,50– 17,44) ГГц (8-25) дБ F = (17,44 - 37,50) ГГц | ± 1,5 дБ ± 20 % ± 15 % ± 1,0 дБ |
| 16.3* | 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры электронные переменного тока | (1∙10-5 - 1∙103) B F = (5 - 5∙107) Гц | ± 0,5 % |
| 16.4* | 2 | 26.51/ 99.016 | Микровольтметры селективные В6-10 | (3∙10-6 - 1) В (2·10 - 3∙107) Гц | ± (6 % - 15 %) |
| 16.5* | 1;2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные Осциллографы запоминающие | (0 - 250) МГц (0 - 300) В (2∙10-3 - 20) В/дел 1 нс/дел - 100 с/дел | ± 1,5 % ± 1,5 % |

25.04.2025

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6* | 1;2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы спектра | F = (9∙103 - 3∙109) Гц 10 МГц От -10 до +30 дБм (0 - 100) дБ (0 - 50) дБ | 2∙10-6 ± 1 дБ ± 1 дБ ± 1 дБ |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных