|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5287 |
|  | от 30.04.2021 |
|  | на бланке № ____ на 8 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 ноября 2022 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Сфера Соответствия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Некрасова, 5, каб. 512, 220040, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 |  | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения. | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 34.065 |  | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 34.065 |  | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 34.065 |  | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  | МВИ.МН 5656-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СН 2.04.02-2020 п.7.1.6 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.6 *** |  | 100.13/ 29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 2.3 *** | Здания и сооружения (теплотехнические измерения ограждающих конструкций (ОК) в натурных условиях эксплуатации) | 100.13/ 35.065 | Средняя за расчетный период измерений температура наружного и внутреннего воздуха вблизи характерных зон ОК | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | ГОСТ 26254-84 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 34.065 | Средняя за расчетный период измерений температура наружной и внутренней поверхностей характерных зон ОК (метод контактного измерения) |  | ГОСТ 26254-84 |
| 2.5 *** |  | 100.13/ 34.064 | Средняя за расчетный период измеренная плотность тепловых потоков характерных зон ОК |  | ГОСТ 25380-2014 ГОСТ 26254-84 |
| 2.6 *** |  | 100.13/ 34.064 | Средняя за расчетный период измерений фактическая плотность тепловых потоков характерных изотермических зон ОК (расчетное значение) |  | ГОСТ 26254-84 |
| 2.7 *** |  | 100.13/ 29.061 | Площадь ОК и характерных изотермических зон | Фактические значения | ГОСТ 26254-84 |
| 2.8 *** |  | 100.13/ 34.138 | Сопротивление теплопередаче характерной изотермической зоны ОК | СН 2.04.02-2020 р.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | ГОСТ 26254-84 |
| 2.9 *** |  | 100.13/ 34.138 | Приведенное сопротивление теплопередаче ОК |  | ГОСТ 26254-84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций (ОК) методом тепловизионного контроля) | 100.13/ 26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторонами здания | СТБ EN 13187-2016 ТКП 45-1.04-304-2016 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ EN 13187-2016 |
| 3.3 *** |  | 100.13/ 34.065 | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  | СТБ EN 13187-2016 |
| 3.4 *** |  | 100.13/ 34.065 | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  | СТБ EN 13187-2016 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/ 35.065 | Температура наружного воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 35.065 | Температура внутреннего воздуха |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 4.4 *** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/ 26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом при пониженном и повышенном давлении | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 4.5 *** |  | 100.13/ 26.080 | Перепад давления |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 4.6 *** |  | 100.13/ 29.040 | Объемный расход воздуха |  | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 4.7 *** |  | 100.13/ 26.080 | Воздухопроницаемость | СН 2.04.02-2020 р.8 ТКП 45-1.04-304-2016 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ EN ISO 9972-2017 |
| 5.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.2, 6.1 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 СН 2.02.05-2020 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 41.000 | Проверка качества сварных швов: визуальный осмотр поверхности и формы швов | СТБ 11.13.22-2011 п. п.3.4, 6.1 СН 1.03.01-2019 п.6.4.11 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 5.3 *** |  | 25.11/ 41.000 | Визуальный осмотр качества защитных покрытий от коррозии, целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.3, 6.1 ГОСТ 9.032-74 п.2.2 | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6 |
| 5.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п.3.5,6.1, 4.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.9 |
| 5.5 |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.5, 6.1, 4.5 | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9 |
| 5.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. п.3.6, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10 |
| 5.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.7, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.11 |
| 5.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. п.3.8, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 5.9 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.8, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 5.10 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.9, 6.1, 4.5 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 5.11 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 3.10, 6.1, 4.5 | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ 2039-2010 п. 8.7.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость; | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  |  | - расход; - давление |  |  |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | МВИ.МН 5220-2015 |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры воздуховодов и помещений | Фактические значения | МВИ.МН 5220-2015 |
| 8.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока - количество удаляемого воздуха через вентиляционное отверстие | ТКП 629-2018 п. 6.3.22 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ.МН 5220-2015 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5220-2015 |
| 8.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры вентиляционных отверстий воздуховодов и помещений | Фактические значения | СП 4.02.07-2024 приложение Н МВИ.МН 5220-2015 |
| 9.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.2 *** |  | 100.13/23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.3 *** |  | 100.13/23.000 | Избыточное давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур- шлюзах |  | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.4 *** |  | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  | НПБ 23-2010 раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | ГОСТ 30494-2011 |
| 10.2 *** |  | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН1, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 |
| 11.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГН2, утв. пост. Совмина от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 30.4.2013 № 33 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 11.2 *** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН1, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.1 *** | Выбросы от стационарных источников выбросов (котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт, водогрейные, паровые стационарные большой мощности, топливосжигающее оборудование (печи, сушила, теплогенераторы и т.д.)) | 100.01/ 08.169 | Концентрация химических веществ: - кислород (O2), %; - оксид углерода (СO), ppm | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 12.2 *** |  | 100.01/ 35.065 | Температура, 0С | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 13.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6219-2019 |
| 13.2 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 |  | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 6219-2019 |
| 14.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.6, 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 6220-2019 |
| 14.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.МН 6222-2019 |
| 14.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 6223-2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. В.4.65, Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 6219-2019 МВИ.МН 6221-2019 |
| 15.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ.МН 6221-2019 |
| 15.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IЕС 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IЕС 61009-1-2020 п.5.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 | МВИ.МН 6221-2019 |
| 15.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.МН 6221-2019 |

Принятые сокращения:

СанНиП – санитарные нормы и правила;

ГН1 – гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий».

ГН2 - гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах»

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                              ТА.Николаева