|  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к аттестату аккредитации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № BY/112 2.2368 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 31.05.2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на бланке № ____ на 16 листах |  |  |  |
|  |  |  |  |  | редакция 01 |  |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| производственной лаборатории производственного филиала открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в г. Столин открытого акционерного общества "Савушкин продукт" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Терешковой, 42, 225501, г. Столин, Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Пищевые продукты | 10.51/42.000 01.41/42.000 10.89/42.000 |  | Отбор образцов для проведения испытаний по показателям безопасности | Санитарные нормы и правила и Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв.Пост.Минздрава РБ № 52 от 21.06.2013г. (СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 №52); Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 |  | СТБ 1036-97 |
| 2.1 *** | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 10.51/42.000 01.41/42.000 |  | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п.п.1,3 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 п.п.5,6 СТБ 1036-97 |
| 2.2 * |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 |  | Органолептические показатели: - цвет; - консистенция; - вкус и запах |  |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 2263-2016 п.7.2 |
| 2.3 ** |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 |  | Температура |  |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.4 * |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 |  | Титруемая кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.5 * |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Титруемая кислотность Д-(10-30) ˚Т |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 2.6 * |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  |  | ГОСТ 3626-73 п. 2, 3 |
| 2.7 * |  | 10.51/08.153 01.41/08.153 |  | Степень чистоты, группа |  |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.8 * |  | 10.51/08.082 01.41/08.082 |  | Определение соды |  |  | ГОСТ 24065-80 |
| 2.9 * |  | 10.51/08.082 01.41/08.082 |  | Определение аммиака |  |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.10 * |  | 10.51/08.082 01.41/08.082 |  | Определение перекиси водорода |  |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.11 * |  | 10.51/08.031 01.41/08.031 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 2.12 * |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Плотность Д- (1020-1040) кг/м3 П-0,5 кг/м3 |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 2.13 * |  | 10.51/08.030 01.41/08.030 |  | Плотность Д- (1020-1040) кг/м3 П-0,5 кг/м3 |  |  | АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.14 * |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5867-2023 п.6 |
| 2.15 * | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Массовая доля жира Д-(0-9) % | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 2.16 * |  | 10.51/08.030 01.41/08.030 |  | Массовая доля жира Д-(0,02-9,00) % |  |  | АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.17 * |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 01.41/08.149 01.41/08.169 |  | Массовая доля белка |  |  | СТБ 1598-2006 приложение Б ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 |
| 2.18 * |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Массовая доля белка Д-(0-6) % |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 2.19 * |  | 10.51/08.030 01.41/08.030 |  | Массовая доля белка Д-(2,0-6,00) % |  |  | АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.20 * |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Массовая доля лактозы Д- (0-25) % |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 2.21 * |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Массовая доля сухих веществ Д-(0,5-50) % |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 2.22 * |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Точка замерзания |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 2.23 * |  | 10.51/08.082 01.41/08.082 |  | Эффективность пастеризации |  |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 2.24 * |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий |  |  | ГОСТ 32012-2012 п.7 |
| 2.25 * |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Бродильная проба |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.3 |
| 2.26 * |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Сычужно-бродильная проба |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
| 2.27 * |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 2.28 * | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 10.51/18.115 10.51/17.163 01.41/18.115 01.41/17.163 |  | Количество соматических клеток | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ ISO 13366-1/ IDF 148-1-2014 ГОСТ 23453-2014 п. 7 ГОСТ ISO 13366-2/ IDF 148-2-2014 |
| 2.30 * |  | 10.51/01.086 10.51/18.154 01.41/01.086 01.41/18.154 |  | Количество микроорганизмов при 30°С (КМАФАнМ) |  |  | ГОСТ 9225-84п. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 МВИ.БР 167-2009 ISO 4833-1:2013 ISO 4833-2:2013 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 2.31 * |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Ингибирующие вещества |  |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 2.32 * |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Наличие ингибирующих веществ, наличие остаточных количеств антибиотиков |  |  | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 ГОСТ 23454-2016 |
| 2.33 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Антибиотики тетрациклиновой группы |  |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 2.34 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Стрептомицин |  |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 2.35 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Пенициллин |  |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 2.36 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Хлорамфеникол |  |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.37 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 |  | Наличие антибиотиков: -тетрацикли-новая группа - стрептомицин - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 |
| 2.38 * |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 10.51/01.086 01.41/01.086 |  | Наличие антибиотиков: - пенициллин |  |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 31502-2012 |
| 2.39 * |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.40 * | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 10.51/01.155 |  | Активность щелочной фосфатазы | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 2.41 * |  | 10.51/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.42 * |  | 01.41/08.149 |  | Истинный белок | СТБ 1598-2006 |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 |
| 2.43 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 |  | Небелковый азот |  |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| 2.44 * |  | 01.41/03.071 |  | Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1, С1а, С2, С2а) ДИ (1-5) мкг/кг -канамицин А ДИ (0,5-1) мкг/кг - неомицин В ДИ от 1000 мкг/кг | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п. 6 |
|  |  |  |  | Аминогликозиды: - стрептомицин ДИ (50-100) мкг/кг дигидрострепто-мицин ДИ (50-100) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; |  |  |
| 2.44 * | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/03.071 |  | Аминогликозиды: -апрамицин ДИ(30-50) мкг/кг - паромомицин ДИ(50-100) мкг/кг - сисомицин ДИ (2-5) мкг/кг | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.45 * |  | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин ДИ от 3 мкг/кг - ампициллин ДИ от 4 мкг/кг - бензилпени-циллин (пенициллин G) ДИ от 2 мкг/кг - диклоксацил-лин ДИ от 8 мкг/кг -клоксациллин ДИ от 12 мкг/кг - нафциллин ДИ от 350 мкг/кг - оксациллин ДИ от 16 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы-пенициллины: - аспоксициллин ДИ (1-2) мкг/кг - пиперациллин ДИ(0,5-1) мкг/кг -сульбактам ДИ (100-1000) мкг/кг - тазобактам ДИ от 1000 мкг/кг - тикарциллин ДИ(10-15) кг/кг - феноксиметилпе-нициллин (Пенициллин V) ДИ от 4 мкг/кг | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.46 * |  | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефалексин ДИ от 4 мкг/кг -цефапирин ДИ от 4 мкг/кг - цефацетрил ДИ от 9 мкг/кг - цефоперазон ДИ от 3 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.46 * | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефкином ДИ от 14 мкг/кг - цефтиофур ДИ от 8 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 |  | Бета-лактамы-пенициллины: - цефалониум (цефалоний) ДИ от 3 мкг/кг -дезацетилцефа-пирин ДИ от 16 мкг/кг - десфуроилцеф-тиофур ДИ от 60 мкг/кг - цефадроксил ДИ от 4 мкг/кг - цефазолин ДИ от 9 мкг/кг - цефтизоксим ДИ от 200 мкг/кг -цефтриаксон ДИ от 6 мкг/кг -цефуроксим ДИ от 90 мкг/кг | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.47 * |  | 01.41/03.071 |  | Линкозамиды: - линкомицин ДИ (2-5) мкг/кг - пирлимицин ДИ (15-50) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.47 * |  | 01.41/03.071 |  | Линкозамиды: -десмикозин (тилозин В) ДИ (1-4) мкг/кг - неоспирамицин ДИ (90-160) мкг/кг - рокситромицин ДИ от 700 мкг/кг -клиндамицин ДИ (1-3) мкг/кг | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.48 * | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/03.071 |  | Полимиксины: -колистин ДИ от 30 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.49 * |  | 01.41/03.071 |  | Производные пиримидина: -баквилоприм ДИ (25-60) мкг/кг - триметоприм ДИ (1-2) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.50 * |  | 01.41/03.071 |  | Макролиды: - спирамицин ДИ(80-150) мкг/кг - тилмикозин ДИ (1-4) мкг/кг - тилозин А ДИ (1-4) мкг/кг - эритромицин ДИ от 30 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.51 * |  | 01.41/03.071 |  | Сульфаниламиды:: - сульфагуани-дин ДИ от 7 мкг/кг - сульфадиазин ДИ от 3 мкг/кг - сульфадиме-токсин ДИ от 5 мкг/кг - сульфазалазин ДИ от 115 кг/кг - сульфамеразин ДИ от 1 мкг/кг - сульфаметазин ДИ от 1 мкг/кг - сульфаметер ДИ от 2 мкг/кг - сульфаметизол ДИ от 150 мкг/кг - сульфаме-токсазол ДИ от 100 мкг/кг | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.51 * | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье Молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/03.071 |  | Сульфанила-миды: -сульфаметок-сипиридазин ДИ от 1 мкг/кг - сульфамоксол ДИ от 1 мкг/кг -сульфамоно метоксин ДИ от 2 мкг/кг -сульфапиридин ДИ от 1 мкг/кг - сульфатиазол ДИ от 3 мкг/кг - сульфахинок салин ДИ от 4 мкг/кг -сульфахлоро-пиридазин ДИ от 8 мкг/кг | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.52 * |  | 01.41/03.071 |  | Тетрациклины: -окситетрациклин (ОТС) ДИ (5-8) мкг/кг | ГН, утв. Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  |  | Тетрациклины: - тетрациклин (ТС) ДИ (7-10) кг/кг - хлортетрацик-лин (СТС) ДИ (2-5) мкг/кг -доксициклин ДИ (1-4) мкг/кг | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.53 * |  | 01.41/03.071 |  | Фениколы: - левомицетин ДИ (0,15-0,25) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  |  | Фениколы: - левомицетина сукцинат ДИ (0,15-0,25) мкг/кг | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.54 * 2.54 * |  | 01.41/03.071 01.41/03.071 |  | Хинолоны: -флумеквин ДИ от 25 мкг/кг ципрофлоксацин ДИ от 16 мкг/кг - данофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг - дифлоксацин ДИ от 16 мкг/кг - марбофлок-сацин ДИ от 14 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  |  | Хинолоны: - норфлоксацин ДИ от 20 мкг/кг - офлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг - пефлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг - энрофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 |  | Хинолоны: -налидиксовая кислота ДИ от 150 мкг/кг -оксолиновая кислота ДИ от 125 мкг/кг - сарафлоксацин ДИ от 16 мкг/кг | Фактическое значение |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.55 * |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  | Массовая доля сухих веществ Д-(9,00-55,00) % | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров РБ от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.56 * |  |  |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.57 * |  |  |  | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.58 * |  |  |  | Массовая доля лактозы |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.59 * |  |  |  | Массовая доля мочевины |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.60* |  | 10.51/08.169 01.41/08.169 |  | Активная кислотность (рН) |  |  | ГОСТ 32892-2014 |
| 3.1 *** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 |  | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | СанПиН и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения РБ от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров РБ от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1373-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 32901-2014, п.п.5,6 ГОСТ 9225-84 п.п.1,3 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 |
| 3.2 * | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели - цвет; - консистенция; - вкус и запах; - внешний вид; - рисунок; - цвет теста | СанПиН и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1373-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 29245-91 СТБ 2263-2016 п.п. 7.2, 7.3 СТБ 1373-2016 п.п. 6.2, 6.3 ТУ РБ 100098867.121-2001 п. 4.2 ТУ РБ 100098867.119-2001п. 5.2 ТУ BY 200030514.092-2010 п. 4.2 ТУ РБ 00751350.241-99 п. 4.11 ТУ BY 200030514.099-2011 п. 4.11 ТУ BY 200030514.074-2008 п. 4.11 ТУ BY 101497290.007-2005 п. 4.3 ТУ BY 200030514.097-2011 п. 4.11 ТУ BY 200030514.063-2005 п. 4.10 ТУ РБ 200030514.032-2003 п. 4.11 ТУ BY 200030514.070-2006 п. 4.11 ТУ BY 200030514.065-2005 п. 4.11 ТУ ВУ 200030514.202-2011п. 4.8 ТУ ВУ 200030514.203-2011 п. 4.11 ТУ РБ 200030514.037-2003 п..4.11 ТУ BY 200030514.069-2006 п. 4.11 ТУ BY 200030514.088-2010 п. 4.11 ТУ BY 100098867.179-2005 п. 4.2 ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2., п.4.3 ТУ BY 200030514.249-2016 п.4.11 |
| 3.2 * | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 |  | Органолептические показатели - цвет; - консистенция; - вкус и запах; - внешний вид; - рисунок; - цвет теста | СанПиН и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1373-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ТУ BY 200030514.254-2016 п. 4.10 ТУ BY 200030514.039-2003 п.4.11 ТУ BY 200030514.082-2009 п. 4.11 ТУ BY 200030514.219-2012 п. 4.11 ТУ BY 200030514.246-2016 п. 4.11 ТУ BY 200030514.271-2018 п. 4.12 ТУ BY 200030514.269-2018 п. 4.9 ТУ BY 200030514.213-2012 п. 4.11 ТУ BY 200030514.272-2018 п. 4.11 ТУ BY 200030514.273-2018 п. 4.11 ТУ BY 200030514.274-2018 п. 4.11 ТУ BY 200030514.275-2018 п. 4.11 ТУ BY 200030514.276-2018 п. 4.11 ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.2, п.3.3 ТУ BY 200022701.147-2010 п. 4.11 ТУ BY 200030514.255-2016 п. 4.11 ТУ РБ 100098867.167-2004 п..4.2 ТУ BY 200022701.161-2011п.4.11 ТУ 10.51.40-001-18404241-2023 п. 6.3 ТУ BY 200030514.245-2015 п.4.6 |
| 3.3 * | Молоко и молочная продукция | 10.51/29.145 |  | Температура | СанПиН и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1373-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 3622 - 68 ГОСТ 26754-85 |
| 3.4 * |  | 10.51/08.149 |  | Титруемая Кислотность |  |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 3.5 * |  | 10.51/08.074 |  | Кислотность Д-(10-30) 0Т |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 3.6 * |  | 10.51/08.037 |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5867-2023 п.6 ГОСТ 29247-91 |
| 3.7 * |  | 10.51/08.074 |  | Массовая доля жира Д-(0-60) % |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 3.8 * |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  |  | ГОСТ 3626-73 п.п.2, 3 |
| 3.9 * |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 ГОСТ 3626-73 п.п.2,3,5 |
| 3.10 * |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 |  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  |  | ГОСТ 5867-2023 п. 6 ГОСТ 3626-73 п. 2.5 СТБ 1373-2016 п.6.11 |
| 3.11 * |  | 10.51/29.061 |  | Линейные размеры |  |  | СТБ 1373-2016 п. 6.4 |
| 3.12 * |  | 10.51/08.052 |  | Массовая доля сухих веществ (расчётный метод) |  |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
| 3.13 * |  | 10.51/08.074 |  | Массовая доля лактозы Д-(0-25) % |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 3.14 * |  | 10.51/08.031 |  | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 3.15 * |  | 10.51/08.074 |  | Плотность Д-(1020-1040) кг/м3 |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 3.16 * |  | 10.51/08.052 |  | Термоустойчивость |  |  | ГОСТ 25228-82 |
| 3.17 * |  | 10.51/08.153 |  | Группа чистоты |  |  | ГОСТ 8218-89 |
| 3.18 * |  | 10.51/29.040 |  | Масса |  |  | ГОСТ 3622-68 |
| 3.19 * |  | 10.51/08.149 |  | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 3627-81 п. 2 |
| 3.20 * |  | 10.51/08.082 |  | Эффективность пастеризации |  |  | ГОСТ 3623-2015 п.п. 6.2, 7.1 |
| 3.21 * | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 |  | БГКП (колиформы) | СанПиН и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1373-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 3.22 * |  | 10.51/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  | ГОСТ 9225-84, п. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 3.23 * |  | 10.51/01.086 |  | Е.coli (до иденти-фикации микро-организмов) |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.24 * |  | 10.51/01.086 |  | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий |  |  | ГОСТ 32012-2012, п.7 |
| 3.25 * |  | 10.51/03.152 |  | Наличие антибиотиков: -тетрацикли-новая группа - стрептомицин - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 |
| 3.26 * |  | 10.51/03.152 |  | - пенициллин |  |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 31502-2012 |
| 3.27 * |  | 10.51/03.152 |  | Антибиотики тетрациклиновой группы |  |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 3.28* |  | 10.51/03.152 |  | Стрептомицин |  |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 3.29* |  | 10.51/03.152 |  | Хлорамфеникол |  |  | МВИ.МН 3283- 2009 |
| 3.30* |  | 10.51/08.156 |  | Нитрат натрия |  |  | ГОСТ Р 51460-99 |
| 3.31 * |  | 10.51/01.155 |  | Активность щелочной фосфатазы | СТБ 2263-2016 |  | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 3.32 * |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 |  | Массовая доля белка | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1373-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту |  | ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 |
| 3.33* |  | 10.51/08.169 |  | Активная кислотность (рН) |  |  | ГОСТ 32892-2014 |
| 4.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 4.2 * |  | 100.09/01.086 |  | Общие колиформные бактерии | ГН «Показатели безопасности питьевой воды» утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.п. 8.3. 8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 п.9.3 |
| 4.3 * |  | 100.09/01.086 |  | Термотолерант-ные колиформные бактерии |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.п. 8.3. 8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 п.9.3 |
| 4.4 * |  | 100.09/01.086 |  | Общее микробное число |  |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 5.1 *** | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 10.51/42.000 01.41/42.000 |  | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 |  | СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 5.2 * |  | 10.51/04.125 01.41/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 |  | МВИ.МН 1181-2011 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| 6.1 *** | Пищевые продукты Пищевые продукты | 10.51/42.000 01.41/42.000 |  | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |  | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 6.2 * |  | 10.51/04.125 01.41/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
| 7.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 7.2 * |  | 100.09/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.1 ** | Рабочие места в производ-ственных и служебных помещениях постоянного пребывания; временного пребывания | 100.12/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева