|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1018 от 20 ноября 1996 года на бланке на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 февраля 2022 года

производственно-технологической лаборатории

открытого акционерного общества

«Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Севастопольская, д. 106/1, 246042, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Водка | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 978-2003 | ГОСТ 5363-93, п.3 СТБ 1036-97, п.7 |
| 1.2 * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, прозрачность, вкус и аромат) |  | ГОСТ 5363-93, п.4.6 |
| 1.3 * |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93, п.4.7 ГОСТ 3639-79, п.2.1 |
| 1.4 * |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93, п.4.8.1 |
| 1.5 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.6 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: -1,2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 * | Водка | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт | СТБ 978-2003 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.8 * |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.1 *** | Изделия ликеро- водочные | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 2500-2017 | ГОСТ 4828-83, п.1 СТБ 1036-97, п.7.9 |
| 2.2 * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 4828-83, п.п.2.5, 2.6, 2.8 |
| 2.3 * |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83, п.2.9.1 ГОСТ 3639-79, п.2.1 |
| 2.4 * |  | 11.1/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83, п.2.10.2 |
| 2.5 * |  | 11.1/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83, п.2.11.1 |
| 2.6 * |  | 11.1/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную |  | ГОСТ 4828-83, п.2.12.1 |
| 3.1 *** | Коньяки | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1386-2013 | СТБ 1384-2010, п.п.5.1, 5.3 ГОСТ 31730-2012 СТБ 1036-97, п.7.12 |
| 3.2 * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус и букет) |  | СТБ 1386-2013 п.п.7.7.2, 7.7.3 |
| 3.3 * |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
| 3.4 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п.2.3 |
| 3.5 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| 3.6 * |  | 11.01/08.164 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | МВИ.МН 2669-2007 |
| 3.7 * |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 3.8 * |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74, п.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Спирт этиловый ректификованный | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93, п.4.2 |
| 4.2 * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (прозрачность, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 5964-93, п.5.2 |
| 4.3 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 4.4 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: -1,2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 4.5 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 4.6 * |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 4.7 * |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93, п.5.3 ГОСТ 3639-79, п.2.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

## предприятия «БГЦА»                                                                     Е.В. Бережных