|  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |  |
|  |  | № BY/112 9.0033 |  |
|  |  | от 01.12.2023 |  |
|  |  | на бланке № __________ на 2 листах |  |
|  |  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года

испытательной лаборатории

Районного коммунального унитарного предприятия «Смолевичское ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 162, кабинет 2, 222202, г. Смолевичи, Смолевичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) Расход воздуха (количество воздуха) | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 2.2 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов |  | СП 4.02.07-2024 Приложение Н |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева