|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5573 |
| от 23.05.2025 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 2 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 23 мая 2025 года

испытательной лаборатории

 Общества с ограниченной ответственностью "Теория охраны"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики(показатель,параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требованияк объекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний)и измерений, в том числе правилаотбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ул. Строителей, 26, г. Борисов, Минская область  |
| 1.1\*\*\* | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш  | 25.11/29.061 | Основные размеры лестниц и ограждений, их предельные отклонения: - высота лестницы;- длина лестницы;- ширина лестницы;- высота ступени; - ширина ступени;- расстояние от наружных поверхностей конструкций до тетивы (ступени) лестницы;- размеры ограждения лестницы;- высота ограждения площадки выхода на кровлю | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 1.2\*\*\* | 25.11/41.000 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
| 1.3\*\*\* | 25.11/41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 1.4\*\*\* | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, 5.8 |
| 1.5\*\*\* | 25.11/26.095 | Прочность балок крепления лестницы  | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.6, 3.7 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10, 5.11 |
| 1.6\*\*\* | 25.11/26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 1.7\*\*\* | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 1.8\*\*\* | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева