|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0231 |
|  | от 20.04.2009 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 23 мая 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 21 июня 2024 года

| лаборатории метрологии. республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника» |
| --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Челюскинцев, д. 59а, 212003, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 25.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 26.51/ 99.025 | Дефибрилляторы- мониторы | ДИ артериального давления: от 15 мм рт.ст. до 400 мм рт.ст. | ±2 мм рт.ст. и менее точные |
|  |  |  |  | ДИ ЧСС: от 10 до 360 уд/мин | ±1 уд/мин; ±2 % и менее точные |
|  |  |  |  | ДИ температуры: от 0 ºС до 50 ºС | ±0,1 ºС и менее точные |
|  |  |  |  | ДИ SpO2: от 70 % до 100 % | ±2 % и менее точные |
|  |  |  |  | ДИ пульса: от 30 до 300 уд/мин | ±1 уд/мин ±1 % и менее точные |
|  |  |  |  | ДИ частоты дыхания от 0 до 150 вдох/мин | ±1 вдох/мин и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 26.51/ 99.025 | Дефибрилляторы- мониторы | Выдаваемая энергия до 360 Дж | ±0,5 Дж ±10 % и менее точные |
|  |  |  |  | ДИ напряжения: от 0,03 до 5 мВ | ±5 % и менее точные |
|  |  |  |  | ДИ объемной доли углекислого газа: от 0 до 20 % СО2 | ±4 % и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева