|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4850 от 09.09.2016 на бланке _________ на 3 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года

электролаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «МалоритаЭлектро»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 138, 225903, г. Малорита, Малоритский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.00 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 п.4.3 | МВИ.БР 01-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.4, п.4.3.9.1, п.5.2.7.1, п.5.2.7.9 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | МВИ.БР 01-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 *** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2023 п.п.6.12.4.15 – 6.12.4.18 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001: Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.п.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 6.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГР 3224-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                      по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева