|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2452 |
|  | от 31.03.2003 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года |  |
| --- | --- |

| электротехнической лаборатории электрического цеха филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго" Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лукомльское шоссе, 10, 211162, г. Новолукомль, Чашникский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 2.1* | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 3.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.5.3; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 3.2* |  |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 3.3* |  |  | Напряжение индикации |  | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 4.1* | Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.5.6; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 5.1* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.5.9; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 5.2* |  |  | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 5.3* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.5.9; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 5.4* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.5.9; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 6.1* | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.12.2; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 7.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.6.2; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 7.2* |  |  | Испытание соединительного провода повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 7.3* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения |  | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 8.1* | Штанги электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.2.2; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 9.1* | Клещи электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.3.2; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 10.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.4.2; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 11.1* | Устройства для прокола кабеля | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.12.2.2; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 12.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.14.2; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 13.1* | Колпаки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и ТКП 290-2023 п.10.13.2; приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. ВТ.408-2013 |
| 14.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе электрическое оборудование лифтов | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 28.22/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 (п.29); ТКП 181-2023 (п. Б.27.1, п.6.7.3.13) ТКП 339-2022(п.4.4.26.1) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 15.1** | Силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 (п. 32); ТКП 181-2023 (Б 30.1); ТКП 339-2022 (п.4.4.29.2) | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 16.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | СТП 33243.20.366-16 (п. 31); ТКП 181-2023 (п. Б.29.4); ТКП 339-2022 (п.4.4.28.6, 4.3.8.2) | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.475-2014 |
| 16.2** |  | 27.90/ 22.000 28.22/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | СТП 33243.20.366-16 (п. 31); ТКП 181-2023 (п. Б 29.2, п.6.7.3.13); ТКП 339-2022 (п.4.4.28.2) | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.475-2014 |
| 17.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 (п.8); ТКП 181-2023 (п. Б.6.2, п.Б.7.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.5.2) | МВИ.ВТ.113-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева