|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0084 |  |
|  | от 02.05.2025____________ |  |
|  | на бланке №____________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года лаборатории электрофизических измерений Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "ПрофТест"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Лобанка, 28, корпус 1, кв. 22, 220136, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра Ф4102/2-1М | ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2023, Приложение Б, п.Б.27.1, п.Б.30.1 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1. Удельное сопротивление грунта с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 | ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, 4.3.8.2, 4.3.8.4 ТКП 181-2023, п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020, п.7.4.5 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | - 1) |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами и измерением переходного сопротивления контакта с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 и омметром ЭС0212 | ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 ТКП 181-2023, Приложение Б, п.Б.29.2 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | - 1) |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 339-2022, п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2023, Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.3.5 ПУЭ (6-е изд.), п.7.3.139 Проектная, эксплуата-ционная и иная доку-ментация на объект | - 1) |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023, Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 Проектная, эксплуата-ционная и иная доку-ментация на объект | - 1) |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023, Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3 Проектная, эксплуата-ционная и иная доку-ментация на объект | - 1) |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений отключающего дифференциального тока) с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ТКП 181-2023, Б.27.7 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 Проектная, эксплуата-ционная и иная доку-ментация на объект | - 1) |

Примечание:

1) - значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п.1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь 
№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева