|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3111 от 27.02.2009 на бланке № __________ на 11 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 февраля 2022 года

производственно-технологической лаборатории Брестского филиала

закрытого акционерного общества «Минский завод виноградных вин»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Катин Бор, д. 93Б, 224004, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода питьевая газированная и негазирован-ная, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов | Гигиенический норматив ««Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 27.06.2025 дата принятия решения | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 11.07/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3* |  | 11.07/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.4* |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.5* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентра- ция общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п. 2, 3 |
| 1.7* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентра- ция остаточного ак-тивного хлора сво-бодного и связанного |  | ГОСТ 18190-72 п.п. 2, 4 |
| 1.8* |  | 11.07/35.062 | Массовая доля диок-сида углерода |  | ГОСТ 32037-2013 ГОСТ 6687.3-87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11* | Вода питьевая газированная и негазированная, расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С за 24 часа | Гигиенический норматив ««Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 таб.3,4 «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | Инструкция по примене- нию рег. № 068-1109 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 24.11.2009 |
| 1.12* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22 °С за 72 часа |  | Инструкция по примене- нию рег. № 068-1109 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 24.11.2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1*** | Сидр особый газированный | 11.03/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1861-2008 ТУ BY 190130976.002-2008 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.13 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021, таб.8 п.3.5 «Показатели безопасности для напитков» 11.08.2023 дата принятия решения | СТБ 1384-2010 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 2.2* |  | 11.03/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус, пенистые свойства |  | СТБ 1861-2008 п.7.8 |
| 2.3* |  | 11.03/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 р.1 |
| 2.4* |  | 11.03/08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 26928-86 |
| 2.5* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентра- ция общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 п. 6.1, 6.2, 6.3 |
| 2.6* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 п.п.1, 2 |
| 2.7* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1861-2008 п.7.3 |
| 2.8* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентра-ция летучих кислот в пересчете на уксус- ную |  | СТБ 1930-2009 |
| 2.9* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентра- ция титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
| 2.10* |  | 11.03/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
| 2.11* |  | 11.03/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 |
| 2.12* |  | 11.03/01.086 | Бактерии группы ки-шечной палочки БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.13* |  | 11.03/01.086 | Патогенные микроор-ганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4. п.8.5.1 -8.5.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1*** | Сидр особый газированный | 11.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31820-2015 | ГОСТ 31730-2012 |
| 3.2* |  | 11.03/11.116 | Органолептические показатели (прозрач-ность, цвет, аромат, вкус, пенистые свойства) |  | ГОСТ 31820-2015, п.5.1.2 ГОСТ 32051-2013 п. 6.1-6.4 |
| 3.3* |  | 11.03/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 23943-80 р.1 |
| 3.4* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013 |
| 3.5* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пере- счете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 п.п.1, 2 |
| 3.6* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентра- ция остаточного экстракта | 27.02.2022 дата принятия решения | ГОСТ 32000-2012 |
| 3.7* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентра- ция летучих кислот в пересчете на уксусную |  | ГОСТ 32001-2012 |
| 3.8* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентра- ция титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту |  | ГОСТ 32114-2013 |
| 3.9* |  | 11.03/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 32095-2013 |
| 3.10* |  | 11.03/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 12258-79 ГОСТ 32037-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1*** | Напитки безалко- гольные на аро-матизаторах, со-косодержащие,на пряно- ароматическом сырье, на сахаро-заменителях, морсы, чаи (газиро- ванные и негази-рованные) | 11.07/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 28188-89 СТБ 539-2019 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бе- ларусь от 21.06.13 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (далее Единые санитарные требования утв.Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299) Гигиенический норматив ««Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ № 37 25.01.2021, таб.8 п.2.2 «Показатели безопасности для напитков» | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.2 СТБ 539-2019 |
| 4.3* |  | 11.07/29.040 | Объем |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
| 4.4* |  | 11.07/08.118 11.07/08.133 11.07/08.031 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п. п.2, 3, 4 |
| 4.5* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 4.7* |  | 11.07/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылках, массовая доля дву- окиси углерода |  | ГОСТ 12258-79 ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |
| 4.8* |  | 11.07/01.086 | Количество мезо-фильных аэробных и факультативно- анаэробных микроор-ганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.9* |  | 11.07/01.086 | Количество мезо-фильных аэробных микроорганизмов (КМАэМ) |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 4.10* |  | 11.07/01.086 | Бактерии группы ки-шечной палочки БГКП |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 4.11* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 4.12* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроор-ганизмы, в том числе сальмонеллы 27.02.2022 дата принятия решения |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4. п.8.5.1 -8.5.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1*** | Напитки слабоал-когольные с ис-пользованием соков, и (или) пряно-ароматического растительного сырья, и (или) ароматизато-ров,эссенций, ароматных спиртов, эфирных масел | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1122-2010 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.13 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |
| 5.3* |  | 11.01/29.040 | Объем |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
| 5.4* |  | 11.01/08.031 11.01/08.118 11.01/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п. п.2, 3, 4 |
| 5.5* |  | 11.01/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 5.6* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этило вого спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
| 5.7* |  | 11.01/08.169 | Водородный показа- тель (рН) |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 5.8* |  | 11.01/35.062 | Массовая доля дву-окиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |
| 5.9* |  | 11.01/01.086 | Бактерии группы ки-шечной палочки БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |
| 5.10* |  | 11.01/01.086 | Патогенные микроор-ганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4. п.8.5.1 -8.5.3 |
| 6.1*** | Напитки слабоал-когольные с ис-пользованием сброженных со- ков и виномате-риалов | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1122-2010 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.13 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 27.02.2022 дата принятия решения | СТБ 1384-2010 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 31730-2012 |
| 6.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат) |  | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |
| 6.3* |  | 11.01/29.040 | Объем |  | ГОСТ 6687.5-86 п.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4* | Напитки слабоал-когольные с ис-пользованием сброженных со- ков и виномате-риалов | 11.01/08.149 | Массовая концентра- ция свободного и об- щего диоксида серы | СТБ 1122-2010 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.13 № 52 Единые санитарные требования утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 | СТБ 1932-2009 |
| 6.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентра- ция сахаров в пере- счете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 п.п.1, 2 |
| 6.6* |  | 11.01/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
| 6.7* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
| 6.8* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную |  | СТБ 1930-2009 |
| 6.9* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 п.4 |
| 6.10* |  | 11.07/35.062 | Массовая доля дву-окиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 СТБ 539-2019 |
| 6.11* |  | 11.01/01.086 | Бактерии группы ки-шечной палочки БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |
| 6.12* |  | 11.01/01.086 | Патогенные микроор-ганизмы, в том числе сальмонеллы 27.02.2022 дата принятия решения |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 п.8.1-8.4. п.8.5.1 -8.5.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 *** | Изделия ликеро-водочные | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ГОСТ 7190-2013 ГОСТ 32071-2013 СТБ 2500-2017 ТУ ВУ 190130976.020-2015 ТУ ВУ 190239501.867-2014 ТУ ВУ 190130976.026-2022 Технические нормативные правовые акты и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 32080-2013 СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 11.01/11.116 | Прозрачность |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5 ГОСТ 32080-2013 п.5.2 ГОСТ 33817-2016 п.5.1.1, 5.1.2 |
| 7.3* |  | 11.01/11.116 11.01/08.156 | Цвет |  | ГОСТ 4828-83 п. п.2.6.1, 2.6.2 ГОСТ 32080-2013 п.5.2.1 ГОСТ 33817-2016 п.5.2, п.5.2.1 |
| 7.4* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 ГОСТ 32080-2013 п.5.1 |
| 7.5* |  | 11.01/11.116 | Аромат и вкус |  | ГОСТ 4828-83 п.2.8 ГОСТ 32080-2013 п.5.2 ГОСТ 33817-2016 п.5.3, 5.4 |
| 7.6* |  | 11.01/08.031 11.01/08.118 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1, п.5.3.3, 5.3.4 |
| 7.7* |  | 11.01/08.118 11.01/08.133 11.01/08.052 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п. п.2.10.1, 2.10.2 ГОСТ 32080-2013 п.5.4.1, 5.4.3 ГОСТ 3626-73 п.2.1- 2.4.1 |
| 7.8* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1 |
| 7.9* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1 ГОСТ 32080-2013 п.5.6.1 |
| 8.1** | Водки 27.02.2022 дата принятия решения | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 978-2003 ГОСТ 12712-2013 Технические нормативные правовые акты и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытания | ГОСТ 5363-93 СТБ 1036-97 ГОСТ 32035-2013 |
| 8.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 ГОСТ 32035-2013 п.5.1 |
| 8.3* |  | 11.01/11.116 | Цвет и прозрачность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6.1 ГОСТ 32035-2013 п.5.2 |
| 8.4* |  | 11.01/11.116 | Вкус и запах |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6.2 ГОСТ 32035-2013 п.5.2 |
| 8.5* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1, 5.3.2 ГОСТ 3639-79 |
| 8.6* |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8.1 ГОСТ 32035-2013 п.5.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.7* | Водки | 11.01/08.157 | Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегид), в пересчете на безводный спирт | СТБ 978-2003 Технические нормативные правовые акты и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытания | СТБ ГОСТ Р 51698- 2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 8.8* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация сивушного мас- ла: изопропиловый спирт (2-пропанол), пропиловый спирт (1-пропанол), изобути- ловый спирт (2- метил-1-пропанол), бутиловый спирт (1-бутанол), изоамило- вый спирт (3-метил-1-бутанол) в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698- 2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 8.9* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация сложных эфиров: метиловый эфир ук-сусной кислоты (ме-тилацетат) и этило- вый эфир уксусной кислоты (этилацетат) в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698- 2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 8.10* |  | 11.01/08.157 | Объемная доля мети-лового спирта (мета-нол), в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698- 2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 9.1** | Спирт этиловый ректификован-ный из пищевого сырья | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 5964-93 п.5.1 |
| 9.3* |  | 11.01/11.116 | Цвет и прозрачность |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2.1 |
| 9.4* |  | 11.01/11.116 | Вкус и запах |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2.2 |
| 9.5* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 |
| 9.6* |  | 11.01/11.116 | Проба на чистоту с серной кислотой | 27.02.2022 дата принятия решения | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7* | Спирт этиловый ректификован-ный из пищевого сырья | 11.01/11.116 | Наличие фурфурола | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
| 9.8* |  | 11.01/08.149 | Окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |
| 9.9* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 9.10* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация уксусного альдегида (ацетальдегид), в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698- 2001 |
| 9.11* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация сивушного мас- ла: изопропиловый спирт (2-пропанол), пропиловый спирт (1-пропанол), изобути- ловый спирт (2- метил-1-пропанол), бутиловый спирт (1-бутанол), изоамило- вый спирт (3-метил-1-бутанол) в пересчете на безводный |  | СТБ ГОСТ Р 51698- 2001 |
| 9.12* |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация сложных эфиров: метиловый эфир ук-сусной кислоты (ме-тилацетат) и этило- вый эфир уксусной кислоты (этилацетат) в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698- 2001 |
| 9.13* |  | 11.01/08.157 | Объемная доля мети-лового спирта (мета-нол), в пересчете на безводный спирт 27.02.2022 дата принятия решения |  | СТБ ГОСТ Р 51698- 2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1 *** | Виски | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ТУ ВУ 190239501.758-2009 | ГОСТ 4828-83 СТБ 1036-97 |
| 10.2* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 10.3* |  | 11.01/11.116 11.01/08.156 | Цвет |  | ГОСТ 4828-83 п.2.6.1, 2.6.2 |
| 10.4* |  | 11.01/11.116 | Прозрачность |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5 |
| 10.5* |  | 11.01/11.116 | Вкус и аромат |  | ГОСТ 4828-83 п.2.8 |
| 10.6* |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 |
| 11.1 *** | Напитки спиртные из зернового сырья Напитки спиртные крепкие | 11.01/42.000 | Отбор и подготовка образцов | ТУ ВУ 190130976.015-2014 ТУ ВУ 190130976.022-2015 | ГОСТ 4828-83 |
| 11.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5 |
| 11.3* |  | 11.01/11.116 11.01/08.156 | Цвет |  | ГОСТ 4828-83 п. п.2.6.1, 2.6.2 |
| 11.4* |  | 11.01/29.040 | Полнота налива |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 11.5* |  | 11.01/11.116 | Аромат и вкус |  | ГОСТ 4828-83 п.2.8 |
| 11.6* |  | 11.01/08.031 11.01/08.118 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 3639-79 |
| 11.7* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |
| 11.8* |  | 11.01/08.157 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

Примечание:

*- деятельность  осуществляется     непосредственно  в  ООС

**- деятельность  осуществляется  непосредственно в  ООС и за  пределами   ООС

***- деятельность  осуществляется  за  пределами   ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

27.02.2022

дата принятия решения

предприятия «БГЦА»	         Е.В.Бережных