|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 5471 от 24.03.2023 на бланке № __________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

испытательной лаборатории по проверке дымовых и вентиляционных каналов

городского унитарного предприятия «Вилейское ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Комсомольская д.18А, 222410, г. Вилейка, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала; - объемный расход воздуха | СН 3.02.01-2019 приложение Г СН 3.02.02-2019 приложение Д ТКП 629-2018 п.6.3.22 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 1.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределитель-ных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева