Приложение № 1 часть 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0880

от 31 июля 2007 года

на бланке № ________

на 5 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля  2025 года

испытательной лаборатории Республиканского унитарного предприятия

«Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика вида испытаний / объекта испытаний | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон измерения | Неопределенность измерений при калибровке, k=2, Р=95 % или погрешность измерений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Средства измерений геометрических величин, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.001 | Длина | от 0,1 до 100 мм | (0,5 + 1L) мкм, L м |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100 мм | (0,1 + 1L) мкм, L м |
|  |  |  |  | от 100 до 1000 мм | (0,2 + 2L) мкм, L м |
|  |  |  |  | от 0 до 100000 мм | (20 + 30L) мкм, L м |
| 1.2 * |  | 26.51/ 99.001 | Диаметр | от 0 до 250 мм | ±(1/4 + L/140) мкм, L м |
| 1.3 * |  | 26.51/ 99.001 | Угол | от 0° до 360° | 1,7" |
| 1.4 ** |  | 26.51/ 99.001 | Шероховатость | Ra от 0,02 до 10 мкм | от 0,1 до 0,5 мкм |
| 1.5 ** |  | 26.51/ 99.001 | Прямолинейность и плоскостность | от 0 до 3000 мм | 0,6" |
| 1.6 ** |  | 26.51/ 99.001 | Плоскостность | от 0 до 120 мм | 0,12 мкм |
| 1.7 ** |  | 26.51/ 99.001 | Вершинная рефракция (оптическая сила) | от минус 25 до плюс 25 дптр | ±0,06 дптр |
| 2.1 ** | Средства измерений массы и меры массы (весы лабораторные, весы неавтоматического действия, гири) | 26.51/ 99.002 | Масса | от 1 мг до 500 кг | F1, F2, М1 |
| 2.2 ** |  | 26.51/ 99.002 | Масса | от 1 мг до 60 кг | ∆ = 0,01 мг |
|  |  |  |  | от 10 мг до 200 т | ∆ = 0,5 е |
| 3.1 * | Средства измерений крутящего момента | 26.51/ 99.003 | Крутящий момент | от 0,5 Н·м до 2000 Н·м | 0,5 % |
| 4.1 ** | Средства измере-ний силы, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.003 | Сила | от 1 Н до 2,0 МН | 0,01 % |
| 5.1 ** | Средства измерения объема | 26.51/ 99.007 | Автоцистерны, полу-прицепы-цистерны | до 50000 дм3 | 0,15 % |
| 5.2 * |  | 26.51/ 99.007 | Дозаторы пипеточные, бутылочные | до 100,0 мл | 0,5 мкл |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 6.1 ** | Средства температурных и теплофизических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.010 | Температура | от 193,15 К до 273,16К | ±0,01 К |
| 6.2 ** |  | 26.51/ 99.010 | Температура | от 0 ºС до 231,928 ºС | ±0,01 ºС |
| 6.3 ** |  | 26.51/ 99.010 | Температура | от 231,928 ºС до 419,527 ºС | ±0,03 ºС |
| 6.4 ** |  | 26.51/ 99.010 | Температура | от 300 ºС до 1200 ºС | ±1 ºС |
| 6.5 ** |  | 26.51/ 99.010 | Температура | от минус 200 ºС до плюс 1600 ºС от 0 до 10 В от 0 до 20 мА | ±(0,02 % показания ±1,5 мкА) |
| 6.6 ** |  | 26.51/ 99.010 | Температура | от 15 ºС до 80 ºС | ±0,01 ºС |
| 6.7 ** |  | 26.51/ 99.010 | Температура | от минус 200 ºС до плюс 1300 ºС | от 0,01 ºС до 18,0 ºС |
| 6.8 ** |  | 26.51/ 99.010 | Температура | от минус 40 ºС до плюс 180 ºС | ±2 ºС |
| 7.1 ** | Средства измерений давления, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.004 | Избыточное давление, среда – жидкость | от 0,04 до 60 МПа | ±0,02 % |
| 7.2 * |  | 26.51/ 99.004 | Отрицательное избыточное давление, среда – газ | от минус 0,1 до 0 МПа | ±0,02 % |
| 7.3 ** |  | 26.51/ 99.004 | Избыточное давление, среда – газ | от 0 до 0,4 МПа | ±0,02 % |
| 7.4 ** |  | 26.51/ 99.004 | Избыточное давление, среда – газ | от 20 до 400 мм рт.ст. | ±0,05 мм рт.ст. |
| 7.5 ** |  | 26.51/ 99.004 | Унифицированный выходной сигнал – сила постоянного тока | от 0 до 20 мА | ±(0,02 % I + 1,5 мкА) |
| 8.1 * | Средства измерений скорости движения транспортных средств | 26.51/ 99.006 | Скорость движения транспортных средств | от 20 до 400 км/ч Fнесущ=24,15 ГГц | ±0,1 км/ч |
| 8.2 * |  | 26.51/ 99.006 | Скорость движения транспортных средств | от 5 до 200 км/ч от 10 до 99999 м ±120 с/сут от 2500 до 24000 имп/км | ±0,2 % ±1 м ±0,5 с/сут ±1 имп |
| ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 9.1 * | Средства измерений времени и частоты, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.015 | Частота | Задание от 0,01 Гц до 1,299999 ГГц | ±3·10-7 |
| 9.2 * |  | 26.51/ 99.015 | Частота | 5 МГц | ±5·10-11 |
| 9.3 * | Средства измерений времени и частоты, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.015 | Частота | Измерение 0,005 Гц до 40 ГГц Амплитуда ≥50 мВ в диапазоне до 150 МГц Уровень сигнала ≥20 мкВт в диапазоне от 0,33 до 1 ГГц Уровень сигнала ≥100 мкВт в диапазоне от 1 до 40 ГГц | ±1·10-8 |
| 9.4 * | Средства измерений времени и частоты, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.015 | Длительность импульсов | Измерение при f ≤ 50 МГц 10 нс - 2·104 с | ±(δ0tизм +Δш+Δз+2·10-9) |
| 9.5 * |  | 26.51/ 99.015 | Период | от 10 нс до 200 с (Амплитуда ≥50 мВ) | ±1·10-8 |
| 9.6 * |  | 26.51/ 99.015 | Интервал времени | Измерение при f ≤ 50 МГц 0 - 2·104 с | ±(δ0tизм +Δш+Δз+2·10-9) |
| 9.7 * |  | 26.51/ 99.015 | Интервал времени | Задание 2 нс – 5 с | ±0,00000003 нс – 0,00000005 с |
| 9.8 * |  | 26.51/ 99.015 | Сумма и разность количеств электрических колебаний | F до 150 МГц | ±1 имп |
| 10.1 * | Средства радиоэлектронных измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.016 | Амплитуда импульса | Задание от 10 мВ до 9,999 В (f до 1 МГц) | ±0.01 В |
| 10.2 * |  | 26.51/ 99.016 | Амплитуда импульса | Задание 10 мв – 130 В F=1 кГц | ±(0,0005 мВ до 0,0016 В) |
| 10.3 * |  | 26.51/ 99.016 | Время нарастания/ длительность среза | Задание ≤0,5 нс/10 нс (Амплитуда до 10 В) | ≤0,5 нс |
| 10.4 * |  | 26.51/ 99.016 | Время нарастания | Задание ≤300 пс (Амплитуда до 2,5 В | ≤300 пс |
| 10.5 * |  | 26.51/ 99.016 | Период импульса | Задание от 50 нс до 1 с | ±15 нс |
| 10.6 * |  | 26.51/ 99.016 | Напряжение переменного тока | Измерение 10 мВ до 100 В (F до 1 ГГц) | ±0,2 % |
| 10.7 * |  | 26.51/ 99.016 | Мощность электромагнитных колебаний | Измерение от 10-4до 1 Вт (Частота от 0 до 17,44 ГГц) | 15 % |
| 10.8 * |  | 26.51/ 99.016 | Ослабление | от 0 до 100 дБ (Частота от 0 до 30 МГц) | 0,01 дБ |
| 10.9 * |  | 26.51/ 99.016 | Амплитудная модуляция | от 1 % до 100 % (несущая частота 0,15 до 500 МГц) | 5 % (относительные единицы) |
| 10.10* | Средства радиоэлектронных измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.016 | Девиация частоты | от 1 до 500 кГц (несущая частота от 4,0 до 1000,0 МГц) | 5 % |
| 10.11* |  | 26.51/ 99.016 | Коэффициент гармоник | Измерение от 0,03 % до 100,0 % (Частота от 20 Гц до 200 кГц) | ±(0,05 Кгп+0,02) % |
| 10.12* |  | 26.51/ 99.016 | Фазовый сдвиг | от 0° до 360° (Частота от 0,5 Гц до 5 МГц) | 0,1º |
| 11.1 * | Средства измерений электрических величин, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.013 | ЭДС и напряжение постоянного тока | от 110-8 до 1105 В | от 0,0002 % до 0,5 % |
| 11.2 * |  | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | от 110-9 до 30 А | от 0,0012 % до 0,005 % |
| 11.3 * |  | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | от 110-4 до 1103 В от 1 до 1106 Гц от 1103 до 1105 В 50 Гц | от 0,0065 % до 0,1 % 0,5 % |
| 11.4 * |  | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | от 1 10-6 до 30 А от 1 до 1106 Гц от 1∙10-6 до 100 A от 40 до 70 Гц | от 0,02 % до 0,1 % 0,01 % |
| 11.5 * |  | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление постоянного тока | от 110-3 до 11014 Ом | от 0,01 % до 0,2 % |
| 11.6 * |  | 26.51/ 99.013 | Электрическая мощность и коэффициент мощности (угол сдвига фаз между током и напряжением) | от 0,1 до 750,0 В от 0,005 до 120,0 А от 40 до 2104 Гц от 0 до 1; 0° - 360° | от 0,015 % до 0,1 % |
| 11.7 * |  | 26.51/ 99.013 | Коэффициент масштабного преобразования напряжения и силы переменного тока | от 3 до 1,1105 В от 0,5 до 5103 А 50 Гц | от 0,02 % до 0,1 % 1,8' |
| 12.1 ** | Средства физико-химических и оптических измерений, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | от 0 % до 100 % | 1 % |
| 12.2 ** |  | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность | от 0 Б до 2,5 Б | 0,02 Б |
| 12.3 ** |  | 26.51/ 99.011 | Показатель преломления (рефрактометры) | (1,200-1,700) n20D | ± 1·10-4 n20D |
| 12.4 * |  | 26.51/ 99.011 | Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Концентрация от 0,2 ‰ до 3,0 ‰ | ±15 % |
| 12.5 * |  | 26.51/ 99.011 | Относительная влажность воздуха | от 0 % до 100 % | ±1,0 % абс. |
| 12.6 ** | Средства физико-химических и оптических измерений, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.011 | Количество соматических клеток в 1см3 молока | от 10 до 1500 тыс. клеток | ±15 % до 1000 сом. клеток/мл ±10 % св. 1000 сом. клеток/мл |
| 12.7 ** |  | 26.51/ 99.011 | Анализаторы молока Массовая доля: Жира Белка Сухой обезжиренный молочный остаток Плотность | от 0 % до 10 % от 0 % до 6 % от 6 % до 12 % от 1000 до 1040 кг/м3 | ±0,10 % ±0,15 % ±0,20 % ±0,50 кг/м3 |
| 12.8 ** |  | 26.51/ 99.011 | рН водных растворов | от 0 до 14 | 0,01 |
| 12.9 ** |  | 26.51/ 99.011 | Концентрация веществ | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | в соотв. с МВИ |
| 13.1 * | Средства измерений электрических и магнитных величин, рН-метры, рН-метры- иономеры, иономеры лабораторные, нитратомеры, имитаторы электродных систем | 26.51/ 99.014 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока (выходной сигнал) | от 0 до 600 В | 0,5 % |
| 13.2 * |  | 26.51/ 99.014 26.51/ 99.013 | Напряжение (канал измерения активности ионов) | от 0,01 мкВ до 111,11110 В | 0,0005 В |
| 13.3 * |  | 26.51/ 99.014 26.51/ 99.013 | Напряжение (канал измерения концентрации ионов) | от 0,01 мкВ до 111,11110 В | 0,0005 В |
| 13.4 * |  | 26.51/ 99.014 26.51/ 99.013 | Напряжение (канал измерения окисли-тельно-восстанови-тельного потенциала) | от 0,01 мкВ до 111,11110 В | 0,0005 В |
| 13.5 * |  | 26.51/ 99.014 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | от 0 до 600 В | 0,5 % |
| 13.6 * |  | 26.51/ 99.014 26.51/ 99.013 | ЭДС постоянного тока в цепи «Земля-раствор» | от минус 2,0 до плюс 2,0 В | ± 15 % |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев, Могилевская область ул. Гришина, 59Б-1, 212011, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 14.1 * | Средства измерения, указанные в п.п.1 - 13 | 26.51/ 29.061 | Длина, ширина, высота | от 0 до 100 мм от 100 до 1000 мм | (0,1+1L) мкм, L м (0,2+2L) мкм, L м |
| 14.2 ** |  | 26.51/ 29.040 | Масса | от 1 мг до 5000 кг | ∆ = ±0,01 мг ∆ = ±0,5 е |
| 14.3 * |  | 26.51/ 26.080 | Испытания на климатические воздействия | Диапазон температур от минус 40 °С до плюс 180 °С Диапазон влажности от 0 % до 100 % | ± 2 °С ± 3 % |
| 14.4 * | Средства измерения, указанные в п.п.1 - 13 | 26.51/ 29.113 | Электрическая прочность изоляции | от 0 до 10 кВ | ± 4 % |
| 14.5 * |  | 26.51/ 29.113 | Электрическое сопро-тивление изоляции | от 0 до 10000 МОм | ± 15 % |
| 14.6 * |  | 26.51/ 99.015 | Проверка интервала времени | от 0,0001 до 9999,99 с | ± (15·10-6·Т + С), с |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева