|  | Приложение №_1__ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4224 |  |
|  | от 08.11.2011 года |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 августа 2025 года электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Измеритель»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проезд Измерительский 4А-1, 211500, г. Новополоцк |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1 ТКП339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ. 113 - 2012 |
| 2.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ. ВТ. 113 - 2012 |
| 2.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ. ВТ. 228 - 2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6, СН4.04.03-2020 | МВИ. ВТ. 541 - 2018 |
| 3.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП339-2022 п.4.4.28.2, | МВИ. ВТ. 541 - 2018 |
| 3.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП339-2022 п.4.4.28.5; ГОСТ30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ. ВТ. 226 - 2011 |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73.3/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным переменным Напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 4.2* |  | 25.73.3/ 29.113 | Испытание головок измерительных штанг повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 5.1* | Штанги переносных заземлений | 25.73.3/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.2.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 6.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.3.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 7.1* | Клещи электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.4.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции рабочей и изолирующей части повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.3, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 8.2* |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 9.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 9.2* |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 9.3* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 9.4* |  | 26.51/ 29.113 | Ток протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 10.1* | Диэлектрические перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 11.1* | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжения | ТКП 181-2023 прилож. Б.8.17,Б.26 | МВИ. ВТ. 225 – 2011 ГОСТ6581-75 п.4 |
| 12.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.6.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 12.2* |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п.10.6.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 13.1* | Устройства для прокола кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.12.2.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 14.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, таблица Ж1 | МВИ. ВТ. 225 - 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.1* | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ. ВТ. 113 - 2012 |
| 15.2* |  | 27.90/ 22.000 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП339-2022 п.4.4.17.2 | МВИ. ВТ. 228 - 2011 |
| 16.1* | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1 ТКП339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ. ВТ. 113 - 2012 |
| 16.2* |  | 27.90/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.24.3, таблица Б.8.3. ТКП339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ. ВТ. 228 - 2011 |
| 17.1** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии. | ТКП 181-2023 Б.27.1, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, | МВИ. ВТ. 558 - 2018 МВИ. ВТ. 113 - 2012 |
| 17.2** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 В.4.65, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7г, СТБГОСТ Р50807-2003 п.п.5.3,5.4 СН4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3. | МВИ. ВТ. 558 – 2018 |
| 17.3** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 В.4.65, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д, СТБГОСТ Р50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC61008-1-2012 п.5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 | МВИ. ВТ. 558 – 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.4** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023В.4.65, СН4.04.01-2019 п.16.3 | МВИ. ВТ. 558 – 2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева