|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2. 3764 |
|  | от 09.03.2009 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 02 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 марта 2024 года

| агрохимической лабораториипроизводственного коммунального унитарного предприятия «Минскзеленстрой» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта |  | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Монтажников, 31, 220019, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Торф и продукты его переработки | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 2202-2011 СТБ 832-2001 ТУВY 190255831.016-2022 ТНПА и другая документация | СТБ 1687-2006 |
| 1.2* |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 п.6.3.2 |
| 1.3* |  | 08.92/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010, п.7.3 |
| 1.4* |  | 08.92/08.169 | Обменная и активная кислотность |  | ГОСТ 11623-89 |
| 1.5* |  | 08.92/08.156 | Масса аммиачного азота |  | ГОСТ 27894.3-88 п. 2 |
| 1.6* |  | 08.92/08.169 | Масса нитратного азота |  | ГОСТ 27894.4-88 п.4 |
| 1.7* |  | 08.92/08.156 | Масса подвижного фосфора |  | ГОСТ 27894.5-88 п.3 |
| 2.1*** | Удобрения органические Удобрения органические | 20.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26712-94 ТУ ВY 190255831. 015-2021 ТНПА и другая документация ГОСТ 26712-94 ТУ ВY 190255831.015-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26712-94 п.1 |
| 2.2* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 26713-85 п.4.1 |
| 2.3* |  | 20.15/08.052 | Массовая доля сухого остатка |  | ГОСТ 26713-85 п.4.2 |
| 2.4* |  | 20.15/08.169 | Массовая доля общего азота |  | ГОСТ 26715-85 п.1 |
| 2.5* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 26717-85 |
| 2.6* |  | 20.15/08.169 | рН солевой суспензии |  | ГОСТ 27979-88 |
| 3.1* | Земли, включая почвы, грунты | 100.06/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 28168-89 СП 3.02.10-2025 ГН 2.1.7.12-1-2004 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2 |
| 3.2* |  | 100.06/08.169 | рН солевой вытяжки |  | ГОСТ 26483-85 п.4.2 |
| 3.3* |  | 100.06/08.169 | Массовая доля азота нитратов |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 3.4* |  | 100.06/08.156 | Массовая доля подвижного фосфора |  | ГОСТ 26207-91 |
| 3.5* |  | 100.06/08.156 | Массовая доля органического вещества |  | ГОСТ 26213-2021 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

## * * - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами       лаборатории

## *** - деятельность осуществляемая за пределами ООС

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь-

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева