|  | Приложение №___ |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0894 |
|  | от 21.07.1997 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 15 августа 2025 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 31 июля 2024 года

| службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала "Глубокские электрические сети" РУП «Витебскэнерго» Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Калинина, 52, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 3.2 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.286-2012 |
| 4.2 *** | Вакуумные выключатели | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | МВИ.ВТ.286-2012 |
| 6.2 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | МВИ.ВТ.286-2012 |
| 7.2 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.ГР 0141-2025 МВИ.ВТ.286-2012 |
| 8.2 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.ГР 0141-2025 МВИ.ВТ.286-2012 |
| 9.2 ** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1, 4.4.8.2 | АМИ.ГР 0141-2025 МВИ.ВТ.286-2012 |
| 10.2 ** | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.ГР 0141-2025 МВИ.ВТ.286-2012 |
| 12.3 *** | Силовой трансформатор | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.ВТ.286-2012 |
| 14.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.2.2 таблица Ж1 | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 15.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.3.2 таблица Ж1 | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 16.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.4.2 таблица Ж1 | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 17.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3 таблица Ж1 | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 17.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 18.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация или фактические значения | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 18.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 18.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 18.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация или ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Таблица Ж.1 | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 19.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | Эксплуатационная документация или фактические значения | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 19.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением | Эксплуатационная документация или фактические значения | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 20.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | Эксплуатационная документация или фактические значения | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 20.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением | Эксплуатационная документация или фактические значения | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 21.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.12.2 таблица Ж1 | АМИ.ГР 0141-2025 |
| 22.1 ** | Конденсаторы | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.21.5 ТКП 339-2022 п.4.4.20.3 | АМИ.ГР 0141-2025 МВИ.ВТ.286-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева