|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0368 от 29.11.1996 года на бланке ___________ на 5 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года

Санитарно-промышленной лаборатории

филиала «Гродненская теплоэлектроцентраль-2» РУП «Гродноэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ш. Скидельское, д. 10, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ИСО 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ИСО 5667-3-2021 |
| 1.2* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д:(50-50000) мг/дм3 | Договор о водоснабжении и водоотведении между ОАО «ГродноАзот»и РУП «Гродноэнерго», подписанный гл. инженером ОАО «ГродноАзот» и директором Гродненской ТЭЦ-2 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.3* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион Д: 2,0-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.4* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: св.3.0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.5* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.6* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д:(0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 1.7* |  | 100.05/08.156 | Щелочность Д:(0-50) мг/м3 |  | ГОСТ 31957-2012 (метод А) |
| 1.8* |  | 100.05/08.156 | Железо Д: (0,1-9,0) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 2.2* |  | 100.04/08.149 | Хлорид-ион св.10,0 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3* |  | 100.04/08.150 | Сульфат-ион Д: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.4* |  | 100.04/08.156 | Железо Д:(0,1-2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты Д:(0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 2.6* |  | 100.04/08.156 | Нитрат-ион Д:(0,1-9,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.7* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.8* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.9** |  | 100.04/29.145 | Температура Д (0-40) ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.1*** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус Д:(0-5) баллов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 2, 6 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 3.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: (1-8) ЕМ/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.5* |  | 100.09/11.116 | Цветность Д: (0-70) ºцветности(Cr-Co) |  | ГОСТ 31868-2012 метод А |
| 3.6* |  | 100.09/08.156 | Нитрат-ион Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 3.7* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.3 |
| 3.8* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион Д: св.10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 3.9* |  | 100.09/08.156 | Марганец Д(0,01-5,0)мг/дм3 |  | ГОСТ4974-2014 метод А (вариант 1) |
| 3.10* |  | 100.09/08.150 | Сульфат-ион Д: 2,0-50,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 3.11* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д:(5,0-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18164 п.3.1. |
| 3.12* |  | 100.09/08.149 | Жесткость Д:св.0,4 ºЖ |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 3.13* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 3.14* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.15* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 Таблица 2, 6 | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 3.16* |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион Д:(0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 4.1** | Атмосфер-ный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида азота Д:(20-1440) мкг/м³ | ТКП 17.13-15-2022 п.6 Гигиенические нормативы «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» утверждены постановлением Минздрава РБ от 08.11.2016г. № 113 Приложение 1 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха» | МВИ.МН 5087-2014 |
| 4.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксида углерода Д:(0-50) мг/м³ |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 5.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и измерение концентрации: азота оксида,азота диоксида, диоксида серы, оксида углерода и кислорода Д:(1,34-4000) мг/м³ Д:(2,05-1000) мг/м³ Д:(2,86-15000) мг/м³ Д:(1,25-500000) мг/м³ Д:(0,1-21)% | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН.1003-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.107 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д: (0,3-15,0)мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» таблица 3 | МВИ.МН 4985-2014 |
| 6.2** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение массовой концентрации щелочи едкой Д: (0,03-1,51) мг/м³ |  | МВИ.МН 5866-2017, метод А |
| 6.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: (0,25-500) мг/м³ |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 6.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида хрома (III) Д:(0,003-9,72) мг/м³ |  | МВИ.МН. 5830-2017 |
| 6.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца Д: (0,02-4,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 6.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации железа Д: (0,15-20,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 6.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и опре-деление концентрации аммиака Д: (0-213)мг/м³ |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 6.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и опре-деление концент-рации озона Д: (0-2)мг/м³ |  |  |
| 6.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и опреде-ление концентрации диоксида азота Д: (0-95,5)мг/м³ |  |  |
| 6.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и опреде-ление концентрации диоксида серы Д: (0-213)мг/м³ |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака Д: (5,0 - 50,0)мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 г. № 37 «Показатели безо- пасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих» таблица 3 | МВИ.МН 5910-2017 |
| 6.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение массовой концентрации сернистого ангидрида Д: (3,0 - 30,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 7.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, ºС -относительная влажность воздуха, % -скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» таблица 1,2,3,4,5, 11,12 | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ 1860-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева