|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2403 от 17.09.2001 на бланке № _________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 сентября 2025 года

электротехнической лаборатории

Витебского коммунального производственного унитарного предприятия

котельных и тепловых сетей "ВПКиТС"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Титова, 121а, 210021, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 |  | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 |  | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 |  | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 |  | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 |  | МВИ.ВТ.406-2013 |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.405-2013 |  |
| 5.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.405-2013 |  |
| 6.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.405-2013 |  |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.405-2013 |  |
| 6.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.405-2013 |  |
| 6.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.405-2013 |  |
| 7.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.405-2013 |  |
| 8.1 * | Дрова | 02.30/ 08.052 | Влажность | СТБ 1510-2012 | ГОСТ 17231-78 п. 2 |  |
| 9.1 * | Щепа топливная | 02.30/ 08.052 | Относительная влажность | ТУ BY 100145188.033-2009 | ГОСТ 4106-74 пп. 3.4.1-3.4.3 |  |
| 10.1 * | Биотопливо твердое | 02.30/ 08.052 | Общая влага | ГОСТ 33103.1-2014 (EN 14961-1:2010) ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 14774-1-2013 |  |
| 10.2 * |  | 02.30/ 08.052 | Зольность |  | ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009) |  |
| 10.3 * |  | 02.30/ 34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) |  |
| 11.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 пп. Б.27.1, Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |  |
| 11.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | МВИ.ГМ.1632-2017 |  |
| 11.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.ГМ.1632-2017 |  |
| 11.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ГМ.1632-2017 |  |
| 12.1** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 | АМИ.МН 0059-2022 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							    Т.А. Николаева