|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 5 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке №0009090 на 14 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2025 года

Молодечненской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Констанции Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды.Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.3* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: св. 0,2 мг/дм3) | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация. ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.8* |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.9* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.10* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.11* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.12* |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 1.13* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.14* |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.15* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.16* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3) | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуата-ционная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.17* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.18* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.19* |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.20* |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | 35.065 | ДИ: (0-40) 0С |  |  |
| 1.21* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 1.22* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.23* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  |  |  | Метод Г |
| 1.24* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 1.25* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.26* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.27* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.28* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.29* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.3* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: св. 0,2 мг/дм3) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.5* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:003 |
| 2.6* |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.7* |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.8* |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.9* |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.10* |  | 100.03/ | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.13* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.14* |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.15* |  | 100.03/ | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.16* |  | 100.03/ | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 2.17* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ:(0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.18* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.19* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.20* | Поверхностные воды | 100.03/ 11.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.21* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.22* |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.23* |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) оС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.24* |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.24* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 2.26* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.27* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.28* |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 2.29* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.30* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.31* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.32* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.33* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 3.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2* |  | 100.04/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: св. 0,2 мг/дм3) | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | 08.149 |  | 2017 | ISO 5664:1984 |
| 3.3* |  | 100.04/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | 08.156 |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.4* |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.5* |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 3.6* |  | 100.04/ | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | 08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.7* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.8* |  | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.9* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.10* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.11* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.12* |  | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.13* | Подземные воды | 100.04/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.14* |  | 100.04/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) оС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.15* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 3.16* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.17* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.18* |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.19* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.20* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.21* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.22* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.23* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 4.1*** | Питьевые воды | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 4.2* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного ДИ: св. 0,2 мг/дм3) | Фактические значения | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 4.3* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (ДИ: св. 0,003 мг/дм3) | 1Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (ГН-3 от 25.012021 № 37) | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 4.4* |  | 100.09/ | ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | 08.156 |  |  | Метод А |
| 4.5* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость ДИ: св. 0,1°Ж | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 4.7* |  | 100.09/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.8* |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 4.9* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 4.10* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 4.11* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 4.12* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учетом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 4.13* | Питьевые воды | 100.09/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 4.14* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.15* |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 5.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2*** |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3*** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4*** |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.5*** |  |  | серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6*** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 5.7** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.8** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.9** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуата-ционная документация ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.10** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.11 *** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.12 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.13 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.14 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход Газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.15 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.17 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлорида, соляной кислоты) ДИ: (0,5-50,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.18 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) при низких концентрациях ДИ: (5-15) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.19 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 5.20 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры Газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.3 *** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 7.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 |
| 7.2* |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS 14256-1:2003 |
| 7.3* |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед.рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 7.4* | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1:2:21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.5* |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 7.6* |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.7* |  | 100.06/ 08.052 | Массовое отношение влаги, % |  |  |
| 7.8 *** |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг азота нитратов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26488-85 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (ГН-3 от 25.012021 № 37)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |