|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке на 14 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2025 года

Оршанской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
| 1.2 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 * |  | 100.05/08.079 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.5 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.6 |  | 100.05/ | Концентрация бария |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.7 |  | 100.05/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
| * |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода БПК5 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.8 |  | 100.05/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.9 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.11 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.12 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.13 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.14 * |  | 100.05/08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.15 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.16 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  | 100.05/ | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 1.18 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 1.19 * |  | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.20 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.21 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.22 * | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 |
| 1.23 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.24 * |  | 100.05/08.079 | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 1.25 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 1.26 |  | 100.05/ | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| * |  | 08.079 | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  | изд. 2013 |
| 1.27 ** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация растворенного кислорода | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.28 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.29 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.30 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.156 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.32 * |  | 100.05/08.079 | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 1.33 * | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 1.34 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
| 1.35 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.36 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| ** |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 1.37 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| * |  | 08.079 | фторид-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  | 100.05/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| ** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 1.39 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 1.40 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.41 * |  | 100.05/08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 1.42 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| * |  | 08.156 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 1.43 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| * |  | 08.156 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 1.44 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 изд. 2019 |
| 1.45 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.46 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 2.2 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3 |  | 100.03/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
| * |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 |  | 100.03/ | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| * |  | 08.149 | азота по Къельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 * |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.7 |  | 100.03/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
| * |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода БПК5 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.8 |  | 100.03/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.9 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.11 |  | 100.03/ | Жёсткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.12 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
| * |  | 08.149 | гидрокарбонат-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.13 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.14 * |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.15 * |  | 100.03/08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.16 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.079 | Концентрация калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.17 * |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.18 |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.19 |  | 100.03/ | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.20 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 2.21 * |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.22 * |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.23 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.24 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006) изд. 2006 г. |
| 2.25 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды от 30 марта 2015г № 13 (действуют до 25.04.2024) ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.26 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| * |  | 08.079 | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  |  |
| 2.27 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.28 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| * |  | 08.079 | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.29 ** |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация растворенного кислорода | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.30 * |  | 100.03/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.31 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.32 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.079 | Концентрация стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.33 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.34* |  | 100.03/08.079 | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 2.35 *** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.36 ** |  | 100.03/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.37 ** |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.38 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 2.39 * |  | 100.03/08.079 | Концентрации: фосфат-иона ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 2.40* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.41 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.42* |  | 100.03/08.079 | Концентрация фторид-иона ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 2.43* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 2.44* |  | 100.03/08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 2.45* |  | 100.03/08.149 | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.46* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.47* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св.0,0050 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.48* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 изд. 2019 |
| 2.49* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.50* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ISO 5667-3-2021 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ISO 5667-14-2023 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | 100.04/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
| * |  | 08.149 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 3.3 |  | 100.04/ | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
| * |  | 08.156 | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.4 |  | 100.04/ | ДИ: (0,1-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
| 3.5 * |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.6 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| ** |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.7 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2015 |
| 3.8 * |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.9 |  | 100.04/ | Концентрация кальция |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 * |  | 100.04/08.149 | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.11 * |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.12 |  | 100.04/ | Концентрация магния |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  | 100.04/ | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 3.14 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 3.15 * | Подземные воды | 100.04/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.16 |  | 100.04/ | Концентрация натрия |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.18 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006), изд. 2006 |
| 3.19 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.20 |  | 100.04/ | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| * |  | 08.079 | ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  | изд. 2013 |
| 3.21 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | 100.04/ | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| * |  | 08.079 | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  | изд. 2013 |
| 3.23 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.24 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 31869-2012 |
| * |  | 08.079 | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.156 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  | 100.04/ | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| * |  | 08.079 |  |  | изд. 2013 |
| 3.27 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| ** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 3.28 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 3.29 * |  | 100.04/ 08.079 | Концентрации: фосфат-иона ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 3.30 * | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.31 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.32 * |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация фторид-иона ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157- 99 изд. 2013 |
| 3.33 * |  | 100.04/ 08.155 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.34 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.35 |  | 100.04/ | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| * |  | 08.149 |  |  | изд. 2013 |
| 3.36 |  | 100.04/ | Концентрация хрома |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| * |  | 08.156 | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 3.37 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.38 |  | 100.04/ | Концентрация цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| * |  | 08.155 | ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | изд. 2019 |
| 3.39 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.40 * |  | 100.04/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.41 |  | 100.04/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 3.42 * |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.43 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.44 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 4.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34- 4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 *** |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05- 1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 *** |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  |  |
| 4.5 *** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об.% |  |  |
| 4.7 ** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.8 |  | 100.01/ | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| ** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.9 |  | 100.01/ | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| ** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.10 ** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.11 |  | 100.01/ | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| ** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 4.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.13 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ:(15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.14 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 4.15 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 4.16 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.17 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 2804-2007 | МВИ.МН 2804-2007 |
| 4.18 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.19 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 6083-2018 |
| 4.20 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 4.21 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.1 * | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН), ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) млн-1 |  |  |
| 6.1 ** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 |
| 6.2 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновое значение ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 6.3 * |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.4 * |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.5 * |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед. рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| 6.6 * |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 раздел 1 |
| 6.7 * |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 6.8 * | Почвы (грунты) | 100.06/08.156 | Концентрация нитратов ДИ: св. 11,2 мг/кг азота нитратного ДИ: св. 2,5 мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |