|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 21 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0009090 на 24 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2025 года

Могилевской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/ | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) |
| *** |  | 42.000 |  |  |  |
| 1.2 |  | 100.05/ | Концентрация | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120. | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
| * |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 1.6 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7 |  | 100.05/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.8 * |  |  | Концентрации: ванадия ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.9 * |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  |  | кобальта |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.11 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  | 100.05/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
| * |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.20 |  | 100.05/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.21 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  | 100.05/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 1.23 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 1579-2001 |
| * |  | 08.157 | динила |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.25 * |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.26 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.27 * | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | СТБ17.13.05-46-2016 |
| 1.28 |  | 100.05/ | Концентрация: |  | МВИ.МН 2920-2008 |
| * |  | 08.157 | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,00) мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | 100.05/ | метилового эфира |  |  |
| * |  | 08.157 | бензойной кислоты |  |  |
|  |  |  | (метилбензоата) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  | 100.05/ | метилового эфира |  |  |
| * |  | 08.157 | пара-толуиловой |  |  |
|  |  |  | кислоты |  |  |
|  |  |  | (метил-пара-толуата) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: cв. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | 100.05/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.33 |  | 100.05/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| * |  | 08.156 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.34 * |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 1.35 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
| 1.36 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| * |  | 08.156 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  | 100.05/ | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| * |  | 08.052 | воды (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.39 *** |  | 100.05/ 35.065 | Температура ДИ: (0-40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.40 * | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 1.41 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,05-400) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод А |
| 1.42 * |  | 100.05/ 08.155 | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 1.43 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.44 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.45 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.46 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.47 * |  | 100.05/ 08.157 | Концентрация этиленгликоля ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2921-2008 |
| 1.48 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация метилового спирта (метанола) ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | МВИ.МН 5870-2017 |
| 1.49 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация азота аммоний-ионов: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.50 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-80,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.51 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| ** |  | 08.156 | азота нитрат-ионов: реагентный способ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.52 |  |  | кюветный способ |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.53 |  | 100.05/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| ** |  | 08.156 | азота нитрит-ионов: |  |  |
|  |  |  | реагентный способ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,4) мг/дм3 |  |  |
| 1.54 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3 |  |  |
| 1.55* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов. Проектная эксплуатационная документация | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.56* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 2.2 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
| * |  | 08.149 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота аммонийного) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/дм3 |  |  |
| 2.3 * |  | 100.03/08. 156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитратов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| * |  | 08.156 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитритов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| * |  | 08.149 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 * |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация: алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.8 |  |  | ванадия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | кадмия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  |  | кобальта |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 * |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрация: молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.13 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 * |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | 100.03/ | Биохимическое | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
| * |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.20 |  | 100.03/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.21 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  | 100.03/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.23 |  | 100.03/ | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
| * |  | 08.149 | гидрокарбонат-ионов |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  | 100.03/ | Концентрация динила ДИ: (0,005-50,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 1579-2001 |
| * |  | 08.157 |  |  |  |
| 2.25 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| * |  | 08.156 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  | 100.03/ | Жесткость, °Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.27 |  | 100.03/ | Концентрация | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| * |  | 08.149 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| ** |  | 08.169 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 2.29 |  | 100.03/ | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5813:1983 |
| 2.30 |  | 100.03/ | Концентрация |  | МВИ.МН 2920-2008 |
| * |  | 08.157 | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.31 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.32 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.157 | Концентрация метилового эфира бензойной кислоты (метилбензоата) ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 2920-2008 |
| 2.33 |  | 100.03/ | Концентрация |  |  |
| * |  | 08.157 | метилового эфира |  |  |
|  |  |  | пара-толуиловой |  |  |
|  |  |  | кислоты |  |  |
|  |  |  | (метил-пара-толуат) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.35 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 2.36 * |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 2.37 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  | 100.03/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| * |  | 08.052 | (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.39 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
| 2.40 |  | 100.03/ | ДИ: (0,015-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
| * |  | 08.156 |  |  | Метод 3 |
| 2.41 |  | 100.03/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| * |  | 08.156 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  | 100.03/ | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
| *** |  | 11.116 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.43 |  | 100.03/ | Температура | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) 0С |  |  |
| 2.44 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 2.45 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,025-25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ГОСТ Р 55227-2012 Метод А |
| 2.46 * |  | 100.03/ 08.155 | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 2.47 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.48 |  | 100.03/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 2.49 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.50 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.51 * |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.52 * |  | 100.03/ 08.157 | Концентрация этиленгликоля ДИ: (0,01-100,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 2921-2008 |
| 2.53 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация метилового спирта (метанола) ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | МВИ.МН 5870-2017 |
| 2.54 ** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота аммоний-ионов: реагентный способ ДИ: (0,02-1,3) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.55 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-80,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.56 ** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота нитрат-ионов реагентный способ ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.57 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,5-15,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.58 ** |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация азота нитрит-ионов: реагентный способ ДИ: (0,005-0,4) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.59 ** |  |  | кюветный способ ДИ: (0,01-0,7) мг/дм3 |  |  |
| 2.60* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.61* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 3.2 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.4 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.5 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.6 |  | 100.04/ | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| * |  | 08.032 | алюминия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | ванадия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | кадмия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | кобальта |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | меди |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | цинка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  | 100.04/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 3.19 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.20 * | Подземные воды | 100.04/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.21 |  | 100.04/ | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
| * |  | 08.032 | ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм3 |  |  |
| 3.22 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.23 |  | 100.04/ | ДИ: (0,015-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
| * |  | 08.156 |  |  | Метод 3 |
| 3.24 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | 100.04/ | Минерализация воды |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| * |  | 08.052 | (концентрация |  |  |
|  |  |  | сухого остатка) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) 0С |  |  |
| 3.27 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 3.28 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
| * |  | 08.156 | формальдегида |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,025-25) мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  | 100.04/ | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
| * |  | 08.155 |  |  | Метод В |
| 3.30 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.31 |  | 100.04/ | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
| * |  | 08.156 | фосфора общего |  | Метод Г |
|  |  |  | ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  |  |
| 3.32 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.33 * | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ:(0,50-500,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.34 |  | 100.04/ | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
| * |  | 08.169 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
| 3.35 |  | 100.04/ | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
| * |  | 08.149 |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 3.36 * |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.37 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.38* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.39* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 4.1 *** | Питьевые воды | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2 * |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 4.3 * |  | 100.09/ 08.156 | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 4.4 |  | 100.09/ | Концентрация | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 |
| * |  | 08.156 | нитрат-ионов |  | Метод Д |
|  |  |  | ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.5 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 33045-2014 |
| * |  | 08.156 | нитрит-ионов |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  |  |
| 4.6 * |  | 100.09/ 08.032 | Концентрация: алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.7 |  |  | ванадия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | кадмия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  |  | кобальта |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 * |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 * | Питьевые воды | 100.09/ 08.032 | Концентрация: меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.12 |  |  | молибдена |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  |  | мышьяка |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  |  | никеля |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 |  |  | свинца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.16 |  |  | хрома |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.17 * |  |  | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.18 |  | 100.09/ | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  | 08.169 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 4.19 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | изд.2012 |
| 4.20 * |  | 100.09/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 4.21 |  | 100.09/ | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| * |  | 08.156 | потребление кислорода, |  | изд. 2012 |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 4.22 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 4.23 |  | 100.09/ | ДИ: (0,015-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 |
| * |  | 08.156 |  |  | Метод 3 |
| 4.24 |  | 100.09/ | Концентрация |  | ГОСТ 31940-2013 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  | Метод 3 |
|  |  |  | ДИ: (2-50) мг/дм3 |  |  |
| 4.25 * |  | 100.09/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.26 |  | 100.09/ | Температура | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  | 35.065 | ДИ: (0-40) 0С |  |  |
| 4.27 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 4.28 * | Питьевые воды | 100.09/ 08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,025-25) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ Р 55227-2012 Метод А |
| 4.29 |  | 100.09/ | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
| * |  | 08.155 |  |  | Метод В |
| 4.30 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 4.31 * |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 4.32 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34- 4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 *** |  |  | азота (IV) оксида |  |  |
|  |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 *** |  |  | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1.25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) |  |  |
| 5.5 *** |  |  | серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об.% |  |  |
| 5.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.8 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,5-40,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация | МВИ. МН 5924-2017 |
| 5.9 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: св. 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.10 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.11 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлорида, соляной кислоты) ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.12 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.032 | Определение концентраций металлов: ванадия и его соединений (в пересчете на ванадий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 5.13 * |  |  | кадмия и его соединений (в пересчете на кадмий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.14 * |  |  | кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.15 * |  |  | марганца и его соединений (в пересчете на марганец (IV) оксид) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.16 * |  |  | меди и ее соединений (в пересчете на медь) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.17 * |  |  | мышьяка, неорганических соединений (в пересчете на мышьяк) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.18 * |  |  | никеля и его соединений (в пересчете на никель) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.19 * |  |  | свинца и его неорганических соединений (в пересчете на свинец) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.20 * |  |  | хрома и его соединений (в пересчете на хром) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.21 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.032 | Отбор проб и определение концентрации ртути и ее соединений (в пересчете на ртуть) ДИ: (0,001-0,5) мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ EN 13211:2001 |
| 5.22 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.23 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.052 | ДИ: <50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 5.24 |  | 08.052 | Влажность | Фактические | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков | значения. |  |
| 5.25 |  | 100.01/ | Давление | Проектная | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков | эксплуатационная |  |
| 5.26 |  | 100.01/ | Температура | документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| *** |  | 35.065 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.27 |  | 100.01/ | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.28 |  | 100.01/ | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| *** |  | 23.000 | газопылевых потоков |  |  |
| 5.29 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) | СТБ 17.13.05.-03-2008/ ISO 11338-1:2003 | СТБ 17.13.05.-03-2008/ ISO 11338-1:2003 |
| 5.30 |  | 100.01/ | Отбор проб и | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентраций: |  |  |
|  |  | 08.158 | 1,2,3-триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-3000) мг/м 3 |  |  |
| 5.31 |  |  | 1,2,4-триметилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | 1,3,5-триметилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 |  |  | 2-этоксиэтанола (этилцеллозольва) |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 |  |  | акрилонитрила |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | ацетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | бензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | н-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.38 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций и-бутилацетата | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.39 |  |  | и-пропанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.40 |  |  | и-пропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.41 ** |  |  | и- пентилацетата ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.42 ** |  |  | метанола (метилового спирта) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (44-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.43 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.44 |  |  | м –ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.45 |  |  | и-бутанола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.46 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.47 ** |  |  | н-гексана ДИ: (5,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.48 ** |  |  | н-октана ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.49 ** |  |  | н-гептана ДИ: (2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.50 ** |  |  | н-пентана ДИ: (15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.51 |  |  | н-пентилацетата ДИ: (0,3-3000) мг/м3 |  |  |
| ** |  |  |  |  |  |
| 5.52 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.53 |  |  | о-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.54 |  |  | п-ксилола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.55 |  |  | винилбензола (стирола) |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.56 ** |  |  | толуола (метилбензола) ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.57 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.58 |  |  | этанола (этилового спирта) |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.59 |  |  | этилацетата |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.60 ** |  |  | этилбензола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.61 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1 – С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1657-2001 |
| 5.62 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: фенола (гидроксибензола) ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 5.63 |  |  | 2,4-ксиленола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.64 |  |  | гваякола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.65 |  |  | м-крезола, |  |  |
| ** |  |  | о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.66 |  |  | п-тимола |  |  |
| ** |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 5.67 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.68 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации динила ДИ: (0,0045-45) мг/м | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1580-2001 |
| 5.69 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диоля (гликоля, этиленгликоля) ДИ: (0,033-800) мг/м3 |  | МВИ.МН 1141-99 |
| 5.70 ** |  | 100.01/42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метилового спирта) ДИ: (0,85-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1142-99 |
| 5.71 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций п-ксилола ДИ: (1,4-1450) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1143-99 |
| 5.72 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилбензоата (бензойной кислоты метиловый эфир) ДИ: (1,9-1980) мг/м3 |  | МВИ.МН 1144-99 |
| 5.73 ** |  |  | метилового эфира п-толуиловой кислоты ДИ: (2.5-2050) мг/м3 |  |  |
| 5.74 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1145-99 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | диметилтерефталата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0006-40) мг/м3 |  |  |
| 5.75 |  | 100.01/ | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1970-2003 |
| ** |  | 42.000 | определение |  |  |
|  |  | 100.01/ | концентрации |  |  |
|  |  | 08.158 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных алифатического |  |  |
|  |  |  | ряда С11 – С25 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-10000) мг/м3 |  |  |
| 5.76 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб металлов | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-8.6 | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-8.6 |
| 5.77 * |  | 100.01/ 08.032 | Определение концентраций металлов: сурьмы и ее соединений (в пересчете на сурьму) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-14-2010/ EN 14385:2004 пп. 1-5, 8.7-10 |
| 5.78 * |  |  | таллия и его соединений (в пересчете на таллий) ДИ: (0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 5.79 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (5-15) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.80 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации общего летучего органического углерода ДИ: (0-1000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 (таблицы 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14) Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-51-2021/ EN 12619:2013 (за исключением пункта А.8 Приложения А) |
| 5.81 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды. ЭкоНиП 17.08.06-001- 2022, глава 2. Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 5.82 *** |  | 100.01/ 42.000 | Отбор проб для определения металлов | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) | ФР.1.31.2011.09973 (М-01В/2011) пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3,5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18, 5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1 |
| 5.83 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об. % | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.2 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.3 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 7.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 |
| 7.2 * |  | 100.06/ 08.032 | Концентрация: ванадия ДИ: (50-500) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001- 2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.3 |  |  | кадмия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.4 |  |  | кобальта |  |  |
| * |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.5 |  |  | марганца |  |  |
| * |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.6 * |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.7 * |  |  | молибдена ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.8 * |  |  | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.9 * |  |  | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.10 * |  |  | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.11 * |  |  | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.12 * |  |  | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.13 * |  | 100.06/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 7.14 * |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.15 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 |
| 7.16 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017, п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26488-85 |
| 7.17 * |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | Фоновое значение ЭкоНиП 17.01.06-001- 2021, п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 7.18 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 7.19 * |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед. рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| 7.20 * |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 8.1 * | Отходы | 100.08/ 08.032 | Концентрация: ванадия ДИ: (50-500) мг/кг | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 8.2 * |  |  | кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 8.3 * |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 8.4 * |  |  | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 8.5 * |  |  | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 8.6 * |  |  | молибдена ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 8.7 * |  |  | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 8.8 * |  |  | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 8.9 * |  |  | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.10 * |  |  | Концентрация хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 8.11 * |  |  | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 8.12 * |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 8.13 * |  | 100 08/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5- 20000) мг/кг |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 9.1 | Воздух | 100.10/ | Отбор проб и | ГН-1 от 11.10.2017 | МВИ.МН 5910-2017 |
| ** | рабочей | 42.000 | определение | № 92 |  |
|  | зоны | 100.10/ | концентрации | СанПиН от 11.10.2017 |  |
|  |  | 08.156 | аммиака | № 92 |  |
|  |  |  | ДИ: (5,0-50,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 9.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей (растворы в пересчете на гидроксид натрия) ДИ: (0,25-2,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6009-2018 |
| 9.3 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГН-1 от 11.10.2017 № 92 СанПиН от 11.10.2017 № 92 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 10.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздуха, оС | ГН-9 от 25.01.2021 № 37 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 12.12.2012 № 194 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 СанПиН от 30.04.2013 № 33, гл. 4 |
| 10.2 ** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 10.3 ** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (ГН-3 от 25.01.2021 № 37)

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |