|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 22 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.06.2011 на бланке № 0009090 на 14 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2025 года

Бобруйской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 95 а, 231826, г. Бобруйск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 118 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1.2* |  | 100.05/08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св.0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7* |  | 100.05/08.149 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.8* |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.9* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.10* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.12* |  | 100.05/08.032 | Определение концентрации кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.13* |  | 100.05/08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16* |  | 100.05/08.032 | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18* |  | 100.05/08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19* |  | 100.05/08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20* |  | 100.05/08.032 | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.22 *** |  | 100.05/08.169 | Концентрация кислорода |  | СТБ ISO 5814-2021 |
|  |  |  | растворенного |  |  |
| 1.23* |  | 100.05/08.149 | ДИ: св. 0,2 мгO2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.24* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.25* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr,) ДИ: (5-16000) мгO2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 1.26* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная эксплуатационная документация | ПНД Ф 14.1:2:4.158- 2000 изд. 2014 |
| 1.27* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.28* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 1.29* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.30 |  | 100.05/35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  |  |  |  |  |
| 1.31* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 1.32* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.33* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.34* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.35* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.36* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.37* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.6* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.7* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.8* |  | 100.03/ 08.169 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.9* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.10* |  | 100.03/08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 2.11* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель(рН) ДИ: (2-12) рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.13* |  | 100.03/08.032 | Концентрация: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.14* |  | 100.03/08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.032 | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | Концентрация: никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.19* |  | 100.03/08.032 | свинца ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20* |  | 100.03/08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.21* |  | 100.03/08.032 | цинка ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.22* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.23* |  | 100.03/08.149 | Жесткость, °Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.24* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кальция ДИ: 1,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.25 *** |  | 100.03/08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.26* |  | 100.03/08.149 | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
| 2.27* |  | 100.03/08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 ISO 5813:1983 |
| 2.28* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ:(0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.29* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr,) ДИ: (5-16000) мгO2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190- 2003, изд. 2012 |
| 2.30* |  | 100.03/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.31 *** |  | 100.03/32.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16- 2010/ISО 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.32* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.33* |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 2.34* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.35 *** |  | 100.03/35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.36* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 2.37* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.38* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.39* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.40* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.41 ** |  | 100.03/29.113 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.42* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.43* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 3.4* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.5* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.6* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8* |  | 100.04/08.032 | Концентрация: кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.9* |  | 100.04/08.032 | кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10* |  | 100.04/08.032 | марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.032 | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12* |  | 100.04/08.032 | мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13* |  | 100.04/08.032 | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14* |  | 100.04/08.032 | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15* |  | 100.04/08.032 | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16* |  | 100.04/08.032 | цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.17* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.18* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.19* |  | 100.04/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгO2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд. 2012 |
| 3.20* |  | 100.04/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 (флуориметрия) |
| 3.21* | Подземные воды | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.22* |  | 100.04/08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.23 |  | 100.04/35.065 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  |  |  |  |  |
| 3.24* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 3.25* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.26* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.27* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.28* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 3.29* |  | 100.04/ 08.149 | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 3.30* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.31* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.32* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.33* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 4.1 *** | Питьевые воды | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-3-2021 |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 *** |  |  | азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.3 *** |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 *** |  |  | углерода оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) |  |  |
| 5.5 *** |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 *** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.7 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль) ДИ:(15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.9 ** |  |  | ДИ: (5-15 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда C1-С10 (алканы) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 5.11 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св. 1,5 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) ДИ: (0,10-100) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1822-2016 |
| 5.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,1-30) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваем ые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций: 2-этоксиэтанола (этилцеллозольва) ДИ: (2,2- 3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.15** |  |  | акрилонитрила ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.16** |  |  | ацетона ДИ: (18-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.17** |  |  | бензола ДИ: (3,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.18** |  |  | и-бутанола ДИ: (4,7- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.19** |  |  | и-бутилацетата ДИ: (1,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20** |  |  | изопропанола ДИ: (14- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций: метанола ДИ: (44- 3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваем ые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.22** |  |  | метилэтилкетона ДИ: (7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.23** |  |  | м –ксилола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24** |  |  | н-бутанола ДИ: (3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.25 ** |  |  | н-бутилацетата ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.26 ** |  |  | н-гексана ДИ: (5.5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 ** |  |  | н-октана ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 ** |  |  | н-гептана ДИ: (2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 ** |  |  | н-пентана ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 ** |  |  | о-ксилола ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 ** |  |  | п-ксилола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 ** |  |  | стирола ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 ** |  |  | толуола ДИ: (1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 ** |  |  | этанола ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 ** |  |  | этилацетата ДИ: (5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 ** |  |  | этилбензола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.38 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.39 *** |  | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.40*** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.41*** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.42*** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.43*** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.44 |  | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 5.45 *** |  | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.1 *** | Выбросы от мобильных источников | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение дымности ДИ: (0,00-10,0) м-1 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 глава 2 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.2 *** |  | 100.01/08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-10) об. % |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.3 *** |  | 100.01/08.074 | Отбор проб и определение углеводородов (СН) ДИ: (0-5000) млн- |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 7.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 п.12.6 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) |
| 7.2* |  | 100.06/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120, 122 ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS 14256-1:2003 |
| 7.3* |  | 100.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.4* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 7.5* |  | 100.06/08.032 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.6* |  | 100.06/08.032 | хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.7* |  | 100.06/08.032 | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.8* |  | 100.06/08.032 | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.9* |  | 100.06/08.032 | меди ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.10* |  | 100.06/08.032 | никеля ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.11* |  | 100.06/08.032 | свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.12* |  | 100.06/08.032 | мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.13* | Почвы (грунты) | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.14* |  | 100.06/08.156 | Концентрация нитратов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, п. 120,122 | ГОСТ 26488-85 ГОСТ 26483-85 |
| 7.15* |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 7.16* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед. рН | Фактические значения | ГОСТ 26483-85 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |