	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.2380



	
	
	Приложение №1
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2380
от 30.09.2004
на бланке №____________

на 2 листах
редакция 01


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 сентября 2025 года
электроизмерительной лаборатории
Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»
	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование

характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Чуклая, д. 1, 225710, г. Пинск, Брестская область

	1.1

***
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств

Удельное сопротивление грунта

	ТКП 181-2023
п.Б.29.4

ТКП 339-2022
п.4.4.28.6, п.4.3.8.2
	АМИ.ГР 0054-2022

	1.2

***
	
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения


	ТКП 181-2023
п.Б.29.2

ТКП 339-2022
п.4.4.28.2
	АМИ.ГР 0053-2022

	1.3

***
	
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 

1000 В с глухим заземлением нейтрали


	ТКП 181-2023
п.Б.29.8 

ГОСТ 30331.3-95

пп.413.1.3.4-413.1.3.6

ТКП 339-2022
п.4.4.28.5
	АМИ.ГР 0052-2022

	2.1

***
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000

27.32/22.000

27.90/22.000

	Сопротивление изоляции
	ТКП 181-2023
п.Б.27.1 табл. Б.27.1

ТКП 339-2022
п.4.4.26.1
	АМИ.ГР 0051-2022

	2.2

***
	
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей

	ТКП 181-2023
пп.Б.27.3, Б.29.8 

ТКП 339-2022
пп.4.4.26.3, 4.4.28.5
	АМИ.ГР 0052-2022

	3.1

***
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В

	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	ТКП 181-2023
п.Б.30.1

ТКП 339-2022
п. 4.4.29.2
	АМИ.ГР 0051-2022


Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации 
Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева 
	______________________________
 подпись ведущего эксперта по а
ккредитации
	19.09.2025
дата принятия решения 

	           Лист 1 Листов 1


	_______________________________

 подпись ведущего эксперта по аккредитации
	19.09.2025
дата принятия решения 

	                               Лист 2 Листов 2



[image: image1.png][image: image2.png]