|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.4380. от 12.04.2013. на бланке № ____. на 29 листах. редакция 05. |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября   2025 года

лаборатории общества с ограниченной ответственностью

«Лабораторные измерения и охрана труда»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пушкинская, 16/1, каб.514, 224005, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 27.12.2012 № 206 8ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.2 *** |  | 100.11/35.063 | Коэффициент пульсации освещенности, % | СН 2.04.03-2020 8ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33393-2015 |

| 1.3 *** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 30494-2011 СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 27.12.2012 № 206 СанПиН утв. постановлением Минздрава РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН утв. постановлением Минздрава РБ от 20.08.2015 № 95 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 06.05.2013 № 38 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 16.05.2022 № 44 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 05.07. 2017 № 73 2ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30494-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 *** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.5 *** |  | 100.11/35.000 | Скорость движения воздуха, м/с |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 1.6 *** |  | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звуко-вого давления в октавных поло-сах частот, дБ -уровень звука, дБА - эквивалентные уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 6ГН-11 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 |

| 1.7 *** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация: логарифми-ческие уровни средних квад-ратических значений виб-роускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректирован ных по частоте значений виб-роускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректирован ных по частоте значений виб-роускорений, дБ | 7ГН-13 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 *** |  | 100.11/35.067 | Постоянный и непостоянный инфразвук | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.050-86 3ГН-7 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 1.9 *** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.000 | Параметры микроклимата: температура воздуха, °С; относительная влажность воздуха, %; скорость движения воздуха, м/с | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 27.12.2012 № 206 СанПиН утв. постановлением Минздрава РБ от 25.01.2013 № 8 СанПиН утв. постановлением Минздрава РБ от 20.08.2015 № 95 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 06.05.2013 № 38 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 16.05.2022 № 44 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 05.07. 2017 № 73 2ГН-5 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 2.1 *** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 27.12.2012 № 206 8ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2 *** |  | 100.12/35.063 | Коэффициент пульсации освещенности, % | СН 2.04.03-2020 8ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, уста-навливающая требования к объекту | ГОСТ 33393-2015 |
| 2.3 *** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 16.05.2022 № 44 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.07. 2017 № 73 4ГН-9 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, уста-навливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 2.4 *** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава РБ от 14.06.2013 № 47 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 16.05.2022 № 44 СанПиН и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.07. 2017 № 73 4ГН-9 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, уста-навливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 2.5 *** |  | 100.12/35.000 | Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 2.6 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 2.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПин 2.1.8.12-37-2005 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 05.07. 2017 № 73 6ГН-11 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.8 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН 2.2.4.13-7-2006, утв. Постановлением ГГСВ РБ от 05.04.2006 № 42 7ГН-13 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31248-2004 |

| 2.9 *** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН, ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 05.07. 2017 № 73 7ГН-13 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 *** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля: - напряженность переменного электрического поля от 5 В/м до 1000 В/м в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц; от 0,5 В/м до 40 В/м в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц; от 5 В/м до1000 В/м в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц. - плотность магнитного потока переменного магнитного поля от: 50 мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл) в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц; от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл) в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц; от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл) в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц. | 2ГН-5 от 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно- эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения утв. Постановлением Совета Министров РБ от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ. ГМ 0301-2024 |

| 2.11 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля -от 5 В/м до 1000 В/м в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц, -от 0,5 В/м до 40 В/м в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц, - от 5 В/м до1000 В/м в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц -Плотность магнитного потока переменного магнитного поля -от 50мА/м до 4 А/м (от 62,5 нТл до 5 мкТл) в диапазонах частот от 5 Гц до 2 кГц, -от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5 нТл до 500 нТл) в диапазонах частот от 2 кГц до 400 кГц, -от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл) в диапазонах частот от 45 Гц до 55 Гц | СанПиН, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 10ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ. ГМ 0301-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.12 *** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля, В/м | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 05.07. 2017 № 73 10ГН-18 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.045-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 *** |  | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.20212 № 213 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 РКУ Р3-2004, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 22.10.2004 КУРЗ-2004, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 СП 2.6.1.8-9-2004, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 06.12.2004 № 125 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| 2.14 *** |  | 100.12/04.125 | Эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213, с дополнением, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5011-2014 |

| 2.15 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Постоянный и непостоянный инфразвук | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.050-86 3ГН-7 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ 1694 -2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 *** |  | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ от 24.12.2015г. № 134 Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 Санитарные правила и нормы 2.6.1.13-34-2006 СанПиН 2.6.1.8-12-2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 6149-2019 АМИ.МН 0030-2022 |
| 2.17 *** |  | 100.12/35.063 | - ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН и ГН, утв., постановлением Минздрава РБ от 14.12.2012 № 198 5ГН-10 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 3.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение пыли : - хлопковой (растительного происхождения) Д-(0,25-10,0) мг/м3 - цементной Д-(4,0-160,0) мг/м3 - бумажной (растительного происхождения) Д-(1,0-40,0) мг/м3 - древесной (растительного происхождения) Д-(3,0-120,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 9ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ФР.1.31.2012.12433 (МВИ-4215-004А-56591409-2012) Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |

| 3.2 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле: - диХром(III) триоксид (оксид хрома) Д-(0,6-20,0) мг/м3 - оксида цинка Д-(0,3-10,0) мг/м3 - марганца Д – (0,18-6,0) мг/м3 - оксидов меди Д – (0,3-10,0) мг/м3 - ди-железо-триокси-да (оксида железа) Д-(3,6-120,0) мг/м3 - оксидов никеля Д-(0,03-1,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 9ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ФР.1.31.2010.06968 (МВИ-4215-008-56591409-2009) Методика измерений массовой вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение: - азота диоксид Д-(1,0-40,0) мг/м3 - аммиака Д-(10,0-400,0) мг/м3 - серы диоксида (ангидрид сернистый) Д-(4,0-200,0) мг/м3 - углерода диоксида Д-(4500-180000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализато ром ГАНК-4 |

| 3.4 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение: - диметилбензол (ксилол) Д-(25,0-1000,0) мг/м3 - этенилбензол (стирол) Д-(5,0-200,0) мг/м3 - формальдегида Д-(0,25-10,0) мг/м3 - углерода оксида Д-(10,0-400,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 9ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли гравиметрическим методом ДИ: (0,25-500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.6 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных (в пересчете на гексан) С1—С10 |  | ФР.1.31.2010.08575 (МИ-4215-013-56591409-2010) Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |
| 3.7 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  | ФР.1.31.2010.08576 (МИ-4215-014-56591409-2010) Методика измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, ацетатов и оксидов органических веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |

| 3.8 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: - азотной кислоты - серной кислоты | ГОСТ 12.1.005-88 9ГН-17 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ФР.1.31.2010.08573 (МИ-4215-011-56591409-2010) Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (дигидросульфи-да) ДИ: (5-200) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) «Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4» |
| 3.10 *** |  | 100.10/42.000100.10/08.169 | Отбор проб и определение: - метан Д – (3500 - 35000) мг/м3; - пропан 2-он (ацетон) Д – (100 - 4000) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) Методика измерения массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |
| 3.11 *** |  | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) |  | ФР.1.31.2010.08573 (МИ-4215-011-56591409-2010) Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |
| 3.12 *** |  | 100.10/42.000100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: - акролеин |  | ФР.1.31.2011.09650 (МИ-4215-016-56591409-2011) Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 |

| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляция и кондиционирования воздуха) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха, м/с -динамическое давление воздуха,Па -статическое давление воздуха,Па -полное давление воздуха, Па -объемный расход воздуха, м3/с -температура воздуха в воздуховоде, 0С | СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая документация. устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** | Здания и сооружения (системы вентиляция с естественным побуждением воздушных потоков) |  | Скорость воздуха, расход воздуха, кратность воздухообмен | СН 3.02.02-2019 Приложение Д СН 3.02.11-2020 Приложение Б СН 3.02.01- 2019 Приложение Г СН 4.02.03-2019 Приложение П ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации, м/с | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |
| 5.2 *** |  | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации, м3/с |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.13/23.000 | Перепад давления при закрытых дверях путей эвакуации, Па |  |  |

| 5.4 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах, Па | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Выбросы от стационар ных источников | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, 0С | Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.2 *** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.3 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.4 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.5 *** |  | 100.01/35.060 | Влажность газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 6.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ – (15 – 20000) мг/м3 ДИ – (5 – 15) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| 6.7 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: - оксида углерода - оксида азота - диоксида азота - диоксида серы - кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.8 *** |  |  |  |  |  |
| 6.9 *** |  |  |  |  |  |
| 6.10 *** |  |  |  |  |  |
| 6.11 *** |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | Окружающая среда. Территория населённых пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и обществен ных зданий и сооружений. Здания и сооружения. Неидентифицированные объекты. | 100.11/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213, с доп., утв. пост.МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 СанПиН, утв. пост.МЗ РБ от 31.12.2013 №137 МУК РБ №11-8-6-2002 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН 2.6.1.13-55-2005, утв. Пост. Главного государственного санитарного врача РБ от 28.12.2005 № 273, с изменениями и дополнениями, утв. Пост.МЗ РБ от 18.06.2007 № 56 ТКП 113-2007 (02300) ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН 2.6.1.13-60-2005, утв. пост. Главного государственного санитарного врача РБ от 30.12.2005 № 284 РКУ Р3-2004, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 22.10.2004 КУРЗ-2004, утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 СанПиН 2.6.3.13-24-2006, утв. пост. Главного государственного санитарного врача РБ от 22.11.2006 № 143, с изменениями и дополнениями, утв. Пост. МЗРБ от 18.06.2007 № 56 Санитарные правила 2.6.1.8-9-2004, утв.пост.Главного государственного санитарного врача РБ от 06.12.2004 № 125 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| 7.2 *** | Окружающая среда. Территория населённых пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Здания и сооружения. Неидентифицированные объекты. | 100.11/04.125 100.13/04.125 100.15/04.125 | Эквивалентная равновесная объёмная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28 декабря 2012 г. № 213, с дополнением, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5011-2014 |
| 7.3 *** | Рентгеновские установки (стационарные и передвижные), смежные помещения и прилегающие территории | 26.60/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма и рентгеновского излучения | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ от 24.12.2015 г. № 134 - Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 223, с изменениями и дополнениями, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.05.2008 № 97 Санитарные правила и нормы 2.6.1.13-34-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2006г. № 165 ЕСТ, утв. Решением КТС от 28.05.2010 № 299 | МВИ.МН 6149-2019 АМИ.МН 0030-2022 |

| 7.3 *** | Рентгеновские установки (стационарные и передвижные), смежные помещения и прилегающие территории | 26.60/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма и рентгеновского излучения | Санитарные правила 2.6.1.8-9-2004, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 6.12. 2004 г. № 125 СанПиН 2.6.1.8-12-2004, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 30.12.2004 № 159 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 6149-2019 АМИ.МН 0030-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение твёрдых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). | ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2016 № 141 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 ТКП 17.13-15-2022 1ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 5093-2014 |
| 8.2 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: - серы диоксид - диоксид азота - оксида углерода |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4» |
| 8.3 *** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4» |

| 8.4 *** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: - сероводорода ДИ: (0,0048-5) мг/дм3 - аммиака ДИ: (0,0024-10) мг/дм3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2016 № 141 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113 ТКП 17.13-15-2022 1ГН-1 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 *** |  | 100.10/42.000100.02/08.169 | Отбор проб и определение: - метан Д – (30 - 3500) мг/м3 |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4» |
| 9.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0130-2024 |
| 9.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.п.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0130-2024 |
| 10.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4 п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7.1, п. 5.2.7.9 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0130-2024 |

| 10.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0130-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0130-2024 |
| 11.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0130-2024 |
| 12.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0130-2024 АМИ.ГР 0109 - 2023 |
| 12.2 *** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0130-2024 АМИ.ГР 0109 - 2023 |

| 12.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0130-2024 АМИ.ГР 0109 - 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 *** | Автоматические выключатели до 200А | 27.90/22.000 | Проверка действия максималь ных, минималь ных и независимых расцепителей автоматичес ких выключате лей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4, Б 29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 (б) | АМИ.ГР 0109 - 2023 |
| ул. Волгоградская, 1, 224022, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 14.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 14.2* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 14.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 14.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.5, Метод Б |
| 14.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 14.6* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 14.7* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 14.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012, Метод А |
| 14.9* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) способ Б |
| 14.10* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 14.11* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ) анионактивных |  | ГОСТ 31857-2012 р.3, метод 1 |
| 14.12* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 ДИ: (0,005-50) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), (издание 2012 г.)) |
| 14.13* |  | 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов, мг/дм3 ДИ: (0,0005-25) |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, (М 01-07-2006) издание 2010 г.)) |
| 14.14* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 р.6, метод А , вариант 3 |
| 14.15* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.04.1999 г. № 16 Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия" утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.16* |  | 100.09/08.156 | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 33045-2014 р.5, метод А |
| 14.17* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 р.6, Метод Б |
| 14.18* |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 р.9, метод Д |
| 15.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 15.2* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 ДИ: (0,005-50) | Разрешение на специальное водопользование Фактическое значение ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), (издание 2012 г.)) |
| 15.3* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация фенолов, мг/дм3 ДИ: (0,0005-25) |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, (М 01-07-2006) издание 2010 г.)) |
| 15.4* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Массовая концентрация железа общего | Разрешение на специальное водопользование Фактическое значение ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 15.5* |  | 100.05/08.156 | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5, метод А |
| 15.6* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 р.6, Метод Б |
| 15.7* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 р.9, метод Д |
| 15.8* |  | 100.05/08.155 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода), мгО/дм3 ДИ: (5-800) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНДФ 14.1:2:4.190-2003. (издание 2012 г.)) |
| 15.9* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 15.10 * |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация растворённого кислорода |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 15.11* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 15.12* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 15.13* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация фосфат-иона |  | ГОСТ 18309-2014 р.6, Метод Б |
| 15.14* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 ДИ: св. 3,0 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 15.15* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация сероводорода в пересчете на сульфид-ион |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 15.16* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 16.1 *** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 16.2* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 ДИ: (0,005-50) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), (издание 2012 г.)) |
| 16.3* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация фенолов, мг/дм3 ДИ: (0,0005-25) |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, (М 01-07-2006) издание 2010 г.)) |
| 16.4* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 16.5* |  | 100.03/08.156 | Содержание аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5, метод А |
| 16.6* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 р.6, Метод Б |
| 16.7* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 р.9, метод Д |
| 16.8* |  | 100.03/08.155 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода), мгО/дм3 ДИ: (5-800) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНДФ 14.1:2:4.190-2003. (издание 2012 г.)) |
| 16.9* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO5815-2:2003. |
| 16.10* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация растворённого кислорода |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983. |
| 16.11* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42-2015. . |
| 16.12* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 16.13* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация фосфат-иона |  | ГОСТ 18309-2014 р.6, Метод Б |
| 16.14* |  | 100.03/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 ДИ: св. 3,0 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 16.15* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация сероводорода в пересчете на сульфид-ион |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 16.16* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 17.2 *** | Земли, включая почвы, грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 26483-85 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 26483-85 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 17.2* |  | 100.06/08.169 | Массовая доля подвижного кальция и подвижного магния | Фактическое значение ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 26487-85 п.2 |
| 17.3* |  | 100.06/08.156 | Массовая доля подвижных соединений фосфора в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 26207-91 п.4.2 |
| 17.4* |  | 100.06/08.052 | Массовая доля органического вещества |  | ГОСТ 26213-2021 п.1 |
| 17.5* |  | 100.06/08.169 | рН солевой вытяжки |  | ГОСТ 26483-85 |
| 17.6* |  | 100.06/08.156 | Общий азот |  | ГОСТ 26107-84 п. 4.2 |
| 17.7* |  | 100.06/08.156 | Массовая доля азота аммония |  | ГОСТ 26489-85 |
| 17.8* |  | 100.06/08.156 | Нитраты | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ГН 2.1.7.12-1-2004 Фактическое значение ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 26488-85 |
| 17.9* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ. МН 1181-2011 |
| 18.1* | Продукция сельского хозяйства | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04/125 01.19/04/125 01.21/04/125 01.24/04/125 01.25/04/125 01.26/04/125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | МВИ. МН 1181-2011 |
| 19.1* | Корма и кормовые добавки | 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ. МН 1181-2011 |
| 20.1* | Древесина и изделия из древесины и пробки. Изделия из соломки и материалов для плетения | 02.20/04.12502.30/04.12516.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), утв. постановлением Главного государственного врача от 11.01.2001 г. № 4 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции. | МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.1* | Пищевые продукты: молоко и молочная продукция; мясо и мясная продукция; мясо птицы и продукты ее переработки; рыба и рыбная продукция пищевая; соковая продукция из фруктов и овощей; продукты переработки плодов и овощей (плодоовощная продукция); пищевая масложировая продукция; напитки (безалкогольные, слабоалкогольные); изделия хлебобулочные и мучные кондитерские. | 01.47/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.20/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.71/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.04.1999 г. № 16 | МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сокращения по тексту:

1 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха»

2 ГН-5 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер»

3 ГН-7 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека»

4 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах»

5 ГН-10 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников»

6 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека»

7 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного  воздействия на человека

8 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий»

9 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»

10 ГН-18 от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами»

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |