|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1579 |
|  | от 29.09.1998 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 сентября 2025 года

| центральной заводской лаборатории Открытого акционерного общества "Щучинский завод "Автопровод" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, 15, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Изделия кабельные | 27.32/99.001 | Измерение конструкции и конструктивных размеров | ТР ТС 004/2011 Cтатья 4 | ГОСТ 12177-79 п.3.2, 3.4-3.12, 4.5, 4.7 ; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.9-1.11; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.1.9-1.11; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.8.1-8.3, 9.1.4; ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 п.4.2.4; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8.1-8.3, 9.1.4 |
| 1.2* |  | 27.32/11.116 | Проверка маркировки, упаковки |  | ГОСТ 31946-2012 п.8.8.3; ГОСТ 31947-2012 п.8.8.2; ГОСТ 31996-2012 п.8.8.1, 8.8.2; ГОСТ 7399-97 п.6.6.2; ГОСТ IEC 60227-1-2011 п.3.1, 3.1.1, 3.3; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.1.8 |
| 1.3* |  | 27.32/22.000 | Измерение электрического сопротивления токопроводящих жил |  | ГОСТ 7229-76 п.4; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.1 |
| 1.4* |  | 27.32/29.113 | Электрическая емкость |  | ГОСТ 27893-88 пп. 3, 4 |
| 1.5* |  | 27.32/22.000 | Измерение электрического сопротивления изоляции |  | ГОСТ 3345-76 п.3; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 |
| 1.6* |  | 27.32/29.113 | Волновое сопротивление, коэффициент затухания, фазы |  | ГОСТ 27893-88 п.6 |
| 1.7* |  | 27.32/26.141 | Герметичность (сплошность, продольное распространение воды) оболочки, защитного шланга |  | ГОСТ 27893-88 п.10; ГОСТ 7006-72 п.4.7 |
| 1.8* |  | 27.32/26.046 | Испытание напряжением |  | ГОСТ 2990-78 п.4.1; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.2, 2.3; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.2, 2.3 |
| 1.9* |  | 27.32/26.095 | Прочность при растяжении и относительное удлинение ПВХ изоляции и оболочки (пластмасс) до и после старения |  | ГОСТ 11262-80; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 п.9.1, 9.2; ГОСТ IEC 60811-501-2015; ГОСТ IEC 60811-512-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1, 9.2 |
| 1.10* |  |  | Стойкость к многократному (знакопеременному) перегибу через систему роликов, испытание на гибкость |  | ГОСТ 12182.0-80 п.4; ГОСТ 12182.1-80 п.4.2 |
| 1.11* |  |  | Стойкость к изгибам, перегибу |  | ГОСТ 12182.0-80 п.4; ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 26411-85 п.5.3.4; ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3; ГОСТ 7006-72 п.4.14; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.2 |
| 1.12* |  | 27.32/29.165 | Стойкость к навиванию |  | ГОСТ 12182.2-80; ГОСТ 31996-2012 п.8.4 |
| 1.13* |  |  | Определение плотности наложения изоляции к токопроводящей жиле |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.4 |
| 1.14* |  |  | Устойчивость к продавливанию |  | ГОСТ 26445-85 п. 4.5.5 |
| 1.15* |  |  | Проверка отделяемости изолированных жил друг от друга, от оболочки |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.5 |
| 1.16* |  |  | Испытание на разделение изолированных жил шнуров с параллельно уложенными жилами |  | ГОСТ 7399-97 п.6.1.3; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4 |
| 1.17* |  |  | Испытание на статическую гибкость |  | ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.5; ГОСТ IEC 60227-6-2011 п.2.4.4; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3.2; СТБ IEC 60227-6-2011 п.4.4.2 |
| 1.18* |  | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры среды |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Метод 201-1.1; ГОСТ 20.57.406-81 Метод 201-1, 201-1.1, 201-1.2, 201-11, 202-1 |
| 1.19* |  |  | Испытание на старение (ускоренное, длительное), тепловая перегрузка, тепловая усадка, совместимость |  | ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 п.8.1; ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 п.10; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.10 |
| 1.20* |  |  | Испытания на воздействие пониженной рабочей температуры среды |  | ГОСТ 10348-80 п. 4.5.2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1, 204-1 |
| 1.21* |  |  | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре |  | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п. 8.1; ГОСТ IEC 60811-504-2015 п. 4.2; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.1 |
| 1.22* |  |  | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре |  | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п. 8.2; ГОСТ IEC 60811-504-2015 п. 4.3; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.2 |
| 1.23* |  |  | Испытание поливинилхлоридной изоляции и оболочки на удар при низкой температуре |  | ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 п. 8.5; ГОСТ IEC 60811-506-2015; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.5 |
| 1.24* |  |  | Проверка устойчивости к воздействию смены температур, циклической смене температур |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 |
| 1.25* |  |  | Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха, влагостойкость |  | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2, 207-1, 207-2 |
| 1.26* |  |  | Испытание на тепловую (термическую) стабильность |  | ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 п. 9; ГОСТ IEC 60811-405-2015; СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 9 |
| 1.27* |  |  | Испытание на стойкость ПВХ изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре и растрескиванию (тепловой удар) |  | ГОСТ 22220-76 п. 1, п. 2; ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 п. 8, п. 9; ГОСТ IEC 60811-508-2015; ГОСТ IEC 60811-509-2015; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п. 8, п. 9 |
| 1.28* |  |  | Водопоглощение и усадка изоляции и оболочек |  | ГОСТ 17515-72 п. 4.10; ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 п. 9-11; ГОСТ IEC 60811-402-2015; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 9-11 |
| 1.29* |  | 27.32/29.040 | Потеря массы изоляции, оболочки |  | ГОСТ 7399-97 п. 6.4.7 Приложение Г; ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 п. 8; ГОСТ IEC 60811-409-2015; СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 8 |
| 1.30* |  | 27.32/26.045 | Стойкость к воздействию минерального масла, бензина, дизельного топлива |  | ГОСТ 17515-72 п. 4.15; ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п. 10; ГОСТ IEC 60811-404-2015 |
| 1.31* |  | 27.32/36.057 | Проверка на: надежность, долговечность (подтверждение минимальной наработки, среднего ресурса) |  | ГОСТ 10348-80 п. 4.6.1; ГОСТ 17515-72 п. 4.17; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1; ГОСТ 31946-2012 п. 8.7 |
| 1.32* |  | 27.32/25.047 | Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля |  | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |
| 1.33* |  | 27.32/26.080 | Стойкость изоляции к статической нагрузке (испытание на теплоустойчивость) |  | ГОСТ 2190-77 п. 4.7 |
| 1.34* |  | 27.32/26.095 | Механическая прочность при сжатии |  | ГОСТ 6285-74 п. 4.3 (Приложение 1) |
| 1.35* |  |  | Прочность сцепления жилы с изоляцией |  | ГОСТ 6285-74 п. 4.4 (Приложение 2) |
| 1.36* |  | 27.32/25.047 | Испытание раскаленной проволокой |  | СТБ IEC 60695-2-10-2008 |
| 1.37* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к перемотке |  | ГОСТ 12182.0-80 п. 4; ГОСТ 12182.4-80 |
| 1.38* |  |  | Проверка усилия сдвига изоляции |  | ГОСТ 31946-2012 п. 8.4.2 |
| 1.39* |  |  | Стойкость к растяжению, (временное сопротивление разрыву) неизолированной жилы, изолированной жилы, кабельного изделия |  | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 12182.0-80 п. 4; ГОСТ 12182.5-80 |
| 1.40* |  |  | Стойкость к осевому кручению |  | ГОСТ 12182.0-80 п. 4; ГОСТ 12182.7-80 |
| 1.41* |  | 27.32/29.165 | Определение плотности (объемной массы) пластмасс |  | ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 п. 8.3; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 8 |
| 1.42* |  | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие инея с последующим оттаиванием |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 206-1 |
| 1.43* |  |  | Стойкость к тепловой деформации |  | ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п. 9; ГОСТ IEC 60811-507-2015 |
| 1.44* |  | 27.32/26.095 | Испытание методом вдавливания шарика |  | ГОСТ IEC 60884-1-2013 п.25.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных