|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4896 |
|  | от 13.01.2017 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 12 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года

лаборатории неразрушающего контроля

Общества с ограниченной ответственностью "Изоком"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Трубы стальные, трубы и изделия предварительно термо- изолированные в защитной оболочке Трубы стальные, трубы и изделия предварительно термо- изолированные в защитной оболочке Трубы стальные, трубы и изделия предварительно термо- изолированные в защитной оболочке Трубы стальные, трубы и изделия предварительно термо- изолированные в защитной оболочке Трубы стальные, трубы и изделия предварительно термо- изолированные в защитной оболочке | 24.20/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 30732-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782–86 |
| 1.2** |  | 24.20/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 1.3* |  | 24.20/ 29.119 | Кажущаяся плотность термоизоляции | СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СТБ 2251-2012 СТБ 2326-2013 ГОСТ 30732-2020 ГОСТ Р 56730-2015 ГОСТ Р 54468-2011 EN 253:2019+А1: 2023 EN 448:2025 EN 488-1: 2025 EN 488-2: 2025 EN 15698-1:2025 EN 15698-2:2025 EN 15632-1:2022 EN 15632-2:2022 ТНПА и другая документация СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СТБ 2251-2012 СТБ 2326-2013 ГОСТ 30732-2020 ГОСТ Р 56730-2015 ГОСТ Р 54468-2011 EN 253:2019+А1: 2023 EN 448:2025 EN 488-1: 2025 EN 488-2: 2025 EN 15698-1:2025 EN 15698-2:2025 EN 15632-1:2022 EN 15632-2:2022 ТНПА и другая документация СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СТБ 2251-2012 СТБ 2326-2013 ГОСТ 30732-2020 ГОСТ Р 56730-2015 ГОСТ Р 54468-2011 EN 253:2019+А1: 2023 EN 448:2025 EN 488-1: 2025 EN 488-2: 2025 EN 15698-1:2025 EN 15698-2:2025 EN 15632-1:2022 EN 15632-2:2022 ТНПА и другая документация СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СТБ 2251-2012 СТБ 2326-2013 ГОСТ 30732-2020 ГОСТ Р 56730-2015 ГОСТ Р 54468-2011 EN 253:2019+А1: 2023 EN 448:2025 EN 488-1: 2025 EN 488-2: 2025 EN 15698-1:2025 EN 15698-2:2025 EN 15632-1:2022 EN 15632-2:2022 ТНПА и другая документация | СТБ 2252-2012 п.7.1.3 СТБ 2270-2012 п.7.1.3 ГОСТ 409-2017 ГОСТ 30732-2020 п.9.9 ГОСТ 17177-94 EN 253:2019+А1: 2023 п. 5.3.4 EN ISO 845:2009 EN 448:2025 п.5.2 EN ISO 1923:1995 |
| 1.4* |  | 24.20/ 29.061 | Средний размер ячеек |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.2 СТБ 2270-2012 п.7.1.2 ГОСТ 30732-2020 п.9.21 EN 253:2019+А1: 2023 п. 5.3.2.1 EN 448:2025 п. 5.2 |
| 1.5* |  | 24.20/ 29.061 22.21/ 29.061 | Основные размеры и отклонения от размеров, длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий, длина выводов кабеля. Высота и внешний вид буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ ПИ-изделий. Минимальная толщина теплоизоляции. |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ ISO 3126-2023 СТБ 2252-2012 п.7.2.1 СТБ 2270-2012 п.7.2.1 СТБ 2251-2012 п.7.2 ГОСТ 30732-2020 п.п.9.3, 9.4, 9.6 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.3 EN ISO 3126-2005 EN 448:2025 п.5.6.2, 5.6.4 |
| 1.6* |  | 24.20/ 29.061 | Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки |  | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2252-2012 п. 7.2.2 СТБ 2270-2012 п.7.2.2 EN ISO 3126-2005 EN 253:2019+А1: 2023 п. 4.5.4 |
| 1.7* |  | 24.20/ 29.061 22.21/ 29.061 | Отклонение от соосности внутреннего патрубка и трубы-оболочки. Отклонение от перпендикулярности плоскости торца к оси. |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.3 СТБ 2270-2012 п.7.2.3 СТБ 2251-2012 п.7.7 ГОСТ 30732-2020 п. 9.7 EN ISO 3126-2005 EN 448:2025 п.5.6.1 |
| 1.8* |  | 24.20/ 29.061 | Глубина отслоения термоизоляции на торцах ПИ-изделия |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.4 |
| 1.9* |  | 24.20/ 11.116 | Герметичность сварных и соединительных швов труб-оболочек ПИ-изделий, узлов герметизации выводов кабеля и узлов герметизации металлических заглушек термоизоляции. |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.5 ГОСТ 30732-2020 п. 9.8 EN 448:2025 п.5.6.2 |
| 1.12* |  | 24.20/ 29.137 | Электрическое сопротивление между стальной трубой (стальной деталью ПИ- изделия) или стальной трубой оболочкой из оцинкованной стали и последовательно соединенными контрольными проводниками. Отсутствие обрыва контрольных проводников. Электрический контакт контрольного проводника заземления со стальной частью ПИ-изделия. |  | СТБ 2252-2012 п.7.3 СТБ 2270-2012 п.7.3 ГОСТ 30732-2020 п. 9.22 EN 14419:2019 |
| 1.13* |  | 24.20/ 26.095 | Ударопрочность. |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.5 EN ISO 3127:2017 EN 253:2019+А1: 2023 п.5.4.5 EN 15698-1:2025 п.5.5.5 EN 15632-1:2022 п.5.3 |
| 1.14* |  | 24.20/ 29.040 | Количество закрытых пор |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.6 СТБ 2270-2012 п.7.1.6 EN ISO 4590:2016 EN 253:2019+А1: 2023 п. 5.3.2.2 |
| 1.15* |  | 24.20/ 29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия |  | ГОСТ 23206-2017 ГОСТ 17177-94 СТБ 2252-2012 п.7.1.4 СТБ 2270-2012 п.7.1.4 ГОСТ 30732-2020 п. 9.9 EN ISO 844:2021 EN 253:2019+А1: 2023 п.5.3.3 EN 15698-1:2025 п.5.2 |
| 1.16* |  | 24.20/ 29.040 22.21/ 29.040 | Водопоглощение по объему. Водопоглощение теплоизоляционного слоя. |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.5 СТБ 2270-2012 п.7.1.5 ГОСТ 30732-2020 п.9.13 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.8 EN 253:2019+А1: 2023 п.5.3.5 EN 15632-1:2022 п.5.4.2 |
| 1.17* |  | 24.20/ 29.121 22.21/ 29.121 | Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении Прочность на сдвиг в осевом направлении |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.4 ГОСТ 30732-2020 п. 9.16, 9.17, 9.19 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.6 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.5 EN 253:2019+А1: 2023 п.5.4.1, 5.4.2 EN 15698-1:2025 п.5.5.1 EN 15632-2:2022 п.6.3 |
| 1.18* |  | 22.21/ 29.121 | Прочность при разрыве сварных швов труб- оболочек из ПЭ. Относительное удлинение при разрыве труб оболочек. |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 2270-2012 п.7.2.6 СТБ 2326-2013 п.5.1.3 ГОСТ 30732-2020 п.9.14 ГОСТ 18599-2001 п.8.4 EN 253:2019+А1: 2023 п.5.2.2 EN ISO 6259-1:2015 |
| 1.19* |  | 24.20/ 11.116 22.21/ 11.116 | Внешний вид, маркировка, качество нанесения маркировки, комплектность, упаковка. Качество нанесения антикоррозионного покрытия метал- лических заглушек термоизоляции ПИ-концевых элементов и неизолированных стальных деталей ПИ-неподвижных опор и стальной арматуры, комплектность. |  | СТБ 2252-2012 п.7.4 СТБ 2270-2012 п. 7.2.7 СТБ 2251-2012 п.7.3 ГОСТ 30732-2020 п. 9.2 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.2 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.2 EN 253:2019+А1: 2023 п.5.2.1 EN 15632-1:2022 п.7 |
| 1.21* |  | 22.21/ 29.121 | Изгиб швов |  | EN 448:2025 п. 4.4.3.4, п.5.6.3 EN 12814-1:1999 |
| 1.22* |  | 24.20/ 29.145 22.21/ 29.145 | Теплопроводность ППУ до старения и в искусственно состаренном состоянии методом «трубы». |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.7 ГОСТ 30732-2020 п.9.10, 9.23 Приложение К ГОСТ 32025-2012 |
| 3.4* | Трубы полимерные, в том числе с тепловой изоляцией в защитной оболочке Трубы полимерные, в том числе с тепловой изоляцией в защитной оболочке | 22.21/ 29.165 | Гибкость изолированной трубы | ГОСТ Р 56730-2015 ГОСТ Р 54468-2011 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ Р 58121.2-2018 EN 15632-1:2022 EN 15632-2:2022 ТНПА и другая документация ГОСТ Р 56730-2015 ГОСТ Р 54468-2011 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ Р 58121.2-2018 EN 15632-1:2022 EN 15632-2:2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 56730-2015 п.8.4 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.3 EN 15632-1:2022 п.6.2 |
| 3.5* |  | 22.21/ 29.151 | Линейная водонепроницаемость |  | ГОСТ Р 56730-2015 п.8.5 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.4 EN 15632-2:2022 п.6.4 |
| 3.6* |  | 22.21/ 29.040 | Целостность структуры после деформации. Кольцевая жесткость изолированной трубы. Стойкость к расслоению. |  | ГОСТ Р 56730-2015 п.8.7 ГОСТ 18599-2001 п.В.2.4 ГОСТ Р 54475-2011 п.8.4, 8.5 EN 15632-1:2022 п.5.3.1 EN ISO 9969:2016 |
| 3.14* |  | 22.21/ 26.080 | Ползучесть при сжатии теплоизоляционного слоя/длительная теплостойкость материала изоляции |  | ГОСТ Р 56730-2015 п.8.9 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.8 |
| 4.9* | Трубы полимерные, фасонные части, соединительные узлы и детали к ним. | 22.21/ 26.080 | Максимально допустимый радиус изгиба | СТБ 1293–2001 ГОСТ 18599-2001 СТБ 2244-2012 ГОСТ Р 70628.2-2023 ТНПА и другая документация | СТБ 1293-2001 п. 7.7 |
| 4.13* |  | 22.21/ 26.141 | Определение длительной гидростатической прочности на трубах методом экстраполяции |  | ГОСТ ISO 9080-2023 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 EN ISO 9080:2012 |
| 6.1* | Трубы полимерные и соединительные детали к ним. Композиции полимеров для изготовления труб Трубы полимерные и соединительные детали к ним. Композиции полимеров для изготовления труб Трубы полимерные и соединительные детали к ним. Композиции полимеров для изготовления труб Трубы полимерные и соединительные детали к ним. Композиции полимеров для изготовления труб Трубы полимерные и соединительные детали к ним. Композиции полимеров для изготовления труб | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности, цвет, маркировка, комплектность, упаковка. | СТБ 1293–2001 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ ГОСТ Р 58838-97 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 53630-2015 ГОСТ Р 58121.1-2018 ГОСТ Р 58121.2-2018 ГОСТ Р 58121.3-2018 ГОСТ Р 70628.1-2023 ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ Р 70628.3-2023 EN ISO 15875-2:2003 EN ISO 15875-5:2003 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 EN ISO 22391-5:2009 ТНПА и другая документация СТБ 1293–2001 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ ГОСТ Р 58838-97 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 53630-2015 ГОСТ Р 58121.1-2018 ГОСТ Р 58121.2-2018 ГОСТ Р 58121.3-2018 ГОСТ Р 70628.1-2023 ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ Р 70628.3-2023 EN ISO 15875-2:2003 EN ISO 15875-5:2003 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 EN ISO 22391-5:2009 ТНПА и другая документация СТБ 1293–2001 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ ГОСТ Р 58838-97 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 53630-2015 ГОСТ Р 58121.1-2018 ГОСТ Р 58121.2-2018 ГОСТ Р 58121.3-2018 ГОСТ Р 70628.1-2023 ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ Р 70628.3-2023 EN ISO 15875-2:2003 EN ISO 15875-5:2003 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 EN ISO 22391-5:2009 ТНПА и другая документация СТБ 1293–2001 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ ГОСТ Р 58838-97 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 53630-2015 ГОСТ Р 58121.1-2018 ГОСТ Р 58121.2-2018 ГОСТ Р 58121.3-2018 ГОСТ Р 70628.1-2023 ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ Р 70628.3-2023 EN ISO 15875-2:2003 EN ISO 15875-5:2003 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 EN ISO 22391-5:2009 ТНПА и другая документация СТБ 1293–2001 СТБ 2244-2012 СТБ 1916-2008 СТБ ГОСТ Р 58838-97 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 53630-2015 ГОСТ Р 58121.1-2018 ГОСТ Р 58121.2-2018 ГОСТ Р 58121.3-2018 ГОСТ Р 70628.1-2023 ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ Р 70628.3-2023 EN ISO 15875-2:2003 EN ISO 15875-5:2003 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 EN ISO 22391-5:2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1293-2001 п.7.1 СТБ 2244-2012 п.8.2 СТБ 1916-2008 п.6.1 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 ГОСТ 18599-2001 п.8.2 ГОСТ 32415-2013 п.8.2 ГОСТ Р 58121.2-2018 п.5.1 ГОСТ Р 58121.3-2018 п.5.1, 5.2 ГОСТ Р 70628.2-2023 п.6.1, 6.2 ГОСТ Р 70628.3-2023 п.12, 13 EN ISO 15875-2: 2003 п.10 EN ISO 22391-2: 2009 п.10 EN ISO 22391-3: 2009 п.11 |
| 6.2* |  | 22.21/ 29.061 | Определение основных размеров и отклонения от размеров |  | ГОСТ ISO 3126 – 2023 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1293-2001п.7.2 СТБ 2244-2012 п.8.3 СТБ 1916-2008 п.6.2 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4 ГОСТ 18599-2001 п.8.3 # ГОСТ 32415-2013 п.8.4 ГОСТ Р 58121.2-2018 п.6.1 ГОСТ Р 58121.3-2018 п.6.1 ГОСТ Р 70628.2-2023 п.7.1 ГОСТ Р 70628.3-2023 п.7.1 EN ISO 3126:2005 EN ISO 15875-2:2003 п.6 EN ISO 22391-2: 2009 п.6 |
| 6.3* 6.3* |  | 22.21/ 26.141 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении. Термическая стабильность при длительном испытании внутренним давлением. Стойкость к внутреннему давлению труб, фитингов и/или их соединений. Герметичность сварных деталей и узлов. Герметичность под внутренним давлением механических соединений. Стойкость при постоянном внутреннем давлении. Термическая стабильность при длительном испытании внутренним давлением. Стойкость к внутреннему давлению труб, фитингов и/или их соединений. Герметичность сварных деталей и узлов. Герметичность под внутренним давлением механических соединений |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 СТБ 1293-2001 п.7.5 СТБ 2244-2012 п.8.4, 8.9 СТБ 2251-2012 п.7.5 СТБ 1916-2008 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.7 ГОСТ 18599-2001 п.8.6 ГОСТ 32415-2013 п.п.8.5-8.9 ГОСТ Р ИСО 3458-2020 ГОСТ Р 58121.2-2018 п.7 ГОСТ Р 70628.2-2023 п.8 ГОСТ Р 70628.3-2023 п.8 EN ISO 1167-1:2006 EN ISO 1167-2:2006 EN ISO 1167-3:2007 EN ISO 1167-4:2007 EN ISO 15875-2: 2003 п.7 EN ISO 15875-5: 2003 п.4.2 EN ISO 22391-2: 2009 п.7, 8 EN ISO 22391-3: 2009 п.п. 4.1.1; 4.2.2.2; 7 EN ISO 22391-5: 2009 п.4.2 |
| 6.4* |  | 22.21/ 26.080 | Изменение размеров и внешнего вида труб после прогрева, в том числе окружная и продольная усадка |  | ГОСТ 27078-2014 СТБ EN ISO 2505-2011 СТБ 1293-2001 п.7.4 СТБ 2244-2012 п.8.5 СТБ 1916-2008 п.6.3 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.6 ГОСТ 32415-2013 п.8.11 ГОСТ 18599-2001 п.8.5 ГОСТ 30732-2020 п.9.15 ГОСТ Р 53630-2015 п.8.10 ГОСТ Р 70628.2-2023 п.9 ГОСТ Р 58121.2-2018 п.6.4, 8.2 EN ISO 2505:2023 EN ISO 15875-2:2003 п.8 EN ISO 22391-2:2009 п.8 |
| 6.5* |  | 22.21/ 29.121 20.16/ 29.121 | Прочность при разрыве. Относительное удлинение при разрыве. Предел текучести при растяжении. Относительное удлинение при пределе текучести |  | ГОСТ 11262-2017 ГОСТ ISO 6259-1-2023 ГОСТ ISO 6259-3-2023 ГОСТ Р 53652.1-2009 ГОСТ Р 53652.3-2009 СТБ 1293-2001 п.7.3 СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 ГОСТ 18599-2001 п.8.4 ГОСТ 32415-2013 п.п.8.12, 8.13 ГОСТ 16337-2022 п.7.10 ГОСТ 16338-85 п.5.14 ГОСТ Р 70628.2-2023 п.9 ГОСТ Р 70628.3-2023 п.8 ГОСТ Р 58121.2-2018 п.7 |
| 6.6* |  | 22.21/ 26.095 | Ударная прочность труб и фасонных частей |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.15 ГОСТ ISO 3127-2024 |
| 6.7* |  | 22.21/ 29.128 | Степень сшивки |  | СТБ 1293-2001 п.7.6 ГОСТ 32415-2013 п.8.18 ГОСТ Р 53630-2015 п.8.12 ГОСТ Р 59112-2020 EN ISO 15875-2: 2003 п.8 EN ISO 10147:2012 |
| 6.9* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость соединений при переменной температуре. Стойкость соединений напорных труб к циклическому изменению температуры |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.22 ГОСТ Р ИСО 19893-2021 EN ISO 15875-5: 2003 п.4.5 EN ISO 19893:2018 EN ISO 22391-5: 2009 п.4.5 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.10 ГОСТ Р 53630-2015 п.8.9 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.6 EN 15632-2:2022 п.6.2 |
| 6.10* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.24 EN ISO 15875-5: 2003 п.4.4 EN ISO 3501:2022 EN ISO 22391-5: 2009 п.4.4 |
| 6.11* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения (сварного шва) |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.27 ГОСТ 18599-2001 Приложение К ГОСТ Р 58121.1- 2018 Приложение Д |
| 6.12* |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединений под отрицательным давлением |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.26 ГОСТ Р ИСО 13056-2021 ГОСТ ISO 3459- 2024, метод В EN ISO 15875-5: 2003 п.4.7 EN ISO 13056:2018 EN ISO 22391-5: 2009 п.4.7 |
| 6.14* |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость соединений к воздействию переменного давления |  | ГОСТ ISO 19892-2024 ГОСТ 32415-2013 п.8.23 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.7 EN ISO 19892:2018 EN ISO 15875-5: 2003 п. 4.6 EN ISO 22391-5: 2009 п.4.6 |
| 6.15* |  | 22.21/ 08.082 | Термостабильность (индукционный период окисления методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.9 ГОСТ 32415-2013 п.8.17 ГОСТ 18599-2001 Приложение Ж ГОСТ Р 55134-2012 ГОСТ Р 56756-2015 ГОСТ Р 58121.2-2018 п.8 ГОСТ Р 58121.3-2018 п.8 ГОСТ Р 70628.2-2023 п.9 ГОСТ Р 70628.3-2023 п.9 |
| 7.1* | Трубы и соединения труб стальные. Арматура стальная. | 24.20/ 29.061 25.99/ 29.061 25.99/ 29.040 | Внешний вид, качество поверхности, размеры и отклонения от размеров, масса | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8432-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-78 ГОСТ 20295-85 СТБ 1915-2020 ГОСТ 15763-2005 ГОСТ 33257-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3262-75 п.4 ГОСТ 8731-74 п.3.2 ГОСТ 8733-74 п.3.2 ГОСТ 20295-85 п.4 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 15763-2005 п.7.1 ГОСТ 33257-2015 п.8.3.4.2 |
| 7.2* |  | 24.20/ 29.061 | Угол скоса фаски (торца) |  | ГОСТ 3262-75 п.4.8 ГОСТ 10705-80 п.4.4 |
| 8.1* | Полиэтилен высокого и низкого давления и изделия из него Полиэтилен высокого и низкого давления и изделия из него | 20.16/ 29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 16337-2022 ГОСТ 16338-85 СТБ 2251-2012 СТБ ГОСТ Р 50838- 97 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 58121.1-2018 ГОСТ Р 58121.2-2018 ГОСТ Р 58121.3-2018 ГОСТ Р 70628.1-2023 ГОСТ Р 70628.3-2023 ГОСТ Р 54475-2011 ГОСТ Р 53630-2015 EN ISO 12162:2009 EN 253:2019+А1:2023 EN 448:2019 EN 488:2019 EN 15632-1:2022 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 ТНПА и другая документация ГОСТ 16337-2022 ГОСТ 16338-85 СТБ 2251-2012 СТБ ГОСТ Р 50838- 97 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 32415-2013 ГОСТ Р 58121.1-2018 ГОСТ Р 58121.2-2018 ГОСТ Р 58121.3-2018 ГОСТ Р 70628.1-2023 ГОСТ Р 70628.3-2023 ГОСТ Р 54475-2011 ГОСТ Р 53630-2015 EN ISO 12162:2009 EN 253:2019+А1:2023 EN 448:2019 EN 488:2019 EN 15632-1:2022 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11645-2021 СТБ ISO 1133-1:2024 СТБ 2251-2012 п.4.1.2 ГОСТ 16337-2022 п.7.6 ГОСТ 16338-85 п.5.3, 5.9 ГОСТ 32415-2013 п.8.16 ГОСТ Р 70628.1-2023 п.5.3.1 ГОСТ Р 70628.2-2023 п.9 ГОСТ Р 70628.3-2023 п.9 ГОСТ Р 58121.1-2018 п.6.2.3 ГОСТ Р 58121.2-2018 п.8 ГОСТ Р 58121.3-2018 п.8 ISO 1133-1:2022 EN ISO 1133-1:2022 EN 253:2019+А1: 2023 п. 4.3.1.2 EN ISO 22391-2: 2009 п.8 EN ISO 22391-3: 2009 п.8 |
| 8.2* |  | 20.16/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 26359-84 |
| 8.3* |  | 20.16/ 29.040 22.21/ 29.040 | Плотность полиэтилена |  | ГОСТ 15139-69 п.3 ГОСТ 16337-2022 п.7.5 ГОСТ 16338-85 п.5.8 |
| 8.4* |  | 20.16/ 29.040 22.21/ 29.040 | Содержание сажи. Доля технического углерода. |  | ГОСТ 26311-84 ISO 6964:2019 ГОСТ ISO 6964-2025 EN 253:2019+А1: 2023 п. 4.3.1.1 EN 15632-1:2022 п.5.5.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева