|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4436 |
|  | от 11.10.2013 |
|  | на бланке № ____ на 11 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года

| лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Общества с ограниченной ответственностью "НефтеХимДиагностика" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ложинская, 16, 423, 220138, г. Минск (Лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 1-4, приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011 | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 1-4, приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011 | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 5.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 5.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 6.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 6.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 7.1** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 28759.5-90 | ГОСТ 23479-79 |
| 7.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 7.4** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (основной металл) | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 28759.5-90 | СТБ 1428-2003 |
| 8.1** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 8.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 9.1** | Арматура, предназначенная для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемая для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 7, 9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 13547-2015; ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 33258-2015; ГОСТ 33423-2015; ГОСТ 5762-2002 | ГОСТ 23479-79 |
| 9.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 9.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 9.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 10.1** | Магистральные трубопроводы, включая ответвления от них, номинальным диаметром до DN 1 400, с избыточным давлением от 1,2 до 14 МПа для транспортирования жидких углеводородов и с избыточным давлением свыше 1,2 до 25 МПа для транспортирования газообразных углеводородов | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ЕАЭС 049/2020 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 10.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |
| 10.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 10.4** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |
| 10.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия) |  | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 23278-2013 |
| 10.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |
| 11.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентoв | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ЕАЭС 049/2020; ГОСТ 17032-2010; ГОСТ 31385-2016 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 11.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |
| 11.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 11.4** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |
| 11.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия) |  | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 23278-2013 |
| 11.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |
| ул. Ложинская, 16, 423, 220138, г. Минск, Минская область (Лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1проект** | Сосуды, предназначенные: – для сжатых, сжиженных, растворённых под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред групп 1 и 2; – для жидкостей и используемых для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл; сварные соединения) | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы 1–4; приложение № 2, пункты 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43, 100; ГОСТ 10037-83; ГОСТ 10674-2022; ГОСТ 12247-80; ГОСТ 13716-73; ГОСТ 14106-80; ГОСТ 15860-84; ГОСТ 16769-84; ГОСТ 17032-2010; ГОСТ 17032-2022; ГОСТ 21561-2017; ГОСТ 21804-94; ГОСТ 27590-2005; ГОСТ 28679-90; ГОСТ 31314.3-2006 (ИСО 1496-3:1995); ГОСТ 31385-2016; ГОСТ 31385-2023; ГОСТ 31838-2012; ГОСТ 31842-2012 (ISO 16812:2007); ГОСТ 33259-2015; ГОСТ 33368-2015; ГОСТ 33986-2016; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ 9399-81; ГОСТ 949-2023; ГОСТ 949-73; ГОСТ 9731-79; ГОСТ ISO 11439-2014; ГОСТ ISO 13706-2011; ГОСТ ISO 15547-1-2016; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011; СТБ ГОСТ Р 51659-2001; СТБ ЕН 286-1-2004 | ГОСТ 23479-79; ГОСТ ISO 17637-2021; СТБ 1133-98 |
| 1.2проект** |  | 24.10/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ ISO 3452-1-2021; СТБ 1172-99 |
| 1.3проект** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018; ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 1.4проект** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.5проект** |  | 24.10/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 1.6проект** |  | 24.10/32.030, 24.42/32.030 | Ультразвуковой контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 1.7проект** |  | 24.10/32.123, 24.42/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003 |
| 2.1проект** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым подогревом | 24.10/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл; сварные соединения) | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица 5; приложение № 2, пункты 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43, 99; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 24005-80; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28193-89; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ 33229-2015; ГОСТ 33259-2015; ГОСТ 9399-81; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79; ГОСТ ISO 17637-2021; СТБ 1133-98 |
| 2.2проект** |  | 24.10/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ ISO 3452-1-2021; СТБ 1172-99 |
| 2.3проект** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018; ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 2.4проект** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.5проект** |  | 24.10/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 2.6проект** |  | 24.10/32.030, 24.42/32.030 | Ультразвуковой контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 2.7проект** |  | 24.10/32.123, 24.42/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003 |
| 3.1проект** | Трубопроводы и арматура, предназначенные: – для сжатых, сжиженных, растворённых под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред групп 1 и 2; – для жидкостей и используемых для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.115, 24.42/32.115, 24.44/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) (основной металл; сварные соединения) | ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы 6–9; приложение № 2, пункты 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 12.2.063-2015; ГОСТ 12893-2005; ГОСТ 13547-2015; ГОСТ 17380-2001; ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 22373-82; ГОСТ 23866-87; ГОСТ 27036-86; ГОСТ 28289-89; ГОСТ 28291-89; ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86); ГОСТ 28759.5-2022; ГОСТ 31294-2005; ГОСТ 31901-2013; ГОСТ 32569-2013; ГОСТ 32935-2014; ГОСТ 33229-2015; ГОСТ 33258-2015; ГОСТ 33259-2015; ГОСТ 33423-2015; ГОСТ 33852-2016; ГОСТ 33857-2016; ГОСТ 5761-2005; ГОСТ 5762-2002; ГОСТ 9399-81; ГОСТ 9544-2015; СТБ EN 13480-6-2009; СТБ EN 13480-8-2009; СТБ ЕН 13480-1-2005; СТБ ЕН 13480-2-2005; СТБ ЕН 13480-3-2005; СТБ ЕН 13480-4-2005; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79; ГОСТ ISO 17637-2021; СТБ 1133-98 |
| 3.2проект** |  | 24.10/32.103, 24.42/32.103, 24.44/32.103 | Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ ISO 3452-1-2021; СТБ 1172-99 |
| 3.3проект** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018; ГОСТ ISO 9934-1-2021 |
| 3.4проект** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.5проект** |  | 24.10/32.030, 24.42/32.030, 24.44/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 3.6проект** |  | 24.10/32.030, 24.42/32.030 | Ультразвуковой контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86; ГОСТ ISO 17640-2021 |
| 3.7проект** |  | 24.10/32.123, 24.42/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ ISO 17636-1-2017; СТБ 1428-2003 |
| 4.1проект** | Магистральные трубопроводы, включая ответвления от них, номинальным диаметром до DN 1400 включительно, с избыточным давлением от 1,2 до 14 МПа включительно для транспортирования жидких углеводородов и с избыточным давлением свыше 1,2 до 25 МПа включительно для транспортирования газообразных углеводородов; резервуары для нефти и нефтепродуктов | 24.10/32.115 | Визуальный контроль (основной металл; сварные соединения) | ТР ЕАЭС 049/2020 пункты 9, 19, 20, 24, 31, 38, 40, 46, 50, 55, 56, 57; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23055-78; ГОСТ 23118-2019; ГОСТ 31385-2016; ГОСТ 31385-2023; ГОСТ 34027-2016; ГОСТ 34069-2017; ГОСТ 34181-2017; ГОСТ 34182-2017; ГОСТ 34366-2017; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 8713-79; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.602-2016; ГОСТ 9544-2015; СТБ CEN/TR 15135-2013; СТБ ISO 13847-2009; СТБ ISO 23277-2013; СТБ ISO 23278-2013; СТБ ГОСТ Р 51164-2001; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1779-2004; СТБ ИСО 13920-2005 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 4.2проект** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ ISO 10893-4-2017; СТБ 1172-99 |
| 4.3проект** |  | 24.10/32.089 | Магнитопорошковый контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ 21105-87; ГОСТ ISO 17638-2018 |
| 4.4проект** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) (основной металл; сварные соединения) |  | СТБ ЕН 1593-2006 |
| 4.5проект** |  | 24.10/29.143 | Измерение твёрдости (основной металл; сварные соединения) |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.6проект** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (основной металл) |  | ГОСТ EN 14127-2015; ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 4.7проект** |  |  | Ультразвуковой контроль (основной металл; сварные соединения) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 4.8проект** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия (основной металл; сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |
| ул. Социалистическая, 123, оф. 66, 213809, г. Бобруйск, Бобруйский район, Могилевская область (Лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 2.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблица № 5; приложение № 2 п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 21563-2016; ГОСТ 25365-82; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 55171-2012 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 3.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 1-4, приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011 | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 4.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 1-4, приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 34347-2017; ГОСТ Р 50599-93; ГОСТ Р 54803-2011 | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 5.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 5.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 5.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 6.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 (основной металл) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 6.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 6.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 7.1** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (сварные соединения) | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 28759.5-90 | ГОСТ 23479-79 |
| 7.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 7.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 7.4** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления (основной металл) | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 6-9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 28759.5-90 | СТБ 1428-2003 |
| 8.1** |  | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 8.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 9.1** | Арматура, предназначенная для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемая для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ТС 032/2013 ТР ТС 032/2013 приложение № 1, таблицы № № 7, 9; приложение № 2, п.п. 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 13547-2015; ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 33258-2015; ГОСТ 33423-2015; ГОСТ 5762-2002 | ГОСТ 23479-79 |
| 9.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99 |
| 9.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86 |
| 9.4** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003 |
| 10.1** | Магистральные трубопроводы, включая ответвления от них, номинальным диаметром до DN 1 400, с избыточным давлением от 1,2 до 14 МПа для транспортирования жидких углеводородов и с избыточным давлением свыше 1,2 до 25 МПа для транспортирования газообразных углеводородов | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ЕАЭС 049/2020 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 10.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |
| 10.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 10.4** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |
| 10.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия) |  | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 23278-2013 |
| 10.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |
| 11.1** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентoв | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТР ЕАЭС 049/2020; ГОСТ 17032-2010; ГОСТ 31385-2016 | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 |
| 11.2** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод |  | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |
| 11.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) |  | ГОСТ 14782-86; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005 |
| 11.4** |  | 24.10/32.106 | Течеискание (пузырьковый метод) |  | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |
| 11.5** |  | 24.10/32.089 | Магнитный контроль (магнитопорошковая дефектоскопия) |  | ГОСТ 21105-87; СТБ ISO 23278-2013 |
| 11.6** |  | 24.10/32.123 | Радиографическая дефектоскопия |  | СТБ 1428-2003; СТБ ЕН 1435-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |