|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0201 |
|  | от 11.07.1995 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 октября 2025 года производственно-технического центра учреждения «Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» № п/п; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Производственно-технический центр: ул. Олимпийская, 13, 246045, г. Гомель. 1.1 *; Твердые вещества и материалы; 02.20/25.120 16.10/25.120 16.23/25.120 20.16/25.120 20.59/25.120 22.19/25.120 22.21/25.120 22.22/25.120 22.23/25.120 22.29/25.120; Группа горючести трудногорючих и твердых веществ; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 3.9, п. 7.6.4 ТНПА на конкретный вид продукции; ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7. 2.1 *; Средства огнезащиты древесины; 20.59/25.108; Огнезащитные свойства; ГОСТ 16363-98 ТНПА на конкретный вид продукции; ГОСТ 16363-98. 3.1 *; Пенообразователи для тушения пожаров; 20.59/29.040; Кратности и устойчивости пены средней кратности; СТБ 2459-2016 ГОСТ Р 50588-2012 ТНПА на конкретный вид продукции; СТБ 2459-2016 п. 5.3.1. Жлобинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Волкова, 28, 247210, г. Жлобин; Речицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Молодежная, 9, 247500, г. Речица; Рогачевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Советская, 80, 247673, г. Рогачев; Светлогорский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Свердлова, 3а, 247734, г. Светлогорск; Калинковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: пер. Советский, 1, 247710, г. Калинковичи; Мозырский городской районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Шоссейная, 23, 247760, г. Мозырь; Производственно-технический центр: ул. Олимпийская, 13, 246045, г. Гомель. 4.1 **; Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш; 25.11/29.061; Основные размеры, их предельные отклонения; СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний; СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4. 4.2 **; 25.11/41.000; Качество (осмотр) сварных швов; СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5. 4.3 **; 25.11/41.000; Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий; СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6. 4.4 **; 25.11/26.095; Прочность ступеньки вертикальной лестницы; СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.9. 4.5 **; 25.11/26.095; Прочность ступеньки наклонной лестницы; СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.8, 5.9. 4.6 **; 25.11/26.095; Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц; СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11. 4.7 **; 25.11/26.095; Прочность площадок и маршей лестниц; СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12. 4.8 **; 25.11/26.095; Прочность ограждений лестниц; СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13. 4.9 **; 25.11/26.095; Прочность ограждений крыши здания; СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14. Ельский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Ленинская, 69, 247820, г. Ельск; Жлобинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Волкова, 28, 247210, г. Жлобин; Калинковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: пер. Советский, 1, 247710, г. Калинковичи; Лельчицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Советская, 85, 247840, г.п. Лельчицы; Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. 3-я Авиационная, 21, 246050, г. Гомель Рогачевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Советская, 80, 247673, г. Рогачев; Светлогорский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Свердлова, 3а, 247734, г. Светлогорск; Брагинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Кравченко, 7а, 247630, г.п. Брагин; Ветковский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Луначарского, 42а, 247120, г. Ветка; Лоевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Первомайская, 45, 247100, г.п. Лоев; Октябрьский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Советская, 90, 247319, г.п. Октябрьский; Кормянский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Заводская, 18, 247170, г.п. Корма; Чечерский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: пер. Дзержинского, 6, 247150, г. Чечерск; Житковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Социалистическая, 14а, 247960, г. Житковичи; Петриковский районный отдел по чрезвычайным ситуациям: ул. Бумажкова, 13б, 247940, г. Петриков. 5.1 ***; Здания и сооружения (системы вентиляции, с естественным побуждением, вентиляционные каналы); 100.13/23.000; Скорость движения воздуха; СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения; АМИ.ГМ 0236-2023. 5.2 ***; 100.13/23.000; Расход воздуха (количество удаляемого воздуха); АМИ.ГМ 0236-2023. 5.3 ***; 100.13/29.061; Геометрические размеры; АМИ.ГМ 0236-2023. 5.4 ***; 100.13/23.000; Кратность воздухообмена; АМИ.ГМ 0236-2023. 6.1 ***; Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы); 100.13/23.000; Скорость движения воздуха (газов); ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний Фактические значения; АМИ.ГМ 0236-2023.

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева