|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0784 от 09 марта 2006 года на бланке № _________ на 5 листах редакция 04 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Еликон-2005»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Черняховского, д. 29, 213830, г. Бобруйск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 2.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 3.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290–2023 п.10.12.2.2 Приложение Ж.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 4.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Проверка напряжения индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0016-2023 |
| 4.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытания наибольшим значением рабочего напряжения частотой 50 Гц с проверкой тока, протекающего через указатель | Эксплуатационная документация ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 4.3 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытания рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.5.3.4 Приложение Ж.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытания электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.5.3.5 Приложение Ж.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290–2023 п.10.5.3.6 Приложение Ж.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 6.1 * | Штанги электроизолирующие от 1 до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.2.2.2 Приложение Ж.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.30.1 ТКП 339–2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181–2023 п.Б.30.2 ТКП 339–2022 п.4.4.29.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.1 *** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.5.3 ТКП 339–2022 п.4.4.3.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжения с измерением тока утечки | ТКП 181–2023 п.Б.5.4 ТКП 339–2022 п.4.4.3.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.6.2 ТКП 339–2022 п.4.4.4.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.6.3 ТКП 339–2022 п.4.4.4.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 10.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.7.2 ТКП 339–2022 п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.7.4 ТКП 339–2022 п.4.4.5.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 11.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181–2023 п.Б.8.3.1 ТКП 339–2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.8.5 ТКП 339–2022 п.4.4.6.3 а) | АМИ.МС 0016-2023 |
| 12.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.11.1 ТКП 339–2022 п.4.4.9.1 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса | ТКП 181–2023 п.Б.11.3.1 ТКП 339–2022 п.4.4.9.4 а) | АМИ.МС 0016-2023 |
| 12.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181–2023 п.Б.11.3.2 ТКП 339–2022 п.4.4.9.4 б) | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.1 *** | Выключатель нагрузки | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181–2023 п.Б.12.2.2 ТКП 339–2022 пп.4.4.13.1, 4.4.26 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.12.2.1 ТКП 339–2022 п.4.4.13.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 14.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181–2023 п.Б.14.1 ТКП 339–2022 пп.4.4.12.1, 4.4.26 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.14.2 ТКП 339–2022 п. 4.4.12.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 15.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.15.1 ТКП 339–2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 15.2 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.15.2 ТКП 339–2022 п.4.4.14.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 16.1 *** | Комплектное распределительное устройство | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.16.1 ТКП 339–2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 16.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.16.2 ТКП 339–2022 п.4.4.15.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 17.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181–2023 п.Б.18.1 ТКП 339–2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 17.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.18.2 ТКП 339–2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 18.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.24.1 ТКП 339–2022 п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 18.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжения частотой 50 Гц | ТКП 181–2023 п.Б.24.3 ТКП 339–2022 п.4.4.23.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 19.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.27.1 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 19.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181–2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339–2022 п.4.4.28.5, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 20.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181–2023 п.Б.29.4 ТКП 339–2022 п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 20.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181–2023 п.Б.29.2 ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 20.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) | ТКП 181–2023 п.Б.29.8 ТКП 339–2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 21.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г) ГОСТ 30331.3–95 п.412.5 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 21.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 д) ГОСТ 30331.3–95 п.413.1 СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева