|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1301 |
|  | от 10.11.1997 |
|  | на бланке № ____ на 108 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

| Лабораторный отдел Государственного учреждения "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Владимирова, 246050, г. Гомель, Гомельская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований медико- биологическая группа с виварием) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 19.83* | Упаковка и укупорочные средства | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | фенол в воздушной среде | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1, таблица 1, 2, 3 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.92* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.95/06.036, 14.31/06.036, 14.19/06.036, 17.22/06.036, 30.92/06.036, 14.20/06.036, 22.29/06.036, 14.39/06.036, 22.19/06.036, 32.91/06.036, 14.14/06.036, 15.20/06.036, 32.30/06.036 | острая токсичность при пероральном введении | ТР ТС 007/2011 Статья 4, 5, 6, 7 Приложение 7 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 20.93* |  | 13.95/06.036, 17.22/06.036, 22.29/06.036, 22.19/06.036 | местное раздражающее действие на слизистые (действие на слизистые оболочки экспериментальных животных) |  | ГОСТ 33506-2015; ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 20.94* |  | 13.95/06.036, 14.31/06.036, 14.19/06.036, 17.22/06.036, 30.92/06.036, 14.20/06.036, 22.29/06.036, 14.39/06.036, 22.19/06.036, 14.14/06.036, 15.20/06.036, 32.30/06.036 | местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) |  |  |
| 20.95* |  | 13.95/06.036, 17.22/06.036, 32.91/06.036 | сенсибилизирующее, сенсибилизирующее компрессионное действие |  | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 20.96* |  | 13.95/06.036, 14.31/06.036, 14.19/06.036, 17.22/06.036, 30.92/06.036, 14.20/06.036, 22.29/06.036, 14.39/06.036, 22.19/06.036, 14.14/06.036, 15.20/06.036, 32.30/06.036 | индекс токсичности, определяемый в водной среде (дистиллированная вода) (индекс токсичности при испытаниях в водной среде, индекс токсичности материалов изделий в водной среде) |  | ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 |
| 20.97* |  | 14.31/06.036, 14.19/06.036, 30.92/06.036, 14.20/06.036, 14.39/06.036, 14.14/06.036, 15.20/06.036, 32.30/06.036 | индекс токсичности при испытаниях в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 21.84* | Игрушки | 32.40/06.036, 30.92/06.036 | раздражающее действие на слизистые | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 7 Приложение 2, 3 Таблица 1 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция № 016-1211 |
| 21.85* |  |  | индекс токсичности, определяемый в водной среде (дистиллированная вода) |  | МУ 1.1.037-95 |
| 21.86* |  |  | индекс токсичности, определяемый в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 21.87* |  |  | местное кожно-раздражающее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция № 016-1211 |
| 22.7* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/06.036, 20.41/06.036, 20.53/06.036 | кожно-раздражающее действие | ТР ТС 009/2011 Приложение 8, 9 | ГОСТ 33506-2015 |
| 22.8* |  |  | действие на слизистые |  |  |
| 22.9* |  |  | сенсибилизирующее и раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 22.10* |  |  | общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro |  | ГОСТ 33506-2015 |
| 23.47* | Продукция легкой промышленности | 14.11/06.036, 14.19/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 13.10/06.036, 13.94/06.036, 13.99/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036 | местное кожно-раздражающее действие | ТР ТС 017/2011 Статья 4, пункт 2 | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 23.48* |  |  | индекс токсичности, определяемый в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013; МУ 1.1.037-95 |
| 23.49* |  | 14.11/06.036, 14.19/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 14.20/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 13.10/06.036, 13.94/06.036, 13.99/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036 | индекс токсичности, определяемый в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 24.79* | Средства индивидуальной защиты | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 22.19/06.036, 13.95/06.036 | раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных) | ТР ТС 019/2011 Статья 4 таблица 1, 2 приложение 3 | ГОСТ ISO 10993-10-2011; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 24.80* |  | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 13.95/06.036, 22.29/06.036 | раздражающее действие на слизистые оболочки (в эксперименте на животных) |  |  |
| 24.81* |  | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 22.19/06.036, 13.95/06.036 | кожно-резорбтивное действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 24.82* |  |  | сенсибилизирующее действие (в эксперименте на животных) |  |  |
| ул. Моисеенко, д.49, 246050, г. Гомель, Гомельская область (лабораторный отдел ) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011; ТР ТС 034/2013 Раздел III, V, VIII, XI, XII Приложение 4 | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 1.2* |  | 01.49/11.116, 10.11/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели: свежесть, внешний вид, вкус и запах, вид фарша на разрезе, цвет мяса, цвет желе (бульона), консистенция |  | ГОСТ 23392-2016; ГОСТ 33741-2015 р.7; ГОСТ 7269-2015 р.5; ГОСТ 9959-2015 |
| 1.3* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | белок |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |
| 1.4* |  | 01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 1.5* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | крахмал |  | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 10574-91 |
| 1.6* |  | 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 1.7* |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | нитрит натрия нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |
| 1.8* |  |  | общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 р.8 |
| 1.9* |  |  | остаточная активность кислой фосфотазы | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3 р.1; ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII Приложение 3 | ГОСТ 23231-2016 |
| 1.10* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84 р.3; ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 1.11* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 1.12* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 1.13* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 1.14* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 1.15* |  |  | хром |  | ГОСТ 26929-94; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 1.16* |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |
| 1.17* |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 1.18* |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158 | ГХЦГ α, β, γ-изомеры |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.19* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.20* |  | 01.49/08.159, 01.49/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | нитрозоамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 1.21* |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 1.22* |  | 01.49/01.086, 01.49/03.152, 10.11/01.086, 10.11/03.152, 10.13/01.086, 10.13/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.23* |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 1.24* |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.86/01.086, 01.41/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.25* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.26* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 1.27* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.28* |  |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.29* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.30* |  |  | плесени дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 1.31* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 1.32* |  |  | бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.33* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 1; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.34* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.35* | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 01.41/01.086, 01.49/01.086, 10.86/01.086, 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 1.36* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  |
| 1.37* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 1.38* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.39* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 1.40* | Пастеризованные консервы | 01.41/01.086, 01.49/01.086, 10.86/01.086, 10.11/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.41* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 1.42* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 1.43* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 1.44* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 1.45* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.46* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.1*** | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000, 01.41/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Раздел II, III, V, VI, X Приложение 1, 3, 6, 7, 12, 13 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |
| 2.2* |  | 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.86/11.116, 01.41/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 р.3; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2004 п.7.4, п.7.5; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2012 п.7.4; СТБ 1552-2017; СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2; СТБ 1890-2008 п.7.2; СТБ 2190-2011 п.7.2; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2011 р.7; СТБ 2206-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017 |
| 2.3* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 01.41/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 |
| 2.4* |  | 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.86/08.037, 01.41/08.037 | массовая доля жира/массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 р.4; ГОСТ 5867-90 р.2; СТБ 1467-2004 п.7.7; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2012 п.7.9; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п.5.11-5.13 |
| 2.5* |  | 10.51/08.052, 10.86/08.052 | зола |  | СТБ 1859-2016 |
| 2.6* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 01.41/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.7* |  |  | лактоза |  | ГОСТ 29248-91 р.5 |
| 2.8* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 01.41/08.052 | массовая доля влаги массовая доля сухих веществ массовая доля сухого обезжиренного вещества (СОМО расчет) |  | ГОСТ 29246-91 п.2.2, п.3.1; ГОСТ 3626-73 р.2, р.6, р.6а, р.7, р.8, р.9, п.2.4.3 |
| 2.9* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 01.41/08.149 | массовая доля соли (хлористого натрия) | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Раздел II, III, V, VI, X Приложение 1, 3, 6, 7, 12, 13 Раздел II, V, VII, X Приложение 4, 9, 10, 14 | ГОСТ 3627-81 р.2, р.4, р.5 |
| 2.10* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052, 01.41/08.052 | массовая доля влаги в обезжиренном веществе | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Раздел II, III, V, VI, X Приложение 1, 3, 6, 7, 12, 13 | ГОСТ 3626-73 |
| 2.11* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 01.41/08.149 | массовая доля сахарозы или общего сахара | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Раздел II, III, V, VI, X Приложение 1, 3, 6, 7, 12, 13 Раздел II, V, VII, X Приложение 4, 9, 10, 14 | ГОСТ 29248-91 р.4; ГОСТ 3628-78 |
| 2.12* |  | 10.51/08.031, 10.86/08.031, 01.41/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.13* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 01.41/08.149 | углеводы |  | МУ №18/29, утвержденные МТи МЗ РБ 21.04.2001 |
| 2.14* |  |  | перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 ; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 2.15* |  | 10.86/08.149, 01.41/08.149 | аскорбиновая кислота (С) |  | ГОСТ 7047-55 р.3 |
| 2.16* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26931-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 2.17* |  |  | железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 2.18* |  |  | цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26934-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 2.19* |  |  | никель |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.20* |  | 10.51/08.156, 10.86/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.21* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 2.22* |  |  | кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 2.23* |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032, 01.41/08.032 | свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 2.24* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 2.25* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |
| 2.26* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 2.27* |  | 10.51/08.159, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 2.28* |  | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 01.41/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 2.29* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 01.41/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 2.30* |  | 10.51/08.159, 10.86/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 2.31* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 01.41/08.159 | меламин | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Раздел II, III, V, VI, X Приложение 1, 3, 6, 7, 12, 13 | МВИ.МН 3287-2009 |
| 2.32* |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152, 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Приложение 4, 9, 10 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 |
| 2.33* |  | 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152, 01.41/01.086, 01.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.34* |  |  | пенициллин | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 029/2012 Статья 12 Приложение 8; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 5336-2015 |
| 2.35* |  |  | стрептомицин |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 2642-2015 |
| 2.36* |  | 10.51/08.159, 10.86/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и сорбат калия (Е202) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту, бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 029/2012 Статья 12 Приложение 8; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Раздел II, III, V, VI, X Приложение 1, 3, 6, 7, 12, 13 Раздел II, V, VII, X Приложение 4, 9, 10, 14 | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ ISO 9231-2015 |
| 2.37* |  |  | индигокармин (Е132) | ТР ТС 021/2011 Статья 6, 7, 20 Приложение 3, р.2; ТР ТС 029/2012 Статья 12 Приложение 8; ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, X Приложение 4, 9, 10 | ГОСТ 31504-2012 |
| 2.38* |  |  | желтый «солнечный закат» (Е110) |  |  |
| 2.39* |  |  | тартразин (Е102) |  |  |
| 2.40* |  |  | понсо 4R (Е124) |  |  |
| 2.41* |  |  | азорубин (Е122) |  |  |
| 2.42* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 01.41/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Приложение 1, 2 Статья 7, 20 ; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, X, VIII Приложение 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 |
| 2.43* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 2.44* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.45* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 2.46* |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086, 01.41/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 2.47* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 01.41/01.086 | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |
| 2.48* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 01.41/01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |
| 2.49* |  |  | бактерии B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 2.50* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.51* |  |  | клетки заквасочной микрофлоры (микроскопический препарат) |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 2.52* |  |  | бифидобактерии |  | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016 |
| 2.53* |  |  | ацидофильные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.54* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 2.55* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.56* |  | 10.51/01.086, 01.41/01.086 | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 2.57* |  | 01.41/01.086 | соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 2.58* |  | 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.86/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094 | генетически модифицированные организмы | ТР ТС 021/2011 Приложение 1 Статья 7, 20 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, X, VIII Приложение 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ ISO 21571-2018 п.5.1 |
| 2.59* |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 01.41/04.125 | удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.60* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1*** | Мясная продукция; продукция из мяса птицы, яйца и продукты их переработки, молочная продукция, в т.ч. для детского питания | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.1 | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ ISO 5555-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 3.2* |  | 01.47/11.116 | органолептические показатели | ТР ТС 021/2011 Статья 5,6,7,8,9, 13, 20 Приложение 3, р.1 Приложение 5 | ГОСТ 30364.0-97 р.4, р.5 |
| 3.3* |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 01.41/08.032, 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3 р.1, р.2, р.12 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 3.4* |  |  | кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3 р.1, р.2, р.12 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 3.5* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 3.6* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 3.7* |  | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 01.41/08.158, 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013 |
| 3.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.9* |  | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 01.41/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, Приложения для всех разделов: 1. Антибиотики, р.12 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 |
| 3.10* |  | 01.47/01.086, 01.47/03.152, 10.12/01.086, 10.12/03.152, 10.13/01.086, 10.13/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152, 01.41/01.086, 01.41/03.152, 01.49/01.086, 01.49/03.152, 10.11/01.086, 10.11/03.152, 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 3.11* |  | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 3.12* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 2 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 3.13* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 3.14* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 3.15* |  |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 3.16* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 3.17* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.18* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | плесени | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8, 13, 20 Приложение 2 | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.19* |  |  | дрожжи |  |  |
| 3.20* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 3.21* |  |  | бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 3.22* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.23* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 3.24* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 01.49/08.159, 10.11/08.159 | бенз(а)пирен | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.1 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 3.25* |  | 01.47/08.159, 01.47/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | нитрозоамины (НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.1, р.12 | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 3.26* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 01.41/04.125, 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.27* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.1*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.4 | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32163-2013; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 |
| 4.2* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 4.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 4.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 4.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 4.6* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 33780-2016 |
| 4.7* |  | 11.06/08.159, 11.06/08.161 | нитрозоамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 4.8* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры |  | СТ РК 2011-2010 |
| 4.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.10* |  |  | гексахлорбензол |  |  |
| 4.11* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 4.12* |  |  | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 4.13* |  | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052 | зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 4.14* |  |  | загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 27559-87 |
| 4.15* |  | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.16* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.17* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 4.18* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 4.19* |  |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.20* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 4.21* |  |  | дрожжи |  |  |
| 4.22* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.23* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 01.26/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.24* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.25* |  | 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.73/08.162 | дезоксиниваленол | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 13, 20 Приложение 3, р.4 | ГОСТ 34140-2017 |
| 4.31* |  |  | зеараленон |  |  |
| 4.32* |  |  | Т-2 токсин |  |  |
| 5.1*** | Сахар и кондитерские изделия | 01.49/42.000, 10.72/42.000, 10.86/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.5 Приложение 1, 2 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 01.49/08.032, 10.72/08.032, 10.86/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 5.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 5.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 5.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 5.6* |  | 01.49/08.158, 10.72/08.158, 10.86/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры |  | СТ РК 2011-2010 |
| 5.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.8* |  | 10.72/08.159, 10.86/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 33780-2016 |
| 5.9* |  | 01.49/08.159, 01.49/12.042 | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 р.3, п.3.4; МВИ.МН 4138-2011 |
| 5.10* |  | 01.49/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 5.11* |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 |
| 5.12* |  | 10.72/01.086, 10.86/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 5.13* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 |
| 5.14* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 5.15* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 5.16* |  |  | дрожжи |  |  |
| 5.17* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.1*** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.6 | ГОСТ 16830-71; ГОСТ 16832-71; ГОСТ 16834-81; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32573-2013; ГОСТ 32574-2013; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013); СТБ 1036-97; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |
| 6.2* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032 | свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.6 Глава 2, статья 7 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 6.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 6.4* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 6.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 6.6* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.86/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 6.7* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 6.8* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.84/08.169, 10.86/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 6.9* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.86/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.6 Глава 2, статья 7 | ГОСТ 30349-96 |
| 6.10* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 6.11* |  | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 6.12* |  | 01.25/08.159, 10.83/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 33780-2016 |
| 6.13* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159 | 5-оксиметилфурфурол |  | МВИ.МН 4138-2011 |
| 6.14* |  | 01.13/07.090, 01.13/07.096, 01.21/07.090, 01.21/07.096, 01.22/07.090, 01.22/07.096, 01.23/07.090, 01.23/07.096, 01.24/07.090, 01.24/07.096, 01.25/07.090, 01.25/07.096, 10.31/07.090, 10.31/07.096, 10.32/07.090, 10.32/07.096 | яйца гельминтов |  | Инструкция № 37-0305 |
| 6.15* |  |  | цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 6.16* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 6.17* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.18* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 6.19* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.20* |  |  | дрожжи |  |  |
| 6.21* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 6.22* |  |  | мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  |  |
| 6.23* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.24* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.25* |  | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.26* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | бактерии рода Yersinia |  | ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 6.27* |  | 01.13/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.6 Глава 2, статья 7 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.28* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.1*** | Напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.8 | ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 5363-93; ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1384-2010; СТБ 1760-2007 |
| 7.2* |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 7.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 7.4* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 7.5* |  | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158 | метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74 р.4; ГОСТ 5363-93 п.4.12; ГОСТ 5964-93 п.5.11; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 7.6* |  | 11.03/08.159, 11.07/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 7.7* |  | 11.07/08.159 | кофеин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 7.8* |  | 11.05/08.159, 11.05/08.161 | нитрозоамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 7.9* |  | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 |
| 7.10* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  |  |
| 7.11* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | СТБ ISO 16266-2015 |
| 7.12* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.13* |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 |
| 7.14* |  |  | плесени |  |  |
| 7.15* |  |  | дрожжи |  |  |
| 7.16* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.17* |  | 11.07/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.8 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.18*** | Другие продукты | 10.89/42.000, 10.62/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.9 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82); СТБ 1036-97 |
| 7.19* |  | 10.89/08.032, 10.62/08.032 | свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.9 Приложение 4 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 7.20* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 7.21* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 7.22* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 7.23* |  |  | медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26931-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 7.24* |  |  | цинк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26934-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 7.25* |  | 10.89/08.149 | йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п.4.2 |
| 7.26* |  | 10.89/08.158, 10.62/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 |
| 7.27* |  | 10.89/08.161, 10.62/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 7.28* |  | 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 7.29* |  |  | афлатоксин М1 |  |  |
| 7.30* |  |  | меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| 7.31* |  | 10.89/08.052 | вредные примеси загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 р.2, р.5 |
| 7.32* |  | 10.89/01.086, 10.85/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.33* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.34* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.35* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 7.36* |  |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.37* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 7.38* |  |  | дрожжи |  |  |
| 7.39* |  |  | дрожжи и плесени |  |  |
| 7.40* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 7.41* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 7.42* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.43* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.44* |  | 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.9 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.45* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.46*** | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.10 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 7.47* |  | 10.89/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 7.48* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 7.49* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 7.50* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 7.51* |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты алдрин , гептахлор |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 |
| 7.52* |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.53* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.54* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.55* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 7.56* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 7.57* |  |  | дрожжи |  |  |
| 7.58* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 7.59* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.60* | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | кадмий | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.8 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 8.1*** | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 01.47/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 |
| 8.3* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |
| 8.4* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.5* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.83/01.086, 10.86/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 8.6* |  |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.7* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 8.8* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.9* |  |  | дрожжи |  |  |
| 8.10* |  |  | дрожжи и плесени |  |  |
| 8.11* |  |  | бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 9.1*** | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 10.41/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 9.2* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 01.11/01.086, 01.12/01.086, 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.47/01.086, 01.49/01.086, 03.00/01.086, 10.41/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 |
| 9.3* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 9.4* |  |  | соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 9.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 9.6* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.7* |  |  | дрожжи |  |  |
| 9.8* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | V.parahaemolyticus | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 2 | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 10.1*** | продукты детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.12 | ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32573-2013; ГОСТ 32574-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |
| 10.2* |  | 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.86/08.149, 10.81/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 р.5 |
| 10.3* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.86/08.149, 01.41/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 10.4* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 10.5* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 10.6* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 10.7* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 10.8* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.39/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 10.9* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.86/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013 |
| 10.10* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 10.11* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.83/08.158, 10.86/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.41/08.158, 10.42/08.158 | алдрин |  |  |
| 10.12* |  |  | гептахлор |  |  |
| 10.13* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.83/08.158, 10.86/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.42/08.158 | гексахлорбензол |  |  |
| 10.14* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.83/08.158, 10.86/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.25/08.158, 10.42/08.158 | дильдрин |  |  |
| 10.15* |  | 10.20/08.161, 10.61/08.161, 10.86/08.161, 01.12/08.161 | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 10.16* |  |  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 10.17* |  | 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.86/08.159 | меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| 10.18* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.86/08.052 | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 10.19* |  | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 01.12/08.052, 01.26/08.052 | металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 |
| 10.20* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.21* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 10.22* |  | 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.23* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 10.24* |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.86/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 10.25* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |
| 10.26* |  | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161 | нитрозоамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 10.27* |  | 10.20/08.158, 10.86/08.158 | полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 10.28* |  | 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | сорбиновая кис-лота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 10.29* |  |  | бензойная кисло-та и ее соли |  |  |
| 10.30* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | ацесульфам калия (Е950) |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 10.31* |  |  | аспартам (Е951) |  |  |
| 10.32* |  |  | сахарин (Е954) |  |  |
| 10.33* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.86/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 |
| 10.34* |  | 10.11/01.086, 10.11/03.152, 10.12/01.086, 10.12/03.152, 10.13/01.086, 10.13/03.152, 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 10.35* |  | 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152 | стрептомицин |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 2642-2015 |
| 10.36* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 10.37* |  | 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152 | пенициллин |  | ГОСТ 31903-2012; МВИ.МН 5336-2015 |
| 10.38* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.39* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.47* | продукты детского питания | 10.61/08.162, 10.71/08.162, 10.73/08.162 | дезоксиниваленол | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 13, 20 Приложение 3 р.12 | ГОСТ 34140-2017 |
| 10.48* |  |  | зеараленон |  |  |
| 10.49* |  |  | Т-2 токсин |  |  |
| 11.1* | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 11.2* |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  |  |
| 11.3* |  |  | мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  |  |
| 11.4* |  |  | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  |  |
| 11.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |
| 11.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 11.7* |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |
| 11.8* |  |  | газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  |  |
| 11.9* |  |  | негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 11.10* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |
| 11.11* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.12* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.13* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 11.14* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.15* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 11.16* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 13, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.17* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.1*** | Злаковые культуры, зернобобовые культуры, масличные культуры на пищевые и кормовые цели | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000 | отбор проб | ТР ТС 015/2011 статья 1, 4, 5 Приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.4 Приложение 4 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 12.2* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.26/08.052 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 п.3.1.3.1-п.3.1.3.3 |
| 12.3* |  |  | загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 п.3.1.3.1-п.3.1.3.3 |
| 12.4* |  | 01.26/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 р.2; ГОСТ 13496.19-93 р.2 |
| 12.5* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 12.6* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 12.7* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012 |
| 12.8* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); СТБ EN 13805-2012 |
| 12.9* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.26/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 33780-2016 |
| 12.10* |  | 01.11/08.161, 01.11/08.162, 01.12/08.161, 01.12/08.162, 01.26/08.161, 01.26/08.162 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 34140-2017 |
| 12.11* |  |  | зеараленон |  |  |
| 12.12* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.26/08.161 | охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 |
| 12.13* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 12.14* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры |  | СТ РК 2011-2010 |
| 12.15* |  |  | ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол |  |  |
| 12.16* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.26/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 12.17* |  |  | ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 12.18* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.26/04.125 | удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.19* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.20* |  | 01.11/08.162, 01.12/08.162, 01.26/08.162 | дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34140-2017 |
| 13.1*** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.6; ТР ТС 023/2011 Статья 1, 3, 5 Приложение 2, 3 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; Инструкция № 37-0305; СТБ 1036-97 |
| 13.2* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | содержание растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 р.2 |
| 13.3* |  |  | массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| 13.4* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 13.5* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 13.6* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 13.7* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012 |
| 13.8* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); СТБ EN 13805-2012 |
| 13.9* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013 |
| 13.10* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 13.11* |  |  | железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014 |
| 13.12* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | нитраты | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 4; ТР ТС 023/2011 Статья 1, 3, 5 Приложение 1 | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 13.13* |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 13.14* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 13.15* |  |  | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31644-2012 |
| 13.16* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) |
| 13.17* |  |  | содержание поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 13.18* |  |  | диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 р.6, р.7 |
| 13.19* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | желтый «солнечный закат» (Е110) |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |
| 13.20* |  |  | тартразин (Е102) |  |  |
| 13.21* |  |  | понсо 4R (Е124) |  |  |
| 13.22* |  |  | азорубин (Е122) |  |  |
| 13.23* |  |  | амарант (Е 123) |  |  |
| 13.24* |  |  | индигокармин (Е132) |  |  |
| 13.25* |  |  | красный очаровательный (Е129) |  |  |
| 13.26* |  |  | сорбиновая кис-лота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
| 13.27* |  |  | бензойная кисло-та и ее соли |  |  |
| 13.28* |  |  | ацесульфам калия (Е950) аспартам (Е951) сахарин (Е954) |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 13.29* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 ; ТР ТС 023/2011 Статья 1, 3, 5 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.30* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  |
| 13.31* |  |  | мезофильные клостридии C.botulinum и C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.32* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.33* |  |  | неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 13.34* |  | 01.13/07.090, 01.13/07.096, 01.21/07.090, 01.21/07.096, 01.22/07.090, 01.22/07.096, 01.23/07.090, 01.23/07.096, 01.24/07.090, 01.24/07.096, 01.25/07.090, 01.25/07.096, 10.31/07.090, 10.31/07.096, 10.32/07.090, 10.32/07.096 | яйца гельминтов |  | Инструкция № 37-0305 |
| 13.35* |  |  | цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 13.36* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97; ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.37* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.38* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.39* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999); ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.40* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.41* |  |  | плесени дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.42* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.43* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ Р 52711-2007 |
| 13.44* |  |  | бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 13.45* |  | 10.39/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 4; ТР ТС 023/2011 Статья 1, 3, 5 Приложение 1 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.46* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | желтый хинолиновый (Е104) |  | ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |
| 13.47* |  |  | цитрусовый красный (Е121) |  | СТБ 2547-2019 |
| 13.48* |  |  | амарант (Е 123) |  |  |
| 13.49* |  |  | эритрозин (Е127) |  |  |
| 13.50* |  |  | красный 2G (Е128) |  |  |
| 13.51* |  |  | красный очаровательный (Е129) |  |  |
| 13.52* |  |  | синий патентован-ный V (Е131) |  |  |
| 13.53* |  |  | блестящий синий FCF (Е133) |  |  |
| 13.54* |  |  | зеленый S (Е142) |  |  |
| 13.55* |  |  | зеленый прочный FCF (Е143) |  |  |
| 13.56* |  |  | бриллиантовый черный PN (Е151) |  |  |
| 13.57* |  |  | коричневый НТ (Е155) |  |  |
| 14.1*** | Масла растительные - все виды, фракции масел растительных. Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р.7; ТР ТС 024/2011 Статья 1, 5, 6 Приложение 1 Приложение 2 | ГОСТ 31761-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ISO 5555-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) |
| 14.2* |  | 10.41/11.116, 10.42/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.1, п.4.2; ГОСТ 32189-2013 п.5.2 |
| 14.3* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 14.4* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.86/08.158 | эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |
| 14.5* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.86/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 р.7; ГОСТ 7636-85 п.7.9 |
| 14.6* |  |  | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п.4.16; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 14.7* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 14.8* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 14.9* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012 |
| 14.10* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); СТБ EN 13805-2012 |
| 14.11* |  |  | железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014 |
| 14.12* |  |  | медь | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2, 3 Приложение 4; ТР ТС 024/2011 Статья 1, 6 Приложение 1, 2 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26931-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014 |
| 14.13* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.86/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013 |
| 14.14* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 14.15* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.86/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 14.16* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.86/08.158 | полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 14.17* |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | нитрозоамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 14.18* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.20* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 14.21* |  |  | стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 14.22* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 14.23* |  |  | плесени |  |  |
| 14.24* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 14.26* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 14.27* |  | 10.20/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1, 2 Приложение 4; ТР ТС 024/2011 Статья 1, 6 Приложение 1, 2 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.28* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.1*** | Мясо и мясная продукция, птица и продукция их переработки | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2; ТР ТС 027/2012 Статья 1, 6 Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 |
| 15.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 15.3* |  |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 15.4* |  |  | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.1*** | Другая продукция | 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20; ТР ТС 027/2012 Статья 1, 6 Приложение 1 | ГОСТ 31904-2012 |
| 16.2* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2; ТР ТС 027/2012 Статья 1, 6 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |
| 16.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 16.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |
| 16.5* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 16.6* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |
| 16.7* |  |  | плесени |  | ГОСТ 30706-2000 |
| 17.1*** | Пищевая продукция низколактозная (безлактозная) Смеси на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста Смеси на основе полных гидролизатов белка для детей раннего возраста Смеси без фенилаланина ( с низким содержанием фенилаланина) для детей первого года жизни Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей | 10.51/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ТС 027/2012 Статья 1, 6 Приложение 3 | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7047-55; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 17.2* |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | белок | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 0 Приложение 3, р.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11; ТР ТС 027/2012 Статья 1, 6 Приложение 3 | ГОСТ 23327-98 |
| 17.3* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.164 | жир |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26829-86 р.2; ГОСТ 30648.1-99 р.4; ГОСТ 5867-90 р.2; ГОСТ 8756.21-89 |
| 17.4* |  | 10.51/08.133, 10.51/08.149, 10.86/08.133, 10.86/08.149 | углеводы |  | ГОСТ 15113.6-77 |
| 17.5* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26931-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014 |
| 17.6* |  |  | железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2024; СТБ EN 14082-2014 |
| 17.7* |  |  | цинк |  | ГОСТ 26934-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014 |
| 17.8* |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 17.9* |  |  | йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п.4.2 |
| 17.10* |  |  | аскорбиновая кислота (С) |  | ГОСТ 7047-55 р.3 |
| 17.11* |  | 10.51/08.032, 10.86/08.032 | кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 18.1*** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 01.25/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | отбор проб | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 18.2* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/08.032 | свинец | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 Приложение 1, 28 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 18.3* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012; СТБ EN 14082-2014; СТБ EN 14083-2012 |
| 18.4* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; СТБ EN 13805-2012 |
| 18.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 13804-2013; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002); СТБ EN 13805-2012 |
| 18.6* |  | 10.89/01.086 | количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.7* |  |  | бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 18.8* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 18.9* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 18.10* |  |  | дрожжи плесени дрожжи и плесени в сумме |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 18.11* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 18.12* | Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 Приложение 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 18.13* |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149, 10.86/08.149 | сернистая кислота (диоксид серы Е220) и соли: гидросульфит (бисульфит) калия Е228, гидросульфит кальция Е227, гидросульфит натрия Е222, пиросульфит калия Е224, пиросульфит натрия Е223, сульфит калия Е225, сульфит кальция Е226, сульфит натрия Е221–по отдельности или в комбинации в пересчете на диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 р.7, р.6; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 |
| 18.14* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 Приложение 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16 | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |
| 18.15* |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | нитрит калия (E249), нитрит натрия (E250)-по отдельности или в комбинации в пересчете на NaNO2 (остаточные количества) |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.7; ГОСТ Р 51460-99 |
| 18.16* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | сорбиновая кислота (Е200) и сорбат калия (Е202) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |
| 18.17* |  |  | сорбиновая кислота и сорбат калия (Е200, Е202) в комбинации с бензойной кислотой и бензоатами (Е210, Е211, Е212, Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на соответствующую кислоту |  |  |
| 18.18* |  |  | азорубин (Е122, Кармуазин) красный очаровательный АС (Е129) желтый “солнечный закат” FCF (Е110) желтый хинолиновый (Е104) индигокармин (Е132) понсо 4R (Е124) тартразин (Е102) амарант Е123 |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017; СТБ 2547-2019 |
| 18.19* |  | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | триацетин | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 Приложение 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 16 | МВИ.МН 2914-2008 |
| 18.20* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | аспартам (Е951) |  | ГОСТ EN 12856-2015 |
| 18.21* |  |  | аспартам-ацесульфама соль (Е962) |  |  |
| 18.22* |  |  | ацесульфам калия (Е950) |  |  |
| 18.23* |  |  | сахарин (Е954) |  |  |
| 18.24* |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | фосфорная кислота (Е338) и пищевые фосфаты: Фосфаты: аммония (Е342), калия (Е340), кальция (Е341, E542), магния (Е343), натрия (Е339), пирофосфаты (Е450), трифосфаты (Е451), полифосфаты (Е452)– добавленный фосфат по отдельности или в комбинации в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 9794-2015 р.8 |
| 18.25* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.86/08.149 | аскорбиновая кислота (витамин С) |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98 |
| 18.26* |  | 10.51/08.156 | нитрат калия (Е252) нитрат натрия (Е251) |  | ГОСТ Р 51460-99 |
| 18.27* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | цитрусовый красный (Е121) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 Приложение 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16 | СТБ 2547-2019 |
| 18.28* |  |  | эритрозин (Е127) |  |  |
| 18.29* |  |  | красный 2G (Е128) |  |  |
| 18.30* |  |  | синий патентован-ный V (Е131) |  |  |
| 18.31* |  |  | блестящий синий FCF (Е133) |  |  |
| 18.32* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | зеленый S (Е142) |  |  |
| 18.33* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | зеленый прочный FCF (Е143) |  |  |
| 18.34* |  |  | бриллиантовый черный PN (Е151) |  |  |
| 18.35* |  |  | коричневый НТ (Е155) |  |  |
| 18.36* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | лимонная кислота (Е330) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 Приложение 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15,16, 18, 29 | ГОСТ 33410-2015 |
| 18.37* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогательных средств | 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.61/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 10.13/08.159 | пара - Оксибензойной кислоты метиловый эфир (Е218) | ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 Приложение 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16 | МВИ.МН 6323-2020 |
| 18.38* |  |  | пара-Оксибензойной кислоты этиловый эфир (Е214) | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7, 12 Приложение 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 16 |  |
| 19.1*** | Упаковка и укупорочные средства | 22.22/42.000, 25.99/42.000, 23.13/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.21/42.000 | отбор проб | ТР ТС 005/2011 Статья 5, 6, 8 Приложение 1, таблица 1, 2, 3 | ГОСТ 10354-82; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ 25250-88; ГОСТ 25951-83; ГОСТ 30765-2001; ГОСТ 32131-2021 п. 6.4 п. 6.10; ГОСТ 32179-2013; ГОСТ 5717.1-2021 п. 6.4 п.6.10; ГОСТ 5981-2011; ГОСТ 7247-2006; ГОСТ 745-2014; ГОСТ 7730-89; ГОСТ 9569-2006; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 19.2* |  | 22.19/11.116, 22.22/11.116, 25.99/11.116, 23.13/11.116, 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 25.29/11.116, 23.41/11.116, 24.42/11.116, 24.43/11.116 | описание образца, содержание маркировки для потребителя | ТР ТС 005/2011 Статья 5 Приложение 1, таблица 1, 2, 3 | ГОСТ 10354-82; ГОСТ 12302-2013; ГОСТ 25250-88; ГОСТ 25951-83; ГОСТ 30765-2001; ГОСТ 745-2014; ГОСТ 7730-89; ГОСТ 9569-2006 |
| 19.3* |  |  | органолептические показатели: муть, осадок, окрашивание, запах, привкус, запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента |  | ГОСТ 22648-77 п. 2; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п. 17, п. 22, п. 23, п. 24, п. 25 |
| 19.4* |  | 22.22/08.149 | изменение кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |
| 19.5* |  | 22.22/26.045 | стойкость к растворам кислот (химическая стойкость) |  | ГОСТ 33756-2016 п. 9.12; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 |
| 19.6* |  | 22.19/08.158, 22.22/08.158 | акрилонитрил в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.7* |  | 22.22/08.158 | альфа-метилстирол в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.8* |  |  | альфа-метилстирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 19.9* |  | 25.99/08.035, 23.13/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 25.29/08.035 | алюминий в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 19.10* |  | 22.22/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | ацетон в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017 |
| 19.11* |  |  | ацетон в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 19.12* |  |  | ацетальдегид в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017 |
| 19.13* |  | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173-2017 |
| 19.14* |  | 22.22/08.158 | бензальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 19.15* |  | 22.22/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | бензол в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.16* |  |  | бензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 19.17* |  | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | бутилацетат в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.18* |  |  | бутилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 19.19* |  | 22.22/08.158 | винилацетат в жидкой модельной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 21-24 |
| 19.20* |  |  | винилацетат в воздушной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 24-25 |
| 19.21* |  | 22.22/08.082 | гексаметилендиамин в жидкой модельной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |
| 19.22* |  | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | гексан в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.23* |  |  | гептан в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.24* |  | 22.22/08.158 | гексен в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 19.25* |  |  | гептен в воздушной среде |  |  |
| 19.26* |  | 22.19/08.158, 22.22/08.158 | диоктилфталат в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33451-2015 |
| 19.27* |  |  | дибутилфталат в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.28* |  | 22.22/08.158 | диметилтерефталат в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33449-2015 |
| 19.29* |  |  | диметилтерефталат в воздушной среде |  | ГОСТ 33450-2015 |
| 19.30* |  | 22.22/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159 | капролактам в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34169-2017 |
| 19.31* |  | 22.22/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161 | капролактам в воздушной среде |  | МР 1328-75 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 56-57 |
| 19.32* |  | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 19.33* |  |  | ксилолы (смесь изомеров) в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.34* |  | 22.22/08.158 | кумол (изопропилбензол) в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.35* |  |  | кумол (изопропилбензол) в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 19.36* |  |  | метилацетат в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.37* |  |  | метилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 19.38* |  | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | спирт метиловый в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.39* |  |  | спирт метиловый в воздушной среде |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 19.40* |  |  | спирт пропиловый в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.41* |  | 22.22/08.158 | спирт пропиловый в воздушной среде |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 19.42* |  | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | спирт изопропиловый в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.43* |  |  | спирт изопропиловый в воздушной среде |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 19.44* |  |  | спирт бутиловый в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.45* |  |  | спирт бутиловый в воздушной среде |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 19.46* |  |  | спирт изобутиловый в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.47* |  |  | спирт изобутиловый в воздушной среде |  | ГОСТ 34172-2017 |
| 19.48* |  | 22.22/08.158 | стирол в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.49* |  |  | стирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 19.50* |  | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | толуол в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.51* |  |  | толуол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 19.52* |  | 22.22/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | формальдегид в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33446-2015 |
| 19.53* |  |  | формальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 33447-2015 |
| 19.54* |  | 22.22/08.158 | фенол в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 19.55* |  | 22.22/08.082 | этиленгликоль в жидкой модельной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 32 |
| 19.56* |  | 22.22/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158 | эпихлоргидрин в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 19.57* |  |  | этилацетат в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.58* |  |  | этилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 19.59* |  | 22.22/08.158 | этилбензол в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 19.60* |  |  | этилбензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017 |
| 19.61* |  | 23.13/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 23.41/08.035 | барий в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 19.62* |  | 22.22/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035 | бор в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.63* |  | 25.99/08.035, 24.42/08.035 | ванадий в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.64* |  |  | вольфрам в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.65* |  | 25.99/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 24.42/08.035 | железо в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.66* |  | 25.99/08.035, 23.13/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 23.41/08.035 | кадмий в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.67* |  | 23.13/08.035, 23.41/08.035, 23.49/08.035 | кобальт в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.68* |  | 25.99/08.035, 24.42/08.035 | кремний в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.69* |  | 23.41/08.035 | литий в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.70* |  | 25.99/08.035, 23.13/08.035, 23.41/08.035, 24.42/08.035 | марганец в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.71* |  | 25.99/08.035 | молибден в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.72* |  | 25.99/08.035, 23.13/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 24.42/08.035 | медь в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.73* |  | 23.13/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035 | мышьяк в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.74* |  | 25.99/08.035, 24.43/08.035 | никель в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.75* |  |  | олово в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.76* |  | 25.99/08.035, 23.13/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 23.41/08.035 | свинец в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.77* |  | 25.99/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 23.41/08.035, 24.42/08.035 | титан в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.78* |  | 25.99/08.035, 23.13/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 24.42/08.035 | хром в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.79* |  | 22.19/08.035, 22.22/08.035, 25.99/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 23.41/08.035, 24.42/08.035 | цинк в жидкой модельной среде |  |  |
| 19.80* |  | 22.19/08.158, 22.22/08.158 | дибутилфталат в воздушной среде |  | ГОСТ 34170-2017 |
| 19.81* |  |  | диоктилфталат в воздушной среде |  |  |
| 19.82* |  | 17.12/08.159, 17.21/08.159 | бенз(а)пирен в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34167-2017 |
| 20.1*** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 14.19/42.000, 13.99/42.000, 17.22/42.000, 30.92/42.000, 17.23/42.000, 14.39/42.000, 14.14/42.000, 15.20/42.000, 32.30/42.000 | отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 Приложение 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-21, 22 Таблица 3 | ГОСТ 13587-77; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 19245-93; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-2018; ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78); ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 31741-2012; ГОСТ 34827-2022; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9289-78; ГОСТ 938.0-75; ГОСТ Р 52557-2020; СТБ 1015-97 |
| 20.2* |  | 13.91/08.052, 13.91/29.040, 13.20/08.052, 13.20/29.040, 14.31/08.052, 14.31/29.040, 14.19/08.052, 14.19/29.040, 13.99/08.052, 13.99/29.040, 14.39/08.052, 14.39/29.040, 14.14/08.052, 14.14/29.040 | гигроскопичность |  | ГОСТ 30383-95 п.3; ГОСТ 30383-95; ГОСТ 31422-2010 п. 3.1; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81); ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3 |
| 20.3* |  | 15.20/29.040 | масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 20.4* |  | 15.20/29.061 | высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 п.1-5.1 |
| 20.5* |  | 22.29/11.116, 23.41/11.116, 23.13/11.116 | запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.15; Инструкция № 880-71 стр.19-22 |
| 20.6* |  | 22.29/29.121 | устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, стойкость красителя к протиранию |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |
| 20.7* |  | 22.29/26.045, 23.13/26.045 | стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам |  | ГОСТ 34827-2022 п.6.7 |
| 20.8* |  | 17.22/08.169, 17.11/08.169 | изменение рН водной вытяжки |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 п.5.12 |
| 20.9* |  | 14.11/08.169, 14.20/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани |  | ГОСТ 32165-2013 |
| 20.10* |  | 25.99/08.035, 24.42/08.035, 23.41/08.035, 23.13/08.035 | алюминий в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 20.11* |  | 25.99/08.035, 22.29/08.035, 23.41/08.035, 23.13/08.035 | бор в жидкой модельной среде |  |  |
| 20.12* |  | 14.19/08.035, 13.99/08.035, 25.99/08.035, 24.42/08.035, 17.23/08.035, 17.12/08.035, 14.39/08.035, 14.14/08.035 | свинец в жидкой модельной среде |  |  |
| 20.13* |  | 14.19/08.032, 13.99/08.032, 17.23/08.032, 14.39/08.032, 14.14/08.032 | ртуть в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 20.14* |  | 14.19/08.035, 13.99/08.035, 23.13/08.035, 17.23/08.035, 17.12/08.035, 14.39/08.035, 14.14/08.035 | мышьяк в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 20.15* |  | 22.29/08.035 | олово в жидкой модельной среде |  |  |
| 20.16* |  | 17.22/08.035, 17.11/08.035, 25.99/08.035, 24.42/08.035, 23.41/08.035, 23.13/08.035, 17.23/08.035, 17.12/08.035 | цинк в жидкой модельной среде |  |  |
| 20.17* |  | 14.19/08.035, 13.99/08.035, 17.22/08.035, 17.11/08.035, 25.99/08.035, 24.42/08.035, 23.41/08.035, 23.13/08.035, 17.23/08.035, 17.12/08.035, 14.39/08.035, 14.14/08.035 | хром в жидкой модельной среде |  |  |
| 20.18* |  | 14.11/08.156, 14.11/12.042, 14.20/08.156, 14.20/12.042, 15.20/08.156, 15.20/12.042 | массовая доля водовымываемого хрома (IV) в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.3; ГОСТ 31280-2004 п.3.4 |
| 20.19* |  | 14.19/08.035, 13.99/08.035, 25.99/08.035, 14.39/08.035, 14.14/08.035 | кобальт в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 20.20* |  | 14.19/08.035, 13.99/08.035, 25.99/08.035, 24.42/08.035, 23.41/08.035, 23.13/08.035, 14.39/08.035, 14.14/08.035 | медь в жидкой модельной среде |  |  |
| 20.21* |  | 14.19/08.035, 13.99/08.035, 25.99/08.035, 24.42/08.035, 14.39/08.035, 14.14/08.035 | никель в жидкой модельной среде |  |  |
| 20.22* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 17.22/08.158, 22.29/08.158, 14.39/08.158, 22.19/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158 | акрилонитрил в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.23* |  |  | акрилонитрил в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.24* |  | 22.29/08.158, 32.91/08.158 | альфа-метилстирол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.25* |  | 22.29/08.158 | альфа-метилстирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 20.26* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 17.22/08.158, 17.11/08.158, 14.20/08.158, 22.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158, 14.39/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158 | ацетальдегид в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |
| 20.27* |  |  | ацетальдегид в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.28* |  |  | ацетон в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |
| 20.29* |  |  | ацетон в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.30* |  | 22.29/08.158 | бензальдегид в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 20.31* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 14.20/08.158, 22.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158, 14.39/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158 | бензол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.32* |  |  | бензол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 20.33* |  | 22.29/08.158, 17.12/08.158 | бутилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.34* |  |  | бутилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.35* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 22.29/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158 | винилацетат в жидкой модельной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 21-24 |
| 20.36* |  |  | винилацетат в воздушной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 24-25 |
| 20.37* |  | 17.22/08.158, 22.29/08.158 | гексан в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.38* |  | 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.20/08.082, 14.31/08.082, 14.19/08.082, 13.99/08.082, 22.29/08.082, 14.39/08.082, 14.14/08.082, 15.20/08.082 | гексаметилендиамин в жидкой модельной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |
| 20.39* |  | 17.22/08.158, 22.29/08.158 | гептан в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.40* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 22.29/08.158, 14.39/08.158, 22.19/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158 | дибутилфталат в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 20.41* |  |  | дибутилфталат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.42* |  |  | диметилтерефталат в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 20.43* |  | 22.29/08.158, 32.91/08.158 | диметилфталат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 20.44* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 22.29/08.158, 14.39/08.158, 22.19/08.158, 15.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158 | диоктилфталат в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 20.45* |  |  | диоктилфталат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.46* |  | 22.29/08.158, 32.91/08.158 | диэтилфталат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 20.47* |  | 25.99/08.035, 24.42/08.035, 24.43/08.035 | железо в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 20.48* |  | 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.20/08.159, 14.31/08.159, 14.19/08.159, 13.99/08.159, 22.29/08.159, 14.39/08.159, 32.91/08.159, 14.14/08.159, 15.20/08.159 | е-капролактам в жидкой модельной среде |  | АМИ.МН 0003-2021 |
| 20.49* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 22.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158, 14.39/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.50* |  |  | ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 20.51* |  | 22.29/08.158 | кумол (изопропилбензол) в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.52* |  |  | кумол (изопропилбензол) в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 20.53* |  | 25.99/08.035, 24.42/08.035, 23.41/08.035, 23.13/08.035 | марганец в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 20.54* |  | 22.29/08.158 | метилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.55* |  |  | метилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.56* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 22.29/08.158, 14.39/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158 | метилметакрилат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 20.57* |  | 22.29/08.158, 15.20/08.158 | метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.58* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 14.39/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158 | спирт бутиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.59* |  | 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158 | спирт бутиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.60* |  | 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 32.91/08.158, 16.29/08.158 | спирт изобутиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.61* |  | 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158 | спирт изобутиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.62* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 14.39/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158 | спирт метиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.63* |  | 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158 | спирт метиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.64* |  | 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 32.91/08.158, 16.29/08.158 | спирт изопропиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.65* |  | 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 16.29/08.158 | спирт изопропиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.66* |  | 22.29/08.158 | спирт пропиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.67* |  |  | спирт пропиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.68* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 22.29/08.158, 14.39/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158 | стирол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.69* |  | 22.29/08.158 | стирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 20.70* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.31/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 22.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158, 14.39/08.158, 32.91/08.158, 14.14/08.158 | толуол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.71* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.20/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 22.29/08.158, 17.23/08.158, 17.12/08.158, 14.39/08.158 | толуол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 20.72* |  | 20.30/08.155, 20.59/08.155, 32.99/08.155 | фенол или сумма общих фенолов в жидкой модельной среде |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 20.73* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.20/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 22.29/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 32.91/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158 | фенол в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 20.74* |  | 13.91/08.155, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.158, 17.11/08.155, 17.11/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 17.12/08.155, 17.12/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.158, 32.91/08.155, 32.91/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 16.29/08.155, 16.29/08.158 | формальдегид в жидкой модельной среде |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; Сборник МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды МУ № 75-92, стр. 108-113 |
| 20.75* |  | 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.20/08.156, 14.31/08.156, 14.19/08.156, 13.99/08.156, 14.20/08.156, 14.39/08.156, 14.14/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля свободного формальдегида (формальдегид) |  | ГОСТ 25617-2014 п.18; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 20.76* |  | 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.20/08.158, 14.19/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 14.39/08.158, 22.19/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158 | формальдегид в воздушной среде |  | МУ № 266-92 Сборник, Вып.1, Мн.1993, с.103-107 |
| 20.77* |  | 22.29/08.158 | эпихлоргидрин в жидкой модельной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4, 5, 6, 7 Приложение 7 | Инструкция № 4259-87 |
| 20.78* |  |  | эпихлоргидрин в воздушной среде |  | МУК № 2715-83 вып.18, с.108-111 |
| 20.79* |  | 17.11/08.158, 22.29/08.158, 17.12/08.158, 32.91/08.158 | этилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.80* |  | 22.29/08.158, 17.12/08.158 | этилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.81* |  | 22.29/08.158 | этилбензол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.82* |  |  | этилбензол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 20.83* |  | 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.20/08.082, 14.31/08.082, 14.13/08.082, 14.19/08.082, 13.99/08.082, 22.29/08.082, 14.39/08.082, 32.91/08.082, 14.14/08.082, 15.20/08.082 | этиленгликоль в жидкой модельной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 32 |
| 20.84* |  | 14.19/35.069, 13.99/35.069, 14.39/35.069, 14.14/35.069, 15.20/35.069, 32.30/35.069 | напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 20.85* |  | 14.19/01.086, 13.99/01.086, 17.22/01.086, 17.23/01.086, 14.39/01.086, 14.14/01.086, 15.20/01.086, 32.30/01.086 | общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | ТР ТС 007/2011 Приложение 6 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 20.86* |  |  | бактерии семейства энтеробактерии |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 20.87* |  |  | патогенные стафилококки |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 20.88* |  |  | псевдомонас аэрогиноза |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 20.89* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 16212-2020 |
| 20.90* |  | 15.20/26.141 | водонепроницаемость | ТР ТС 007/2011 Статья 4, 5, 6, 7 п. 2, п. 3 Приложение 7, 8 | ГОСТ 126-79 п.4.9 |
| 20.91* |  | 13.91/29.040, 13.91/29.061, 13.92/29.040, 13.92/29.061, 13.20/29.040, 13.20/29.061, 14.31/29.040, 14.31/29.061, 14.13/29.040, 14.13/29.061, 14.19/29.040, 14.19/29.061, 14.39/29.040, 14.39/29.061, 14.14/29.040, 14.14/29.061 | воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 20.98* |  | 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.20/08.159, 14.31/08.159, 14.19/08.159, 13.99/08.159, 22.29/08.159, 14.39/08.159, 32.91/08.159, 14.14/08.159, 15.20/08.159 | капролактам в воздушной среде | ТР ТС 007/2011 Статья 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 Приложение 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-21, 22 Таблица 3 | АМИ.МН 0003-2021 |
| 21.1*** | Игрушки | 32.40/42.000 | отбор проб | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 7 Приложение 2, 3 Таблица 1 | ГОСТ 34446-2018; Инструкция № 091-0610 |
| 21.2* |  | 32.40/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 22648-77 п.2; Инструкция № 016-1211 п.3.1; СТБ 1087-97 таб.1 |
| 21.3* |  | 32.40/29.061 | контроль размеров набивочного материала игрушек |  | ГОСТ 25779-90 п.3.3 |
| 21.4* |  |  | увеличение размера наполнителя игрушек |  | ГОСТ 25779-90 п.3.4 |
| 21.5* |  | 32.40/29.121 | определение устойчивости покрытия к действию слюны, пота и влажной обработки |  | ГОСТ 34399-2018 п. 5.1 |
| 21.6* |  | 32.40/08.035 | алюминий в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 21.7* |  |  | барий в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.8* |  | 32.40/08.159 | бенз(а)пирен в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31860-2012 |
| 21.9* |  | 32.40/08.035 | бор в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 21.10* |  |  | железо в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.11* |  |  | кадмий в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.12* |  |  | марганец в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.13* |  |  | селен в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.14* |  |  | серебро в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.15* |  |  | свинец в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.16* |  |  | сурьма в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.17* |  | 32.40/08.032 | ртуть в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 21.18* |  | 32.40/08.035 | мышьяк в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 21.19* |  |  | цинк в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.20* |  |  | хром в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.21* |  |  | медь в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.22* |  |  | никель в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.23* |  | 32.40/08.158 | акрилонитрил в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.24* |  |  | акрилонитрил в воздушной среде |  | МУ № 268-92 Сборник, Вып.1, Мн.1993, с.137-143 |
| 21.25* |  |  | альфа-метилстирол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.26* |  |  | альфа-метилстирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 21.27* |  |  | ацетальдегид в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33448-2015; МУК 4.1.3166-14 |
| 21.28* |  |  | ацетальдегид в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.29* |  |  | ацетон в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33448-2015; МУК 4.1.3166-14 |
| 21.30* |  |  | ацетон в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.31* |  |  | бензол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.32* |  |  | бензол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 21.33* |  |  | бензальдегид в воздушной среде |  |  |
| 21.34* |  |  | бутилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.35* |  |  | бутилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.36* |  |  | винилацетат в жидкой модельной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 21-24 |
| 21.37* |  |  | винилацетат в воздушной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 24-25 |
| 21.38* |  |  | гексан в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.39* |  |  | гептан в жидкой модельной среде |  |  |
| 21.40* |  |  | дибутилфталат в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33451-2015 |
| 21.41* |  |  | дибутилфталат в воздушной среде |  | Методика № 49-9804 Мн.2002 |
| 21.42* |  |  | диметилтерефталат в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33449-2015 |
| 21.43* |  |  | диметилтерефталат в воздушной среде |  | МУ № 2704-83 вып.18, с.50 |
| 21.44* |  |  | диметилфталат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 21.45* |  |  | диоктилфталат в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 33451-2015 |
| 21.46* |  |  | диоктилфталат в воздушной среде |  | Методика № 49-9804 Мн.2002 |
| 21.47* |  |  | диэтилфталат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3169-14 |
| 21.48* |  | 32.40/08.159 | е-капролактам в жидкой модельной среде |  | АМИ.МН 0003-2021 |
| 21.49* |  |  |  |  |  |
| 21.50* |  | 32.40/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.51* |  |  | ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 21.52* |  |  | кумол (изопропилбензол) в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.53* |  |  | кумол (изопропилбензол) в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 21.54* |  |  | метилметакрилат в жидкой модельной среде |  | МУ № 4628-88 |
| 21.55* |  |  | метилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.56* |  |  | метилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.57* |  |  | метиленхлорид в жидкой модельной среде |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 |
| 21.58* |  |  | спирт бутиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.59* |  |  | спирт бутиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.60* |  |  | спирт изобутиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.61* |  |  | спирт изобутиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.62* |  |  | спирт метиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.63* |  |  | спирт метиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.64* |  |  | спирт изопропиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.65* |  |  | спирт изопропиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.66* |  |  | спирт пропиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.67* |  |  | спирт пропиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.68* |  |  | стирол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.69* |  |  | стирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 21.70* |  |  | толуол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.71* |  |  | толуол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 21.72* |  | 32.40/08.155 | фенол или сумма общих фенолов в жидкой модельной среде |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 21.73* |  | 32.40/08.158 | фенол в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.74* |  | 32.40/08.155, 32.40/08.158 | формальдегид в жидкой модельной среде |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; Сборник МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды МУ № 75-92, стр. 108-113 |
| 21.75* |  | 32.40/08.158 | формальдегид в воздушной среде |  | МУ № 266-92 Сборник, Вып.1, Мн.1993, с.103-107 |
| 21.76* |  |  | эпихлоргидрин в жидкой модельной среде |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.10 |
| 21.77* |  |  | эпихлоргидрин в воздушной среде |  | МУК № 2715-83 вып.18, с.108-111 |
| 21.78* |  |  | этилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.79* |  |  | этилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 21.80* |  |  | этилбензол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 21.81* |  |  | этилбензол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 21.82* |  | 32.40/08.082 | этиленгликоль в жидкой модельной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 32 |
| 21.83* |  | 32.40/08.158 | этиленгликоль в воздушной среде |  | МУ № 3999-85 выпуск 21, стр. 317 |
| 21.88* |  | 32.40/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5, 8 Приложение 2 | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 |
| 21.89* |  | 32.40/35.069 | напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 21.90* |  | 32.40/35.068 | напряженность электромагнитного поля радиочастотного диапазона |  | СанПиН № 9-29.5-95 |
| 21.91* |  | 32.40/01.086 | общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) |  | Инструкция № 091-0610 |
| 21.92* |  |  | бактерии семейства энтеробактерии |  |  |
| 21.93* |  |  | патогенные стафилококки |  |  |
| 21.94* |  |  | псевдомонас аэрогиноза |  |  |
| 21.95* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  |  |
| 21.96* |  | 32.40/08.158 | метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.97* |  |  | гексен в воздушной среде |  |  |
| 21.98* |  |  | гептен в воздушной среде |  |  |
| 21.99* |  | 32.40/08.035 | олово в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 22.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | отбор проб | ТР ТС 009/2011 Статья 5, 7 Приложение 2, 6, 8 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-2023; ГОСТ 7983-2016 |
| 22.2* |  | 20.42/11.116, 20.41/11.116, 20.53/11.116 | описание образца, содержание маркировки для потребителя |  | ГОСТ 7983-2016 |
| 22.3* |  | 20.42/08.169, 20.41/08.169, 20.53/08.169 | водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 22.4* |  | 20.42/08.032, 20.41/08.032, 20.53/08.032 | мышьяк |  | ГОСТ 33021-2014 |
| 22.5* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33022-2014 |
| 22.6* |  |  | свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |
| 22.11* |  | 20.42/01.086 | общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТР ТС 009/2011 Приложение 7 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 22.12* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 22.13* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 22.14* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 22.15* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 22.16* |  |  | стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |
| 23.1*** | Продукция легкой промышленности | 14.19/42.000, 13.99/42.000 | отбор проб | ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, 6, 8, 9, 12 Приложение 2, 3, 4, 7, 8 | ГОСТ 1059-72; ГОСТ 126-79; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 28754-2018; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9289-78; ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 23.2* |  | 14.11/11.116, 14.19/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.93/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 13.10/11.116, 13.99/11.116 | интенсивность запаха продукции |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 п.24, 25 |
| 23.3* |  | 14.20/08.169, 15.11/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32165-2013 |
| 23.4* |  | 14.19/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 14.14/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 23.5* |  | 15.20/26.141 | водонепроницаемость |  | ГОСТ 126-79 п.4.9 |
| 23.6* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | акрилонитрил в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |
| 23.7* |  |  | акрилонитрил в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУ № 268-92 Сборник, Вып.1, Мн.1993, с.137-143 |
| 23.8* |  |  | ацетальдегид в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |
| 23.9* |  |  | ацетон в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 23.10* |  |  | ацетальдегид в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 23.11* |  |  | ацетальдегид в воздушной среде |  | ГОСТ 34173-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 23.12* |  |  | бензол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017; МУК 4.1.3167-14 |
| 23.13* |  |  | бензол в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |
| 23.14* |  |  | винилацетат в жидкой модельной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 21-24 |
| 23.15* |  |  | винилацетат в воздушной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 24-25 |
| 23.16* |  | 14.11/08.082, 14.19/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 13.10/08.082, 13.99/08.082 | гексаметилендиамин в жидкой модельной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |
| 23.17* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | диметилформамид в воздушной среде |  | МУ № 1495а-76 вып.13, с.106 |
| 23.18* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | диметилтерефталат в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 23.19* |  |  | диметилтерефталат в воздушной среде |  | МУ № 2704-83 вып.18, с.50 |
| 23.20* |  |  | дибутилфталат в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 23.21* |  |  | дибутилфталат в воздушной среде |  | Методика № 49-9804 Мн.2002 |
| 23.22* |  |  | диоктилфталат в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 23.23* |  |  | диоктилфталат в воздушной среде |  | Методика № 49-9804 Мн.2002 |
| 23.24* |  | 14.11/08.159, 14.19/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.12/08.159, 15.20/08.159, 13.10/08.159, 13.99/08.159 | капролактам в жидкой модельной среде |  | АМИ.МН 0003-2021 |
| 23.25* |  | 14.19/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 13.10/08.159, 13.99/08.159, 13.96/08.159 | капролактам в воздушной среде |  | АМИ.МН 0003-2021; ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 23.26* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017; МУК 4.1.3167-14 |
| 23.27* |  | 14.11/08.035, 14.19/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.93/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.11/08.035, 15.12/08.035, 15.20/08.035, 13.10/08.035, 13.99/08.035 | кадмий в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 23.28* |  |  | кобальт в жидкой модельной среде |  |  |
| 23.29* |  | 14.19/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 13.99/08.156 | массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 23.30* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 23.31* |  | 14.11/08.035, 14.19/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.93/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.11/08.035, 15.12/08.035, 15.20/08.035, 13.10/08.035, 13.99/08.035 | медь в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 23.32* |  |  | мышьяк в жидкой модельной среде |  |  |
| 23.33* |  |  | никель в жидкой модельной среде |  |  |
| 23.34* |  |  | свинец в жидкой модельной среде |  |  |
| 23.35* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | спирт бутиловый в воздушной среде |  | ГОСТ 34172-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 23.36* |  |  | спирт метиловый в воздушной среде |  |  |
| 23.37* |  |  | спирт метиловый в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |
| 23.38* |  |  | стирол в воздушной среде |  | ГОСТ 34175-2017; МУК 4.1.3167-14 |
| 23.39* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | толуол в воздушной среде |  |  |
| 23.40* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | толуол в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |
| 23.41* |  |  | фенол в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 23.42* |  |  | формальдегид в воздушной среде |  | МУ № 266-92 Сборник, Вып.1, Мн.1993, с.103-107 |
| 23.43* |  | 14.11/08.035, 14.19/08.035, 13.20/08.035, 13.91/08.035, 13.92/08.035, 13.93/08.035, 14.13/08.035, 14.14/08.035, 14.20/08.035, 14.31/08.035, 14.39/08.035, 15.11/08.035, 15.12/08.035, 15.20/08.035, 13.10/08.035, 13.99/08.035 | хром в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 23.44* |  |  | цинк в жидкой модельной среде |  |  |
| 23.45* |  | 14.11/08.082, 14.19/08.082, 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 13.10/08.082, 13.99/08.082 | этиленгликоль в жидкой модельной среде |  | Инструкция № 880-71 с.106-108, 109-111 |
| 23.46* |  | 14.11/08.158, 14.19/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 14.13/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 13.10/08.158, 13.99/08.158 | этиленгликоль в воздушной среде |  | МУ № 3999-85 выпуск 21, стр. 317 |
| 23.50* |  | 14.19/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 13.99/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 14.12/35.069 | напряженность электростатического поля | ТР ТС 017/2011 Статья 4, 8 Приложение 2 | ГОСТ 30877-2003 п.5.3; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 23.51* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (IV) в жидкой модельной среде | ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, 6, 8, 9, 12 Приложение 2, 3, 4, 7, 8 | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 |
| 23.52* |  | 14.19/29.040, 14.19/29.061, 13.20/29.040, 13.20/29.061, 13.91/29.040, 13.91/29.061, 13.92/29.040, 13.92/29.061, 14.14/29.040, 14.14/29.061, 14.31/29.040, 14.31/29.061, 14.39/29.040, 14.39/29.061, 13.99/29.040, 13.99/29.061, 13.95/29.040, 13.95/29.061 | воздухопроницаемость | ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, 8 приложение 2 | ГОСТ 12088-77 |
| 24.1*** | Средства индивидуальной защиты | 13.96/42.000, 22.19/42.000 | отбор проб | ТР ТС 019/2011 Статья 4 таблица 1, 2 приложение 3 | ГОСТ 16166-80; ГОСТ 29335-92; ГОСТ 29338-92 |
| 24.2* |  | 13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.20/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116, 13.91/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116, 13.10/11.116, 22.29/11.116 | описание образца, содержание маркировки для потребителя |  | ГОСТ 16166-80; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012 |
| 24.3* |  | 13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.20/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116, 13.91/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116, 22.29/11.116 | органолептические показатели образца (запах) и вытяжки (запах, цветность, мутность) |  | ГОСТ 31868-2012; МУ 11-11-15-РБ 2002 п.7.1.4 |
| 24.4* |  | 13.20/08.169, 13.92/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.20/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169, 13.91/08.169, 14.19/08.169, 14.39/08.169, 22.29/08.169 | рН вытяжки |  | ГОСТ ISO 3071-2011 |
| 24.5* |  |  | изменение рН | ТР ТС 019/2011 статья 4 подпункт 4 пункта 4.6, подпункт 1 пункта 4.7; ТР ТС 019/2011 Статья 4 таблица 1, 2 приложение 3 |  |
| 24.6* |  | 13.20/08.149, 13.92/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.12/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.20/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149, 13.91/08.149, 14.19/08.149, 14.39/08.149, 22.29/08.149 | окисляемость | ТР ТС 019/2011 Статья 4 таблица 1, 2 приложение 3 | ГОСТ 23268.12-78; Инструкция № 880-71 |
| 24.7* |  | 13.20/08.052, 13.92/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.20/08.052, 15.20/08.052, 13.91/08.052, 14.19/08.052, 14.39/08.052, 22.29/08.052 | гигроскопичность |  | ГОСТ 30383-95 п.3; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 24.8* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 22.29/08.158 | ацетальдегид в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.9* |  |  | ацетальдегид в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.10* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.11* |  |  | акрилонитрил в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.12* |  |  | альфа-метилстирол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.13* |  |  | альфа-метилстирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 24.14* |  |  | ацетон в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.15* |  |  | ацетон в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.16* |  |  | бензальдегид в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 24.17* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 22.29/08.158 | бензол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.18* |  |  | бензол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 24.19* |  | 14.12/08.035, 14.14/08.035, 15.20/08.035, 22.29/08.035 | бор в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 24.20* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | бутилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.21* |  |  | бутилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.22* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 22.29/08.158 | винилацетат в жидкой модельной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 21-24 |
| 24.23* |  |  | винилацетат в воздушной среде |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 24-25 |
| 24.24* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | гексан в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.25* |  |  | гептан в жидкой модельной среде |  |  |
| 24.26* |  |  | гексен в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.27* |  |  | гептен в воздушной среде |  |  |
| 24.28* |  | 13.20/08.082, 13.92/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 15.20/08.082, 14.19/08.082, 14.39/08.082, 22.29/08.082 | гексаметилендиамин в жидкой модельной среде |  | Инструкция № 880-71 стр.47-49 |
| 24.29* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 22.29/08.158 | диметилтерефталат в жидкой модельной среде |  | Инструкция № 880-71 стр.59-60 |
| 24.30* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 22.29/08.158 | диметилтерефталат в воздушной среде |  | МУ № 2704-83 вып.18, с.50 |
| 24.31* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 22.29/08.158 | дибутилфталат в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 24.32* |  |  | дибутилфталат в воздушной среде |  | Методика № 49-9804 Мн.2002 |
| 24.33* |  |  | диоктилфталат в жидкой модельной среде |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 24.34* |  |  | диоктилфталат в воздушной среде |  | Методика № 49-9804 Мн.2002 |
| 24.35* |  | 13.20/08.161, 13.92/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 13.91/08.161, 14.19/08.161, 14.39/08.161, 22.29/08.161 | е-капролактам в жидкой модельной среде |  | МР 1328-75 Сборник, том 1, Киев, 1982, стр. 53-56 |
| 24.36* |  |  | е-капролактам в воздушной среде |  | МР 1328-75 Сборник, том 1, Киев, 1982, стр. 56 |
| 24.37* |  | 13.20/08.159, 13.20/08.161, 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.96/08.159, 13.96/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 14.12/08.159, 14.12/08.161, 14.13/08.159, 14.13/08.161, 14.14/08.159, 14.14/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 13.91/08.159, 13.91/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 14.39/08.159, 14.39/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161 | капролактам в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 30351-2001; МР 1328-75 Сборник, том 1, Киев, 1982, стр. 53-57 |
| 24.38* |  | 13.20/08.161, 13.92/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 13.91/08.161, 14.19/08.161, 14.39/08.161, 22.29/08.161 | капролактам в воздушной среде |  | МР 1328-75 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 56-57 |
| 24.39* |  | 13.20/08.035, 13.92/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035, 14.12/08.035, 14.14/08.035, 15.20/08.035, 22.19/08.035, 13.91/08.035, 14.19/08.035, 14.39/08.035 | кадмий в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 24.40* |  |  | кобальт в жидкой модельной среде |  |  |
| 24.41* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | ксилолы (смесь изомеров) в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.42* |  |  | ксилолы (смесь изомеров) в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 24.43* |  |  | кумол (изопропилбензол) в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.44* |  |  | кумол (изопропилбензол) в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 24.45* |  | 13.20/08.035, 13.92/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035, 14.12/08.035, 14.14/08.035, 15.20/08.035, 22.19/08.035, 13.91/08.035, 14.19/08.035, 14.39/08.035 | медь в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 24.46* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | метилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.47* |  |  | метилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.48* |  |  | метилметакрилат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3171-14 |
| 24.49* |  |  | метилметакрилат в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.50* |  | 13.20/08.035, 13.92/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035, 14.12/08.035, 14.14/08.035, 15.20/08.035, 22.19/08.035, 13.91/08.035, 14.19/08.035, 14.39/08.035, 22.29/08.035 | мышьяк в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 24.51* |  |  | никель в жидкой модельной среде |  |  |
| 24.52* |  | 13.20/08.032, 13.92/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.12/08.032, 14.14/08.032, 15.20/08.032, 22.19/08.032, 13.91/08.032, 14.19/08.032, 14.39/08.032, 22.29/08.032 | ртуть в жидкой модельной среде |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 24.53* |  | 13.20/08.035, 13.92/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035, 14.12/08.035, 14.14/08.035, 15.20/08.035, 22.19/08.035, 13.91/08.035, 14.19/08.035, 14.39/08.035, 22.29/08.035 | свинец в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 24.54* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | спирт метиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.55* |  |  | спирт метиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.56* |  |  | спирт пропиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.57* |  |  | спирт пропиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.58* |  |  | спирт изопропиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.59* |  |  | спирт изопропиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.60* |  |  | спирт бутиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.61* |  |  | спирт бутиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.62* |  |  | спирт изобутиловый в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.63* |  |  | спирт изобутиловый в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.64* |  |  | стирол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.65* |  |  | стирол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 24.66* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 13.10/08.158, 22.29/08.158 | толуол в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.67* |  |  | толуол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 24.68* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 22.29/08.158 | формальдегид в жидкой модельной среде |  | Сборник МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды МУ № 75-92, стр. 108-113 |
| 24.69* |  |  | формальдегид в воздушной среде |  | МУ № 266-92 Сборник, Вып.1, Мн.1993, с.103-107 |
| 24.70* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | фенол в жидкой модельной среде |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27 |
| 24.71* |  |  | фенол в воздушной среде |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.72* |  | 13.20/08.035, 13.92/08.035, 13.96/08.035, 13.99/08.035, 14.12/08.035, 14.14/08.035, 15.20/08.035, 22.19/08.035, 13.91/08.035, 14.19/08.035, 14.39/08.035 | хром в жидкой модельной среде |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 24.73* |  |  | цинк в жидкой модельной среде |  |  |
| 24.74* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | этилбензол в воздушной среде |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 24.75* |  | 13.20/08.082, 13.92/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.12/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 15.20/08.082, 14.19/08.082, 14.39/08.082, 22.29/08.082 | этиленгликоль в жидкой модельной среде |  | Инструкция № 880-71 с.106-108, 109-111 |
| 24.76* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 13.91/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 22.29/08.158 | этиленгликоль в воздушной среде |  | МУ № 3999-85 выпуск 21, стр. 317 |
| 24.77* |  | 13.92/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.14/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | этилацетат в жидкой модельной среде |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 24.78* |  |  | этилацетат в воздушной среде |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 24.83* |  | 13.20/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069, 13.91/35.069, 14.19/35.069, 14.39/35.069 | напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 24.84* |  | 20.42/01.086, 20.59/01.086, 32.99/01.086 | общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (МАФАнМ) | ТР ТС 019/2011 пункт 4.14, подпункты 8–11 | ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 24.85* |  |  | дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 16212-2016 |
| 24.86* |  |  | энтеробактерии |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 24.87* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 24.88* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 24.89* |  | 13.20/29.040, 13.20/29.061, 13.96/29.040, 13.96/29.061, 14.12/29.040, 14.12/29.061, 14.14/29.040, 14.14/29.061 | воздухопроницаемость | ТР ТС 019/2011 статья 4 подпункт 4 пункта 4.6, подпункт 1 пункта 4.7 | ГОСТ 12088-77 |
| 25.1*** | Мебельная продукция: мебель бытовая и для общественных помещений по эксплуатационному назначению и по функциональному назначению | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | отбор проб | ТР ТС 025/2012 статья 5 приложение 3 | ГОСТ 16371-2014; ГОСТ 19917-2014; ГОСТ 30108-94; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33795-2016 |
| 25.2* |  | 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069 | напряженность электростатического поля |  | ГОСТ 30877-2003 п.5.3 |
| 25.3* |  | 31.00/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.19/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 |
| 25.4* |  | 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 33795-2016 |
| 25.5* |  | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | запах |  | МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1 |
| 25.6* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 25.7* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156 | аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 |
| 25.8* |  |  | ангидрид фосфорный |  | ГОСТ 34039-2016 |
| 25.9* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | бутилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 25.10* |  |  | винилацетат |  | МР 2915-82 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 21-25 |
| 25.11* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156 | водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 25.12* |  | 31.00/08.161, 31.01/08.161, 31.02/08.161, 31.09/08.161 | капролактам |  | МР 1328-75 Сборник, Том1, Киев, 1982, стр. 53-56 |
| 25.13* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 25.14* |  |  | диоктилфталат |  |  |
| 25.15* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156 | диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 25.16* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | ксилол |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 25.17* |  |  | метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 25.18* |  |  | стирол |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 25.19* |  |  | спирт бутиловый (бутанол) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 25.20* |  |  | спирт изопропиловый (пропанол-2) |  |  |
| 25.21* |  |  | спирт метиловый |  |  |
| 25.22* |  |  | толуол |  | МУК 4.1.3167-14 |
| 25.23* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.09/08.156 | толуилендиизоционат |  | МУ №4763-88 |
| 25.24* |  |  | фенол |  | ГОСТ 30255-2014 |
| 25.25* |  |  | формальдегид |  |  |
| 25.26* |  |  | хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 25.27* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.09/08.158 | эпихлоргидрин |  | МУК № 2715-83 вып.18, стр. 108-111 |
| 25.28* |  |  | этиленгликоль |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 25.29* |  |  | этилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 26.1*** | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложения 1–7 | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 |
| 26.2* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.86/11.116 | органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, внешний вид, посторонние примеси) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п. 16 под/п «б» | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31412-2010; ГОСТ 7631-2008 |
| 26.3* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052 | массовая доля влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 подпункт «б» пункта 16 раздела V приложение 7 | ГОСТ 7636-85 |
| 26.4* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149 | перекисное число | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 4 ; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3 р.3 | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 26.5* |  |  | кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п.7.9 |
| 26.6* |  |  | поваренная соль | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 5 таблицы 1 и 3 приложение 6 таблица 3 | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |
| 26.7* |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.86/08.164 | жир | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 5, таблицы 1 и 3 Приложение 6, таблицы 1 и 3 | ГОСТ 26829-86 р.2 |
| 26.8* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149 | крахмал | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 5, таблицы 1 и 3 Приложение 6, таблица 3 | ГОСТ 10574-2016 |
| 26.9* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.86/08.052 | масса глазури (льда) | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI пункт 33 | ГОСТ 31339-2006 |
| 26.10* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032 | свинец | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13; ТР ТС 021/2011 Приложение 3 Раздел 3 р.3, 12 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14083-2012 |
| 26.11* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14083-2012 |
| 26.12* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 26.13* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 26.14* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |
| 26.15* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032, 10.86/08.032 | хром |  | ГОСТ 26929-94; СТБ EN 14083-2012 |
| 26.16* |  |  | минеральные вещества – железо | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 5 таблицы 1 и 3 | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 26.17* |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161, 10.86/08.161 | нитрозамины: cумма N-нитрозодиметиамина (НДМА) и N-нитрозодиэтиламина (НДЭА) | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 4, 5, 6; ТР ТС 021/2011 Приложение 3 Раздел 3 раздел 12 | МУК 4.4.1.011-93 |
| 26.18* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.86/08.158 | полихлорированные бифенилы | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 4 приложение 5 таблицы 2 и 4 приложение 6 таблицы 2 и 4; ТР ТС 021/2011 Приложение 3 Раздел 3 раздел 12 | МВИ.МН 2352-2005 |
| 26.19* |  |  | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13; ТР ТС 021/2011 Приложение 3 Раздел 3 р.3, 12 |  |
| 26.20* |  |  | ДДТ и его метаболиты | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13; ТР ТС 021/2011 Приложение 3 р.3, 12 |  |
| 26.21* |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161, 10.86/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 26.22* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.86/08.159 | бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 4 приложение 6 таблица 4; ТР ТС 021/2011 Приложение 3 Раздел 3 раздел 12 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 26.23* |  |  | сорбиновая кислота (Е200) и сорбат калия (Е202) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на сорбиновую кислоту; сорбиновая кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п.40; ТР ТС 021/2011 Статья 8, п.7; ТР ТС 029/2012 Статья 12 Приложение 8 | МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98 |
| 26.24* |  |  | бензойная кислота (Е210) и ее соли бензоаты: бензоат натрия (Е211), бензоат калия (Е212), бензоат кальция (Е213) - по отдельности или в комбинации, в пересчете на бензойную кислоту; бензойная кислота и ее соли |  |  |
| 26.25* |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169 | массовая доля бензойнокислого натрия | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п.40; ТР ТС 021/2011 Статья 8, п.7 | ГОСТ 27001-86 |
| 26.27* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 2, приложение 6, таблица 4; ТР ТС 021/2011 Приложение 3 | МВИ.МН 2436-2015 |
| 26.28* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 26.29* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 26.30* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблицы 1-5; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 26.31* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 26.32* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999) |
| 26.33* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблицы 1-5 | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 26.34* |  |  | V.parahaemolyticus | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблица 1; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 26.35* |  |  | бактерии рода Proteus | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблица 1-3; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 28560-90 |
| 26.36* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблица 1; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 26.37* |  |  | плесень | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблицы 1-5; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 26.38* |  |  | дрожжи |  |  |
| 26.39* |  |  | плесень и дрожжи в сумме |  |  |
| 26.40* |  |  | бактерии рода Enterococcus | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблица 3; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 28566-90 |
| 26.41* |  |  | E.coli | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблица 2 | ГОСТ 30726-2001 |
| 26.42* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13; ТР ТС 021/2011 приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 26.43* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 26.44* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 таблица 5; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 26.45* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 26.46* |  |  | мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 26.47* |  |  | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  |  |
| 26.48* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 26.49* |  |  | Мезофильные клостридии | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 26.50* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 таблица 5; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 26.51* |  |  | B.cereus | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 таблица 5 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 26.52* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.86/07.090, 10.86/07.096 | личинки паразитов в живом виде | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 3; ТР ТС 021/2011 Приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 |
| 26.53* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 26.54* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 26.55* |  | 03.00/10.094, 10.20/10.094, 10.86/10.094 | генетически модифицированные организмы | ТР ЕАЭС 040/2016 пункты 15, 40 раздела V | ГОСТ ISO 21571-2018 п.5.1; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| 27.1*** | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 11.07/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ 1036-97 |
| 27.2* |  | 11.07/11.116 | запах при температуре 20оС, запах при нагревании до температуры 60оС | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 3351-74 |
| 27.3* |  | 11.07/08.107 | мутность |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |
| 27.4* |  | 11.07/11.116 | привкус |  |  |
| 27.5* |  | 11.07/08.156 | цветность |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |
| 27.6* |  | 11.07/08.169 | водородный показатель(рН) в пределах |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 27.7* |  | 11.07/08.149 | жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 27.8* |  |  | окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78; ГОСТ 34925-2023; СТБ ISO 8467-2009 |
| 27.9* |  |  | гидрокарбонат-ион(НСО3-) |  | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 31957-2012 |
| 27.10* |  | 11.07/08.082 | йод йодиды(J-) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1, приложение №3 таблица 1 | ГОСТ 23268.16-78 |
| 27.11* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.149 | кальций (Са) кальций(Са) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.12* |  |  | магний(Mg) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.13* |  | 11.07/08.052 | минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 |
| 27.14* |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156 | нитраты(по NO3-) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица1 | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 27.15* |  |  | аммиак и аммоний-ион | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 27.16* |  |  | нитриты (по NO2-) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица1 | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 27.17* |  | 11.07/08.149, 11.07/08.150 | сульфаты (SO42-) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2012 |
| 27.18* |  | 11.07/08.156 | фосфаты (PO43-) |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 27.19* |  |  | фториды ион(F-), фториды (F-), фтор | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2 таблица 1 приложение №3 таблица 1 | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |
| 27.20* |  | 11.07/08.149 | хлориды (Cl) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |
| 27.21* |  | 11.07/08.156 | цианиды(по CN-) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица1 | ГОСТ 31863-2012 |
| 27.22* |  | 11.07/08.035 | кремний, кремний (в перерасчете на метакремниевую кислоту) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.23* |  | 11.07/08.149 | хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 18190-72 |
| 27.24* |  | 11.07/08.082 | бром | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 | ГОСТ 23268.15-78 |
| 27.25* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.155 | бор (в пересчете на ортоборную кислоту), бор (В) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2 таблица 1 приложение №3 таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31949-2012 |
| 27.26* |  | 11.07/08.155 | нефтепродукты(суммарно) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 р.5 |
| 27.27* |  |  | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 27.28* |  |  | фенолы летучие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |
| 27.29* |  |  | формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 27.30* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | алюминий (Al) |  | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.31* |  | 11.07/08.035 | барий (Ва) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица1 | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.32* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | железо суммарно (Fe) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1, приложение №3 таблица 1 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 4011-72 |
| 27.33* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | кадмий (Cd) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1 приложение №3 таблица 1 ТР ТС 021/2011 приложение 3 п.8 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ EN 14083-2013 |
| 27.34* |  | 11.07/08.035 | кобальт (Со) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.35* |  |  | литий (Li) |  |  |
| 27.36* |  |  | Марганец (Mn) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица1 |  |
| 27.37* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | медь (Cu) |  | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.38* |  | 11.07/08.035 | Молибден (Mo) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.39* |  |  | натрий (Na) |  |  |
| 27.40* |  |  | никель (Ni) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица1 |  |
| 27.41* |  | 11.07/08.032 | ртуть (Hg) |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31950-2012; ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 27.42* |  | 11.07/08.035 | селен (Se) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.43* |  |  | серебро (Ag) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 |  |
| 27.44* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | свинец (Pb) свинец суммарно (Pb) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1 приложение №3 таблица 1 ТР ТС 021/2011 приложение 3 п.8 | ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 31870-2012 р.5; СТБ EN 14083-2012 |
| 27.45* |  | 11.07/08.035 | стронций (Sr) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица1 | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.46* |  |  | сурьма (Sb) |  |  |
| 27.47* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | хром общий (Cr) |  | ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31956-2013; ГОСТ EN 14083-2013 |
| 27.48* |  | 11.07/08.035 | цинк (Zn) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.49* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | мышьяк (As) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2 таблица 1 приложение №3 таблица 1 | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 27.50* |  | 11.07/08.159 | бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 31860-2012 |
| 27.51* |  | 11.07/08.158 | бромдихлорметан |  | ГОСТ 31951-2012 |
| 27.52* |  |  | бромоформ |  |  |
| 27.53* |  |  | дибромхлорметан |  |  |
| 27.54* |  |  | хлороформ |  |  |
| 27.55* |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |
| 27.56* |  | 11.07/08.159 | 2,4-Д |  | ГОСТ 31941-2012 |
| 27.57* |  | 11.07/08.158 | гексахлорбензол |  | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 27.58* |  |  | гептахлор |  |  |
| 27.59* |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |
| 27.60* |  |  | линдан (гамма - изомер ГХЦГ) |  |  |
| 27.61* |  | 11.07/08.158, 11.07/08.159 | пестициды (сумма) |  | ГОСТ 31858-2012; ГОСТ 31941-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 27.62* |  |  | пестициды (в источнике водозабора) |  |  |
| 27.63* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при температуре 37 оС | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2; ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 | ГОСТ 18963-73 |
| 27.64* |  |  | БГКП |  |  |
| 27.65* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 27.66* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 27.67* |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 27.68* |  | 11.07/04.125 | удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3 таблица 3; ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2 таблица 3 | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2010 |
| 27.69* |  |  | удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 27.70* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при температуре 22 оС | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2; ТР ЕАЭС 044/2017 приложение № 3 | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 28.1*** | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III, п.8 | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ ISO 5555-2016; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 28.2* |  | 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 31470-2012 р.4; ГОСТ 33741-2015 р.7; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 8285-91 п.2.2; ГОСТ 9959-2015 |
| 28.3* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | белок | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел II, VII Приложение №7 | ГОСТ 25011-2017 р.6 |
| 28.4* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 28.5* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | крахмал | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел II Приложение №7 | ГОСТ 10574-2016 |
| 28.6* |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 28.7* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | нитриты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел VIII Приложение №7 | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |
| 28.8* |  |  | общий фосфор | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел VIII, IX Приложение №7 | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 р.8 |
| 28.9* |  |  | остаточная активность кислой фосфотазы | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел II, VII Приложение №7 | ГОСТ 23231-2016 |
| 28.10* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | поваренная соль | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел VII Приложение №7 | ГОСТ 26186-84 р.3; ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 28.11* |  | 10.13/08.149 | перекисное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III Приложение №4 | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 28.12* |  |  | кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 28.13* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, XIII Приложение №4, №5; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.1, 12 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 28.14* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 28.15* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 28.16* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 28.17* |  |  | хром |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 28.18* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | олово |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 28.19* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 28.20* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 28.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 28.22* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | нитрозоамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 28.23* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, VIII, XIII Приложение №4 примечание пункт 2, Приложение №5; ТР ТС 021/2011 Статья 5, 7, 8, 9, 13, 20 Приложение 3, р.1, 12 | МВИ.МН 2436-2015 |
| 28.24* |  |  | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 28.25* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 28.26* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 1, 2 Приложение 3 таблица 3; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 28.27* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 28.28* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 28.29* |  |  | S.aureus | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 1, 2 ; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999); ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 28.30* |  |  | бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 28.31* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 28.32* |  |  | бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 28.33* |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 1, 2 Приложение 3 таблица 3; ТР ТС 021/2011 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 28.34* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 28.35* |  |  | B.cereus | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 1, 2 Приложение 3 таблица 3; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 28.36* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 3 таблица 1, 2 ; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 28.37* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  |
| 28.38* |  |  | мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 3 таблица 1; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 |  |
| 28.39* |  |  | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  |  |
| 28.40* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 3 таблица 1, 2 ; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 |  |
| 28.41* |  |  | Мезофильные клостридии | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 3 таблица 2 ; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 |  |
| 28.42* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 3 таблица 1, 2 ; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 |  |
| 28.43* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 3 таблица 3 ; ТР ТС 021/2011 Приложение 2 | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 28.44* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V п.18 Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 28.45* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 28.46* |  | 10.86/10.094 | генетически модифицированные организмы | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел IX | ГОСТ ISO 21571-2018 п.5.1; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| 29.1*** | Алкогольная продукция. Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 01.11/42.000, 10.89/42.000, 100.09/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | отбор проб | ТР ЕАЭС 047/2018 | ГОСТ 12786-2021; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 4828-83; ГОСТ 5363-93; ГОСТ 6687.0-86 |
| 29.31* | Рыба и рыбная продукция, в том числе для детского питания | 03.00/08.169, 10.20/08.169, 10.86/08.169 | нитраты | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п.40; ТР ТС 021/2011 Статья 8, п.7 | ГОСТ 29270-95 |
| 30.1* | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 11.01/11.116, 11.03/11.116 | органолептические показатели | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 2, Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5, Таблица 7 | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6.1, п.2.8; ГОСТ 5363-93 п.4.6; ГОСТ 6687.5-86 р.2 |
| 30.2* |  | 11.03/08.050, 11.07/08.050 | массовая доля диоксида углерода | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 2 | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 6687.3-87 |
| 30.3* |  | 11.01/08.031 | объемная доля этилового спирта | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 2 Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5 | ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 30.4* |  | 11.01/08.031, 11.03/08.031 | крепость | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 2 Таблица 7 | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1; ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| 30.5* |  | 11.01/08.158, 11.03/08.158 | массовая концентрация уксусного альдегида в пере-счете на безводный спирт | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 2, Таблица 3 п.4, Таблица 4 п.3, Таблица 5 п.2, Таблица 7 п.3 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 30.6* |  |  | массовая концентрация высших спиртов (си-ушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1)) в пе-ресчете на безводный спирт | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 2, Таблица 3 п.5, Таблица 4 п.4, Таблица 5 п.5, Таблица 7 п.4 |  |
| 30.7* |  |  | массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 2, Таблица 3 п.3, Таблица 4 п.5, Таблица 5 п.3, Таблица 7 п.5 |  |
| 30.8* |  |  | объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 2, Таблица 3 п.6, Таблица 4 п.7, Таблица 5 п.4, Таблица 7 п.6 |  |
| 30.9* |  | 11.01/08.032, 11.03/08.032 | железо | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 2 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 30.10* |  | 11.01/08.159, 11.03/08.159 | желтый «сол-нечный закат» FCF (Е110) тартразин (Е102) понсо 4R (Е124) азорубин (Е122, Кармуа-зин) амарант (Е 123) индигокармин (Е132) красный оча-ровательный АС (Е129) желтый хино-линовый (Е104) красный 2G (Е128) цитрусовый красный (Е121) эритрозин (Е127) синий патенто-ванный V (Е131) блестящий си-ний FCF (Е133) зеленый S (Е142) зеленый проч-ный FCF (Е143) бриллиантовый черный PN (Е151) коричневый НТ (Е155) | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 2 | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |
| 31.1* | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения, спиртосодержащей пищевой продукции из винограда и фруктов | 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031 | объемная доля этилового спирта | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 3 Таблица 6, Таблица 8 | ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 31.2* |  |  | крепость | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 3 Таблица 7, Таблица 9 | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1; ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| 31.3* |  | 11.02/08.158, 11.03/08.158 | массовая концентрация альдегидов в пере-счете на уксусный альдегид (мг/100 см3 безводного спирта) | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 31.4* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149 | массовая концентрация общего диоксида серы | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 3 Таблица 4, Таблица 5 | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |
| 31.5* |  | 11.02/08.158, 11.03/08.158 | массовая концентрация метилового спирта (г/дм3 безводного спирта) | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 31.6* |  | 11.02/08.032, 11.03/08.032 | железо | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 31.7* |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159 | патулин | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 3 | ГОСТ 28038-2013 |
| 31.8* |  |  | массовая концентрация лимонной кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 31.9* |  |  | сорбиновая кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 3 Таблица 10 | МВИ.МН 806-98 |
| 31.10* |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | желтый «сол-нечный закат» FCF (Е110) тартразин (Е102) понсо 4R (Е124) азорубин (Е122, Кармуа-зин) амарант (Е 123) индигокармин (Е132) красный оча-ровательный АС (Е129) желтый хино-линовый (Е104) красный 2G (Е128) цитрусовый красный (Е121) эритрозин (Е127) синий патенто-ванный V (Е131) блестящий си-ний FCF (Е133) зеленый S (Е142) зеленый проч-ный FCF (Е143) бриллиантовый черный PN (Е151) коричневый НТ (Е155) | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 3 | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |
| 31.11* |  | 11.02/01.086, 11.03/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложения № 3 таблица 2 Приложения № 4 таблицы 2,3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.12* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 31.13* |  |  | дрожжи и плесени, дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 32.1* | Пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива. Пивоваренное сырье | 11.05/11.116 | органолептические показатели | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4, Таблица 4 | ГОСТ 30060-93 п.3.4.1-3.4.4 |
| 32.2* |  | 11.05/29.061 | высота пены | ТР ЕАЭС 047/2018 приложения № 3 таблица 2, приложения № 4 таблицы 2,3; ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4, Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7 | ГОСТ 30060-93 п.3.4.5 |
| 32.3* |  |  | пеностойкость | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4, Таблица 5, Таблица 6, Таблица 7 |  |
| 32.4* |  | 10.61/08.032, 11.06/08.032 | свинец | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4, Таблица 1 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 32.5* |  | 01.11/08.032, 01.27/08.032, 11.06/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); СТБ EN 14082-2014 |
| 32.6* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002) |
| 32.7* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ Р 53183-2008 (ЕН 13806:2002) |
| 32.8* |  | 10.89/08.158, 11.06/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 32.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 32.10* |  | 01.11/08.052 | зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 |
| 32.11* |  | 01.11/08.159, 01.27/08.159, 11.06/08.159 | бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 32.12* |  | 01.11/08.161, 01.27/08.161, 11.06/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 32.13* |  | 01.11/08.159, 01.27/08.159, 11.06/08.159 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 32.14* |  | 11.05/08.159 | желтый «сол-нечный закат» FCF (Е110) тартразин (Е102) понсо 4R (Е124) азорубин (Е122, Кармуа-зин) амарант (Е 123) индигокармин (Е132) красный оча-ровательный АС (Е129) желтый хино-линовый (Е104) красный 2G (Е128) цитрусовый красный (Е121) эритрозин (Е127) синий патенто-ванный V (Е131) блестящий си-ний FCF (Е133) зеленый S (Е142) зеленый проч-ный FCF (Е143) бриллиантовый черный PN (Е151) коричневый НТ (Е155) | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 4 | СТБ 2547-2019 |
| 32.15* |  | 11.05/01.086, 11.06/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 047/2018 приложения № 3 таблица 2, приложения № 4 таблицы 2,3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 32.17* |  |  | дрожжи и плесени, дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 32.18* |  | 11.06/04.125 | удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 047/2018 приложение № 4 таблица 1 | ГОСТ 32161-2013 |
| 32.20* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 32.21* |  | 01.11/08.162, 01.27/08.162, 11.06/08.162 | дезоксиниваленол | ТР ЕАЭС 047/2018 раздела II, приложение 4 | ГОСТ 34140-2017 |
| 32.22* |  |  | зеараленон |  |  |
| 33.1* | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/11.116 | запах при температуре 20оС, запах при нагревании до температуры 60оС | ТР ЕАЭС 047/2018 приложение № 2, таблица 6 | ГОСТ 3351-74 |
| 33.2* |  | 100.09/08.156 | мутность при 400 нм и S*500 мм |  |  |
| 33.3* |  |  | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 33.4* |  | 100.09/08.149 | жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 33.5* |  |  | окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 33.6* |  |  | щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 33.7* |  |  | гидрокарбонаты |  |  |
| 33.8* |  | 100.09/08.052 | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 33.9* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035 | кальций |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 33.10* |  |  | магний |  |  |
| 33.11* |  | 100.09/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 33.12* |  |  | аммиак |  |  |
| 33.13* |  |  | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 33.14* |  | 100.09/08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2012 |
| 33.15* |  | 100.09/08.156 | полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 33.16* |  |  | ортофосфаты |  |  |
| 33.17* |  | 100.09/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 33.18* |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156 | алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 33.19* |  |  | железо |  | ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 4011-72 |
| 33.20* |  | 100.09/08.035 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5 |
| 33.21* |  |  | медь |  |  |
| 33.22* |  |  | натрий/калий |  |  |
| 33.23* | Алкогольная продукция. Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/11.116 | вкус и привкус при температуре 20оС | ТР ЕАЭС 047/2018 | ГОСТ 3351-74 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |