|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1229 от 10 февраля 1997 года на бланке _____________ на 73 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 сентября 2023 года

лаборатории испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции

Республиканского унитарного предприятия

"Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Белинского, 33, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Хлеб и хлебо-булочные изделия | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, состояние мякиша, состояние начинки, вкус, запах, размеры трещин и подрывов, посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней хлеба и плесени | СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 8019-2002 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 12582-67 ГОСТ 12583-67 ГОСТ 12584-67 ГОСТ 13657-68 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28881-90 ГОСТ 31751-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 639-95 СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 СТБ 2160-2011 |
| 1.2* |  | 10.71/29.040 | Масса изделия, среднее содержимое партии, средняя масса изделий |  | СТБ 639-95, п.5.2 СТБ 2160-2011 МВИ.МН 2978-2008 СТБ 8020-2002 |
| 1.3* |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 п. 7 |
| 1.4* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша |  | ГОСТ 5670-96 |
| 1.5* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5672-68 |
| 1.6* |  | 10.71/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 1.7* |  | 10.71/08.037 10.71/08.052 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п. 7 |

| 1.8* | Хлеб и хлебо-булочные изделия | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество | СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 8019-2002 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 12582-67 ГОСТ 12583-67 ГОСТ 12584-67 ГОСТ 13657-68 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28881-90 ГОСТ 31751-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5698-51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* |  | 10.71/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.11* |  | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.12* |  | 10.71/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.13* |  | 10.71/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.14* |  | 10.71/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.15* |  | 10.71/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.16* |  | 10.71/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.17* |  | 10.71/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 1.18* |  | 10.71/08.032 10.71/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 1.19* |  | 10.71/08.032 10.71/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 1.20* |  | 10.71/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты; Гексахлорбензол |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 |

| 1.21* | Хлеб и хлебо-булочные изделия | 10.71/08.161 | 2,4 Д-кислота | СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 8019-2002 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 12582-67 ГОСТ 12583-67 ГОСТ 12584-67 ГОСТ 13657-68 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28881-90 ГОСТ 31751-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22* |  | 10.71/03.152 10.71/08.161 | Афлатоксин В1 |  | МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80г. ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 5231-2015 ГОСТ 31653-2012 |
| 1.23* |  | 10.71/03.152 10.71/08.161 | Зеараленон, дезоксиниваленол |  | Ин. 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 1.24* |  | 10.71/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 1.25* |  | 10.71/03.152 10.71/08.161 | Охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 02.01.2006 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2480-2006 |
| 2.1* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, внутреннее состояние, хрупкость | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 8019-2002 ГОСТ 686-83 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 СТБ 926-98 СТБ 912-98 |
| 2.2* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | Масса изделия, среднее содержимое партии, средняя масса изделий |  | СТБ 2160-2011 |
| 2.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность |  | СТБ 926-98 п.5.11 СТБ 912-98 п.5.11 СТБ 1007-96 п.5.7 ГОСТ 7128-91 п.3.6 ГОСТ 8494-96 п.3.7 ГОСТ 21094-2022 п. 7 |

| 2.4* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 8019-2002 ГОСТ 686-83 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1007-96 п.5.8 ГОСТ 686-83 п.3.7 ГОСТ 5670-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* |  | 10.71/08.037 10.72/08.037 10.71/08.052 10.72/08.052 10.71/08.164 10.72/08.164 | Массовая доля жира |  | СТБ 1007-96 п. 5.10 ГОСТ 7128-91 п.3.10 ГОСТ 5668-2022 п. 7 |
| 2.9* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 |
| 2.10* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Количество бараночных, сухарных изделий в 1кг |  | СТБ 926-98 СТБ 912-98 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 |
| 2.11* |  | 10.72/11.116 | Количество сухарей уменьшенного размера, лома и горбушек, количество лома и крошки соломки, горбушек и сухарей уменьшенного размера, лома сушек и баранок |  | СТБ 926-98, п.5.7 СТБ 1007-96, п.5.6 ГОСТ 8494-96, п.3.6 ГОСТ 686-83, п.3.5 |
| 2.12* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 2.13* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.71/08.082 10.72/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 2.14* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 10.71/08.156 10.72/08. 156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 2.15* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты; Гексахлорбензол |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |

| 2.16* | Изделия бараночные и сухарные | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.71/03.152 10.72/03.152 | Афлатоксин В1 | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 8019-2002 ГОСТ 686-83 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 28402-89 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 МВИ.МН 5231-2015 ГОСТ 31653-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.71/03.152 10.72/03.152 | Зеараленон, дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 2.18* |  | 10.71/03.152 10.72/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 2.19* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.71/03.152 10.72/03.152 | Охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 02.01.2006 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2480-2006 |
| 2.20* |  | 10.71/08.161 | 2,4Д-кислота |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| 3.1* | Кондитерские изделия | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, структура, вид в изломе, в разрезе | СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 2400-2015 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 30058-95 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 п.5 |
| 3.2* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014, п.6 МВИ.МН 2159-2004 |
| 3.3* |  | 10.71/29.061 10.72/29.061 10.82/29.061 | Размер и количество штук изделий |  | ГОСТ 5897-99, п.3 |
| 3.4* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 3.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 |

| 3.6* | Кондитерские изделия | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Щелочность | СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 2400-2015 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 30058-95 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5898-2022 пп. 8, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 пп. 7, 9 |
| 3.9* |  | 10.71/08.037 10.72/08.037 10.82/08.037 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 10.71/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012, п.7, 8 |
| 3.10* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10% растворе соляной кислоты, общей золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8, 9 |
| 3.11* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 3.12* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014, п.10 |
| 3.13* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.71/08.159 10.72/08.159 10.82/08.159 | Бензойная кислота и ее соли Сорбиновая кислота и ее соли |  | СТБ 961-2005, п.5.7 МВИ.МН 806-98 |
| 3.14* |  | 10.72/08.032 10.71/08.032 10.82/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 3.15* |  | 10.72/08.032 10.71/08.032 10.82/08.032 10.72/08.082 10.71/08.082 10.82/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |

| 3.16* | Кондитерские изделия | 10.72/08.032 10.72/08.156 10.71/08.032 10.82/08.156 | Мышьяк | СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 2400-2015 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 30058-95 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17* |  | 10.71/08.158 10.72/08.158 10.82/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты; |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80г. |
| 3.18* |  | 10.71/08.161 10.72/08.161 10.82/08.161 10.71/03.152 10.72/03.152 10.82/03.152 | Афлатоксин В1 |  | МР № 2273-80 п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 5231-2015 ГОСТ 31653-2012 |
| 3.21* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.22* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86 |
| 3.23 |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 |
| 3.24 |  |  | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.25* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.26* |  | 10.71/29.061 10.72/29.061 10.82/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 2394-2014, п.7 |
| 3.27* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей |  | СТБ 2394-2014, п.8 |
| 4.1* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид аромат, вкус, наличие признаков брожения | ГОСТ 19792-2017 СТБ 8019-2002 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017, п.7.3 |
| 4.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 |
| 4.3* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 4.4* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля редуцирую-щих сахаров, сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013, п.6 |
| 4.5* |  | 10.89/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017, п.7 |

| 4.6* | Мед и продукты пчеловодства | 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 19792-2017 СТБ 8019-2002 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31768-2012, п.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7* |  | 10.89/12.042 | Качественная реакция на ГМФ |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.4 |
| 4.8* |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33413-2015 МВИ.МН 1878-2003 |
| 4.9* |  | 10.89/08.032 | Свинец Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 4.10* |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 4.11* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 4.12* |  | 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |
| 4.13* |  | 10.89/03.152 | Тетрациклин |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 4.14* |  | 10.89/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора меда массовой долей 10% |  | ГОСТ 31766-2012, п.6.3 |
| 4.15* |  | 10.89/08.169 | Водородный показатель, ед рН |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 4.16* |  | 10.89/08.149 10.89/08.169 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |
| 4.17* |  | 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |

| 5.1* | Какао-порошок. Шоколад | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, запах, форма, консистенция, структура | СТБ 1202-2014 СТБ 1205-2012 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 108-76 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1202-2014 СТБ 2211-2011 ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 СТБ 1205-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2* |  | 10.82/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 2211-2011 СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 МВИ.МН 2159-2004 ГОСТ 108-76 |
| 5.3* |  | 10.82/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5899-85 ГОСТ 31902-2012 пп.7, 8 |
| 5.4* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8 |
| 5.5* |  | 10.82/08.052 | Влажность, массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 5.6* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 5901-2014, п.8, 9 |
| 5.7* |  | 10.82/08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-87, п.6 |
| 5.8* |  | 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси (частицы не более 0,3 мм в наибольшем линейном измерении) |  | ГОСТ 5901-2014, п.10 |
| 5.9* |  | 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89, п.4, 5 |
| 5.10* |  | 10.82/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 5.11* |  | 10.82/08.032 10.82/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 5.12* |  | 10.82/08.032 10.82/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 5.13* |  | 10.82/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 5.14* |  | 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 ГОСТ 30711-2001 |
| 5.15* |  | 10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.16* |  | 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 31747-2012 |
| 5.17* |  | 10.82/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.18* |  | 10.82/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 6.1* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 01.49/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус, вид на разрезе, состояние жира, сухожилий, прозрачность и аромат бульона, определение свежести мяса | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 СТБ 1996-2016 СТБ 2247-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 18292-2012 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 34120-2017 ТУ ВY 100098867.261-2010 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 974-2016 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31657-2012 п.6.4 ТУ ВУ 100098867. 261-2010 п.5.4 ГОСТ 31470-2012 п.4 ГОСТ 31490-2012 п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 01.49/29.040 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 742-2009 СТБ 974-2016, п.7.12, 7.14, 7.15 СТБ 1020-2008 СТБ 1996-2016 ГОСТ 4288-76 СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2260-2005 МВИ.МН 2976-2008 МВИ.МН 2978-2008 ГОСТ 18256-2017 п. 6.13 |
| 6.3* |  | 10.13/08.052 | Масса одного пельменя |  | СТБ 974-2016, п.7.13 |
| 6.4* |  | 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при хранении и размораживании |  | ГОСТ 31467-2012, приложение Б |
| 6.5* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ 9793-2016 СТБ ISO 1442-2008 ГОСТ 33319-2015 |
| 6.6* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлоридов) |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 4288-76, п.25а ГОСТ 31102.1-2002 СТБ ISO 1841-1-2009 |
| 6.7* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 6.8* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 31787-2012 ГОСТ 23231-2016 |
| 6.9* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.11/12.042 10.12/12.042 10.13/12.042 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 |

| 6.10* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 СТБ 1996-2016 СТБ 2247-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 18292-2012 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 34120-2017 ТУ ВY 100098867.261-2010 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23042-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 | Массовая доля белка (азота) |  | ГОСТ 32008-2012 ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| 6.12* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора, общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 9794-2015 |
| 6.13* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 31110-2002 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 6.14* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 31466-2012 ТУ ВУ 100098867.261-2010, п.5.21 ГОСТ Р 52417-2005, п.6 |
| 6.15* |  | 10.11/29.061 10.13/29.061 | Толщина подкожного жира |  | СТБ 1020-2008, п.7.12 |
| 6.16* |  | 10.13/29.061 | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2016, п.7.16, 7.17 |
| 6.17* |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008, п.7.15 |
| 6.18* |  |  | Массовая доля мякотной ткани, жировой ткани, реберной косточки или ложного ребра |  | СТБ 1020-2008 п.7.16 ГОСТ 16147-88 п. 3.6 |
| 6.19* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя |  | СТБ 974-2016, п.7.18 |
| 6.20* |  | 10.11/29.061 10.13/29.061 | Толщина продукта в тонкой части |  | СТБ 335-98, п.6.10 СТБ 742-2009, п.7.9 |
| 6.21* |  |  | Толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе |  | СТБ 335-98, п.6.10 |

| 6.22* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.11/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 СТБ 1996-2016 СТБ 2247-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 18292-2012 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 34120-2017 ТУ ВY 100098867.261-2010 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 742-2009, п.7.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.23* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Перекисное число |  | СТБ 742-2009, п.7.6 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31470-2012, п.9 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 34118-2017 |
| 6.24* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ Р 55480-2013 ГОСТ 31470-2012, п.8 ГОСТ 31490-2012, п.6.3.5 |
| 6.25* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля костных включений: - % от массы ММО - размером до 500 мкм включительно; - размером свыше 500 до 750 мкм включительно; - размером свыше 750 мкм |  | ГОСТ Р 52417-2005, п.5 ГОСТ 31466-2012, п.6, 7 |
| 6.26* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Количество летучих жирных кислот |  | ГОСТ 7702.1-74, п.1.3 ГОСТ 31490-2012, п.6.3.4 |
| 6.27* |  | 10.11/08.159 10.12/08.159 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 6.28* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.49/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 6.29* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.49/08.032 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 01.49/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 6.30* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.49/08.032 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.49/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| 6.31* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 01.49/08.032 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.49/08.156 | Олово | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 СТБ 1996-2016 СТБ 2247-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 18292-2012 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 34120-2017 ТУ ВY 100098867.261-2010 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33413-2015 МВИ.МН 1878-2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.32* |  | 01.49/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 32308-2013 |
| 6.33* |  | 01.49/03.152 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
|  |  | 01.49/03.152 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 |  |  |  |
| 6.34* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 6.35* |  | 01.49/03.152 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4230-2015 |
| 6.36* |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.37* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31747-2012 |
| 6.38* |  |  | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| 6.39* |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ7702.2.6-2015 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 29185-2014 |
| 6.40* |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |

| 6.41* | Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2010 СТБ 1996-2016 СТБ 2247-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 18292-2012 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 31490-2012 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 31936-2012 ГОСТ 34120-2017 ТУ ВY 100098867.261-2010 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 28560-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.42* |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.43* |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 21237-75 ГОСТ 30726-2001 |
| 6.44* |  | 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |

| 7.1* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: запах, внешний вид, цвет, консистенция, вкус | СТБ 8019-2002 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 10907-88 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 18487-80 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 33610-2015 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33741-2015, п.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 ГОСТ 33741-2015, п.8 |
| 7.3* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Масса основного продукта без жидкости |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 |
| 7.4* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.11/12.042 10.12/12.042 10.13/12.042 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 |
| 7.5* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ ISO 1442-2008 |
| 7.6* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 7.7* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |
| 7.8* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |
| 7.9* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 25555.4-91, п.2, 4 |
| 7.10* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 32008-2012 ГОСТ 25011-2017, п.6 |
| 7.11* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора, массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |
| 7.12* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 7.13* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 33741-2015, п.9 |
| 7.14* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 7.15* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 7.16* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Нитриты (массовая доля) |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |

| 7.17* | Консервы мясные, мясорастительные | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Нитраты (массовая доля) | СТБ 8019-2002 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9935-2015 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 10907-88 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 18487-80 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 33610-2015 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8558.2-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.18* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия, хрома, меди, цинка |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 7.19* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.11/08.082 10.12/08.082 10.13/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 7.20* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 7.21* |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33413-2015 МВИ.МН 1878-2003 |
| 7.22* |  | 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80г ГОСТ 32308-2013 |
| 7.23* |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | Афлатоксин В1 |  | МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 ГОСТ 30711-2001 |
| 7.24* |  | 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 7.25* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 7.26* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 7.27* |  | 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4846-2014 МВИ МН 2436-2015 |
| 7.28* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 7.29* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 7.30* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 7.31* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.32* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 |

| 8.1* | Молоко и молочная продукция | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, рисунок | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 1858-2022 СанНиП, ГН¸ утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 736-2017 п.7.3 СТБ 970-2017 п.7.2 СТБ 1373-2016 пп. 6.2, 6.3 СТБ 1467-2017 пп.7.3, 7.4 СТБ 1552-2017 пп.7.3, 7.4 СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 1746-2017 п.7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 1890-2017 п.7.2 СТБ 2206-2017 пп. 7.2, 7.3 СТБ 2263-20162017 пп.7.2, 7.3 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91, п.3 ГОСТ 31981-2013 п.7.2 ГОСТ 32899-2014 п.7.4 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ 33632-2015 СТБ 1858-2022 п.7.2 ГОСТ 33957-2016 п.6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* |  | 10.41/29.040 10.51/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 8020-2002 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 ГОСТ 29245-91, п.6 ГОСТ 3622-68 МВИ.МН 2110-2004 МВИ.МН 2646-2007 |
| 8.3* |  | 10.41/29.040 10.51/29.040 | Объем, среднее содержимое партии |  | МВИ.МН 2299-2005,п.8.2 метод №2, № 3, № 4 СТБ 8020-2002 |

| 8.4* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.037 01.45/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля жира | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 1858-2022 СанНиП, ГН¸ утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1552-2017 ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 22760-77 ГОСТ 29247-91 СТБ ISO 1211-2012 ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014 СТБ ISO 1735-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 8.6* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 01.45/08.149 10.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 | Кислотность |  | СТБ 1552-2017 пп. 7.10, 7.11 ГОСТ 3624-92 ГОСТ 30305.3-95 СТБ 1858-2022 п.7.14 ГОСТ ISO 6092-2015 ГОСТ 33629-2015 приложение А |
| 8.7* |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ Р 51468-99 |
| 8.8* |  | 10.51/12.042 | Эффективность термической обработки: - фосфатаза; - пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 пп. 6.2, 7.1 |
| 8.9* |  | 10.51/08.169 10.52/08.169 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля общего сахара, сахарозы, лактозы |  | СТБ 736-2017 п.7.13.1 ГОСТ 3628-78 ГОСТ 8756.13-87 ГОСТ 29248-91 п.4, 5 ГОСТ 30305.2-95 ГОСТ Р 54667-2011 пп. 6-9 |
| 8.10* |  | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) |  | СТБ 1552-2017 п.7.12 СТБ 970-2017 п.7.8 СТБ 1746-2017 п.7.9 ГОСТ 3626-73 р. 2, 3, п.2.4.3 ГОСТ 31981-2013 п.7.9 ГОСТ Р 54761-2011 ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5 СТБ 2219-2017 п.7.9 СТБ 315-2017 п.7.10 СТБ 1887-2016 п.7.6 СТБ 1888-2016 п.7.8 СТБ 2206-2017 п.7.8 ГОСТ 33922-2016 п.6.5 СТБ 1858-2022 п.7.6 |

| 8.11* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.052 01.45/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ, СОМО | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 1858-2022 СанНиП, ГН¸ утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73, п.2, 3, 6а, п.6-9 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 28561-90 ГОСТ Р 54668-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016, п.6.11 ГОСТ Р 52686-2006, п.8.8 |
| 8.13* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 |
| 8.14* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.169 10.52/08.169 01.41/08.169 01.45/08.169 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке; в молочной основе |  | ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5 СТБ 1858-2022 п.7.6 ГОСТ 31981-2013 п.7.3 ГОСТ 33922-2016 п. 6.5 ГОСТ 33629-2015 п.7.5 |
| 8.15* |  | 10.51/08.149 10.41/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, п.2, 4, 5 |
| 8.16* |  | 01.41/08.031 01.45/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 8.17* |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 10.51/11.116 | Степень чистоты по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |
| 8.18* |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017, п.7.11 |
| 8.19* |  | 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 01.41/08.169 01.45/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 | Массовая доля белка (азота) |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 СТБ 1858-2022 п.7.7 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ Р 51470-99 СТБ ISO 8968-1-2008 ГОСТ ISO/TS17837-2013 ГОСТ Р 54662-2011 ГОСТ 34454-2018 |
| 8.20* |  | 10.51/08.149 10.51/12.042 01.41/08.149 01.41/12.042 | Массовая доля соды |  | ГОСТ 24065-80 пп. 2, 3 |

| 8.21* | Молоко и молочная продукция | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Наличие аммиака | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 1858-2022 СанНиП, ГН¸ утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24066-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.22* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 8.23* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 8.24* |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость сливочного масла и масляной пасты |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 ГОСТ Р 52253-2004 п.7.4 ГОСТ 32261-2013 п.7.5 |
| 8.25* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы, (включая Р2О5) |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2 ГОСТ Р 51466-99 |
| 8.26* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля глазури |  | СТБ 1467-2017 СТБ 2394-2014, п.8 |
| 8.28* |  | 01.41/08.156 10.51/08.156 01.45/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 31980-2012 ГОСТ 31584-2012 ГОСТ ISO 2962-2016 |
| 8.29* |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 33613-2015 |
| 8.30* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Чистота |  | ГОСТ 29245-91 п.7 СТБ 1858-2022 п.7.12 ГОСТ 33629-2015 Приложение А |
| 8.31* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 СТБ 1858-2022 п.7.10 ГОСТ 33629-2015 приложение А |
| 8.32* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Класс термообработки |  | СТБ ISO 6735-2011 |
| 8.33* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля молочной кислоты (расчетный метод) |  | СТБ 2219-2017 п.7.13 ГОСТ 33629-2015 п. 7.9 ГОСТ 33922-2016 п.6.7 СТБ 1858-2022 п.7.15 |
| 8.34* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы в пересчете на безводную лактозу (расчетный метод) |  | СТБ 2219-2017, п.7.8 |
| 8.35* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 01.45/08.149 10.51/08.169 01.41/08.169 01.45/08.169 | Массовая доля сывороточных белков |  | ГОСТ 34536-2019 |

| 8.36* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.149 10.51/08.169 | Содержание казеинового азота Содержание неказеинового азота Содержание неказеинового протеина Содержание казеина | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 1858-2022 СанНиП, ГН¸ утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 17997-1-2012 СТБ ISO 17997-1-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.37* |  | 01.41/08.149 01.41/08.169 10.51/08.149 10.51/08.169 | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| 8.38* |  | 01.41/08.156 01.41/08.156 10.51/08.156 | Нитраты, нитриты (массовая доля) |  | ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 |
| 8.39* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли, бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31504-2012, п.8 ГОСТ ISO 9231-2015 |
| 8.40* |  | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 8.41* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Содержание кальция, натрия, калия, магния |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 8.42* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Свинец Кадмий Хром Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 8.43* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.156 01.45/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33413-2015 МВИ.МН 1878-2003 |
| 8.44* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.082 01.45/08.082 10.41/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |

| 8.45* | Молоко и молочная продукция | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.156 01.45/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 | Мышьяк | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 1858-2022 СанНиП, ГН¸ утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.46* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 01.41/08.156 01.45/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| 8.47* |  | 01.41/08.158 10.41/08.158 10.51/08.158 10.52/08.158 01.45/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты; |  | ГОСТ 23452-2015 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 |
| 8.48* |  | 01.41/08.161 10.51/08.161 10.52/08.161 10.41/08.161 10.51/03.152 10.52/03.152 01.45/08.161 | Афлатоксин М1 |  | МР № 2273-80, утв. МЗ СССР 10.12.80г, п.2 ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2786-2013 |
| 8.49* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Тетрациклиновая группа, тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 8.50* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 8.51* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 8.52* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 10.41/03.152 10.51/03.152 10.52/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 8.53* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.15-94 |

| 8.54* | Молоко и молочная продукция | 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 31703-2012 ГОСТ 31981-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 1858-2022 СанНиП, ГН¸ утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.55* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 8.56* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 8.57* |  | 10.51/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.58* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 8.59* |  | 10.51/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.60* |  | 10.51/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 8.61* |  | 10.51/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 8.62* |  | 10.51/01.086 | Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 8.63* |  | 10.51/01.086 | Наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2017 ГОСТ 33951-2016 |
| 8.64* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 8.65* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | СТБ 1552-2017 СТБ 1859-2016 ГОСТ 33924-2016 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 8.66* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 | Общее количество микро-организмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 8.67* |  | 10.51/18.115 | Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 8.68* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |

| 9.1* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, прозрачность | СТБ 1461-2004 СТБ 1551-2005 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30545-99 ГОСТ 31645-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 ГОСТ 33741-2015, п.7 ГОСТ 8756.1-2017 п.5 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 29245-91, п.3 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 10.86/29.040 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 МВИ.МН 2110-2004 МВИ.МН 2075-2003 |
| 9.3* |  | 10.86/29.040 10.89/29.040 | Масса нетто, номинальный объем, среднее содержимое партии |  | СТБ 1859-2016, п.7.4 СТБ 1860-2016, п.7.5 МВИ.МН 2076-2004 п.8.2 МВИ.МН 2299-2005, п.8.2 метод №2 СТБ 8020-2002 |
| 9.4* |  | 10.86/08.052 10.86/08.133 10.89/08.052 10.89/08.133 | Массовая доля сухих веществ и влаги, растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 33977-2016, п.5 ГОСТ 30648.3-99, п.4 ГОСТ ИСО 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 9.5* |  | 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77, п.2, 3 |
| 9.6* |  | 10.86/08.149 10.86/08.169 10.89/08.149 10.89/08.169 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ИСО 750-2013 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 34127-2017 |
| 9.7* |  | 10.86/08.164 10.86/08.037 10.89/08.164 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89, п.2 ГОСТ 30648.1-99, п.4 |
| 9.8* |  | 10.86/08.052 10.86/29.040 10.89/08.052 10.89/29.040 | Массовая и объемная доли мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 9.9* |  | 10.86/08.149 10.86/08.169 10.89/08.149 10.89/08.169 | Массовая доля сахарозы, сахаров |  | ГОСТ 15113.6-77, п.2-4 ГОСТ 30648.7-99 ГОСТ 8756.13-87, п.2 |
| 9.10* |  | 10.86/08.149 10.86/08.169 10.89/08.149 10.89/08.169 | Массовая доля общего белка |  | ГОСТ 30648.2-99, п.4 ГОСТ 25011-2017 |
| 9.11* |  | 10.86/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.3 |
| 9.12* |  | 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ИСО 2448-2013 |
| 9.13* |  | 10.86/11.116 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 15849-89 ГОСТ 16440-89 |
| 9.14* |  | 10.86/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.2, 3 |

| 9.15* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/08.149 10.86/08.159 10.86/08.169 | Массовая доля витамина С Аскорбиновая кислота | СТБ 1461-2004 СТБ 1551-2005 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30545-99 ГОСТ 31645-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31643-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.16* |  | 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 8756.22-80 |
| 9.17* |  | 10.86/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 31980-2012 ГОСТ 31584-2012 |
| 9.18* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ 1859-2016 п.7.22 СТБ 1860-2016 п.7.18 |
| 9.19* |  | 10.86/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 |
| 9.20* |  | 10.86/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 30648.5-99 |
| 9.21* |  | 10.86/11.116 | Содержания частиц мякоти от общего количества частиц мякоти в соке: - размером более 150 мкм; - размером более 300 мкм |  | ГОСТ 24283-80 |
| 9.22* |  | 10.86/08.156 10.86/08.169 10.89/08.156 10.89/08.169 | Нитраты (массовая доля) |  | ГОСТ 29270-95 |
| 9.23* |  | 10.86/08.156 10.89/08.156 | Нитриты (массовая доля) |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 9.24* |  | 10.86/08.032 10.89/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Свинец Кадмий Железо Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-84 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 9.25* |  | 10.86/08.032 10.89/08.032 10.86/08.082 10.89/08.082 10.32/08.032 10.39/08.032 10.32/08.082 10.39/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 9.26* |  | 10.86/08.032 10.89/08.032 10.86/08.156 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 9.27* |  | 10.86/08.032 10.89/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Кальций Магний Натрий Калий |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 9.28* |  | 10.32/08.158 10.39/08.158 10.86/08.158 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 |

| 9.29* | Продукты детского и диетического питания | 10.86/03.152 10.89/03.152 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | Афлатоксин В1, Афлатоксин М1 | СТБ 1461-2004 СТБ 1551-2005 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30545-99 ГОСТ 31645-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 5231-2015 ГОСТ 31653-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.30* |  | 10.32/08.152 10.39/08.152 10.86/08.152 10.89/08.152 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | Зеараленон, дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 9.31* |  | 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51440-2006 |
| 9.32* |  | 10.32/08.152 10.39/08.152 10.86/08.152 10.89/08.152 10.32/08.161 10.39/08.161 10.86/08.161 10.89/08.161 | Охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2480-2006 |
| 9.33* |  | 10.32/08.152 10.39/08.152 10.86/08.152 10.89/08.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 9.34* |  | 10.86/03.152 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 9.35* |  | 10.86/03.152 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 МВИ.МН 2642-2015 |
| 9.36* |  | 10.86/03.152 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 9.37* |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 9.38* |  | 10.86/03.152 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 9.39* |  | 01.41/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-85 ГОСТ 32901-2014 |
| 9.40* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 9.41* |  |  | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |

| 9.42* | Продукты детского и диетического питания | 01.41/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы | СТБ 1461-2004 СТБ 1551-2005 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30545-99 ГОСТ 31645-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.43* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 9.44* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 9.45* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.46* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 9.47* |  |  | Наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 СТБ 1552-2017 ГОСТ 33951-2016 |
| 9.48* |  |  | Количество бифидобактерий |  | СТБ 1552-2017 СТБ 1859-2016 ГОСТ 33924-2016 ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 9.49* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.14-91 |
| 9.50* |  | 10.51/18.115 | Микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 10.1* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки, в т.ч. консервированные и замороженные | 01.13/11.116 01.19/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.30/11.116 10/39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, плотность мякоти, окраска, наличие крошки, консистенция, прозрачность, качество заливки | СТБ 27-2002 СТБ 39-95 СТБ 54-96 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 684-93 СТБ 719- 94 СТБ 760-2003 СТБ 762-95 СТБ 787-2003 СТБ 818-93 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 986-95 СТБ 998-95 СТБ 999-95 | ГОСТ 8756.1-2017 СТБ 2389-2014, п.5.8 |
| 10.2* |  | 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | Масса основного продукта без жидкости, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 |
| 10.3* |  | 01.13/29.040 01.19/29.040 01.21/29.040 01.22/29.040 01.23/29.040 01.24/29.040 01.25/29.040 10.31/29.040 10.32/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто, объем, среднее значение фактической массы, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2389-2014, п.5.5 МВИ.МН 2260-2005 МВИ.МН 2475-2006 ГОСТ 8756.1-2017 п.6 МВИ.МН 2978-2008 МВИ.МН 2611-2011п.8.1, п.8.2 МВИ.МН 2076-2004 п.8.2 |

| 10.4* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки, в т.ч. консервированные и замороженные | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги | СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083- 97 СТБ 1084-97 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 8019-2002 СТБ 2389-2014 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 7181-73 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 34220-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.5* |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ИСО 2173-2013 СТБ ГОСТ Р 51433-2007 ГОСТ 34128-2017 |
| 10.6* |  | 10.31/08.164 10.39/08.164 10.39/08.052 10.31/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89, п.2, 4 |
| 10.7* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ИСО 750-2013 ГОСТ 34127-2017 |
| 10.8* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |
| 10.9* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |
| 10.10* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 10.11* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 ГОСТ 12231-66, п.4 СТБ 2389-2014, п.5.3-5.4 |
| 10.12* |  | 01.13/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 01.13/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 | Массовая доля минеральных примесей; сорной примеси, земли, других примесей, в т.ч. органической |  | ГОСТ ИСО 762-2013 СТБ 2389-2014, п.5.3-5.4 |
| 10.13* |  | 10.39/11.116 10.39/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 10.14* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014, п.6 (метод А), п.7 (метод Б) |
| 10.15* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 8756.13-87, п.2 |
| 10.16* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ИСО 2448-2013 |

| 10.17* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки, в т.ч. консервированные и замороженные | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля осадка | СТБ 27-2002 СТБ 39-95 СТБ 54-96 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 684-93 СТБ 719- 94 СТБ 760-2003 СТБ 762-95 СТБ 787-2003 СТБ 818-93 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 986-95 СТБ 998-95 СТБ 999-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083- 97 СТБ 1084-97 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 8019-2002 СТБ 2389-2014 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 7181-73 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18316-2013 | ГОСТ 8756.9-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.18* |  | 10.32/08.040 10.32/08.052 | Массовая и объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 10.19* |  | 10.32/08.040 | Объемная доля мякоти |  | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 10.20* |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля золы и щелочности |  | ГОСТ 25555.4-91 |
| 10.21* |  | 10.32/08.052 | Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов |  | ГОСТ 8756.11-2015, п.6 |
| 10.22* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 | Аскорбиновая кислота |  | ГОСТ 31643-2012 |
| 10.23* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля битых зерен |  | ГОСТ 15842-90, п.3.7 |
| 10.24* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 10.25* |  | 01.13/29.061 | Размеры (грибов): - диаметр шляпки; - длина ножки |  | СТБ 2389-2014, п.5.9 |
| 10.26* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.89/08.159 | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31644-2012 |
| 10.27* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.89/08.159 | Лимонная кислота |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 10.28* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | Массовая концентрация фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |
| 10.29* |  | 10.32/08.032 10.39/08.032 | Массовая доля натрия |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
| 10.30* |  | 10.32/08.032 10.39/08.032 | Массовая доля калия |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
| 10.31* |  | 10.32/08.032 10.39/08.032 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
| 10.32* |  | 10.32/08.032 10.39/08.032 | Массовая доля магния |  | ГОСТ 33462-2015 СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |

| 10.33* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки, в т.ч. консервированные и замороженные | 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.89/11.116 | Наличие посторонних примесей | ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 34220-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 39-95 СТБ 54-96, п.5.4 СТБ 159-94 СТБ 337-98 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 425-98 СТБ 962-95 СТБ 720-94 СТБ 829-2008 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 998-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1083-97 СТБ 1037-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1452-2004 СТБ 1449-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ГОСТ 816-91 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7181-73 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18078-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18192-72 ГОСТ 18224-2013 п.7.10 ГОСТ 22371-77 п.3.3 ГОСТ 34112-2017 п. 7.5 ГОСТ 34113-2017 п.7.6 ГОСТ 34220-2017 п.7.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.34* |  | 10.32/11.116 | Содержание частиц мякоти от общего количества частиц мякоти в соке: - размером более 150 мкм; - размером более 300 мкм |  | ГОСТ 24283-80 |

| 10.35* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки, в т.ч. консервированные и замороженные | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | Нитраты (массовая доля) | СТБ 27-2002 СТБ 39-95 СТБ 54-96 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 684-93 СТБ 719- 94 СТБ 760-2003 СТБ 762-95 СТБ 787-2003 СТБ 818-93 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 977-94 СТБ 986-95 СТБ 998-95 СТБ 999-95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083- 97 СТБ 1084-97 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 8019-2002 СТБ 2389-2014 ГОСТ 816-2017 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 7181-73 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18316-2013 | ГОСТ 29270-95 МУ № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.08.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.36* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли, сорбиновая кислота и ее соли |  | СТБ 1181-99, п.5 ГОСТ 33332-2015 МВИ.МН 806-98 |
| 10.37* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.89/08.159 | Подсластители: аспартам, сахарин, ацесульфам калия |  | ГОСТ ЕN 12856-2015 |
| 10.38* |  | 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 | Свинец Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 10.39* |  | 01.13/08.032 01.19/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 01.13/08.156 01.19/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 01.26/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 10.40* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 10.41* |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33413-2015 МВИ.МН 1878-2003 |
| 10.42* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.43* |  | 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 01.13/08.158 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |

| 10.44* | Плоды, ягоды, фрукты, грибы и продукты их переработки, в т.ч. консервированные и замороженные | 01.19/08.161 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 01.13/08.161 10.89/08.161 | Патулин | ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 34220-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51440-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.45* |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.89/08.159 | Содержание синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |
| 10.46* |  | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.47* |  |  | Наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 10.48* |  |  | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 10.49* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.50* |  | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 10.51* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.52* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.53* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.54* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 10.55* |  |  | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 10.56* |  |  | Esherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 10.57* |  |  | Enterobacteriacea |  | ГОСТ 29184-91 СТБ ИСО 21528-1-2009 |
| 10.58* |  | 10.32/18.115 10.39/18.115 | Плесени по Говарду |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| 10.59* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |

| 11.1* | Майонез | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | СТБ 2286-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 30004.1-93 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукции | ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 2286-2012 п.7.17 МВИ.МН 2611-2011 пп. 8.1, 8.2 |
| 11.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.3, 4.4 |
| 11.4* |  | 10.89/08.052 10.89/08.037 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.6-4.9 |
| 11.5* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.13 |
| 11.6* |  | 10.89/08.169 | pH |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.21 |
| 11.7* |  | 10.89/29.040 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.15 |
| 11.8* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли, бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 31762-2012, п.4.17 |
| 11.9* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.11 |
| 11.10* |  | 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31762-2012, п.4.16 |
| 11.11* |  | 10.89/08.156 | Содержание фосфора |  | ГОСТ 31753-2012, п.1-4 |
| 11.12* |  | 10.89/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 11.13* |  | 10.89/08.032 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 11.14* |  | 10.89/08.032 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 11.15* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 11.16* |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 11.17* |  | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.18* |  | 10.89/01.086 | Наличие дрожжей, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.19* |  | 10.89/01.086 | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 12.1* | Пряности и приправы | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат, вкус, запах | СТБ 337-98 СТБ 350-93 СТБ 720-94 СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 16599-71 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 28750-90 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №195 от 12.12.2012, ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28875-90 п.3.3 ГОСТ 17594-81, п.3.4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* |  | 10.84/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 ГОСТ 28875-90 п.3.2 |
| 12.3* |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28875-90 п.3.8 |
| 12.4* |  | 10.84/11.116 10.84/ 08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения (плодоножек, оболочек и др.) |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 12.5* |  | 10.84/11.116 10.84/08.052 | Массовая доля плодов, корневищ семян, лепестков и т.д.: пораженных поверхностной плесенью, видимой невооруженным глазом; с дефектами внешнего вида |  | ГОСТ 28875-90, п.3.4 |
| 12.6* |  | 10.84/11.116 10.84/08.052 | Наличие гнилых плодов |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
| 12.7* |  | 10.84/29.061 | Длина листа |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.2 |
| 12.8* |  | 10.84/08.052 10.84/11.116 | Наличие минеральной и органической примеси (крошенных листьев, проходящих сквозь сито № 3, стеблей; веточек; соцветий) |  | ГОСТ 17594-81, п.3.4.3 |
| 12.9* |  | 10.84/08.052 10.84/11.116 | Зараженность вредителями. Массовая доля металлических примесей и примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 28875-90, п.3.4 |
| 12.10* |  | 10.84/11.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 |
| 12.11* |  | 10.84/08.052 10.84/11.116 | Массовая доля лавровых листьев с дефектами |  | ГОСТ 17594-81п.3.4.4 |
| 12.12* |  | 10.84/08.052 | Влажность лаврового листа |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.5 |
| 12.13* |  | 10.84/29.040 | Массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90, п.3.10 |
| 12.14* |  | 10.84/08.032 | Свинец Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 12.15* |  | 10.84/08.032 10.84/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 12.16* |  | 10.84/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 30349-96 |

| 12.17* | Пряности и приправы | 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-организмов | СТБ 337-98 СТБ 350-93 СТБ 720-94 СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 16599-71 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 28750-90 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №195 от 12.12.2012, ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.18* |  | 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.19* |  | 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.20* |  | 10.84/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.21* |  | 10.84/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 12.22* |  | 10.84/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 13.1* | Напитки безалкогольные и слабо-алкогольные, сиропы, квасы | 11.03/11.116 11.04/11.116 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | СТБ 539-2019 СТБ 1122-2010 СТБ 2193-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 34793-2021 ГОСТ 32033-2021 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |
| 13.2* |  | 11.03/29.040 11.04/29.040 11.07/29.040 | Объем, среднее содержимое партии |  | ГОСТ 6687.5-86, п.3 СТБ 539-2019, п.7.7 МВИ.МН 2076-2004 п.8.2 СТБ 8020-2002 |
| 13.3* |  | 11.03/08.031 11.04/08.031 11.07/08.031 11.04/08.118 11.07/08.118 11.03/08.118 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90, пп. 2, 3 |
| 13.4* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.07/08.149 | Кислотность, титруемая кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 СТБ 1931-2009 |
| 13.5* |  | 11.04/08.169 11.07/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |

| 13.6* | Напитки безалкогольные и слабо-алкогольные, сиропы, квасы | 11.02/08.031 11.03/08.031 11.04/08.031 11.07/08.031 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 11.07/08.118 | Массовая доля спирта, объемная доля спирта | СТБ 539-2019 СТБ 1122-2010 СТБ 2193-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 34793-2021 ГОСТ 32033-2021 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.7-88 СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 СТБ 539-2019, п.7.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.7* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.07/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 |
| 13.8* |  | 11.04/08.052 11.07/08.052 | Массовая доля осадка в непрозрачных напитках |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| 13.9* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.07/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 |
| 13.10* |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 13.11* |  | 11.03/35.062 11.04/35.062 11.07/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32037-2013 |
| 13.12* |  | 11.03/08.159 11.04/08.159 11.07/08.159 | Подсластители: аспартам, сахарин, ацесульфам калия |  | ГОСТ 30059-93, п.3 ГОСТ ЕN 12856-2015 |
| 13.13* |  | 11.03/08.159 11.04/08.159 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли, бензойная кислота и ее соли |  | СТБ 1181-99, п.5 МВИ.МН 806-98 |
| 13.14* |  | 11.03/08.032 11.04/08.032 11.07/08.032 | Свинец Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 13.15* |  | 11.03/08.032 11.04/08.032 11.07/08.032 11.03/08.082 11.04/08.082 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 13.16* |  | 11.03/08.032 11.04/08.032 11.07/08.032 11.03/08.156 11.04/08.156 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 13.17* |  | 11.03/08.159 11.07/08.159 11.02/08.159 11.04/08.159 | Содержание синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |
| 13.18* |  | 11.07/01.086 11.04/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |

| 13.19* | Напитки безалкогольные и слабо-алкогольные, сиропы, квасы | 11.07/01.086 11.04/01.086 | Коли-индекс | СТБ 539-2019 СТБ 1122-2010 СТБ 2193-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 34793-2021 ГОСТ 32033-2021 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 30712-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.20* |  | 11.07/01.086 11.04/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.21* |  | 11.07/01.086 11.04/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 13.22* |  | 11.07/01.086 11.04/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.23* |  | 11.07/01.086 11.04/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 14.1* | Пиво | 11.05/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, аромат | СТБ 395-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 31711-2012 ГОСТ 34796-2021 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30060-93 ГОСТ 30060-2022 п.4.7 |
| 14.2* |  | 11.05/29.040 | Среднее наполнение, объем, среднее содержимое партии |  | ГОСТ 30060-93 п.4 ГОСТ 30060-2022 п. 5 МВИ.МН 2074-2004 п.8.3 СТБ 8020-2002 |
| 14.3* |  | 11.05/11.116 | Пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93, п.3.4.5 ГОСТ 30060-2022, п. 4.7.5 |
| 14.4* |  | 11.05/29.061 | Высота пены |  | ГОСТ 30060-93, п.3.4.5 ГОСТ 30060-2022, п. 4.7.5 |
| 14.5* |  | 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |
| 14.6* |  | 11.05/08.149 11.05/08.156 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87, п.1, 3 СТБ 395-2017, Приложение Б |
| 14.7* |  | 11.05/08.118 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 12787-81, п.1, 3 |
| 14.8* |  | 11.05/08.118 | Массовая и объемная доля этилового спирта |  | СТБ 395-2017, п.7.2 ГОСТ 12787-81, п.1 |
| 14.9* |  | 11.05/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
| 14.10* |  | 11.05/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли, бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |

| 14.11* | Пиво | 11.05/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк | СТБ 395-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 31711-2012 ГОСТ 34796-2021 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.12* |  | 11.05/08.032 11.05/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 14.13* |  | 11.05/08.032 11.05/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 14.14* |  | 11.05/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2011 |
| 14.15* |  | 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 14.16* |  | 11.05/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 14.17* |  | 11.05/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонелл |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 15.1* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат | СТБ 1001-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32775-2014 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1001-2022, п. 7.4 ГОСТ 32776-2014, приложение Б ГОСТ 32775-2014, приложение Б |
| 15.2* |  | 10.83/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
| 15.3* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77, пп. 2, 3 ГОСТ ISO 11294-2014 |
| 15.4* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля общей золы, массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте в расчете на сухую массу |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 15.5* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 15.6* |  | 10.83/11.116 10.83/29.040 | Масса органических примесей |  | СТБ 1001-2022, п. 7.7 |
| 15.7* |  | 10.83/11.116 | Наличие посторонних примесей и вредителей |  | ГОСТ 15113.2-77, пп. 3, 5 |
| 15.8* |  | 10.83/11.116 | Полная растворимость в воде |  | ГОСТ 32776-2014, приложение В |
| 15.9* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 32775-2014, приложение В |
| 15.10* |  | 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина в пересчете на сухое вещество |  | МВИ.МН 1037-99 ГОСТ ISO 20481-2013 |
| 15.11* |  | 10.83/08.032 10.89/08.032 11.07/08.032 | Свинец Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |

| 15.12* | Кофе натуральный жареный и растворимый. Напитки кофейные | 10.83/08.032 10.89/08.032 11.07/08.032 10.83/08.082 10.89/08.082 11.07/08.082 | Ртуть | СТБ 1001-2022 СТБ 8019-2002 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32775-2014 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.13* |  | 10.83/08.032 10.89/08.032 11.07/08.032 10.83/08.156 10.89/08.156 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 15.14* |  | 10.83/08.161 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.1980 ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 |
| 15.15* |  | 10.83/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.1* | Чай | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, аромат, вкус, настой, цвет разваренного листа | СТБ 8019-2002 СТБ 902-2013 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 34856-2022 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32572-2013 |
| 16.2* |  | 10.83/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 ГОСТ 1936-85, п.2.1 |
| 16.3* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 24027.2-80, п.1 ГОСТ 1936-85, п.2.5 |
| 16.4* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 |
| 16.5* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля металло-магнитной примеси |  | ГОСТ 1936-85, п.2.7.1 |
| 16.6* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ ISO 1575-2013 |
| 16.7* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимой золы |  | ГОСТ ISO 1576-2013 |
| 16.8* |  | 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 1572-2013 |
| 16.9* |  | 10.83/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 1936-85, п.2.8 |
| 16.10* |  | 10.83/08.032 01.27/08.032 | Свинец Кадмий Медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 16.11* |  | 10.83/08.032 01.27/08.032 10.83/08.082 01.27/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 16.12* |  | 10.83/08.032 01.27/08.032 10.83/08.156 01.27/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-84 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| 16.13* | Чай | 10.83/08.158 01.27/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты | СТБ 8019-2002 СТБ 902-2013 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 34856-2022 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ №195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 30349-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.14* |  | 10.83/08.161 10.83/03.152 01.27/08.161 | Афлатоксин В1 |  | МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.1980 ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 |
| 16.15* |  | 10.83/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.1* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, аромат (букет), вкус, прозрачность, осадок, пенистые и игристые свойства | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1422-2010 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 33336-2015 ГОСТ 33806-2016 ГОСТ 32030-2021 ГОСТ 32027-2013 СТБ 2138-2011 ГОСТ 33301-2015 ГОСТ 31820-2015 СТБ 1861-2008 ГОСТ 31429-2015 ГОСТ 32715-2014 ГОСТ 31493-2012 ГОСТ 31728-2014 ГОСТ 33723-2016 ГОСТ 32160-2013 СТБ 2354-2014 СТБ 2139-2011 ГОСТ 28539-90 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1422-2010 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1861-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 33336-2015 ГОСТ 33806-2016 ГОСТ 32030-2021 ГОСТ 32027-2013 СТБ 2138-2011 ГОСТ 33301-2015 ГОСТ 31820-2015 СТБ 1861-2008 ГОСТ 31429-2015 ГОСТ 32715-2014 ГОСТ 31493-2012 ГОСТ 31728-2014 ГОСТ 33723-2016 | СТБ 979-94 СТБ 950-2006 СТБ 1529-2010 СТБ 1861-2008 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 СТБ 1694-2006 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 32051-2013 |
| 17.2* |  | 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 10.89/29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 23943-80, п.1 |
| 17.3* |  | 11.02/29.040 11.03/29.040 11.04/29.040 10.89/29.040 | Объем, среднее содержимое партии |  | МВИ.МН 2810-2007, п.8.1, метод1 п.8.2. метод 2 СТБ 1384-2010, п.4.7 СТБ 8020-2002 |
| 17.4* |  | 11.02/08.031 11.03/08.031 11.04/08.031 10.89/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 3639-79 |
| 17.5* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 |
| 17.6* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 979-94, п.5.4 СТБ 1931-2009 СТБ 1832-2008, п.7.4 ГОСТ 32114-2013 |
| 17.7* |  | 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 17.8* |  |  | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы (свободной и общей сернистой кислоты) |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 17.9* |  | 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 10.89/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта, общего экстракта, остаточного экстракта и относительной плотности |  | СТБ 950-2006, п.7.3 СТБ 1694-2006, п.7.3 СТБ 1695-2006, п.7.3 СТБ 1861-2008, п.7.3 СТБ 2044-2010, п.6.3 СТБ 1933-2009 ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 32081-2013 ГОСТ 33815-2016 |
| 17.10* |  | 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 10.32/08.159 | Лимонная кислота |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 17.11* |  | 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 10.32/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли Бензойная кислота и ее соли |  | СТБ 1181-99, п.5 МВИ.МН 806-98 |
| 17.12* |  | 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 10.89/08.159 10.32/08.159 | Содержание синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |
| 17.13* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 10.89/08.032 10.32/08.032 | Свинец Кадмий Медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 17.14* |  | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 10.89/08.032 10.32/08.0.32 11.01/08.082 11.02/08.082 11.03/08.082 11.04/08.082 10.89/08.082 10.32/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |

| 17.15* | Вина, напитки плодовые крепкие, виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные и сброженно- спиртованные, кальвадос, дистилляты | 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 10.89/08.032 10.32/08.032 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 10.89/08.156 10.32/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 32160-2013 СТБ 2354-2014 СТБ 2139-2011 ГОСТ 28539-90 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.16* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 13195-73, п.1.4.1, 1.4.3 |
| 17.17* |  | 11.02/08.158 11.03/08.158 10.89/08.158 10.32/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 30349-96 |
| 17.18* |  | 11.02/35.062 11.04/35.062 10.89/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке |  | ГОСТ 12258-79 |
| 18.1* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/11.116 11.04/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, аромат, запах, прозрачность | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СТБ 1952-2009 СТБ 2500-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 5963-67 СТБ 2369-2014 ГОСТ 27907-88 ГОСТ 5962-2013 ГОСТ 131-2013 ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 7190-2013 ГОСТ 32071-2013 ГОСТ 31763-2012 ГОСТ 33458-2015 ГОСТ 32782-2014 СТБ 2368-2014 СанНиП, ГН, Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 пп.2.5, 2.6, 2.8 ГОСТ 32080-2013 п.5.2 СТБ 2500-2017 п.7.2 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 32035-2013 п.5.2 ГОСТ 5964-93 п.5.2 ГОСТ 32036-2013 п.6.2 ГОСТ 33817-2016 ГОСТ 32035-2013 п.5.2 |
| 18.2* |  | 11.01/29.040 11.04/29.040 | Номинальный объем (полнота налива) |  | ГОСТ 5363-93, п.4.5 ГОСТ 32035-2013, п.5.1 ГОСТ 5964-93, п.5.1 ГОСТ 32036-2013 п.6.1 ГОСТ 4828-83, п.2.7 ГОСТ 32080-2013, п.5 ГОСТ 23943-80, п.1 |
| 18.3* |  | 11.01/29.040 11.04/29.040 | Объем, среднее содержимое партии |  | МВИ.МН 2810-2007, п.8.1, метод 1, п.8.2. метод 2 СТБ 8020-2002 |
| 18.4* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93, п.4.7 ГОСТ 32035-2013 п.5.3.1 ГОСТ 4828-83, п.2.9 ГОСТ 32080-2013, п.5.3.1 |
| 18.5* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93, п.5.3 ГОСТ 32036-2013 п.6.3 СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
| 18.6* |  | 11.01/08.118 11.04/08.118 11.01/08.133 11.04/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83, п.2.10.1, 2.10.2 ГОСТ 3626-73 ГОСТ 32080-2013 п.5.4 |

| 18.7* | Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, настойки | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СТБ 1952-2009 СТБ 2500-2017 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 5963-67 СТБ 2369-2014 ГОСТ 27907-88 ГОСТ 5962-2013 ГОСТ 131-2013 ГОСТ 12712-2013 ГОСТ 7190-2013 ГОСТ 32071-2013 ГОСТ 31763-2012 ГОСТ 33458-2015 ГОСТ 32782-2014 СТБ 2368-2014 СанНиП, ГН, Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 ГОСТ 32080-2013, п.5.5.1 ГОСТ 13192-73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.8* |  | 11.01/08.149 | Щелочность – объем соляной кислоты концентрации с(НСl)=0,1моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93, п.4.8 ГОСТ 32035-2013, п.5.4 |
| 18.9* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 18.10* |  | 11.01/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 18.11* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 18.12* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метила-цетат и этилацетат в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 18.13* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту |  | ГОСТ 4828-83, п.2.12 ГОСТ 32080-2013, п.5.6 |
| 18.14* |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 31685-2012 |
| 18.15* |  | 11.01/08.159 11.04/08.159 | Содержание синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 |
| 18.16* |  | 11.01/08.032 11.04/08.032 | Свинец Кадмий Медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 18.17* |  | 11.01/08.032 11.04/08.032 11.01/08.082 11.04/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 18.18* |  | 11.01/08.032 11.04/08.032 11.01/08.156 11.04/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 18.19* |  | 11.01/08.032 11.04/08.032 11.01/08.156 11.04/08.156 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 13195-73, п.1.4.1, 1.4.3 |
| 18.20* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93, п.5.9 ГОСТ 32036-2013, п.6.9 |

| 19.1* | Коньяки, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/11.116 11.04/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, прозрачность, осадок, букет (аромат) | СТБ 1384-2010 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 31728-2014 ГОСТ 31732-2021 ГОСТ 31728-2014 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1385-2013, п.6.4 СТБ 1386-2013, п.7.7 ГОСТ 32051-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2* |  | 11.01/29.040 11.04/29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 23943-80, п.1 |
| 19.3* |  | 11.01/29.040 11.04/29.040 | Объем, среднее содержимое партии |  | МВИ.МН 2810-2007, п.8.1, метод1, п.8.2. метод 2 СТБ 8020-2002 |
| 19.4* |  | 11.01/08.031 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 |
| 19.5* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 |
| 19.6* |  | 11.01/08.156 11.04/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
| 19.7* |  | 11.01/09.156 11.04/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-2014 |
| 19.8* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |
| 19.9* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |
| 19.10* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| 19.11* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 19.12* |  | 11.01/08.149 11.04/08.149 | Массовая концентрация общего сернистого ангидрида |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 19.13* |  | 11.01/09.156 11.04/08.156 | Оптическая плотность |  | МВИ.МН 2668-2007 |
| 19.14* |  | 11.01/08.052 11.04/08.052 | Массовая концентрация общего и приведенного экстракта |  | МВИ.МН 2669-2007 ГОСТ 33815-2016 |
| 19.15* |  | 11.01/08.158 11.04/08.158 | Содержание альдегидов, эфиров, спиртов, метанола |  | ГОСТ 33408-2015 |
| 19.16* |  | 11.01/08.159 11.04/08.159 | Содержание синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 19.17* |  | 11.01/08.032 11.04/08.032 | Свинец Кадмий Медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 19.18* |  | 11.01/08.032 11.04/08.032 11.01/08.082 11.04/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 19.19* |  | 11.01/08.032 11.04/08.032 11.01/08.156 11.04/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 19.20* |  | 11.01/08.032 11.04/08.032 11.01/08.156 11.04/08.156 | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 13195-73, п.1.4.1, 1.4.3 |

| 20.1* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.26/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, степень зрелости, внутреннее состояние | СТБ 392-93 СТБ 393-93 СТБ 597-94 СТБ 739-93 СТБ 766-95 СТБ 901-95 СТБ 1010-95 СТБ 1011-95 СТБ 1012-95 СТБ 1013-95 СТБ 2288-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 21122-75 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7194-81, п.2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 01.13/29.040 01.21/29.040 01.22/29.040 01.23/29.040 01.24/29.040 01.25/29.040 01.26/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2260-2005 |
| 20.3* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 10.39/08.169 | Нитраты (массовая доля) |  | МУ № 5048-89, п.2, утв. МЗ СССР 04.08.89 |
| 20.4* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.39/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 20.5* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 10.39/08.032 01.13/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 10.39/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 20.6* |  | 01.13/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.39/08.032 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.15601.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.39/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| 20.7* | Свежие овощи, фрукты, ягоды и грибы | 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 10.39/08.158 01.13/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30349-96 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.8* |  | 01.21/08.161 01.22/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 10.39/08.161 01.13/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 21.1* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 01.13/29.040 01.25/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | СТБ 819-93 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 13010-67 ГОСТ 13011-67 ГОСТ 13031-67 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32896-2014 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
| 21.2* |  | 01.13/11.116 01.25/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер частиц, вкус, запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 13340.1-77 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 34130-2017 |
| 21.3* |  | 01.25/08.052 | Выход ядра |  | ГОСТ 16830-71, п.4.5 ГОСТ 16832-71, п.3.6 |
| 21.4* |  | 01.25/08.052 | Влажность ядра, массовая доля влаги |  | ГОСТ 16830-71, п.4.8 ГОСТ 16831-71, п.3.8 ГОСТ 16832-71, п.3.7 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013, п.9.5 ГОСТ 32811-2014, п.9.5 ГОСТ 32857-2014, п.9.5 |
| 21.5* |  | 01.13/11.116 01.25/11.116 10.39/11.116 | Наличие посторонних примесей, пустой скорлупы, частиц скорлупы, околоплодника, пыли |  | ГОСТ 16830-71, п.4.3 ГОСТ 16831-71, п.3.4 ГОСТ 16832-71, п.3.3 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013, п.9.3 ГОСТ 32811-2014, п.9.3-9.4 ГОСТ 3257-2014, п.9.3-9.4 ГОСТ 32874-2014, п.9.3-9.4 |

| 21.7* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 10.39/11.116 10.39/08.052 | Массовая доля дефектных плодов и примесей | СТБ 819-93 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 13010-67 ГОСТ 13011-67 ГОСТ 13031-67 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32896-2014 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1750-86 ГОСТ 34130-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.9* |  | 01.25/11.116 | Наличие живых вредителей |  | ГОСТ 16830-71, п.4.9 ГОСТ 16831-71, п.3.5 ГОСТ 16832-71, п.3.5 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013, пп.9.3-9.4 ГОСТ 32811-2014, пп.9.3-9.4 ГОСТ 32874-2014, пп.9.3-9.4 ГОСТ 32857-2014 |
| 21.10* |  | 01.13/08.149 01.25/08.149 10.39/08.149 | Содержание общего количества сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014, пп. 6, 7 |
| 21.11* |  | 01.25/11.116 10.39/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13340.2-77, п.4 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 34130-2017 |
| 21.12* |  | 01.13/08.052 01.25/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля металло-магнитных примесей |  | ГОСТ 13340.2-77, п.3 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 34130-2017 |
| 21.13* |  | 01.13/08.052 01.25/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 1750-86, п.2.9 ГОСТ 33977-2016, п.5 ГОСТ 34130-2017 |
| 21.14 |  | 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ИСО 2173-2013 |
| 21.15* |  | 01.13/08.052 01.25/08.052 10.39/08.052 01.13/11.116 01.25/11.116 10.39/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 1750-86, п.2.6 ГОСТ 34130-2017 |

| 21.16* | Овощи, фрукты сушеные. Орехи, грибы сушеные | 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | СТБ 819-93 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 13010-67 ГОСТ 13011-67 ГОСТ 13031-67 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32896-2014 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25555.3-82, п.3 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ ISO 762-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.17* |  | 10.39/08.169 10.39/08.156 | Нитраты (массовая доля) |  | МУ № 5048, утв. МЗ СССР 04.08.89 ГОСТ 29270-95 |
| 21.18* |  | 10.39/08.032 01.25/08.032 01.13/08.032 10.89/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 21.19* |  | 10.39/08.032 01.25/08.032 01.13/08.032 10.89/08.032 10.39/08.082 01.25/08.082 01.13/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 21.20* |  | 10.39/08.032 01.25/08.032 01.13/08.032 10.89/08.032 10.39/08.156 01.25/08.156 01.13/08.156 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 21.21* |  | 10.39/08.158 10.89/08.158 01.13/08.158 01.25/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 21.22* |  | 10.39/08.161 10.89/08.161 01.13/08.161 01.25/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 |
| 21.23* |  | 01.25/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 21.24* |  | 01.25/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 21.25* |  | 01.25/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 21.26* |  | 01.25/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 21.27* |  | 01.25/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.28* |  | 01.25/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.29* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 22.1* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 01.12/11.116 10.61/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, хруст, поверхность, форма, состояние после варки | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 2324-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 31645-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009, пп. 9.4, 9.6, 9.7 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2* |  | 01.12/29.040 10.61/29.040 10.73/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 СТБ 1666-2006 п.7.16 СТБ 1963-2009, п.9.1 |
| 22.3* |  | 01.12/08.052 10.61/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влаги, влажность |  | СТБ 1963-2009, пп.9.10.1, 9.10.2 ГОСТ 9404-88 ГОСТ 26312.7-88 |
| 22.4* |  | 01.12/11.116 10.61/11.116 10.73/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 34165-2017 |
| 22.5* |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 ГОСТ 26312.5-84 |
| 22.6* |  | 10.61/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 % |  | СТБ 1963-2009, п.9.12 |
| 22.7* |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля металло-магнитных примесей |  | СТБ 1963-2009 п.9.13 ГОСТ 20239-74 |
| 22.8* |  | 01.12/08.149 10.61/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26971-86 СТБ 1963-2009, п.9.11 |
| 22.9* |  | 01.12/08.052 10.61/08.052 | Наличие сорной примеси |  | ГОСТ 26312.4-84, п.3.4 |
| 22.10* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности |  | СТБ 1963-2009, п.9.2.1 |
| 22.11* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля крошки, лома, массовая доля деформированных изделий |  | СТБ 1963-2009, п.9.3 |
| 22.12* |  | 01.12/08.149 10.61/08.149 01.11/08.149 01.12/08.169 10.61/08.169 01.11/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |
| 22.13* |  | 01.12/08.032 10.61/08.032 10.73/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 22.14* |  | 01.12/08.032 10.61/08.032 10.73/08.032 01.12/08.082 10.61/08.082 10.73/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |

| 22.15* | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 01.12/08.032 10.61/08.032 10.73/08.032 01.12/08.156 10.61/08.156 10.73/08.156 | Мышьяк | СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 СТБ 2324-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-93 ГОСТ 31645-2012 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.16* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 10.73/08.161 10.61/08.161 | 2,4Д- кислота |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.76 |
| 22.17* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 10.73/08.158 10.61/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты; Гексахлорбензол |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 22.18* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 01.11/08.161 01.12/08.161 10.73/08.161 10.61/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 МВИ.МН 5231-2015 МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 31653-2012 |
| 22.19* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 01.11/08.161 01.12/08.161 10.73/08.161 10.61/08.161 | Зеараленон, дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 22.20* |  | 10.61/03.152 10.73/03.152 01.11/03.152 01.12/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 22.21* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 10.73/08.161 10.61/08.161 10.61/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 | Охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2480-2006 |
| 22.22* |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |

| 23.1* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: - запах | СТБ 8019-2002 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7066-77 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 7067-88 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 8758-76 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 29294-2014 ГОСТ 22391-2015 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10967-2019 п.6.3 ГОСТ 27988-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* |  | 01.11/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
| 23.3* |  | 01.11/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 34165-2017 |
| 23.4* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 23.5* |  | 01.11/11.116 01.11/08.052 | Засоренность, степень повреждения зерен, |  | ГОСТ 30483-97 |
| 23.6* |  | 01.11/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26971-86 |
| 23.7* |  | 01.11/08.149 01.11/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 10846-91 |
| 23.8* |  | 01.11/08.159 01.12/08.159 01.26/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 23.9* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 23.10* |  | 01.11/08.082 01.12/08.082 01.26/08.082 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 МВИ.МН 2170-2004 |
| 23.11* |  | 01.11/08.032 01.12/08.032 01.26/08.032 01.11/08.156 01.12/08.156 01.26/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 23.12* |  | 01.11/08.158 01.12/08.158 01.26/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты; Гексахлорбензол |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 23.13* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 | 2,4 Д-кислота |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.1976 |
| 23.14* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 01.11/03.152 01.12/03.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 МВИ.МН 5231-2015 МВИ.МН 2785-2007 ГОСТ 31653-2012 |

| 23.15* | Зерно пищевое и фуражное. Зернобобовые | 01.11/03.152 01.12/03.152 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 | Зеараленон, дезоксиниваленол | СТБ 8019-2002 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7066-77 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 7067-88 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 8758-76 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 11321-89 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 28672-90 ГОСТ 28672-2019 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28673-2019 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 29294-2014 ГОСТ 22391-2015 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28001-88, п.3 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.16* |  | 01.11/03.152 01.12/03.152 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88, п.2 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 23.17* |  | 01.11/08.161 01.12/08.161 01.26/08.161 01.11/03.152 01.12/03.152 | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88, п.4 Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2480-2006 |
| 24.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 СТБ 8019-2002 ГОСТ 30363-2013 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31720-2012 |
| 24.2* |  | 01.47/29.040 | Масса одного яйца, 10 яиц |  | СТБ 254-2022 п.7.8 СТБ 975-94, п.5.3.1 |
| 24.3* |  | 01.47/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30364.1-97, п.5 ГОСТ 31469-2012, п.6 |
| 24.4* |  | 10.89/08.052 10.89/08.133 | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97, п.11 ГОСТ 31469-2012, п.15 |
| 24.5* |  | 10.89/08.169 | Концентрация водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 30364.1-97, п.12 ГОСТ 31469-2012, п.14 |
| 24.6* |  | 01.47/08.169 10.89/08.169 01.47/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97, п.6.1 ГОСТ 31469-2012, п.8 |
| 24.7* |  | 10.89/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97, п.4 ГОСТ 31469-2012, п.4, 5 |

| 24.8* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 10.89/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 СТБ 8019-2002 ГОСТ 30363-2013 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.9* |  | 01.47/08.032 10.89/08.032 01.47/08.082 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 24.10* |  | 01.47/08.032 10.89/08.032 01.47/08.156 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 24.11* |  | 01.47/08.158 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 24.12* |  | 01.47/03.152 10.89/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы, тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 24.13* |  | 01.47/03.152 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 24.14* |  | 01.47/03.152 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 24.15* |  | 01.47/03.152 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 24.16* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 |
| 24.17* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 24.18* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 24.19* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 10444.2-94 |
| 24.20* |  | 01.47/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 |
| 25.1* | Рыба, море-продукты и продукты их переработки | 03.00/29.040 10.20/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии | СТБ 8019-2002 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 812-88 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 6481-2015 | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 МВИ.МН 2077-2004 МВИ.МН 2260-2005 МВИ.МН 2475-2006 ГОСТ 31339-2006, п.4.3 ГОСТ 26664-85, п.3 МВИ.МН 2976-2008 |
| 25.2* |  | 10.20/29.040 | Масса основного продукта без жидкости |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 МВИ.МН 2077-2004 |

| 25.3* | Рыба, море-продукты и продукты их переработки | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, признаки жизни живых рыб, наличие посторонних примесей, состояние наружного покрова, разделка, консистенция, запах, вкус, состояние масла, порядок укладки, наличие плесени, состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 6756-57 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 11829-66 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13686-68 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 18423-2013 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 20845-2017 ГОСТ 20919-75 ГОСТ 23600-79 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 21607-2008 ГОСТ 22455-77 ГОСТ 24645-81 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 29276-92 ГОСТ 29275-92 ГОСТ 30314-2006 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32910-2014 ГОСТ 21607-2021 | ГОСТ 7631-2008, п.6 ГОСТ 26664-85, п.2 ГОСТ 20438-75, п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.4* |  | 03.00/29.040 10.20/29.040 03.00/11.116 10.20/11.116 10.20/29.061 03.00/29.061 | Физические показатели: длина (высота), масса рыбы, нерыбных объектов, глубокое обезвоживание, срывы, порезы, трещины кожи |  | ГОСТ 7631-2008, п.7 ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7144-2006, п.7.4 |
| 25.5* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85, п.3.5.1, 3.5.2 ГОСТ 27207-87 |
| 25.6* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85, п.3.3.1, 3.3.2 |
| 25.7* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85, п.3.7.1-3.7.2 ГОСТ 26829-86, п.2 |
| 25.8* |  | 10.20/29.040 | Наличие отстоя в масле |  | ГОСТ 20221-90 |
| 25.9* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85, п.4 ГОСТ 7636-85, п.4.5 |
| 25.10* |  | 10.20/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |
| 25.11* |  | 10.20/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 28972-91 |
| 25.12* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 |
| 25.13* |  | 10.20/08.149 10.20/08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 27001-86, п.2 МВИ.МН 806-98 |
| 25.14* |  | 10.20/08.149 10.20/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | ГОСТ 7636-85, п.5.7 МВИ.МН 806-98 |
| 25.15* |  | 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 25.16* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 | Массовая концентрация гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2005 |
| 25.17* |  | 10.20/08.032 03.00/08.032 | Свинец Кадмий Хром Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 25.18* |  | 03.00/08.082 10.20/08.082 10.20/08.032 03.00/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |

| 25.19* | Рыба, море-продукты и продукты их переработки | 03.00/08.032 03.00/08.156 10.20/08.032 10.20/08.156 | Мышьяк | СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН № 195 от 12.12.2012 Санитарные нормы и правила «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам» Санитарные нормы и правила, утв. МЗ РБ 24.08.2012 №129 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.20* |  | 03.00/08.032 03.00/08.156 10.20/08.032 10.20/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 33413-2015 МВИ.МН 1878-2003 |
| 25.21* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 25.22* |  | 03.00/08.161 10.20/08.161 | 2,4 Д-кислота |  | МУ № 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.76 |
| 25.23* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) (концентрация) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 25.24* |  | 03.00/03.152 10.20/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 25.25* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.26* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.27* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.28* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 25.29* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 25.30* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 25.31* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 25.32* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 25.33* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 25.34* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 25.35* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 25.36* |  | 10.20/01.086 03.00/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 25.37* |  | 10.20/01.086 10.20/18.115 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 10444.14-91 |
| 25.38* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля азота летучих оснований |  | ГОСТ 7636-85, п.3.2.1 |
| 25.39* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 п.4.3.1.2а |

| 26.1* | Продукты общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 8019-2002 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2* |  | 10.85/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 31747-2012 |
| 26.3* |  | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-97 |
| 26.4* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 26.5* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 26.6* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 26.7* |  | 10.85/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 26.8* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 26.9* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.1* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.89/11.116 10.61/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 |
| 27.2* |  | 10.89/29.040 10.61/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 ГОСТ 15113.1-77 п.3 СТБ 991-95, п.5.2 |
| 27.3* |  | 10.89/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов |  | ГОСТ 15113.1-77, п.5 |
| 27.4* |  | 10.89/11.116 10.89/08.052 10.61/11.116 10.61/08.052 | Содержание примесей и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77, пп.3-5 ГОСТ 13340.2-77, пп.3, 4 ГОСТ 32130-2017 |
| 27.5* |  | 10.89/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77 пп.2, 3 ГОСТ 33977-2016 п. 5 |
| 27.6* |  | 10.89/08.149 10.61/08.052 | Массовая доля сахарозы, общего сахара |  | ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 5903-89 |
| 27.7* |  | 10.89/08.149 10.61/08.149 10.89/08.169 10.61/08.169 | Общая кислотность, массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ 15113.5-77 |
| 27.8* |  | 10.89/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля золы, массовая доля золы не растворимой в HCl |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 27.9* |  | 10.89/08.149 10.61/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2 |
| 27.10* |  | 10.89/08.037 10.61/08.037 10.89/08.052 10.61/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 |
| 27.11* |  | 10.89/11.116 10.61/11.116 | Готовность концентрата к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77, п.3 |
| 27.12* |  | 10.89/08.032 10.61/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |

| 27.13* | Концентраты пищевые. Завтраки сухие | 10.89 /08.082 10.61/08.082 10.89/08.032 10.61/08.032 | Ртуть | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 983-95 СТБ 990-95 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 19327-84 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.14* |  | 10.89/08.032 10.61/08.032 10.89/08.156 10.61/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 27.15* |  | 10.89/08.158 10.61/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 27.16* |  | 10.89/01.086 10.61/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 27.17* |  | 10.89/01.086 10.61/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 10444.15-94 |
| 27.18* |  | 10.89/01.086 10.61/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 31747-2012 |
| 27.19* |  | 10.89/01.086 10.61/01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 27.20* |  | 10.89/01.086 10.61/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 |
| 27.21* |  | 10.89/01.086 10.61/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 27.22* |  | 10.89/01.086 10.61/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 28.1* | Пищевые красители, кислоты, наполнители | 20.12/11.116 20.59/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | СТБ 8019-2002 ГОСТ 490-2006 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 16599-71 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 908-2004 ГОСТ 490-2006 ГОСТ 14618.0-78 ГОСТ 21205-83 |
| 28.2* |  | 20.12/29.040 20.59/29.040 10.89/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
| 28.3* |  | 20.12/08.032 20.59/08.032 10.89 /08.032 | Свинец Кадмий |  | ГОСТ 26929-84 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 28.4* |  | 20.12/08.082 20.59/08.082 10.89 /08.082 10.89 /08.032 20.12/08.032 20.59/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 МВИ.МН 2170-2004 |
| 28.5* |  | 10.89 /08.032 20.12/08.032 20.59/08.032 10.89 /08.156 20.12/08.156 20.59/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |

| 29.1* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/11.116 10.42/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, консистенция, прозрачность | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1045-73 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 28931- 91 ГОСТ 30306-95 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 8285-91 СТБ 1889-2008 ГОСТ 1129-2013 ГОСТ 32189-2013 п.5.2 СТБ 1486-2014 п.6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2* |  | 10.42/11.116 | Прозрачность |  | СТБ 1889-2008 ГОСТ 32189-2013 п.5.3 |
| 29.3* |  | 10.41/29.040 10.42/29.040 | Масса нетто, объем, среднее содержимое партии |  | СТБ 2016-2009 п.7.10 СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2646-2007 МВИ.МН 2798-2007 |
| 29.4* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008, п.5.11-5.14 СТБ 1486-2004 п.6.28 ГОСТ 32189-2013, п.5.11-5.14 |
| 29.5* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 8285-91, п.2.3 ГОСТ 11812-66, п.1 СТБ 1889-2008, п.5.4-5.8 ГОСТ 32189-2013, п.5.4-5.8 |
| 29.6* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008, п.5.20, 5.21 ГОСТ 32189-2013, п.5.20-5.21 |
| 29.7* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотность, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4 ГОСТ 32189-2013 п.5.10 СТБ 1889-2008, п.5.1 |
| 29.8* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-2014, п.5 ГОСТ 5481-2022 п.5 |
| 29.10* |  | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2014, п.6 ГОСТ 5481-2022 п.6 |
| 29.11* |  | 10.41/08.169 10.41/08.149 10.42/08.149 | Кислотное число, кислотность в пересчете на олеиновую кислоту |  | ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 ГОСТ 31933-2012 |
| 29.12* |  | 10.41/08.156 | Массовая доля фосфоро-содержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 |
| 29.13* |  | 10.41/08.052 10.42/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 ГОСТ 8285-91, п.2.9 |
| 29.14* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5474-66 |
| 29.15* |  | 10.41/08.149 | Мыло (качественная проба) |  | ГОСТ 5480-59 |
| 29.16* |  | 10.41/12.042 | Цветное число, мг йода |  | ГОСТ 5477-2015, п.5 |

| 29.17* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/08.149 10.42/08.149 | Перекисное число | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1045-73 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 28931- 91 ГОСТ 30306-95 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2007 п.5.28 ГОСТ 26593-85 ГОСТ 8285-91, п.2.4.2 ГОСТ 1129-93, п.4.12 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 31762-2012, п.4.16 ГОСТ Р 51487-99, п.9.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.18* |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 ГОСТ ISO 3657-2016 п.3 |
| 29.19* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот |  | ГОСТ 8285-91, п.2.5 |
| 29.20* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля веществ нерастворяемых в эфире |  | ГОСТ 8285-91, п.2.6 |
| 29.21* |  | 10.41/08.156 | Содержание фосфора |  | ГОСТ 31753-2012, п.1-4 |
| 29.22* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |
| 29.23* |  | 10.42/08.169 | рН маргарина, спреда |  | СТБ 1889-2008 |
| 29.24* |  | 10.42/29.145 | Температура плавления жира, выделенного из продукта |  | СТБ 1889-2008, п.5.15 |
| 29.25* |  | 10.42/29.145 | Температура плавления жиров |  | ГОСТ 32189-2013 п.5.15 |
| 29.26* |  | 10.41/08.159 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000 СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 29.27* |  | 10.41/08.032 10.41/08.156 10.42/08.032 10.42/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| 29.28* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Свинец Кадмий Никель Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 29.29* |  | 10.41/08.082 10.41/08.032 10.42/08.032 10.42/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 29.30* |  | 10.41/08.032 10.41/08.156 10.42/08.032 10.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 29.31* |  | 10.41/08.032 10.42/08.032 | Медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 29.32* |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Гексахлорциклогексана (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |

| 29.33* | Масла растительного происхождения. Маргарины. Маргариновые продукты. Жиры животные топленые | 10.41/08.161 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | СТБ 1486-2004 СТБ 2016-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1045-73 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 28931- 91 ГОСТ 30306-95 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.34* |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 29.35* |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 29.36* |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 29.37* |  | 10.41/03.152 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 29.38* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 29.39* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 29.40* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.41* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 29.42* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-97 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 29.43* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 30.1* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 10.89/11.116 20.52/11.116 03.00/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | СТБ 8019-2002 ГОСТ 16280-2002 ГОСТ 29186-91 ГОСТ 2067-93 ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 23058-89 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2067-93, п.3.2 ГОСТ 11293-2017, п.8.4, 8.5 ГОСТ 20438-75, п.3 |
| 30.2* |  | 10.89/29.040 03.00/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2086-2010 МВИ.МН 2075-2004 ГОСТ 11293-2017, п.8.21-8.22 ГОСТ 20438-75, п.1 |
| 30.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11293-2017, п.8.9 ГОСТ 25183.10-82 |
| 30.4* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-2017, п.8.10 |
| 30.5* |  | 10.89/08.055 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты в пересчете на SO2 |  | ГОСТ 11293-2017, п.8.16 |
| 30.6* |  | 10.89 /08.032 20.52/08.032 03.00/08.032 | Свинец Кадмий Хром Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |

| 30.7* | Склеивающие вещества растительного и животного происхождения | 10.89 /08.082 20.52/08.082 03.00/08.082 10.89 /08.032 20.52/08.032 03.00/08.032 | Ртуть | СТБ 8019-2002 ГОСТ 16280-2002 ГОСТ 29186-91 ГОСТ 2067-93 ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 23058-89 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.8* |  | 10.89 /08.032 20.52/08.032 03.00/08.032 10.89 /08.156 20.52/08.156 03.00/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 30.9* |  | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформных) |  | ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 23058-89 ГОСТ 31747-2012 |
| 30.10* |  | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 23058-89 ГОСТ 28560-90 |
| 30.11* |  | 10.89/01.086 | Количество желатин- разжижающих бактерий в 1 г желатина |  | ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 23058-89 |
| 30.12* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.13* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 23058-89 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 30.14* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.15* |  | 10.89/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 31.1* | Крахмал | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | СТБ 8019-2002 ГОСТ 7699-78 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7698-93, п.2.2 |
| 31.2* |  | 10.62/29.040 | Масса нетто, среднее с одержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
| 31.3* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93, п.2.4 |
| 31.4* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 7698-93, п.2.5 |
| 31.5* |  | 10.62/08.052 | Массовая доля золы не растворимой в 10%-м растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 7698-93, п.2.6 |
| 31.6* |  | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93, п.2.9 |
| 31.7* |  | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7698-93, п.2.7 |
| 31.8* |  | 10.62/08.052 | Наличие металло-магнитной примеси |  | ГОСТ 20239-74 |
| 31.9* |  | 10.62/29.061 | Количество крапин |  | ГОСТ 7698-93 п.2.3 |
| 31.10* |  | 10.62/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 30349-96 |
| 31.11* |  | 10.62/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 31.12* |  | 10.62/08.082 10.62/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |

| 31.13* | Крахмал | 10.62/08.032 10.62/08.156 | Мышьяк | СТБ 8019-2002 ГОСТ 7699-78 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.14* |  | 10.62/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.15* |  | 10.62/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 31.16* |  | 10.62/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 31.17* |  | 10.62/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.1* | Сахар | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, чистота раствора, сыпучесть | СТБ 8019-2002 ГОСТ 33222-2015 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12576-89 |
| 32.2* |  | 10.81/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2086-2010 п.6.11 МВИ.МН 2075-2004 ГОСТ 33222-2015 п. 8.10 |
| 32.3* |  | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 12575-2001, п.4, 5 |
| 32.4* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 12574-2016, п.7 |
| 32.5* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 12570-98 |
| 32.6* |  | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
| 32.7* |  | 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 12571-2013 п.10 |
| 32.8* |  | 10.81/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |
| 32.9* |  | 10.81/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 32.10* |  | 10.81/08.082 10.81/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 32.11* |  | 10.81/08.032 10.81/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 32.12* |  | 10.81/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 30349-96 |
| 32.13* |  | 10.81/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.14* |  | 10.81/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.15* |  | 10.81/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 32.16* |  | 10.81/01.086 | Патогенные микро-организмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 32.17* |  | 10.81/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 31896-2012 п.7.3 |

| 33.1* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | СТБ 880-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 13273-88 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.1-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.2* |  | 11.07/29.040 | Среднее наполнение бутылок, объем, среднее содержимое партии |  | ГОСТ 23268.1-91 п.3 СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2076-2004 п.8.2 |
| 33.3* |  | 11.07/08.082 | Массовая концентрация нитратов (NO3-) |  | ГОСТ 23268.9-78 п. 2, 3 |
| 33.4* |  | 11.07/12.042 11.07/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 23268.8-78 п.2, п.3 |
| 33.5* |  | 11.07/08.149 11.07/08.169 | Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 33.6* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 33.7* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 33.8* |  | 11.07/08.149 | Содержание свободного остаточного хлора |  | ГОСТ 18190-72, пп. 2, 3 |
| 33.9* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов кальция |  | ГОСТ 23268.5-78, п.2 |
| 33.10* |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация ионов магния |  | ГОСТ 23268.5-78, п.3 |
| 33.11* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация фторид-ионов |  | ГОСТ 23268.18-78 п. 2 |
| 33.12* |  | 11.07/35.062 11.07/08.149 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 ГОСТ 32037-2013 |
| 33.13* |  | 11.07/08.082 | Массовая концентрация ионов аммония |  | ГОСТ 23268.10-78 |
| 33.14* |  | 11.07/08.032 | Массовая концентрация свинца, цинка, меди, кадмия, железа |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| 33.15* |  | 11.07 /08.032 11.07 /08.082 | Массовая концентрация ртути |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 33.16* |  | 11.07 /08.032 11.07 /08.156 | Массовая концентрация мышьяка |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 33.17* |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микро-организмов |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.18* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31747-2012 |
| 33.19* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 33.20* |  |  | Наличие бактерий вида Рseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 33.21* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.22* |  |  | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |

| 33.23* | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые, питьевые искусственно минерализованные | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | СТБ 880-2016 СТБ 8019-2002 ГОСТ 13273-88 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН № 195 от 12.12.2012 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.24* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 33.25* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 34.1* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 11.07/11.116 100.09/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность | СТБ 1188-99 СТБ 8019-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3351-74, п.2-5 ГОСТ 31868-2012 |
| 34.2* |  | 11.07/08.052 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 34.3* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 34.4* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014, п.8 ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 34.5* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 4389-72, п.2 |
| 34.6* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Массовая концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 |
| 34.7* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 |
| 34.8* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация марганца |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 34.9* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлора: - остаточный свободный; - остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.2, 3 |
| 34.10* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 34.11* |  | 11.07/08.156 100.09/08.156 | Массовая концентрация азота аммонийных веществ |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 34.12* |  | 11.07/08.149 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 34.13* |  | 11.07/08.169 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 34.14* |  | 11.07/08.159 100.09/159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |
| 34.15* |  | 11.07/08.032 100.09/08.032 | Массовая концентрация свинца, кадмия, меди, цинка, железа |  | ГОСТ 31870-2012, п.4 СТБ EN 14082-2014 |
| 34.16* |  | 11.07 /08.032 11.07 /08.156 100.09/08.032 100.09/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31266-2004 |

| 34.17* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 11.07 /08.032 100.09/08.032 | Ртуть | СТБ 1188-99 СТБ 8019-2002 ГОСТ 6709-72 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31950-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.18* |  | 11.07/08.158 100.09/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 34.19* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 34.20* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 34.21* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 34.22* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
| 34.23* |  | 11.07/01.086 100.09/01.086 | Наличие бактерий вида Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 34.24* |  | 100.09/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция 90 |  | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
| 34.25* |  | 100.09/08.159 11.07/08.159 | 2,4-Д |  | ГОСТ 31941-2012 |
| 34.26* |  | 11.07/29.040 | Объем, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2076-2004 п.8.2 |
| 35.1* | Соль поваренная пищевая | 08.93/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах | СТБ 1828-2008 СТБ 8019-2002 ГОСТ 13830-97 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |
| 35.2* |  | 08.93/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
| 35.3* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 36.1* | Семена масличных культур | 01.11/11.116 01.26/11.116 | Состояние, цвет, запах | СТБ 8019-2002 СТБ 1123-98 ГОСТ 9578-87 ГОСТ 9823-61 ГОСТ 9824-87 ГОСТ 10582-76 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 9577-87 ГОСТ 22391-2015 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27988-88 |
| 36.2* |  | 01.11/29.040 01.26/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
| 36.3* |  | 01.11/08.052 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856- 96 |
| 36.4* |  | 01.11/11.116 01.26/11.116 | Наличие сорной примеси, масличной примеси, особо учитываемой и вредной примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 36.5* |  | 01.11/08.149 01.26/08.149 | Кислотное число масла |  | ГОСТ 26597-89 ГОСТ 10858-77 |
| 36.6* |  | 01.11/08.052 01.26/08.052 01.11/11.116 01.26/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |

| 36.7* | Семена масличных культур | 01.11/08.032 01.26/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк | СТБ 8019-2002 СТБ 1123-98 ГОСТ 9578-87 ГОСТ 9823-61 ГОСТ 9824-87 ГОСТ 10582-76 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 9577-87 ГОСТ 22391-2015 СанНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 СТБ EN 14082-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.8* |  | 01.11/08.032 01.26/08.032 01.11/08.156 01.26/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 36.9* |  | 01.11/08.082 01.26/08.082 01.11/08.032 01.26/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |
| 36.10* |  | 01.26/08.158 01.11/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
| 36.11* |  | 01.11/03.152 01.26/03.152 01.26/08.161 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 МВИ.МН 5231-2015 |
| 36.12* |  | 01.11/08.156 01.26/08.169 | Нитраты, нитриты (массовая доля) |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 36.13* |  | 01.11/08.164 01.26/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 пп. 4, 5, 6 СТБ 1398-2003 п.4.1 |
| 37.1* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой. Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 10.91/11.116 10.92/11.116 01.50/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | СТБ 1150-2007 СТБ 2111-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 21055-96 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 28460-2014 ВСП, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ 10.02.2011 № 10 ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013, п.5.2 ГОСТ 7636-85, п.8.2 ГОСТ 13496.13-75 ГОСТ 18691-88 ГОСТ 13299-71 ГОСТ 13979.4-68 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-99 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 26502-85 ГОСТ 22834-87 |
| 37.2* |  | 10.91/29.040 10.92/29.040 01.50/29.040 | Масса нетто, среднее содержимое партии |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2977-2008 |
| 37.3* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Влажность, массовая доля влаги |  | ГОСТ 27548-97 ГОСТ 13496.3-92 ГОСТ 17681-82, п.2.3.2 ГОСТ13979.1-68 |
| 37.4* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 01.50/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 МВИ.МН 3507-2010 |
| 37.5* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 01.50/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 31485-2012 МВИ.МН 3506-2010 |
| 35.6* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 17681-82 |

| 37.7* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой. Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 10.91/08.169 10.91/08.149 01.50/08.149 10.92/08.169 10.92/08.149 01.50/08.169 | Массовая доля сырого протеина (сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество) и протеиновый эквивалент | СТБ 1150-2007 СТБ 2111-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 21055-96 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 28460-2014 ВСП, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ10.02.2011 № 10 ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7636-85, п.8.9.1 ГОСТ 28178-89, п.6 ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 ГОСТ 20083-74 п. 3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.8* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 01.50/08.149 10.91/08.169 10.92/08.169 01.50/08.169 | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ 2116-2000, п.5.4 ГОСТ 13496.4-2019 п.8 ГОСТ 28178-89, п.7 |
| 37.9* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 7636-85, п.8.4, 8.5 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 13496.9-96, п.4 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 17681-82, п.2.2 |
| 37.10* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 17681-82 ГОСТ 13496.2-91 |
| 37.11* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 01.50/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26750-95, п.2 |
| 37.12* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 01.50/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 |
| 37.13* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Массовая доля золы (сырой золы) |  | ГОСТ 26226-95, п.1 ГОСТ 28178-89, п.5 ГОСТ 13979.6-69 |
| 37.14* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Массовая доля золы, (минеральных примесей), нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 17681-82, п.2.7 ГОСТ 26226-95 ГОСТ 13979.6-69 ГОСТ 32045-2012 |
| 37.15* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 01.50/11.116 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов или наличие следов заражения |  | ГОСТ 10853-88, п.3 ГОСТ 13496.13-2018 |
| 37.16* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 10.91/11.116 10.92/11.116 01.50/08.116 | Массовая доля целых семян |  | ГОСТ 13496.8-72, п.3.2 |
| 37.17* |  | 10.91/08.164 10.92/08.164 01.50/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 7636-85, пп.3.7.1, 3.7.2 ГОСТ 13496.15-2016 ГОСТ 17681-82, п.2.6 |

| 37.18* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой. Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 10.91/08.149 10.92/08.149 01.50/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | СТБ 1150-2007 СТБ 2111-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 21055-96 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 28460-2014 ВСП, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ10.02.2011 № 10 ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1150-2013, п.5.13 ГОСТ 7636-85, п.3.5.1 ГОСТ 13496.1-2019 п.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.19* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 01.50/08.156 | Массовая доля карбамида |  | ГОСТ 29113-91, п.2 ГОСТ Р 50032-92 |
| 37.20* |  | 10.91/08.156 10.92/08.156 01.50/08.156 10.91/08.169 10.92/08.169 01.50/08.169 | Нитраты, нитриты (массовая доля) |  | ГОСТ 28178-89 ГОСТ 13496.19-2015 |
| 37.21* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72 |
| 37.22* |  | 10.91/11.116 10.92/11.116 01.50/11.116 | Наличие посторонних примесей (камешки, стекло, земля) |  | ГОСТ 7636-85, п.8.14 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 80-96 ГОСТ 10974-95 |
| 37.23* |  | 10.91/08.169 10.92/08.169 01.50/08.169 10.91/08.149 10.92/08.149 01.50/08.149 | Массовая доля растворимых протеинов в шроте к общему содержанию протеина |  | ГОСТ 13979.3-68, п.2, 3 |
| 37.24* |  | 10.91/08.169 10.92/08.169 01.50/08.16 | Активность уреазы (изменение рН за 30 мин.) |  | ГОСТ 13979.9-69 |
| 37.25* |  | 10.91/08.052 10.92/08.052 01.50/08.052 | Проход через сито с отверстиями Ø 1мм |  | ГОСТ 13979.4-68, п.5 |
| 37.26* |  | 10.91/08.149 10.92/08.149 01.50/08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  | ГОСТ 30257-95, п.5.6 ГОСТ 11048-95, п.5.6 |
| 37.27* |  | 10.91/08.032 10.92/08.032 01.50/08.032 | Свинец Кадмий Медь Цинк |  | ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 ГОСТ 26573.2-2014, п.6 СТБ EN 14082-2014 |
| 37.28* |  | 10.92/08.032 10.92/08.082 01.50/08.082 10.91/08.082 10.91/08.032 01.50/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 |

| 37.29* | Комбикорма, мука витаминная кормовая животного происхождения. Обогатитель кормовой белково-жировой. Шрот рапсовый тостированный. Шрот подсолнечный. Шрот соевый кормовой. Жмых рапсовый. Жмых подсолнечный. Жмых льняной. Мука кормовая из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных. Белково-витаминные добавки. Премиксы. ЗЦМ | 10.92/08.032 10.92/08.156 10.91/08.032 10.91/08.156 01.50/08.032 01.50/08.156 | Мышьяк | СТБ 1150-2007 СТБ 2111-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10199-2017 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 21055-96 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 28460-2014 ВСП, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ10.02.2011 № 10 ТР 2010/025/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.30* |  | 10.91/08.158 10.92/08.158 01.50/08.158 | Гексахлорциклогексан (, , -изомеры); ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014 МУ 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 ГОСТ 31481-2012 |
| 37.31* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 01.50/08.152 10.91/08.161 10.92/08.161 01.50/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2009 МР № 2273-80, п.1, утв. МЗ СССР 10.12.80 МВИ.МН 5231-2015 ГОСТ 31653-2012 |
| 37.32* |  | 10.91/03.152 10.92/03.152 01.50/03.152 10.91/08.161 10.92/08.161 01.50/08.161 | Зеараленон, дезоксиниваленол |  | ГОСТ 28001-88, п.3 ГОСТ 31691-2012 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 37.33* |  | 10.91/08.161 10.92/08.161 01.50/08.161 10.91/03.152 10.92/03.152 01.50/08.152 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88, п.2 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 37.34* |  | 10.91/08.161 10.92/08.161 01.50/08.161 10.91/03.152 10.92/03.152 01.50/03.152 | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88, п.4 Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 02.01.2006 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2480-2006 |
| 37.35* |  | 10.91/08.169 10.91/08.149 10.92/08.169 10.92/08.149 01.50/08.149 01.50/08.169 | Массовая доля белка по Барнштейну (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ28178-89 п.7 ГОСТ 20083-74 п.3.10 |

| 38.1* | Пищевые продукты | 10.89/11.116 | Наличие посторонних включений, хруста от минеральной примеси, посторонних примесей | СТБ 966-94 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 966-94 СТБ 829-2008 СТБ 965-2008 СТБ 1823-2008 СТБ 1824 -2008 СТБ 1825-2008 СТБ 962-95 СТБ 1190-99 СТБ 1210-2010, п.8.2 СТБ 2050-2010 п.7.7 ГОСТ 28649-90 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 3858-73 ГОСТ 34112-2017 п.7.5 ГОСТ 34114-2017 п.7.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция | ГОСТ 30266-95 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно- косметической продукции», утв. Постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 68 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 790-89, п.3.1 |
| 39.2* |  | 20.41/08.052 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-89, п.3.2 |
| 39.3* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-89, п.3.3 |
| 39.4* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия |  | ГОСТ 790-89, п.3.4 |
| 39.5* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля Содопродуктов |  | ГОСТ 790-89, п.3.4а |
| 39.6* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89, п.3.8 |
| 39.8* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира |  | ГОСТ 790-89, приложение 3, п.1 |
| 39.9* |  | 20.41/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 МВИ.МН 3699-2010 |
| 40.1* | Вода Дистиллированная | 20.13/08.052 | Массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6709-72, п.3.3 ГОСТ 27026-86 |
| 40.2* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| 40.3* |  |  | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 40.4* |  |  | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.7 |
| 40.5* |  |  | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |
| 40.6* |  |  | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72, п.3.9, 3.9а |
| 40.7* |  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |

| 40.8* | Вода дистиллированная | 20.13/12.042 | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.9* |  |  | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |
| 40.10* |  |  | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |
| 40.11* |  |  | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |
| 40.12* |  |  | Массовая концентрация веществ восстанавливающих КМnО4 (О) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
| 40.13* |  | 20.13/08.169 | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |
| 40.14* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 20 ºС |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |
| 41.1* | Пищевые продукты | 10.11; 10.12 10.20; 10.31 10.32; 10.39 10.41; 10.42 10.51; 10.52 10.61; 10.62 10.71; 10.72 10.73; 10.81 10.82; 10.83 10.84; 10.85 10.86; 10.89 01.13; 01.21 03.00; 01.22 01.23; 01.24 01.03; 01.25 01.26; 01.27 11.07; 01.47 01.49; 11.02 11.04; 11.05 11.06; 11.07 /04.125 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | ГН 10-117-99 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
| 42.1* | Сельско-хозяйственное сырье, корма | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.41/04.125 01.49/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 01.50/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция -90 в сельско-хозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.99 Минсельхозпродом РБ ВСП № 10 от 10.02.2011 Пост. № 33 от 20.05.2011 | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН 1181-2011 |

| 43.1* | Продукция лесной и дерево-обрабатывающей промышленности | 02.30; 02.20 16.10; 16.21 16.22; 16.23 16.24; 16.29 31.09/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-01-2001 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.1* | Материалы и изделия строительные | 08.11; 08.12 23.13; 23.19 23.31; 23.32 23.42; 23.44 23.51; 23.52 23.61; 23.62 23.63; 23.64 23.69; 23.70 /04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 ГН, утв. 25.01.2021 Постановлением № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 4498-2013 |
| 45.1 *** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы, грибы свежие, охлажденные, сырые или с варенные, сушеные, консервированные клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженные; - плоды растений вида Vaccinium сушеные | 02.30/42.000 | Отбор проб | Исполнительный регламент европейской комиссии № 2020/1158 от 05.08.2020 | «Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза» |
| 45.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Исполнительный регламент европейской комиссии № 2020/1158 от 05.08.2020 Регламент Совета №1048/2009/ЕС от 23.10.2009 | МВИ.МН 2418-2005 МВИ.МН 1181-2011 |
| 46.1** | Окружающая среда | 100.02/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 № 213 "Критерии оценки радиационного воздействия" СанНиП от 28.12.2012 № 213 «Требования к радиационной безопасности» ТНПА и другая документация на объект испытания | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 47.1* | Парфюмерно-косметическая продукция, косметическая продукция по уходу за кожей лица и тела | 20.42/29.040 | Масса нетто Объем Среднее содержимое партии | СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2301-2005 МВИ.МН 2300-2005 СТБ 8020-2002 |

| 48.1* | Бытовая химия | 20.41/29.040 20.59/29.040 | Масса Масса нетто Объем Среднее содержимое Партии | СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2979-2008 СТБ 8020-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.1* | Стеклоомываю-щие и незамерзающие жидкости | 20.59/29.040 | Объем Среднее содержимое партии | СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 6230-2020 СТБ 8020-2002 |
| 50.1* | Масла моторные, охлаждающие и тормозные жидкости | 19.20/29.040 20.59/29.040 | Объем Среднее содержимое партии | СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ВТ.591-2020 СТБ 8020-2002 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                   Е.В.Бережных