|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2683 |
|  | от 12.06.2004 |
|  | на бланке № |
|  | на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2025 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» - управляющая компания

холдинга «Автокомпоненты»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Эксплуатационная и проектная документация ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.2 * |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.3 * |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.4 * |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5-20,0) мг/м3 |  | АМИ.БР 0007-2021 |
| 1.7 * | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации: кислорода ДИ: (0,1-21) об. % | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Эксплуатационная и проектная документация ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.8 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | ###### углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  |  |
| 1.9 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | азота (II) оксида ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.10 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (2,86-15 000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.11 * |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 2.1 * | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ТНПА и др. документация на объект испытаний | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.4 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) ДИ: (50-5000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.6 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) ионов аммония ДИ: (0,1-300,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.7 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (10,0-500,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2460-2006 |
| 2.8 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация фосфатов ДИ: (0,1-50) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 2.10 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего ДИ: (0,005-0,2) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ºС | ГОСТ 12.1.005–88 ГН от 14.06.2013 № 47 ГН от 12.12.2012 № 194 Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.005–88, раздел 2 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 9, 15-19 |
|  |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 3.2 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 3.4 *** |  | 100.12/35.059 | Вибрация общая: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 |
| 3.5 *** |  | 100.12/35.059 | Вибрация локальная: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на объект испытаний | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 1, 20, 23, 25 |
| 4.1 * | Алюминий, алюминиевые сплавы и изделия из них | 24.42/08.035 | Массовая доля элементов: - медь (0,0213-7,68) % - кремний (0,89-12,82) % - магний (0,067-1,063) % - марганец (0,104-0,991) % - титан (0,012-0,249) % - железо (0,156-1,45) % - цинк (0,041-1,35) % - никель (0, 056-0,62) % - бериллий (0,0011-0,312) % - олово (0,0025-0,044) % - свинец (0,014-0,21) % | ГОСТ 1583-93 ГОСТ 11069-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7727-81 ГОСТ 3221-85 |
| 5.1 * | Медные сплавы и изделия из них | 24.45/08.035 24.44/08.035 | Массовая доля элементов: - алюминий (0,019-0,406) % - железо (0,026-0,175) % - магний (0,005-0,0084) % - никель (0,007-1,28) % - фосфор (0,032-1,09) % - свинец (0,411-10,57) % - кремний (0,0013-0,353) % - олово (0,062-6,18) % - цинк (0,009-14,98) % - сурьма (0,0025-0,038) % | ГОСТ 493-79 ГОСТ 18175-78 ГОСТ 2060-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9716.2-79 ГОСТ 20068.2-79 |
| 6.1 * | Стали и изделия из сталей | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: - углерод (0,091-0,905) % - хром (0,081-8,99) % - медь (0,024-0,396) % - марганец (0,046-2,279) % - никель (0,067-9,72) % - кремний (0,116-1,97) % | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1414-76 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18895-97 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А.Николаева