ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 приложение Б, пп. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 6279-2020 | ул. 4-я Заслонова, д. 4а, кабинет 8, 210013, г. Витебск |
| 1.2 ** |  | 27.31/33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 приложение А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.2; приложение Б, пп. Б.2, Б.8 | МВИ.МН 6279-2020 |  |
| 1.3 ** |  | 27.31/33.110 | Общее затухание ЭКУ | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.3 ТКП 301-2011 п. 7.4.4 | МВИ.МН 6279-2020 МВИ.МН 6280-2020 |  |
| 1.4 ** |  | 27.31/33.110 | Затухание строительной длины | ТКП 212-2010 приложение Б, п. Б.6 | МВИ.МН 6279-2020 |  |
| 1.5 ** |  | 27.31/33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, приложение А, п. А.1.4 ТКП 301-2011 п. 7.4.6 | МВИ.МН 6279-2020 |  |
| 1.6 ** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.1.5 | МВИ.МН 6279-2020 | ул. 4-я Заслонова, д. 4а, кабинет 8, 210013, г. Витебск |
| 1.7 ** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землей | ТКП 212-2010 приложение А, п. А.2.1 | МВИ.МН 6287-2020 |  |
| 2.1 ** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил (в т.ч. электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землей) | ТКП 206-2009 приложение А, пп. А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 6287-2020 |  |
| 2.2 ** |  | 27.32/22.000 | Рабочая ёмкость | ТКП 206-2009 приложение А, пп. А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 6287-2020 |  |
| 2.3 ** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009 приложение А, пп. А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 6287-2020 |  |
| 2.4 ** |  | 27.32/22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 приложение А, пп. А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 6287-2020 |  |

Примечание:

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.