| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.0605 |  |  |
| от 15.09.1997 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 16 листах |  |  |
| редакция 06 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2025 года

лаборатории металлов и сварки филиала «Гомельская ТЭЦ-2» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проезд Энергостроителей, 2, 246145, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 ТКП 054-2007 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2 ** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 8 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66 разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 2.1 ** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.429 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.307 СТП 34.17.308 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.309 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 14782-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 ** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | СТБ 1172-99 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 ** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096- 2023 ГОСТ 6996-66, разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 4.1 ** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 23479-79 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 ** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 33240.26.510 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 ** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 34.39.501 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.308 СТП 34.17.427 СТП 34.39.501 СТП 09110.17.309 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 14782-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 ** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | СТБ 1172-99 |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66 разд. 7 ГОСТ 9012-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 23479-79 |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | ТКП 054-2007 СТП 34.17.102 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.400 СТП 34.17.417 СТП 33240.17.418 СТП 33240.17.401 СТП 09110.17.432 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022, № 84 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 ** | Технологическое оборудование ТЭС (сварные соединения корпусов цилиндров турбины, клапана) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) | СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 09110.17.309 | ГОСТ 14782-86 |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 | СТБ 1172-99 |
| 7.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 | ГОСТ 21105-87 |
| 7.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | СТП 34.17.101 СТП 33240.17.400 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66, разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 8.1 ** | Технологическое оборудование ТЭС (фасонные детали, шпильки, корпуса задвижек и клапанов, ротора турбины и генератора, дис-ки и лопатки турбин, бандажные кольца ротора генератора, корпуса цилиндров турбины, лопатки вентилятора ротора генератора) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 1759.3-83 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 34497-2018 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.30.500 | ГОСТ 23479-79 |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия | ГОСТ 34497-2018 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.17.409 СТП 33240.30.500 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ГОСТ 34497-2018 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.30.500 | СТБ 1172-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 ** | Технологическое оборудование ТЭС (фасонные детали, шпильки, корпуса задвижек и клапанов, ротора турбины и генератора, дис-ки и лопатки турбин, бандажные кольца ротора генератора, корпуса цилиндров турбины, лопатки вентилятора ротора генератора) (основной металл) | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 1759.3-83 ГОСТ 34497-2018 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 СТП 33240.17.400 СТП 33240.30.500 | ГОСТ 21105-87 |
| 8.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ГОСТ 20700-75 ГОСТ 34497-2018 СТП 33240.17.400 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |
| 9.1 ** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 16037-80 СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) | СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 СТП 09110.17.309 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 14782-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.3 ** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (сварные соединения) | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | СТП 34.17.101 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | СТБ 1172-99 |
| 9.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 СТП 34.17.101 СТП 34.17.102 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 21105-87 |
| 9.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66, разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 10.1 ** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 23479-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 ** | Технологические трубопроводы (мазутопроводы, маслопроводы) (основной металл) | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия | СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |
| 10.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТП 34.17.102 СТП 33240.17.418 СТП 34.17.427 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | ГОСТ 21105-87 |
| 10.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | СТП 33240.17.418 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 №21 | АМИ.МН 0096- 2023 ГОСТ 9012-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления: - с избыточным давлением природного газа до 1,2 МПа; - газопроводы и газовое оборудование ТЭЦ; -газорегуляторные пун-кты (сварные соединения). | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ГОСТ 16037-80 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022, № 66 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 11.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.309 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022, № 66 | ГОСТ 14782-86 |
| 11.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022, № 66 | СТБ 1172-99 |
| 11.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022, № 66 | ГОСТ 21105-87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления: - с избыточным давлением природного газа до 1,2 МПа; - газопроводы и газовое оборудование ТЭЦ; -газорегуляторные пун-кты (сварные соединения). | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022, № 66 | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 6996-66, разд. 7 ГОСТ 9012-59 |
| 12.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления : - с избыточным давлением природного газа до 1,2 МПа; - газопроводы и газовое оборудование ТЭЦ; -газорегуляторные пункты (основной металл). | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 СП 4.03.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.12.2022, № 66 | ГОСТ 23479-79 |
| 12.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 12.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) |  | СТБ 1172-99 |
| 12.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный (магнитопорошковый) метод |  | ГОСТ 21105-87 |
| 12.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) |  | АМИ.МН 0096-2023 ГОСТ 9012-59 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |