|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2639 от 22.12.2007 на бланке № _______________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 октября 2025 года

химической лаборатории химического цеха филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

24.10.2025

дата принятия решения

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Монтажников, д. 6, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Мазут топочный | 19.20/08.031 | Плотность при 20ºС | ГОСТ 10585-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 3900-2022 метод 1 |
| 1.2 * |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 21261-2021 |
| 1.3 * |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.4 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 |
| 1.5 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 3877-88 |
| 2.1 * | Масла энергетические (турбинные, трансформаторные, авиационные, индустриальные, для холодильных машин) | 19.20/08.031 | Плотность при 20ºС | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 1861-73 ГОСТ 21743-2021 ГОСТ 20799-2022 ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 3900-2022 метод 1 |
| 2.2 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 |
| 2.3 * |  | 19.20/08.055 | Массовая доля Воды |  | ГОСТ 2477-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 * | Масла энергетические (турбинные, трансформаторные, авиационные, индустриальные, для холодильных машин) | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 1861-73 ГОСТ 21743-2021 ГОСТ 20799-2022 ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4333-2021 |
| 2.5 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 2.6 * |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 2.7 * |  | 19.20/29.136 | Время деэмульсации |  | ГОСТ 12068-66 |
| 2.8 * |  | 19.20/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 2.9 * |  | 19.20/08.050 | Массовая доля растворенной воды |  | ГОСТ 7822-75 |
| 2.10 * |  | 19.20/08.149 | Стабильность против окисления: - масса летучих низко-молекулярных кислот |  | ГОСТ 981-75 п.3.2 |
| 2.11 * |  | 19.20/08.052 | Стабильность против окисления: - массовая доля осадка |  | ГОСТ 981-75 п.3.3 |
| 2.12 * |  | 19.20/08.149 | Стабильность против окисления: - кислотное число окисленного масла |  | ГОСТ 981-75 п.3.4 |
| 2.13 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 2.14 * |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число нефтепродуктов 24.10.2025 дата принятия решения |  | МВИ. МН 6249-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 2.15 * | Масла энергетические (турбинные, трансформатор- ные, авиационные, индустриальные, для холодильных машин) | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 1861-73 ГОСТ 21743-2021 ГОСТ 20799-2022 ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другие документы | МВИ.МН 5654-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА	Т.А. Николаева

24.10.2025

дата принятия решения