|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВУ/112 2.3586 от 18.02.2008 на бланке № на 2 листах |
| --- | --- |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06  ноября   2025  года

топливной лаборатории службы экологического и топливного контроля

филиала «Пинские тепловые сети» РУП «Брестэнерго»

Брестcкого республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Брестэнерго»

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Переборная, 1А, 225701, г.Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Биотопливо твердое | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 15815-83 п.4.1 ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) |
| 1.2* |  |  | 02.30/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4106-74 ГОСТ EN 14774-1-2013 ГОСТ 32975.3-2014 |
| 1.3* |  |  | 02.30/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 32988-2014 |
| 1.4* |  |  | 02.30/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 |
| 1.5* |  |  | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 п.8.5 а |
| 2.1 *** | Торф |  | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1687-2006 |
| 2.2* |  |  | 08.92/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7.3 |
| 2.3* |  |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 п.6.3 |
| 2.4* |  |  | 08.92/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 2.5* |  |  | 08.92/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 п.8.5 а |
| ул.Красная, 170А, 225644, г. Лунинец, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Биотопливо твердое |  | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 15815-83 п.4.1 ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) |
| 1.2* |  |  | 02.30/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4106-74 ГОСТ EN 14774-1-2013 ГОСТ 32975.3-2014 |
| 1.3* |  |  | 02.30/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 32988-2014 |
| 1.4* |  |  | 02.30/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 |
| 1.5* |  |  | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 п.8.5 а |
| 2.1 *** | Торф |  | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ 1687-2006 |
| 2.2* |  |  | 08.92/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7.3 |
| 2.3* |  |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 п. 6.3 |
| 2.4* |  |  | 08.92/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 2.5* |  |  | 08.92/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 п.8.5 а |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор  государственного

предприятия «БГЦА»                                                                       Т.А.Николаева