ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «13» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества "Белэнергоремналадка"

наименование юридического лица

отдела главного сварщика

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.2540

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Паровые, водогрейные котлы и сосуды с огневым обогревом категорий 1-4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения ; основной металл) | ТР ТС 032/2013 Приложение №1, таблица №5; Приложение №2, пункты 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 10617-83; ГОСТ 23055-78; ГОСТ 28269-89; ГОСТ 30735-2001 | ГОСТ 7512-82; ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28 | Отдел главного сварщика (ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 1.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (внешний осмотр и измерения; сварные соединения; основной металл) |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28 |  |
| 2.1** | Сосуды, работающие под давлением, категорий 1- 4, предназначенные для газов и жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения ; основной металл) | ТР ТС 032/2013 Приложение №1, таблицы №№ 1-4; Приложение №2, пункты 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 13716-73; ГОСТ 16860-88; ГОСТ 23055-78; ГОСТ Р 50599-93 | ГОСТ 7512-82; ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28 | Отдел главного сварщика (ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 2.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (внешний осмотр и измерения; сварные соединения; основной металл) |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28 |  |
| 3.1** | Трубопроводы, предназначенные для газов, паров и жидкостей категорий 1- 4 и используемые для рабочих сред групп 1 и 2 | 24.10/32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения ; основной металл) | ТР ТС 032/2013 Приложение №1, таблицы №7, 9; Приложение №2, пункты 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 23055-78 | ГОСТ 7512-82; ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28 | Отдел главного сварщика (ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (внешний осмотр и измерения; сварные соединения; основной металл) |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28 |  |
| 4.1** | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления | 24.10/32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения ; основной металл) | ТР ТС 032/2013 Приложение №1, таблицы №7, 9; Приложение №2, пункты 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43; ГОСТ 23055-78 | ГОСТ 7512-82; ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28 | Отдел главного сварщика (ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 4.2** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения (внешний осмотр и измерения; сварные соединения; основной металл) |  | ГОСТ 3242-79; ТР ТС 032/2013 Приложение №2, п. 28 |  |